Rapport de visite annuelle des lieux de travail CID Mat – 12/09/2016

[image: image1.jpg]



Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer
Rapport visite annuelle des lieux de travail
Eenheid/ Unité:  
CID Mat
Datum/Date: 
12/09/2016
Samenstelling delegatie/Composition de la délégation: 
- Dienst LDPBW 08:

- Capt CORNU Samuël
 

- ADC SCIEUR Jean-Michel
- Kwartier Koningin Elisabeth: 
- Excusé
- Médecin du travail:

- Excusé
- Syndicale afvaardiging:

- M. VANHAEKENDOVER Patrice (CGPM)
 

- Dhr. DEPRE Rudi (SLFP)
- Eenheid:
         - ADC SADET Serge

         - Adjt LERMINIAUX Stéphane 
Samenvatting van de rondgang/Resumé de la visite:
· Le bloc 4 a été l’objet de nombreux mouvements d’unité dans la période 2015-2016. Ces évènements ont perturbé l’organisation des unités déjà en place pour ce qui concerne le volet prévention. Le bloc 4 reste un lieu de travail qui répond à une majorité des critères en matière de bien-être au travail. Notamment, pour ce qui concerne l’éclairage, l’hygiène, l’aération et la sécurité contre l’incendie.

· L’implication de l’unité pour le domaine de la prévention et la protection au travail est insuffisante. Un nouvel assistant en prévention vient d’être désigné et a suivi la formation niveau de base à Tournai : l’adjudant LERMINIAUX. C’est probablement le meilleur moment pour reprendre tout à zéro et progressivement mettre en place une dynamique de prévention au sein du CID Mat. De plus, l’unité dispose d’un ancien membre de la SLPPT 17 qui pourra apporter toutes ses connaissances (ADC SADET).

· Il est important de noter que le rôle de l’assistant en prévention se veut être un rôle de conseiller. Il ne lui appartient pas le rôle de décision. Cette responsabilité légale incombe au Chef de Corps qui est assisté par les membres de la ligne hiérarchique. (A.R. du 04/08/1996 : loi sur le bien-être au travail)
Il a plusieurs points d’attention à observer :

· Au niveau de la communication avec la section locale de prévention et de protection au travail (SLPPT 08) pour la transmission des informations sur les incidents et les accidents, le remplissage des rapports trimestriels et leur renvoi dans les délais. La SLPPT 08 est aussi là pour apporter son aide quand le besoin s’en fait sentir !
· Pour l’approche dynamique de gestion des risques : entre autres, les analyses des risques et le dépistage participatif des risques (Déparis), il est recommandé de refaire une analyse des risques selon un cycle perpétuel (Roue de Deming) car les risques  évoluent en permanence et nous ne pouvons pas nous reposer sur le travail accompli précédemment.
· Pour la tenue à jour des documents : situation des intervenants en 1ers soins, les aptitudes sont valables un an et un rafraîchissement doit être effectué chaque année, la situation AMT doit être tenue à jour ponctuellement.
· Visite de l’atelier de reproduction :

· Les mises en service des machines sont à effectuer en concertation avec la SLPPT

· Présence d’appareil de levage (transpalettes) et escabelles : ceux-ci doivent être recensés et inspectés annuellement

· Le système d’aspiration doit être entretenu régulièrement

· Les extincteurs doivent être accrochés aux murs

· L’accès aux extincteurs doit rester libre, ce n’était pas le cas

· L’éclairage de l’atelier est faible (atelier d’imprimerie = 500 LUX minimum). Une mesure sera effectuée par la SLPPT 08 pour estimer le besoin..

· Visite du magasin de stockage papier :

· Présence de fils électriques à nu visibles et susceptibles d’être touchés par les travailleurs !
· Présence d’armoires vestiaire dans le magasin

· Beaucoup de désordre constaté, notamment des machines inutilisées à évacuer, des appareils de levage et de manutention en nombre très (trop) élevé

· Accès aux extincteurs libre

· Stockage de matériaux au-dessus des armoires douteux

· Visite des locaux : 

· plusieurs locaux n’ont pas pu être visités car les clefs sont indisponibles (apparemment détenues par du personnel de l’unité en congé)

· Les espaces en dessous des escaliers sont surchargés de de bicyclettes des travailleurs. Il sera utile d’analyser le risque en cas d’évacuation en cas d’incendie ou d’alerte à la bombe. De plus, des endroits de parking sont prévus par le quartier à cet effet

· Il n’y a pas de valves pour afficher les communications de l’unité à son personnel  
Fait à EVERE, le 12/09/2016

	Signature


	
	

	Nom
	SCIEUR Jean-Michel
	CORNU Samuël

	Grade
	ADC
	Capt

	Fonction
	Conseiller en prévention
	Chef SLPPT 08


	1.
	Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid

Organisation générale du Prévention en du Bien-être au niveau de l’unité 

	1.1
	Vertegenwoordiger BOC/
Représentant CCB
	NVT
	L’unité compte moins de 50 travailleurs et ne doit donc pas participer au CCB.

	1.2
	StafOffr Preventie/Offr EM prévention
	OK
	Le Cdt BRACKE Stefaan, Comd2d du CID Mat, occupe la fonction d’Offr EM prévention.

	1.3
	AsPrev
	OK
	L’Adjt LERMINIAUX Stéphane occupe effectivement la fonction d’AssPrev pour le CID Mat.

	1.4
	Coördinator Deparis/ Coordinateur Déparis
	NOKAI01
	Il n’y a pas de coordinateur Déparis désigné au sein du CID Mat. Il est donc conseillé d’envoyer des candidats (de préférence de la LH)à l’ICWBW de TOURNAI pour suivre le cours EP 9302 (formation de 2 jours)
http://fmnnode.mil.intra:8080/LRF/XMLWeb/Anonymous/getCoursePlanning_mixed.jsp?word=ep9&taal=NL&t=1465887059136

	1.5
	Lokaal preventieplan (LPP)/ Plan de prévention local
	NOKAI02
	Le PLP 2016 a été rédigé et envoyé le 19/02/2016 (voir farde archives 2016 SLPPT 08). Il est à noter que peu d’action planifiée ont été réalisées selon le plan local de prévention de l’unité.

	1.6
	Trimestrieel verslag/ Rapports trimestriels
	NOKAI02
	Les rapports trimestriels des 1er et 2ème trimestres 2016 n’ont pas été rentrés à la SLPPT 08. Sans ces documents, il est impossible de travailler sur les indices de sécurité pour le SLPPT 08.

	1.7
	Jaarverslag
Rapport annuel
	NOKAI03
	Sans les renseignements fournis dans les rapports trimestriels, il n’est pas possible de remplir le rapport annuel.

	1.8
	Lijst AMT/Liste AMT
	NOKAI04
	Les listes de surveillance de la santé nominatives et des fonctions ne sont pas fournies au médecin du travail. Cette tâche incombe à l’unité (voir instruction détaillée ACWB-GID-WRKPR-021 pt 6.a.)

	1.9
	Welkomstbrochure/ Brochure d’accueil
	NOKAI05
	Le CID Mat a rédigé une brochure d’accueil qui est en cours d’approbation par le CO à l’heure actuelle.

La brochure du Qu est disponible sur sharepoint : http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/WelcomeEmployees.aspx

	1.10
	Liste des acteurs de la Prévention + Milieu
	NOKAI06
	La liste des acteurs en prévention de l’unité est partiellement remplie. Il manque les données de l’assistant en prévention, des intervenants incendie et 1ers soins. http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ActorenPrev.aspx

	2.
	Brandpreventie & Evacuatie

	2.1
	Procedure (INP)/ Procédure (PIU)

	NOKAI07
	Il sera judicieux d’établir le PIU après le débriefing d’un prochain exercice d’évacuation.

	2.2
	1ste interventieploeg/ Equipe de 1ère  intervention
	NOK
AI08
	Pas de personnel désigné

	2.3
	Evacuatieverantwoordelijken/ Equipe d’évacuation
	
	Pas de personnel désigné

	2.4
	Jaarlijkse evacuatieoefening/ Exercice annuel d’évacuation
	NOKAI09
	Er dient nog dit jaar een evacuatie oefening te worden gehouden, bij voorkeur per blok te organiseren.

	2.5
	Verzamelpunt/ Point de rassemblement
	OK
	Het verzamelpunt is gekend door het personeel

	2.6
	Signalisatie/
Signalisation
	NOK
AI10
	De pictogrammen zijn aangebracht. Le positionnement au bas du sol mérite une analyse. Ces pictogrammes d’évacuation sont peu visibles.

	2.7
	Brandbestrijdingsmateriaal/Matériel de lutte incendie
	OK
	En ordre. Attention d’être bien attentif au futur contrôle de validité du matériel (extincteurs)

	2.8
	Nooduitgangen en evacuatiewegen
	OK
	Er zijn er voldoende

	3.
	Eerste zorgen / Premiers soins

	3.1
	Procedure
	OK
	Er bestaat een procedure maar dient geïntegreerd te worden in het INP

	3.2
	Hulpverleners/Secouristes
	NOKAI11
	A désigner

	3.3
	Middelen
	OK
	De verbanddozen zijn voorhanden en in orde.
Er zijn twee verzorgingslokalen en defibrillatoren in het kwartier.


	4.
	Ongevallen en incidenten

	
	Procedure
	OK
	De procedure is terug te vinden

	
	Melding/déclaration
	NOKAI12
	Le SLPPT 08 n’est pas directement informé des incidents et accidents du CID Mat.

	5.
	Dynamisch Risico-BeheersSysteem (DRBS)/Système de Gestion des Risques (SDGR)

	5.1
	Inventaris werkposten/
Inventaire postes de travail
	NOK
AI13
	Pas d’inventaire à disposition. 

	5.2
	Werkpostfiches/
Fiche poste de travail
	NOKAI14
	Pas de fiche poste de travail disponible. Il s’agit ici d’une responsabilité de la LH. Celles-ci ne doivent pas être rédigées par les travailleurs eux-mêmes.

	5.3
	Functiefiches/
Fiche de fonction
	NOKAI15
	Idem (http://intranet.mil.intra/sites/EDir/ACOSWB/Documents%20Convertis/Directives/GID/ACWB-GID-WRKPR-014_F.doc)

	5.4
	Risicoanalyses/
Analyses de risques
	NOK AI16
	Il y a une analyse de risques qui a été effectuée par l’Adjt Lerminiaux pendant sa formation en tant que assistant en prévention à Tournai :
· Marquage des  zones de travail dans l’atelier de reproduction du CID Mat
Cependant, il est apparu lors de la visite annuelle des lieux de travail que plusieurs analyses de risques devraient être effectuées : atelier de reproduction, magasin de stockage papier, bar, bureau encodeur,… Une coordination avec l’AssPrev de l’unité sera faite pour appuyer l’unité dans cette tâche indispensable.

	5.6
	Deparis (SOBANE)
Déparis (SOBANE)
	NOKAI17
	Il n’y a pas de Déparis effectuées pour le CID Mat. Proposition : planifier et effectuer NLT mi 2017 quatre réunions Déparis (atelier de reproduction, magasin, bar et personnel travaillant à l’encodage)

	6.
	Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Machines, moyens de travail et equipements de protection individuelle (EPI)

	6.1
	Inventaris PBM/      Inventaire EPI
	NVT
	

	6.2
	Indienststellingen PBM/ Mises en service EPI
	NVT
	

	6.3
	Inventaris arbeidsmiddelen/Inventaire moyens de travail
	NOKAI18
	Er dient een inventaris van de arbeidsmiddelen opgemaakt te worden.
Er is een template beschikbaar op de SharePoint van de LDPBW 08
http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Templates/Inventarisatie%20arbeidsmiddelen.xls 

	6.4
	Indienststellingen AM/ Mise en service des moyens de travail
	NOKAI19
	Er werden nog geen indienststellingsverslagen opgemaakt.
In samenspraak met de LDPBW zal na het opmaken van de inventaris beslist worden voor welke arbeidsmiddelen een indienststellingsverslag dient opgemaakt te worden.

	6.5
	Keuringsverslagen (ED)
	OK
	Er zijn geen keuringsverslagen voorhanden (elektrische installaties 1 Ech Infra, brandblusmiddelen wordt georganiseerd door S4 Bn HK Def St KKE)  (ED=Externe dienst – ID=Interne dienst)

	6.7
	Inspectieverslagen (ID)
	NOKAI20
	Er zijn geen inspectieverslagen (inspecteur gevaarlijke tuigen)

	6.8
	Vorming personeel
	OK
	

	6.9
	Werkkledij
	OK
	

	7.
	Producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE)

	7.1
	Inventaris/Inventaire
	NVT
	

	7.2
	Stockage
	NVT
	

	7.3
	Veiligheidsinformatiebladen
	NVT
	

	7.4
	Veiligheidsinstructiekaarten
	NVT
	

	8.
	Arbeidsplaatsen

	8.1
	Hygiëne
	OK
	

	8.2
	Gevaar vallen en uitglijden
	OK
	

	8.3
	Verlichting
	NOK
AI21
	Eclairage atelier reproduction insuffisant (analyse de risques)

	8.4
	Verluchting
	NOK
AI22
	Système de ventilation/aspiration présent dans l’atelier mais pas entretenu (analyse de risques)

	8.5
	Elektrische installaties
	NOK
AI23
	Magasin papier : des fils électriques à nu sont visibles et constituent un grave danger pour les travailleurs !

	8.6
	Sanitaire voorzieningen
	OK
	

	8.7
	Geluid
	OK
	

	8.8
	Asbest
	OK
	

	8.9
	Ioniserende stralingen
	NVT
	

	9.
	Milieu
	ult
	Checklist aan te passen in samenspraak met milieucoördinator

	Legende:
	OK = in orde
	AI = action item
	NVT  =  niet van toepassing


LDPBW08�SLPPT 08








� INP = interne noodplan, PIU = plan interne d’urgence





6

