[image: image1.jpg]



Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer
Rapport visite annuelle des lieux de travail
Eenheid/ Unité: 
DGMR – MR Sys
Datum/Date: 
18/10/2016
Samenstelling delegatie/Composition de la délégation: 
- Dienst LDPBW 08:

- ADC SCIEUR Jean-Michel


- 1SM CHOUBANE Housene
- Kwartier Koningin Elisabeth: 
- Excusé
- Médecin du travail:

- Excusé
- Syndicale afvaardiging:

- Dhr. SMEKENS Marc (ACOD)
 

- Dhr. VINCK Peter (ACOD)


- Dhr. VAN TEMSCHE Rudy (VSOA)



- Mevr. DE NAYER An (ACV)



- Dhr. LUYTEN Marc (ACV)
- Eenheid:
         - Adjt HARVENT Jean-Pascal
Samenvatting van de rondgang/Resumé de la visite:
1. Le bloc 1 présente quelques lacunes en matière de bien-être au travail. Notamment, pour ce qui concerne l’éclairage, l’hygiène, l’aération et la sécurité contre l’incendie.

2. L’implication de l’unité pour le domaine de la prévention et la protection au travail est  bonne, entre autre, par l’intermédiaire de l’assistant en prévention, l’Adjt HARVENT. Il accomplit cette tâche avec beaucoup d’enthousiasme et de professionnalisme.

Il a des points d’amélioration à apporter :

1. Pour l’approche dynamique de gestion des risques : entre autres, les analyses des risques (Déparis), il est recommandé de refaire une analyse des risques selon un cycle perpétuel (Roue de Deming) car les risques  évoluent en permanence et nous ne pouvons pas nous reposer sur le travail accompli précédemment.

2. Pour la tenue à jour des documents : situation des intervenants en 1ers soins, la validité des aptitudes est valable un an et un rafraîchissement doit être effectué chaque année, la situation AMT doit être tenue à jour ponctuellement.

3. Pour la prévention incendie en général.
Fait à EVERE, le 27/10/2016

	Signature


	
	

	Nom
	SCIEUR Jean-Michel
	CORNU Samuël

	Grade
	ADC
	Cdt d’Avi

	Fonction
	Conseiller en prévention
	Chef SLPPT 08


	1.
	Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid

Organisation générale du Prévention en du Bien-être au niveau de l’unité 

	1.1
	Vertegenwoordiger BOC/
Représentant CCB
	NVT
	L’unité MR Sys compte plus  de 50 travailleurs mais ne doit pas participer au CCB car elle est représentée par un membre de droit représentant DGMR.

	1.2
	StafOffr Preventie/Offr EM prévention
	OK
	Le Maj FRANSSEN Jeroen, HR Manager, occupe la fonction d’Offr EM prévention.

	1.3
	AsPrev
	NOK
AI 01
	L’Adjt HARVENT Jean-Pascal occupe effectivement la fonction d’AssPrev pour MR Sys. Cependant, il n’a pas suivi la formation de base prévue. Vous pouvez retrouver les informations utiles sur le site intranet : http://fmnnode.mil.intra:8080/LRF/XMLWeb/Anonymous/getCoursePlanning_mixed.jsp?word=ep9&taal=NL&t=1465887059136

	1.4
	Coördinator Deparis/ Coordinateur Déparis
	OK
	L’Adjt HARVENT Jean-Pascal est formé en tant que coordinateurs Déparis.



	1.5
	Lokaal preventieplan (LPP)/ Plan de prévention local
	OK
	Un PLP 2016 a été rédigé communément pour tout DGMR. 

	1.6
	Trimestrieel verslag/ Rapports trimestriels
	OK
	Les rapports trimestriels 2016 ont été rentrés à la SLPPT 08.

	1.7
	Jaarverslag
Rapport annuel
	OK
	Idem

	1.8
	Lijst AMT/Liste AMT
	NOK
AI 02 
	Les listes sont rentrées à l’AMT pour MR Sys – L mais ne sont pas complètes. Les autres services n’ont pas fourni de liste. (143 rentrés / 388) 

	1.9
	Welkomstbrochure/ Brochure d’accueil
	NOK
AI 03
	MR Sys ne possède pas de brochure d’accueil personnalisée.
La brochure du Qu est disponible sur sharepoint : http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/WelcomeEmployees.aspx

	1.10
	Liste des acteurs de la Prévention + Milieu
	NOK
AI 04
	La liste des acteurs en prévention de l’unité doit être remplie. Vous pouvez trouver celle-ci sur : http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ActorenPrev.aspx


	2.
	Brandpreventie & Evacuatie

	2.1
	Procedure (INP)/ Procédure (PIU)

	NOKAI 05
	Il sera judicieux d’établir un PIU après le débriefing de l’exercice d’évacuation qui a été organisé le 16/09/2016. De même, coordonner ce plan en collaboration avec les différentes unités du bloc 1, avec l’étage qui correspond au service. La SLPPT08 peut apporter son aide dans cette réalisation.

	2.2
	1ste interventieploeg/ Equipe de 1ère  intervention
	OK
	Les intervenants sont désignés et leur identité affichée aux valves de l’unité

	2.3
	Evacuatieverantwoordelijken/ Equipe d’évacuation
	OK
	Les intervenants sont désignés et leur identité affichée aux valves de l’unité

	2.4
	Jaarlijkse evacuatieoefening/ Exercice annuel d’évacuation
	OK
	Un exercice a été organisé le 16/09/2016. Un compte-rendu a été rédigé et se trouve sur le site intranet de la SLPPT08.

	2.5
	Verzamelpunt/ Point de rassemblement
	OK
	Het verzamelpunt is gekend door het personeel

	2.6
	Signalisatie/
Signalisation
	NOK
AI 06
	Les pictogrammes sont apposés mais :
- il n’y a pas de plaquettes incendie sur les portes des bureaux

- les N° de téléphone doivent être modifiés ( *333 au lieu de 1000)

- les éclairages de secours ne fonctionnent pas

	2.7
	Brandbestrijdingsmateriaal/Matériel de lutte incendie
	NOK
AI 07
	Le matériel est en ordre mais des objets-meubles-plantes entravent l’accès aux moyens d’extinction !

	2.8
	Nooduitgangen en evacuatiewegen
	NOK
AI 08
	Voir AI 07

	3.
	Eerste zorgen / Premiers soins

	3.1
	Procedure
	OK
	Er bestaat een procedure maar dient geïntegreerd te worden in het INP

	3.2
	Hulpverleners/Secouristes
	OK
	Attention à la validité des cours 1ers soins. Un rafraîchissement doit être effectué chaque année.

	3.3
	Middelen
	NOK
AI 09
	La salle de soins est encombrée de matériel de jardinage.
La civière est déchirée.

Il manque un fauteuil pour assoir une personne qui aurait un malaise.

Propreté du local à revoir !

Ce local ne ressemble en rien à une salle de soins !

	4.
	Ongevallen en incidenten

	
	Procedure
	OK
	De procedure is terug te vinden

	
	Melding/déclaration
	OK
	La SLPPT 08 est  directement informée des incidents et accidents de IAD.

	5.
	Dynamisch Risico-BeheersSysteem (DRBS)/Système de Gestion des Risques (SDGR)

	5.1
	Inventaris werkposten/
Inventaire postes de travail
	OK
	4 Fiches poste de travail inventoriées. 

	5.2
	Werkpostfiches/
Fiche poste de travail
	NOKAI 10
	3 fiches poste de travail (FPT) fournies. Il manque plusieurs FPT. La SLPPT contactera l’unité pour compléter les FPT.

	5.3
	Functiefiches/
Fiche de fonction
	NOKAI 11
	Pas de fiche de fonction. Cette action doit être effectuée par l’unité après la réalisation des FPT.

http://intranet.mil.intra/sites/EDir/ACOSWB/Documents%20Convertis/Directives/GID/ACWB-GID-WRKPR-014_F.doc

	5.4
	Risicoanalyses/
Analyses de risques
	NOK
AI 12 
	AR à effectuer en amont des FPT

	5.6
	Deparis (SOBANE)
Déparis (SOBANE)
	NOKAI 13
	Il n’y a pas de Déparis effectuées pour MR Sys

	6.
	Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Machines, moyens de travail et equipements de protection individuelle (EPI)

	6.1
	Inventaris PBM/ Inventaire EPI
	NVT
	

	6.2
	Indienststellingen PBM/ Mises en service EPI
	NVT
	

	6.3
	Inventaris arbeidsmiddelen/Inventaire moyens de travail
	NOKAI 14
	Er dient een inventaris van de arbeidsmiddelen opgemaakt te worden.
Er is een template beschikbaar op de SharePoint van de LDPBW 08
http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Templates/Inventarisatie%20arbeidsmiddelen.xls 

	6.4
	Indienststellingen AM/ Mise en service des moyens de travail
	NOKAI 15
	Er werden nog geen indienststellingsverslagen opgemaakt.
In samenspraak met de LDPBW zal na het opmaken van de inventaris beslist worden voor welke arbeidsmiddelen een indienststellingsverslag dient opgemaakt te worden.

	6.5
	Keuringsverslagen (ED)
	OK
	Er zijn geen keuringsverslagen voorhanden (elektrische installaties 1 Ech Infra, brandblusmiddelen wordt georganiseerd door S4 Bn HK Def St KKE)  (ED=Externe dienst – ID=Interne dienst)

	6.7
	Inspectieverslagen (ID)
	OK
	

	6.8
	Vorming personeel
	OK
	

	6.9
	Werkkledij
	OK
	

	7.
	Producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE)

	7.1
	Inventaris/Inventaire
	NVT
	

	7.2
	Stockage
	NVT
	

	7.3
	Veiligheidsinformatiebladen
	NVT
	

	7.4
	Veiligheidsinstructiekaarten
	NVT
	

	8.
	Arbeidsplaatsen

	8.1
	Hygiëne
	OK
	

	8.2
	Gevaar vallen en uitglijden
	OK
	

	8.3
	Verlichting
	OK
	

	8.4
	Verluchting
	OK
	

	8.5
	Elektrische installaties
	OK
	

	8.6
	Sanitaire voorzieningen
	OK
	

	8.7
	Geluid
	OK
	

	8.8
	Asbest
	OK
	

	8.9
	Ioniserende stralingen
	NVT
	

	9.
	Milieu
	ult
	Checklist aan te passen in samenspraak met milieucoördinator

	Legende:
	OK = in orde
	AI = action item
	NVT  =  niet van toepassing


LDPBW08�SLPPT 08








� INP = interne noodplan, PIU = plan interne d’urgence





6

