Rapport de visite annuelle des lieux de travail IAD – 22/09/2016

[image: image1.jpg]



Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer
Rapport visite annuelle des lieux de travail
Eenheid/ Unité: 
IAD
Datum/Date: 
22/09/2016
Samenstelling delegatie/Composition de la délégation: 
- Dienst LDPBW 08:

- ADC SCIEUR Jean-Michel


- 1SM CHOUBANE Housene
- Kwartier Koningin Elisabeth: 
- Excusé
- Médecin du travail:

- Excusé
- Syndicale afvaardiging:

- Dhr. VAN TEMSCHE Rudy (VSOA)

 

- Dhr. VINCK Peter (ACOD)
- Eenheid:
         - Col BAM BERGMANS Annicq (Korpsoverste)

         - Cdt PETIQUEUX Fabrice (Offr EM Prev)
Samenvatting van de rondgang/Resumé de la visite:
· IAD a été touché par les nombreux mouvements d’unité dans la période 2015-2016 suite à l’arrivée de DGHR au sein du QRE. Ces évènements ont perturbé l’organisation des unités déjà en place pour ce qui concerne le volet prévention. Le bloc 11 reste un lieu de travail qui répond à une majorité des critères en matière de bien-être au travail. Notamment, pour ce qui concerne l’éclairage, l’hygiène, l’aération et la sécurité contre l’incendie.

· Malgré ces inconvénients, l’implication de l’unité pour le domaine de la prévention et la protection au travail est exemplaire ! En effet, l’unité est non seulement en ordre au niveau administratif ainsi qu’au niveau fonctionnel pour le volet PPT. 
Il a quelques points d’attention à observer :

· Au niveau du remplissage des rapports trimestriels & annuels, il est recommandé de fournir le document disponible sur l’intranet SLPPT 08 : 
· Template N : http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/Home.aspx?&&p_SortBehavior=0&&PageFirstRow=1&&View={59EC70D5-1F92-4E36-9717-393F3ABBAE5A}
· Template F : http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/Home.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_ID=42&PageFirstRow=21&&View={59EC70D5-1F92-4E36-9717-393F3ABBAE5A}
· Pour l’approche dynamique de gestion des risques avec entre autres les analyses des risques et le dépistage participatif des risques (Déparis), il est recommandé de refaire une analyse des risques selon un cycle perpétuel (Roue de Deming) car les risques  évoluent en permanence et nous ne pouvons pas nous reposer sur le travail accompli précédemment.
· Visite des locaux : 

· En ordre
Fait à EVERE, le 26/09/2016

	Signature


	
	

	Nom
	SCIEUR Jean-Michel
	CORNU Samuël

	Grade
	ADC
	Capt

	Fonction
	Conseiller en prévention
	Chef SLPPT 08


	1.
	Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid

Organisation générale du Prévention en du Bien-être au niveau de l’unité 

	1.1
	Vertegenwoordiger BOC/
Représentant CCB
	NVT
	L’unité compte moins de 50 travailleurs et ne doit donc pas participer au CCB.

	1.2
	StafOffr Preventie/Offr EM prévention
	OK
	Le Cdt PETIQUEUX, Offr HR IAD, occupe la fonction d’Offr EM prévention.

	1.3
	AsPrev
	OK
	L’AJM BRUGGEMAN John occupe effectivement la fonction d’AssPrev pour IAD.

	1.4
	Coördinator Deparis/ Coordinateur Déparis
	OK
	L’AJM BRUGGEMAN et l’Adjt BOSSUYT sont formés en tant que coordinateurs Déparis.



	1.5
	Lokaal preventieplan (LPP)/ Plan de prévention local
	OK
	Le PLP 2016 a été rédigé et envoyé le 9/12/2015 (voir farde archives 2016 SLPPT 08). http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Lokale%20Preventie%20Plannen/BOC08_LPP-PLP_2016_IAD.pdf

	1.6
	Trimestrieel verslag/ Rapports trimestriels
	NOKAI01
	Les rapports trimestriels des 1er et 2ème trimestres 2016 ont été rentrés à la SLPPT 08 mais ne correspondent pas au template repris dans les applications SLPPT 08. Il manque quelques informations. 

	1.7
	Jaarverslag
Rapport annuel
	NOKAI02
	Idem 

	1.8
	Lijst AMT/Liste AMT
	OK 
	Les listes sont rentrées à l’AMT et sont en ordre.

	1.9
	Welkomstbrochure/ Brochure d’accueil
	OK
	IAD a rédigé une brochure d’accueil sous forme de farde. Il est à noter que c’est un excellent document à prendre en exemple pour beaucoup d’unités QRE ! 
La brochure du Qu est disponible sur sharepoint : http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/WelcomeEmployees.aspx

	1.10
	Liste des acteurs de la Prévention + Milieu
	OK
	La liste des acteurs en prévention de l’unité est remplie. Vous pouvez trouver celle-ci sur : http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ActorenPrev.aspx


	2.
	Brandpreventie & Evacuatie

	2.1
	Procedure (INP)/ Procédure (PIU)

	NOKAI03
	Il sera judicieux d’établir le PIU après le débriefing d’un prochain exercice d’évacuation. De même, coordonner ce plan en collaboration avec les différentes unités du bloc 11. Il appartiendra au Comd Bn QG Def, le LtCol LAFORCE, de désigner un Gp de travail pour établir ce plan. 
La SLPPT08 peut apporter son aide dans cette réalisation.
IAD heeft verschillende malen voorgesteld aan de Offr Prev Bn HK een vergadering te organiseren met de betrokkenen Blok 11, IAD dient dit NIET zelf te initiëren.

	2.2
	1ste interventieploeg/ Equipe de 1ère  intervention
	OK
	Les intervenants sont désignés et leur identité affichée aux valves de l’unité

	2.3
	Evacuatieverantwoordelijken/ Equipe d’évacuation
	OK
	Les intervenants sont désignés et leur identité affichée aux valves de l’unité

	2.4
	Jaarlijkse evacuatieoefening/ Exercice annuel d’évacuation
	OK
	Un exercice a été organisé en 2016 en collaboration avec le Bn QG Def (voir remarque AI03)

	2.5
	Verzamelpunt/ Point de rassemblement
	OK
	Het verzamelpunt is gekend door het personeel

	2.6
	Signalisatie/
Signalisation
	OK
	Les pictogrammes sont apposés.

	2.7
	Brandbestrijdingsmateriaal/Matériel de lutte incendie
	OK
	En ordre. Attention d’être bien attentif au futur contrôle de validité du matériel (extincteurs)

	2.8
	Nooduitgangen en evacuatiewegen
	OK
	Er zijn er voldoende

	3.
	Eerste zorgen / Premiers soins

	3.1
	Procedure
	OK
	Er bestaat een procedure maar dient geïntegreerd te worden in het INP

	3.2
	Hulpverleners/Secouristes
	OK
	Attention à la validité des cours 1ers soins. Un rafraîchissement doit être effectué chaque année.

	3.3
	Middelen
	OK
	De verbanddozen zijn voorhanden en in orde.
Er zijn twee verzorgingslokalen en defibrillatoren in het kwartier.


	4.
	Ongevallen en incidenten

	
	Procedure
	OK
	De procedure is terug te vinden

	
	Melding/déclaration
	OK
	La SLPPT 08 est  directement informée des incidents et accidents de IAD.

	5.
	Dynamisch Risico-BeheersSysteem (DRBS)/Système de Gestion des Risques (SDGR)

	5.1
	Inventaris werkposten/
Inventaire postes de travail
	OK
	4 Fiches poste de travail inventoriées. 

	5.2
	Werkpostfiches/
Fiche poste de travail
	NOKAI04
	3 fiches poste de travail (FPT) fournies sur 4. Il ne manque plus que la FPT PhEF. Une FPT générique PhEF existe et doit être adaptée à la situation du personnel de l’unité.

	5.3
	Functiefiches/
Fiche de fonction
	NOKAI05
	Pas de fiche de fonction. Cette action doit être effectuée par l’unité.

http://intranet.mil.intra/sites/EDir/ACOSWB/Documents%20Convertis/Directives/GID/ACWB-GID-WRKPR-014_F.doc

	5.4
	Risicoanalyses/
Analyses de risques
	OK 
	NIEUWE GLOBALE RISICOANALYSE BLOK 11 wordt uitgevoerd op 15/02/2016

	5.6
	Deparis (SOBANE)
Déparis (SOBANE)
	NOKAI06
	Il n’y a pas de Déparis effectuées pour IAD. Proposition : planifier et effectuer NLT mi 2017 une réunion Déparis (pour les auditeurs par exemple)

	6.
	Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Machines, moyens de travail et equipements de protection individuelle (EPI)

	6.1
	Inventaris PBM/ Inventaire EPI
	NVT
	

	6.2
	Indienststellingen PBM/ Mises en service EPI
	NVT
	

	6.3
	Inventaris arbeidsmiddelen/Inventaire moyens de travail
	NOKAI07
	Er dient een inventaris van de arbeidsmiddelen opgemaakt te worden.
Er is een template beschikbaar op de SharePoint van de LDPBW 08
http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Templates/Inventarisatie%20arbeidsmiddelen.xls 

	6.4
	Indienststellingen AM/ Mise en service des moyens de travail
	NOKAI08
	Er werden nog geen indienststellingsverslagen opgemaakt.
In samenspraak met de LDPBW zal na het opmaken van de inventaris beslist worden voor welke arbeidsmiddelen een indienststellingsverslag dient opgemaakt te worden.

	6.5
	Keuringsverslagen (ED)
	OK
	Er zijn geen keuringsverslagen voorhanden (elektrische installaties 1 Ech Infra, brandblusmiddelen wordt georganiseerd door S4 Bn HK Def St KKE)  (ED=Externe dienst – ID=Interne dienst)

	6.7
	Inspectieverslagen (ID)
	OK
	

	6.8
	Vorming personeel
	OK
	

	6.9
	Werkkledij
	OK
	

	7.
	Producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE)

	7.1
	Inventaris/Inventaire
	NVT
	

	7.2
	Stockage
	NVT
	

	7.3
	Veiligheidsinformatiebladen
	NVT
	

	7.4
	Veiligheidsinstructiekaarten
	NVT
	

	8.
	Arbeidsplaatsen

	8.1
	Hygiëne
	OK
	

	8.2
	Gevaar vallen en uitglijden
	OK
	

	8.3
	Verlichting
	OK
	

	8.4
	Verluchting
	OK
	

	8.5
	Elektrische installaties
	OK
	

	8.6
	Sanitaire voorzieningen
	OK
	

	8.7
	Geluid
	OK
	

	8.8
	Asbest
	OK
	

	8.9
	Ioniserende stralingen
	NVT
	

	9.
	Milieu
	ult
	Checklist aan te passen in samenspraak met milieucoördinator

	Legende:
	OK = in orde
	AI = action item
	NVT  =  niet van toepassing


LDPBW08�SLPPT 08








� INP = interne noodplan, PIU = plan interne d’urgence





5

