[image: image1.jpg]




Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer
Rapport visite annuelle des lieux de travail
Eenheid/ Unité:  
Gp MP
Datum/Date: 
08/05/2018
Samenstelling delegatie/Composition de la délégation: 
- Dienst LDPBW 08:

- CDT CORNU Samuël
- Kwartier Koningin Elisabeth: 
- Verontschuldigd
- Arbeidsgeneesheer:

- Verontschuldigd

- Syndicale afvaardiging:

- Dhr. MERTENS Eddy (SLFP)
- Eenheid:
         - 1SC JAMINON Jean-Pascal
Samenvatting van de rondgang/Resumé de la visite:
· Le bloc 10 a été rénové en 2013. Cela confère au Gp MP un lieu de travail qui répond à une majorité des critères en matière de bien-être au travail. Notamment, pour ce qui concerne l’éclairage, l’hygiène, l’aération et la sécurité contre l’incendie.

· L’implication de l’unité pour le domaine de la prévention et la protection au travail est très bonne, entre autre, par l’intermédiaire de l’assistant en prévention du Gp MP, le 1SC JAMINON. Il accomplit cette tâche avec beaucoup d’enthousiasme et de professionnalisme.

· Remarque importante : Etant donné le déménagement prévu en Sep 2018 vers Peutie, une copie de ce rapport sera également envoyée vers la SLPPT 21 et l’analyse de risques « Déménagement d’unité » sera mise en annexe du présent rapport.
	1.
	Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid

Organisation générale du Prévention en du Bien-être au niveau de l’unité 

	1.1
	Vertegenwoordiger BOC/
Représentant CCB
	OK
	Maj VAN LOO Arne ou  Cdt DESPEGHEL Marc. 

	1.2
	StafOffr Preventie/Offr EM prévention
	OK
	Cdt DESPEGHEL Marc

	1.3
	AsPrev
	OK
	Le 1SC JAMINON J-P occupe effectivement la fonction d’AssPrev pour le Gp MP. Etant donné son départ à la pension en 2019, il serait judicieux de désigner et former son successeur pour une reprise-remise correcte.

	1.4
	Coördinator Deparis/ Coordinateur Déparis
	OK
	Le 1SC JAMINON J-P en fonction d’AssPrev pour le Gp MP dispose de la formation nécessaire pour mener une réunion Déparis. Il est la seule personne formée pour ce genre de réunion. Il est donc conseillé d’envoyer des candidats (de préférence de la LH)à l’ICWBW de TOURNAI pour suivre le cours EP 9302 (formation de 2 jours) 
http://fmnnode.mil.intra:8080/LRF/XMLWeb/Anonymous/getCoursePlanning_mixed.jsp?word=ep9&taal=NL&t=1465887059136

	1.5
	Lokaal preventieplan (LPP)/ Plan de prévention local
	OK
	Le PLP 2018 a été rédigé et intégré dans l’application d’ACOS WB.

	1.6
	Trimestrieel verslag
	OK
	

	1.7
	Jaarverslag
Rapport annuel
	NVT
	

	1.8
	Lijst AMT/Liste AMT
	AI 01
	La liste AMT doit être adaptée comme demandé par le Docteur GOEDERT.

	1.9
	Welkomstbrochure/ Brochure d’accueil
	OK
	Le Gp MP utilise la brochure d’accueil du quartier et une brochure d’accueil propre au Gp M.

	1.10
	Liste des acteurs de la Prévention + Milieu
	OK
	

	2.
	Brandpreventie & Evacuatie

	2.1
	Procedure (INP)/ Procédure (PIU)

	AI 02
	A voir après le déménagement vers Peutie en collaboration avec la SLPPT 21

	2.2
	1ste interventieploeg/ Equipe de 1ère  intervention
	OK
	5 personnes sont formées à Peutie pour intervenir en cas d’incendie.

	2.3
	Evacuatieverantwoordelijken/ Equipe d’évacuation
	AI 03
	Les 5 mêmes personnes sont également désignées pour procéder à l’évacuation. Il est préférable que l’équipe d’évacuation soit différente de l’intervention.

	2.4
	Jaarlijkse evacuatieoefening/ Exercice annuel d’évacuation
	AI 04
	Pas d’exercice d’évacuation réalisé en 2017.

	2.5
	Verzamelpunt/ Point de rassemblement
	OK
	Het verzamelpunt is gekend door het personeel

	2.6
	Signalisatie/
Signalisation
	OK
	De pictogrammen zijn aangebracht

	2.7
	Brandbestrijdingsmateriaal/Matériel de lutte incendie
	OK
	En ordre.  Attention d’être bien attentif au futur contrôle de validité du matériel (extincteurs)

	2.8
	Nooduitgangen en evacuatiewegen
	OK
	Er zijn er voldoende

	3.
	Eerste zorgen / Premiers soins

	3.1
	Procedure
	OK
	

	3.2
	Hulpverleners/Secouristes
	OK
	

	3.3
	Middelen
	OK
	De verbanddozen zijn voorhanden en in orde.
Er zijn twee verzorgingslokalen en defibrillatoren in het kwartier.


	4.
	Ongevallen en incidenten

	
	Procedure
	OK
	De procedure is terug te vinden

	
	Melding/déclaration
	OK
	

	5.
	Dynamisch Risico-BeheersSysteem (DRBS)/Système de Gestion des Risques (SDGR)

	5.1
	Inventaris werkposten/
Inventaire postes de travail
	OK
	Il y a 16 fiches poste de travail datant de 2012

	5.2
	Werkpostfiches/
Fiche poste de travail
	OK
	

	5.3
	Functiefiches/
Fiche de fonction
	AI 05
	Uit te voeren na het controleren van de werkpostfiches

	5.4
	Risicoanalyses/
Analyses de risques
	OK
	Il y a 5 analyses qui ont été effectuées:
· Déménagement du Gp MP (2013 et 2017)

· Placement de l’antenne Astrid sur la toiture (2014)

· Motard MP (2014)

· Protection visuelle pour MP

· Mise en peinture du Bloc 10

Une analyse de risques « Maître chien » va être réalisée courant 2018.

	5.6
	Deparis (SOBANE)
Déparis (SOBANE)
	AI 06
	2 Déparis ont été réalisées en 2012 (bar et garage).  Il serait intéressant d’en faire une nouvelle avec le personnel suite au déménagement vers Peutie.

	6.
	Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Machines, moyens de travail et equipements de protection individuelle (EPI)

	6.1
	Inventaris PBM/      Inventaire EPI
	AI 07
	A envoyer à la SLPPT 08 

	6.2
	Indienststellingen PBM/ Mises en service EPI
	OK
	

	6.3
	Inventaris arbeidsmiddelen/Inventaire moyens de travail
	AI 08
	Er dient een inventaris van de arbeidsmiddelen opgemaakt te worden.
Er is een template beschikbaar op de SharePoint van de LDPBW 08
http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Templates/Inventarisatie%20arbeidsmiddelen.xls 

	6.4
	Indienststellingen AM/ Mise en service des moyens de travail
	AI 09
	Er werden nog geen indienststellingsverslagen opgemaakt.
In samenspraak met de LDPBW zal na het opmaken van de inventaris beslist worden voor welke arbeidsmiddelen een indienststellingsverslag dient opgemaakt te worden.

	6.5
	Keuringsverslagen (ED)
	OK
	Er zijn geen keuringsverslagen voorhanden (elektrische installaties 1 Ech Infra, brandblusmiddelen wordt georganiseerd door S4 Bn HK Def St KKE)  (ED=Externe dienst – ID=Interne dienst)

	6.7
	Inspectieverslagen (ID)
	AI 10
	Er zijn geen inspectieverslagen (inspecteur gevaarlijke tuigen)

	6.8
	Vorming personeel
	OK
	

	6.9
	Werkkledij
	OK
	

	7.
	Producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE)

	7.1
	Inventaris/Inventaire
	NVT
	

	7.2
	Stockage
	NVT
	

	7.3
	Veiligheidsinformatiebladen
	NVT
	

	7.4
	Veiligheidsinstructiekaarten
	NVT
	

	8.
	Arbeidsplaatsen

	8.1
	Hygiëne
	OK
	

	8.2
	Gevaar vallen en uitglijden
	OK
	

	8.3
	Verlichting
	OK
	

	8.4
	Verluchting
	OK
	

	8.5
	Elektrische installaties
	OK
	

	8.6
	Sanitaire voorzieningen
	OK
	

	8.7
	Geluid
	OK
	

	8.8
	Asbest
	OK
	

	8.9
	Ioniserende stralingen
	NVT
	

	9.
	Milieu
	ult
	Checklist aan te passen in samenspraak met milieucoördinator

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Legende:
	OK = in orde
	AI = action item
	NVT  =  niet van toepassing


LDPBW08�SLPPT 08








� INP = interne noodplan, PIU = plan interne d’urgence





