Rapport de visite annuelle des lieux de travail DGHR – 24/04/2018

[image: image1.jpg]



Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer
Rapport visite annuelle des lieux de travail
Eenheid/ Unité: 
DGHR
Datum/Date: 
24/04/2018
Samenstelling delegatie/Composition de la délégation: 
- Dienst LDPBW 08:

- ADC SCIEUR Jean-Michel
- Kwartier Koningin Elisabeth: 
- Excusé
- Médecin du travail:

- Excusé
- Syndicale afvaardiging:

- Dhr VAN TEMSCHE Rudy
- Eenheid:
- Cdt DANTHINE Jean-Philippe (Offr EM Prev)

- Mevr DE GRANDE Miranda 


- M. VAN GHENDT Steven
Samenvatting van de rondgang/Resumé de la visite:

· L’implication de la DGHR pour le domaine de la prévention et la protection au travail reste très bonne ! En effet, l’unité dispose d’un réseau complet d’un point de vue personnel : plusieurs assistants en prévention chapeautés par le Cdt DANTHINE constituent une bonne approche de la problématique. Une bonne dynamique existe pour le volet bien-être au travail. 

· Plusieurs points de remarques ont été améliorés depuis la VLT 2017.

· Le bloc 4 reste un lieu de travail qui répond à une majorité des critères en matière de bien-être au travail. Notamment, pour ce qui concerne l’éclairage, l’hygiène, l’aération et la sécurité contre l’incendie.

Il a quelques points d’attention à observer :

· Système dynamique de gestion des risques (SDGR) 
· Organisation de réunions DEPARIS : une DEPARIS a été organisée en 2017 ; Le compte-rendu de cette réunion devrait être envoyé à la SLPPT afin d’être publiée sur DOCCOM pour que les organisations syndicales puissent en prendre connaissance. 
· Fiches de fonction : à établir

· Sécurité incendie : planifier et organiser l’exercice annuel d’évacuation incendie. Dossier d’intervention à contrôler
· Site intranet DGHR : dans la partie http://units.mil.intra/sites/DGHR/Pages/Dossier-incendie.aspx
les dossiers incendie et le PIU devraient être mis à jour avec les dossiers actualisés en 2017. 

· Visite des locaux : En ordre
Fait à EVERE, le 25/04/2018
	Signature


	
	

	Nom
	SCIEUR Jean-Michel
	CORNU Samuël

	Grade
	ADC
	Cdt d’Avi

	Fonction
	Conseiller en prévention
	Chef SLPPT 08


	1.
	Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid

Organisation générale du Prévention en du Bien-être au niveau de l’unité 

	1.1
	Vertegenwoordiger BOC/
Représentant CCB
	OK
	Le Maj BAM DE WEERDT Olivier occupe la fonction.

	1.2
	StafOffr Preventie/Offr EM prévention
	OK
	Le Cdt DANTHINE J-P occupe la fonction d’Offr EM prévention.

	1.3
	AsPrev
	OK
	Cinq membres DGHR occupe la fonction d’AsPrev au sein de l’unité. Un AsPrev par Div.

	1.4
	Coördinator Deparis/ Coordinateur Déparis
	NOK
AI01
	Il est donc conseillé d’envoyer des candidats (de préférence de la LH) à l’ICWBW de TOURNAI pour suivre le cours EP 9302 (formation de 2 jours)

http://fmnnode.mil.intra:8080/LRF/XMLWeb/Anonymous/getCoursePlanning_mixed.jsp?word=ep9&taal=NL&t=1465887059136

	1.5
	Lokaal preventieplan (LPP)/ Plan de prévention local
	OK
	Le PLP 2018 a été rédigé. 

	1.6
	Trimestrieel verslag/ Rapports trimestriels
	OK
	En ordre

	1.7
	Jaarverslag
Rapport annuel
	NVT
	

	1.8
	Lijst AMT/Liste AMT
	OK

	En ordre

	1.9
	Welkomstbrochure/ Brochure d’accueil
	OK
	Une brochure propre à l’unité existe. La brochure du Qu est également utilisée par DGHR et est disponible sur sharepoint : http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/WelcomeEmployees.aspx

	1.10
	Liste des acteurs de la Prévention + Milieu
	OK
	En ordre 


	2.
	Brandpreventie & Evacuatie

	2.1
	Procedure (INP)/ Procédure (PIU)

	NOK
AI 02
	Le PIU a été approuvé par le CCB08 le 14/12/2017. L’unité est en charge d’établir son PIU interne pour le 13/06/2018.(2ème CCB 2018)

	2.2
	1ste interventieploeg/ Equipe de 1ère  intervention
	OK
	Les intervenants sont désignés et leur identité devra être affichée aux valves de l’unité.

	2.3
	Evacuatieverantwoordelijken/ Equipe d’évacuation
	OK
	Les intervenants sont désignés et leur identité devra être affichée aux valves de l’unité.

	2.4
	Jaarlijkse evacuatieoefening/ Exercice annuel d’évacuation
	NOK
AI 03
	Un exercice doit être planifié pour 2018.

	2.5
	Verzamelpunt/ Point de rassemblement
	OK
	Het verzamelpunt is gekend door het personeel

	2.6
	Signalisatie/
Signalisation
	OK
	Les pictogrammes sont apposés.

	2.7
	Brandbestrijdingsmateriaal/Matériel de lutte incendie
	NOK
AI 04
	Le contrôle des hydrants et des extincteurs doit être renseigné dans le rapport trimestriel. La SLPPT08 apportera des clarifications sur la checklist de contrôle des hydrants.

	2.8
	Nooduitgangen en evacuatiewegen
	OK
	Er zijn er voldoende

	3.
	Eerste zorgen / Premiers soins

	3.1
	Procedure
	OK
	Er bestaat een procedure maar dient geïntegreerd te worden in het INP

	3.2
	Hulpverleners/Secouristes
	OK
	Attention à la validité des cours 1ers soins. Un rafraîchissement doit être effectué chaque année.

	3.3
	Middelen
	OK
	De verbanddozen zijn voorhanden en in orde.
Er zijn twee verzorgingslokalen en defibrillatoren in het kwartier.
Les boîtes de secours ont été remises en ordre dans le courant du premier semestre 2017.



	4.
	Ongevallen en incidenten

	
	Procedure
	OK
	De procedure is terug te vinden

	
	Melding/déclaration
	OK
	La SLPPT 08 est  directement informée des incidents et accidents de DGHR.

	5.
	Dynamisch Risico-BeheersSysteem (DRBS)/Système de Gestion des Risques (SDGR)

	5.1
	Inventaris werkposten/
Inventaire postes de travail
	OK
	8 Fiches poste de travail inventoriées. 

	5.2
	Werkpostfiches/
Fiche poste de travail
	OK
	

	5.3
	Functiefiches/
Fiche de fonction
	NOKAI 05
	Pas de fiche de fonction. Cette action doit être effectuée par l’unité à l’aide des FPT.

http://intranet.mil.intra/sites/EDir/ACOSWB/Documents%20Convertis/Directives/GID/ACWB-GID-WRKPR-014_F.doc

	5.4
	Risicoanalyses/
Analyses de risques
	OK 
	

	5.6
	Deparis (SOBANE)
Déparis (SOBANE)
	NOK
AI 06
	Voir remarques résumé de la visite

	6.
	Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Machines, moyens de travail et equipements de protection individuelle (EPI)

	6.1
	Inventaris PBM/ Inventaire EPI
	NVT
	

	6.2
	Indienststellingen PBM/ Mises en service EPI
	NVT
	

	6.3
	Inventaris arbeidsmiddelen/Inventaire moyens de travail
	OK
	

	6.4
	Indienststellingen AM/ Mise en service des moyens de travail
	OK
	Reçues

	6.5
	Keuringsverslagen (ED)
	OK
	Er zijn geen keuringsverslagen voorhanden (elektrische installaties 1 Ech Infra, brandblusmiddelen wordt georganiseerd door S4 Bn HK Def St KKE)  (ED=Externe dienst – ID=Interne dienst)

	6.7
	Inspectieverslagen (ID)
	OK
	Réalisé

	6.8
	Vorming personeel
	OK
	

	6.9
	Werkkledij
	OK
	

	7.
	Producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE)

	7.1
	Inventaris/Inventaire
	NVT
	

	7.2
	Stockage
	NVT
	

	7.3
	Veiligheidsinformatiebladen
	NVT
	

	7.4
	Veiligheidsinstructiekaarten
	NVT
	

	8.
	Arbeidsplaatsen

	8.1
	Hygiëne
	OK
	

	8.2
	Gevaar vallen en uitglijden
	OK
	

	8.3
	Verlichting
	OK
	

	8.4
	Verluchting
	OK
	

	8.5
	Elektrische installaties
	OK
	

	8.6
	Sanitaire voorzieningen
	OK
	

	8.7
	Geluid
	OK
	

	8.8
	Asbest
	OK
	

	8.9
	Ioniserende stralingen
	NVT
	

	9.
	Milieu
	ult
	Checklist aan te passen in samenspraak met milieucoördinator

	Legende:
	OK = in orde
	AI = action item
	NVT  =  niet van toepassing


LDPBW08�SLPPT 08








� INP = interne noodplan, PIU = plan interne d’urgence





6

