	[image: image6.wmf]
Defensie
	Nr: 087

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
KOOLDIOXIDE
	[image: image1.jpg]



SLPPT-08

	Handelsnaam : kooldioxide
	Gebruik :  Industrieel
	Vlampunt : N.V.T.

	Uitzicht : Kleurloos gas
	Geur : Geen geurwaarschuwingskenmerken

	Symbool : Geen
	ADR : 2
	ADR-classificatiecode : 2A
	ADR-etikettering : 2.2 

	R-zinnen : Geen
	S-Zinnen : Geen
	Cas-nummer : 124-38-9
	Un-nummer: 1013

	Gevaarlijke bestanddelen : Kooldioxide 100%
	Relatieve dichtheid, gas (lucht = 1) : 1,52

	Risico-identificatie:  Vloeibaar gas. Kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties. Gas/damp zwaarder dan lucht. Kan ophopen in begrensde ruimten, in het bijzonder in kelders, putten, enz.. In hoge concentraties kan het snel leiden tot storingen in de bloedsomloop. Symptomen: hoofdpijn, misselijkheid en braken, bewusteloosheid.

	PREVENTIE
	
	BLUSMIDDELEN –

EERSTE HULPMAATREGELEN

	Niet brandbaar.

Blootstelling aan vuur kan de houder doen scheuren of exploderen. Brandbevorderend.
	BRAND/EXPLOSIE
	Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden.

Indien mogelijk, stop de productstroom.

Zich van de houder verwijderen en met water vanuit een beschermde positie afkoelen

	Zorg voor degelijke ventilatie.

Gas niet inademen.

Voor brandweer: Gebruik in een gesloten ruimte persluchtapparatuur.
	INADEMING
	Kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties. Door het verliezen van het bewustzijn is het slachtoffer zich niet bewust van de verstikking. Breng het slachtoffer over naar een onbesmette ruimte en gebruik adembescherming. Houd het slachtoffer warm en rustig. Waarschuw een arts. Pas kunstmatige beademing toe zodra de ademhaling ophoudt.

	Draag geschikte hand- en lichaamsbescherming
	HUIDCONTACT
EN-/OF

[image: image3.png]


[image: image4.wmf]OOGCONTACT
	Spoel onmiddellijk de ogen grondig met water gedurende minstens 15 minuten. In geval van bevriezing. In geval van bevriezing met water sproeien gedurende minstens 15 minuten. Breng steriel verband aan. Behandel als brandwonden. Zorg voor medische hulp.

	Bewaar de houder beneden 50°C in een goed geventileerde ruimte.

Gascilinder altijd geborgd opslaan.
	OPSLAG
	Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat.

Evacueer de omgeving, zorg voor voldoende ventilatie, tracht de uitstroming te stoppen, draag persluchtapparatuur tenzij is aangetoond dat de atmosfeer veilig is. Verhinder het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.

	Open de afsluiter langzaam om een drukschok te vermijden. Binnendringen van vocht in de houder moet worden voorkomen. Gebruik slechts degelijk gespecificeerde apparatuur die geschikt is voor dit product, druk en temperatuur. Slechts afblazen in goed geventileerde ruimten. Niet afblazen in rioleringen, kelders werkputten of plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.
	[image: image5.png]


HANTERING
	

	Gevaarsymbolen:  NVT


	ADR:
	

	Opsteller: 1Sgt H. CHOUBANE 
	Preventieadviseur: Adjt R. WYSEVELDE
	Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

	Handtekening:
	Handtekening:
	Handtekening:

	( Infirmerie: 9-2400-4599
	( Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000


Bij iedere medische interventie veiligheidsinformatieblad (MSDS) voorleggen.

ADR.

[image: image2.wmf]Niet brandbaar, Niet giftig gas.

Vervoersnaam :
KOOLDIOXIDE

G.I. Nr:
20

UN Nr:
1013
UN Class/Div
2
ADR Classificatiecode:
2 A

Etikettering:
2.2 
2





2








