	[image: image6.png]



Defensie
	Nr: 098

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
PROPAAN
	[image: image1.jpg]



SLPPT-08

	Handelsnaam : PROPAAN
	Gebruik :  Industrieel
	Vlampunt : N.V.T.

	Uitzicht : Kleurloos gas
	Geur : Zoetachtig. Slechte waarschuwingskenmerken bij lage concentraties. Meestal met toegevoegde reukstof.

	Symbool : F+
	ADR : 2
	ADR-classificatiecode : 2F
	ADR-etikettering : 2.1

	R-zinnen : 12
	S-Zinnen : 9, 16
	Cas-nummer : 74-98-6
	Un-nummer: 1978

	Gevaarlijke bestanddelen : Propaan 100%
	Relatieve dichtheid, gas (lucht = 1) : 1,5 (is zwaarder dan lucht)

	Risico-identificatie:  Vloeibaar gas. Zeer licht ontvlambaar. Kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties.

Gas/damp zwaarder dan lucht. Kan ophopen in begrensde ruimten, putten, kelders, enz…

	PREVENTIE
	
	BLUSMIDDELEN –

EERSTE HULPMAATREGELEN

	Zeer licht ontvlambaar. Onvolledige verbranding kan koolmonoxide vormen.

Blootstelling aan vuur kan de houder doen scheuren of exploderen. Brandbevorderend.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen (inclusief statische ontladingen)
	[image: image3.wmf][image: image4.wmf]BRAND/EXPLOSIE
	Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden.

Indien mogelijk, stop de productstroom. Blus geen lekkende gasvlam tenzij absoluut noodzakelijk. Spontane, explosieve herontsteking kan optreden. Blus elk ander vuur.

Zich van de houder verwijderen en met water vanuit een beschermde positie afkoelen 

	Zorg voor degelijke ventilatie. Gas niet inademen.

Voor brandweer: Gebruik in een gesloten ruimte persluchtapparatuur. 

Kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties. Door het verliezen van het bewustzijn is het slachtoffer zich niet bewust van de verstikking. Kan narcotische effecten veroorzaken in lage concentraties.
	INADEMING
	Breng het slachtoffer over naar een onbesmette ruimte en gebruik adembescherming. Houd het slachtoffer warm en rustig. Waarschuw een arts. Pas kunstmatige beademing toe zodra de ademhaling ophoudt.



	Draag geschikte hand- en lichaamsbescherming
	HUIDCONTACT

&

[image: image5.png]


OOGCONTACT
	 Bij vloeistofcontact: spoel met water gedurende minstens 15 minuten.

	Gescheiden houden van oxiderende gassen en andere oxiderende stoffen.

Bewaar de houder beneden 50°C in een goed geventileerde ruimte.

Gascylinder altijd geborgd opslaan.
	OPSLAG
	Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat.

De ruimte ventileren.

Evacueer de omgeving, schakel ontstekingsbronnen uit, zorg voor voldoende ventilatie, tracht de uitstroming te stoppen, draag persluchtapparatuur tenzij is aangetoond dat de atmosfeer veilig is.

Verhinder het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.

	Open de afsluiter langzaam om een drukschok te vermijden. Binnendringen van vocht in de houder moet worden voorkomen. Slechts afblazen in goed geventileerde ruimten. Niet afblazen in rioleringen, kelders werkputten of plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn. Zorg ervoor dat de apparatuur goed geaard is.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Spoel de lucht uit het systeem alvorens gas toe te laten.
	HANTERING
	

	
Gevaarsymbolen:  


	ADR:


	

	Opsteller: 1Sgt H. CHOUBANE 
	Preventieadviseur: Adjt R. WYSEVELDE
	Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

	Handtekening:
	Handtekening:
	Handtekening:

	( Infirmerie: 9-2400-4599
	( Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000


Bij iedere medische interventie veiligheidsinformatieblad (MSDS) voorleggen.

[image: image2.wmf]
ZEER LICHT ONTVLAMBAAR.
R 12
Zeer licht ontvlambaar

S 9
Op een goed geventileerde plaats bewaren.

S 16
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken.

ADR.



Vervoersnaam :
Propaan
UN Nr:
1978
ADR gevarennummer :
23
UN Class/Div
2
ADR Classificatiecode:
2 F
Etikettering:
2.1 Brandgevaarlijk gas.
2





2








