	[image: image2.png]



Defensie
	[image: image3.wmf]
Nr: 168

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

ZEP 40 
	[image: image4.wmf]
SLPPT-08

	Merk: ZEB Industries BV
	Noodnummer: +32 (0)2 347 117
	Antigifcentrum: +32 (0)70 245 245 

	Omschrijving en gebruik : Glasreinigingsmiddel / oppervlaktereiniging.
	NSN:

	Uitzicht : Aerosol 
	UN-Nr : 1950
	ADR : 2
	Vlampunt : -0°C
	Verpakkingsgroep: -

	R-zinnen : 12
	H-Zinnen: 222
	S-Zinnen : 2, 7, 16, 29, 51, 60
	Cas-nummer : NVT

	Gevaarlijke bestanddelen                                  CAS nummer                                              % 
Ethanol                                                                     64-17-5                                                  10-25
3-butoxy-2-propanol                                              5131-66-8                                                  1-5

Butaan                                                                     106-97-8                                                   1-5

Isobutaan                                                                  75-28-5                                                    1-5

Propaan                                                                     74-98-6                                                   1-5
2-propanol                                                                67-63-0                                                  0,1-1

Ammoniak                                                              1336-21-6                                                0,1-1

	Risico-identificatie:

· Zeer licht ontvlambaar
· Het product bevat aantoonbaar geen organisch gebonden halogeenverbindingen (AOX), nitraten, zware metalenverbindingen

	PREVENTIE
	
	BLUSMIDDELEN –

EERSTE HULPMAATREGELEN

	Ontstekingsbronnen op afstand houden – niet roken

Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit

Niet blootstellen aan hogere temperaturen dan 50°C.
Niet verstuiven in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp.
	[image: image5.wmf][image: image6.jpg]


BRAND/EXPLOSIE
	CO2, bluspoeder, schuim, verneveld water.

Afgesloten verpakkingen die zijn blootgesteld aan vuur afkoelen met water.

Zorg dat bluswater niet in de rioleringen of waterwegen terecht komt.

	In goed geventileerde zones gebruiken
De aerosol niet inademen

Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik.
	INADEMING
	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.

In geval van klachten arts raadplegen

	Contact met de huid vermijden. 
Gebruik geschikte veiligheidshandschoenen
	HUIDCON
[image: image7.png]


TACT
	Spoelen met veel water.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen.
Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.

	Contact met de ogen vermijden. 
Gebruik oogbescherming bij kans op oogcontact
	[image: image8.jpg](Elie



OOGCONTACT
	Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Spoel de ogen onmiddellijk met stromend water gedurende tenminste 15 Min. En houd de oogleden daarbij open.
Bij blijvende klachten arts raadplegen.

	Verwijderd houden van voedingswaren

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.
	[image: image9.png]


INSLIKKEN
	Na inslikken onmiddellijk een arts raadplegen.
Etiket, veiligheidsinformatieblad, veiligheidsinstructiekaart aan arts tonen

	Bewaren in een droge, koele en goed geventileerde ruimte. Verpakking goed gesloten houden.
Verwijderd houden van elke ontsteking en warmtebron aslmede tegen rechtstreekse bestraling door de zon. 
Voorkom ophoping van elektrostatisch lading.

Niet blootstellen aan een temperatuur hoger dan 50°C

Na gebruik niet doorboren of verbranden
	OPSLAG & HANTERING
	Beschermende kleding aantrekken.

Niet beschermende personen op afstand houden.

Neem gemorst preparaat op met niet brandbare absorberende materialen en doe dit in een afvoercontainer en voer af naar containerpark als gevaarlijk afval.
Niet laten weglopen in riolering of waterlopen. 

	Gevaar symbool: 
	[image: image10.wmf][image: image11.wmf]
	ETIKET ADR:
	[image: image1.jpg]




	Opsteller: 1 Sgt H. CHOUBANE 
	Preventieadviseur: Cdt J-M MAES
	Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

	Handtekening:
	Handtekening:
	Handtekening:

	( Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000


