| DG H&WB – SLPPT 19 |  |  | 25-00179001 2025-10-30 Ligne d'archive : 158 Annexe(s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MTC DEPPE Thierry Thierry.deppe@mil.be |  |  |
|  | MTC DEPPÉ Thierry thierry.Deppe@mil.be |  |  |
| Voir Annexe Z |  |  |  |
| Visite annuelle des lieux de travail (VLT) DG Strat Com PHD |  |  |  |
| Liste des Réferences |  |  |  |
| CR VLT 2025 DG Strat Com PHD exécutée le 21/11/2025 |  |  |  |

- Dans le cadre SDGR (Système Dynamique de Gestion des Risques), une visite conseil des lieux de travail est effectuée annuellement par le service de prévention auxquelles les délégations syndicales sont invitées.

L’objectif de la visite est de conseiller le Chef de corps concernant la législation du bien-être au travail

Veuillez recevoir le CR de la visite ci-dessous

Synthèse :

L'AsPrev actuel bien qu'en fonction cumul (Chef de service) arrive malgré sa charge de travail à remplir la plupart des obligations administratives en prévention

Un remplaçant à été désigné et reprend progressivement la fonction.

Le TO à peine à 50% ainsi que la charge de travail élevée du service obligent le Chef de service à aider son Pers, celui-ci n'a plus assez de temps pour superviser les tâches de "management"

Le chef de service à une excellente maîtrise et connaissance de l'outil "imprimerie", il sera bientôt à la retraite, son remplaçant aura besoin de beaucoup de temps pour acquérir le savoir nécessaire à l'exécution des tâches en sécurité

Beaucoup d'équipements obsolètes (transpalettes, gerbeurs, chargeurs et machines) sont présents ainsi que des fournitures "papeterie" inutilisés obstruent l'espace de manutention, de travail et de rangement.

Beaucoup d'équipements auxiliaires sont présent aussi (aspirateurs, compresseurs, chauffages mobiles) ceux-ci pourront-être évités au déménagement de l'outil par des transformations préalables à l'infrastructure qui sera attribuée (centralisation de l'aspiration et du compresseur, installation chauffage central optimalisé à l'outil "imprimerie")

Du point de vue incendie, bien qu'une analyse de risque incendie soit nécessaire certaines mesures de précaution peuvent-être prises (évacuation des fournitures "papeteries", « europalettes » vides déplacées, chargeur gerbeur placé dans un local prévu à cet effet etc.…)

À la suite d’un accident répétitif au niveau de la manutention de charge en cause d'un sol endommagé depuis longtemps des mesures conservatoires immédiates ont été données (voir mail dans annexe de la note)

Le service devant bientôt déménager, les remarques de cette VLT sont de type "conservatoires" en ce qui concerne le lieu actuel

Des recommandations sont déjà données afin de préparer le lieu qui sera attribué (déménagement)

SLPPT08 se tient à disposition pour collaborer aux préparations avant le déménagement qui amélioreront grandement la sécurité, la santé et les conditions de travail du Pers.

Conclusions :

Malgré toutes les remarques le service renvoie une image attentive de la prévention car beaucoup de points ont été réalisés (mises en service, prise en compte des remarques, introduction et suivi des WO …)

Liste des annexes	(top)

| VLT DG Strat Com PHD Mail mesures conservatoires suite accident de travail répétitif |  |
| --- | --- |
| - Liste des références |  |
| Liste des destinataires |  |

Thierry DEPPE
Maître-chef
Conseiller en Prévention Niv 2
CP N2 à SLPPT08

Réferences

- ACWB-SPS-WPKPR-001

ACWB-SPS-WRKPR-002

Code du Bien-être

| Destinataires (top) |  |
| --- | --- |
| Action | Chef CO DG Strat Com |
|  | Off Prev DG Strat Com PHD (SLT PUISSANT BAEYENS James) |
| Info | Président CCB 08 (COL STEENDAL Dirk) |
|  | AsPrev U (ADC DE ROO Yves |
|  | AsPrev AI (ADJ SCHRAPEN Sylvain) |
|  | DG H&WB Cel AMT Evere |