| DG H&WB – SLPPT 19 |  |  | 25-00162155 2025-10-06 Ligne d'archive : 158 Annexe(s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MTC DEPPE Thierry Thierry.deppe@mil.be |  |  |
|  | MTC DEPPÉ Thierry thierry.Deppe@mil.be |  |  |
| Voir Annexe Z |  |  |  |
| Visite annuelle des lieux de travail (VLT) ACOS R&O |  |  |  |
| Liste des Réferences |  |  |  |
| CR VLT 2025 ACOS R&O exécutée le 011000 Sep 2025 |  |  |  |

- Dans le cadre SDGR (Système Dynamique de Gestion des Risques), une visite conseil des lieux de travail est effectuée annuellement par le service de prévention auxquelles les délégations syndicales sont invitées.

L’objectif de la visite est de conseiller le Chef de corps concernant la législation du bien-être au travail

Veuillez recevoir le CR de la visite ci-dessous

Synthèse  :

L'AsPrev, bien qu'en fonction cumul, assure un bon suivi de l'U

L'EM est réceptif aux remarques et donne les moyens au AsPrev

Un Ex incendie est compliqué à réaliser annuellement en cause de la coordination nécessaire avec les autres occupants (on évacue un bâtiment et non pas juste une partie...), mais également à cause de contraintes opérationnelles, par conséquent, à défaut de pouvoir accomplir l'Ex, nous recommandons d'effectuer au minimum annuellement un Ex incendie de type "Table Top" (les explications ont été données au Resp sur place). Tenant compte des particularités opérationnelles

L'U possède des SOP tenu à jour afin de répondre aux situations d'urgence interne, ceux-ci satisfont aux contraintes d'un PIU (N.B. propre à l’U)

Conclusions :

l'U renvoie une bonne impression de la gestion de la prévention, seules deux constatations ont été faites. Elles concernent le plan d’évacuation, des recommandations et détails sont disponibles (Voir Ann A onglet « visite »)

L’U à tenu compte des remarques de la dernière VLT.

Concernant la problématique du vieillissement de l’infrastructure (aération sanitaire, aération bureau, chauffage), l’U a introduit toutes les WO afin d’améliorer les conditions de travail du Pers. Certaines ont été honorées, d’autres pas. Ces points sont connus et communs à toutes les autres U du bâtiment et sont concertées au CCB

Liste des annexes	(top)

| Exemple d’Annexe |  |
| --- | --- |
| - Liste des références |  |
| Liste des destinataires |  |

Thierry DEPPE
Maître-chef
Conseiller en Prévention Niv 2
CP N2 à SLPPT08

Réferences

- ACWB-SPS-WPKPR-001

ACWB-SPS-WRKPR-002

Code du Bien-être

| Destinataires (top) |  |
| --- | --- |
| Action | Comd ACOS R&O |
| Info | Président CCB 08 |
|  | DG H&WB Cel AMT Evere |