| DG H&WB – SLPPT 19 |  |  | 25-00162410 2025-10-06 Ligne d'archive : 158 Annexe(s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MTC DEPPE Thierry Thierry.deppe@mil.be |  |  |
|  | MTC DEPPÉ Thierry thierry.Deppe@mil.be |  |  |
| Voir Annexe Z |  |  |  |
| Visite annuelle des lieux de travail (VLT) DG MR C&I |  |  |  |
| Liste des Réferences |  |  |  |
| CR VLT 2025 DG MR C&I exécutée le 011000 Sep 2025 |  |  |  |

- Dans le cadre SDGR (Système Dynamique de Gestion des Risques), une visite conseil des lieux de travail est effectuée annuellement par le service de prévention auxquelles les délégations syndicales sont invitées.

L’objectif de la visite est de conseiller le Chef de corps concernant la législation du bien-être au travail

Veuillez recevoir le CR de la visite ci-dessous

Synthèse :

L'AsPrev, bien qu'en fonction cumul, assure un bon suivi de l'U

L'EM est réceptif aux remarques et donne les moyens au AsPrev

Beaucoup de remarques de l'année précédentes ont été prises en compte et corrigées

Un Ex incendie bien que compliqué à réaliser a été réalisé et organisé à l'initiative de l'U pour tout le bâtiment

Le dossier incendie est inexistant, néanmoins l'Ex incendie réalisé diminue les risques pour le Pers

L'U renvoie une bonne impression de la gestion de la prévention, seule quelques remarques ont été faites (voir points de l'onglet "Visite")

Conclusions :

l'U renvoie une bonne impression de la gestion de la prévention, seules quelques remarques ont été faites. Elles concernent essentiellement la sécurité incendie (Voir Ann A onglet « visite »)

L’U a tenu compte des remarques de la dernière VLT.

Remarque : un déménagement est prévu dans un nouveau bâtiment, les recommandations « conservatoires » doivent quant même être envisagées en attendant.

Liste des annexes	(top)

| Exemple d’Annexe |  |
| --- | --- |
| - Liste des références |  |
| Liste des destinataires |  |

Thierry DEPPE
Maître-chef
Conseiller en Prévention Niv 2
CP N2 à SLPPT08

Réferences

- ACWB-SPS-WPKPR-001

ACWB-SPS-WRKPR-002

Code du Bien-être

| Destinataires (top) |  |
| --- | --- |
| Action | Chef CO |
|  | Comd Cie (CDT NUYTS Carlo) |
| Info | Président CCB 08 (COL STEENDAL Dirk) |
|  | AsPrev U (AJM MAERTENS Kathleen) |
|  | DG H&WB Cel AMT Evere |