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	CR Viste des lieux de travail CC Infra année 2026 (Erratum correctif à la note 26-00051720)
	Référence : voir Ann Y
	CR reprenant les remarques de la visite des lieux de travail dans le cadre de la législation bien-être au travail pour l’année 2026 (Erratum correctif à la note 26-00051720)

[bookmark: Annexes]Conformément aux références, SLPPT08 effectue une tournée annuelle de sécurité au travail dans les unités et en présence des syndicats. 
1. La visite annuelle de la sécurité au travail a eu lieu dans votre unité.
2. Veuillez trouver à l'annexe A le rapport avec les constatations et les opinions formulées. 
3. Visite de synthèse générale : Voir Ann A onglet « visite administrative » synthèse
4. Globalement l’U renvoie une image attentive du bien-être au travail (voir détail au point 4.)
5. On recommande au Cdt de l'unité : 
Prendre les mesures appropriées aux remarques et conseils formulés. 
Communiquer les points importants au CCB 08 si nécessaire.
6. Liste des pièces jointes :	(Retour au début)
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[bookmark: Annexe_A]	Rapport de la tournée annuelle de la sécurité et de la médecine du travail	(Retour au début)
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	Références	(Retour au début)

	1. Code du bien-être au travail

	1. ACWB-APG-WRKPR-001 politique de la Défense en matière de bien-être 
des travailleurs sur le lieu de travail

	1. 
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	Les syndicats représentatifs (via la lettre BOC 08)
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VLT CC Infra.xlsx
Visite administrative

				Rapport de la visite annuelle sur la sécurité au travail et la médecine du travail unité année



				Unité:		CIDMAT		Date:		3/11/25

				Conseiller en prévention				Évaluateurs Délégation syndicale:		Nihil

								ACMP		Mr COPPENS Jonas

						MTC DEPPE Thierry CP N2 SLPPT08

						LCL JOOSTEN Sven		ACOD

				Ligne hiérarchique				ACV- OD		Mr SERRA Michael

				Staff Off Prévention		ATT COLLARD Gaetan		VSOA		Mr D'AQUINO Raffael

				Assistant en Prévention				Médecin du travail		Excusé

						SGT ALGRAIN Guillaume

				Blocs		Bk 5		SO/OT



				Synthèse:
L'AsPrev, bien qu'en fonction cumul, assure un très bon suivi administratif
L'EM est receptif aux remarques et donne les moyens au AsPrev
Un Ex incendie a été planifié
Beaucoup de remarques de l'année dernière ont été corrigées et ou améliorées
L'U renvoie une image attentive du bien-être au travail

				Statut:

		1		Remarques critiques

		2		Présence avec remarque/complément

		3		Le risque est jugé faible mais doit être corrigé.

		4		En ordre

		5		NVT

		Checklist administrative pour la sécurité au travail et la santé au travail

		AI

tc={F7C552F0-25BA-4044-902B-D8505856A39D}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    1 = rood
2= geel
3= Blauw
4 = Groen
5= Grijs		1. DÉFINITIONS GÉNÉRALES

				Organisation

		2		Un responsable officier de la prévention est-il désigné ?

				EPA ABBOUD Cecile

		4		Des assistants en prévention sont-ils désignés ?

				Oui deux

		4		Les assistants concernés en prévention ont-ils été formés ?



				PLP

		4		Le PLP est-il distribué dans l'unité ?



				Rapports

		2		Les rapports BOC 16 sont-ils mis à la disposition du personnel ?

				En cours 

		4		Les données du rapport trimestriel sont-elles transmises correctement ?



		4		Les données du rapport annuel sont-elles transmises correctement ? (Cadre à côté - toujours demander par ILE)  



				2. DRBS

		4		Le processus d’accueil se déroule-t-il correctement ? (Réf. DGHR-APG-FMNAUT-002)



		4		Une brochure d’accueil est-elle disponible ?



		4		Un parrain ou une marraine est-il désigné ?



		4		Les fiches de fonction et de poste sont-elles établies ?



		4		Le renouvellement des fiches de poste est-il effectué tous les 5 ans ?



		4		Les réunions de révision des fiches de poste sont-elles organisées ?



		4		Les formations du personnel sont-elles conformes aux fiches de poste et complètes ?



		2		Existe-t-il un aperçu des analyses de risques et quelles sont celles manquantes ?



				3. SÉCURITÉ AU TRAVAIL

				Accidents de travail

		4		Tous les accidents de travail sont-ils déclarés auprès de LDPBW ?



		4		Les accidents de travail sont-ils enquêtés ?



		4		Les rapports d'accidents de travail sont-ils exploités à des fins de prévention ?



				Équipements de travail

		2		Les équipements de travail sont-ils inventoriés ?



		1		Les équipements de travail sont-ils mis en service ?



		1		Les CIS (carte d'instruction de sécurité) sont-ils disponibles ?



		4		L'unité dispose-t-elle de structures et le personnel est-il formé ?



				Contrôles et maintenance

		2		Les équipements de travail sont-ils régulièrement contrôlés ?

				Administratif à àméliorer

		2		Les rapports de contrôles et d'inspections sont-ils conservés et utilisés ?



		4		Des personnes suffisamment formées et qualifiées sont-elles désignées pour tenir un registre ?



		2		Les rapports de contrôle des équipements sont-ils accessibles ? (exemple à demander)



				Infrastructures

		2		Y a-t-il des problèmes avec l'infrastructure ?



		4		Un POC infra est-il présent pour suivre les WO ?



				Ateliers

		5		L'unité dispose-t-elle d'ateliers avec des risques particuliers et un dossier d'atelier a-t-il été établi ?



				Ergonomie

		4		Une analyse ergonomique est-elle nécessaire ? (Manipulation manuelle de charges, travail sur écran)



				Incendie

		4		Un carnet de sécurité incendie est-il tenu à jour ?



		4		Au moins un exercice d'évacuation incendie est-il organisé chaque année ?

				Ex planifié

		4		Un rapport d'évaluation est-il transmis à CO et BOC ?

				Ex planifié

		2		L'unité dispose-t-elle de suffisamment de DFF NIV 1 formés ?

				A contacté CC VNC pas de réponse

		4		Le personnel est-il recyclé tous les trois ans ?



		4		POC Coordinateur prev incendie

				ATT COLLARD Gaetan

				Plan d'urgence interne

		5		Le plan d'urgence interne est-il mis à jour et exercé régulièrement ?



		1		Le dossier d'intervention est-il mis à jour à temps ?



				Agents chimiques

		4		Un inventaire à jour de tous les produits utilisés dans l'unité et une analyse des risques existent-ils ?



		4		L'inventaire de l'amiante est-il comparé annuellement à la situation réelle ?

				A vérifier

		4		Le rapport est-il transmis à MR C&I ?



		4		Les mesures de contrôle sont-elles ajustées et communiquées au personnel ?



				Agents biologiques

		5		Y a-t-il suffisamment d'eau potable disponible ?



		5



				Agents physiques

		5		Des radiations ionisantes, des radiations optiques artificielles ou des champs électromagnétiques existent-ils, et une analyse des risques a-t-elle été réalisée ?



				4. ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS ET CATÉGORIES SPÉCIALES DE TRAVAILLEURS

		2		Y a-t-il des travailleurs isolés et une analyse des risques a-t-elle été effectuée ?



		4		Des stagiaires sont-ils présents ?



		4		Les réservistes sont-ils traités de manière similaire dans le cadre du bien-être au travail que les autres membres du personnel ?



		5		Des travaux avec des tiers sont-ils en cours ou planifiés ?



		5		Un POCSA a-t-il été désigné et les risques transfrontaliers ont-ils été définis entre toutes les parties ?



		2		Une liste du personnel averti et qualifié (électriciens BA4/BA5,…) existe-t-elle ?

				5. SURVEILLANCE DE LA SANTÉ

		4		Un aperçu des prestataires de services est-il disponible et sont-ils formés / recyclés annuellement ?



		5		Les AidMan disposent-ils d'une trousse opérationnelle ?



		4		Les fiches 051 et 034 sont-elles mises à jour avec les bons produits ?



		4		La liste des noms et fonctions est-elle tenue à jour ?



		4		Un aperçu et un suivi des examens annuels existent-ils ?

				Ok liste

		4		Y a-t-il des demandes de subventions pour des travaux dangereux et insalubres (y compris l'analyse des risques) ?



				COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES MÉDECIN DU TRAVAIL



1 = rood
2= geel
3= Blauw
4 = Groen
5= Grijs







Visite lieu de travail

		Rapport de la visite de sécurité au travail et de la santé au travail : Partie II Constats sur le lieu de travail

		UNITE																						plan d'action de l'unité

		NR Unique		Date de la première constatation		Bloc		Local		Domaine		Législation		PRIO

Wouters Marijke: Wouters Marijke:
1= rouge
2= geel
3= blauw
4 = groen		Nr Photo		Constatation		Conseil		Remarque		Pilote		Service		Mesure		Délai		WO		Remarque		Statut

tc={297CB870-C043-4651-81B3-AD798EE9B2F4}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    rood: 1
geel: 2
groen: 3

														

Wouters Marijke: Wouters Marijke:
1= rouge
2= geel
3= blauw
4 = groen		2025-02		3/17/25		Bk 5		All		Sécurité au travail		Code Art.III.6-5		3		2		Le plans d'évacuation qui ont été réalisé sont mieux, mais il manque les numéros d'urgence (interne et externe)		Ajouter les numéros d'urgence sur les plans

		2025-03		3/17/25		Bk 5		Local stockage		Sécurité au travail		Code Art.IV.2-1		4		4		Les ancrages ont été placés sur les étagères de stockage		Résolu		Résolu

		2025-04		3/17/25		Bk 5		Couloir (route d'évacuation)		Sécurité au travail		Code Art III.3-11 § 2		4				Route d'évacuation dégagée		Résolu		Résolu

		2025-06		3/17/25		Garage 		Stockage (bureau AsPrev)		Sécurité au travail		Code Art.IV.2-1		3				Un peu de confusion et d'enchevêtrement dans l'organisation du stockage (organisation améliorée en 2026)		Voir point 2026-06		Les explications ont été données sur place au Pers concerné. SLPPT08 se tient à disposition au besoin pour toutes nouvelles explication

		2026-01		3/24/26		Garage 		Stockage		Ergonomie				2		1		Stockage de matériel sur palette en hauteur
Le Pers effectue la manutention sur des échelles		Mettre à disposition du Pers un gerbeur pouvant afin de faciliter la manutention


		2025-07		3/17/25		Bk 5		All		Électricité		RGIE (Règlement général des installations électriques)
Code Art.III.2-18		4				Tableau éléctrique fermé à clef		Résolu		Résolu

		2025-07		3/17/25		Bk 5		Archive		Sécurité incendie				4		5		Prises electrique endommagées		Résolu		Résolu

		2026-02		3/24/26		Bk 5		Garage		Sécurité incendie		RGIE (Règlement général des installations électriques)
Code Art.III.2-18		2		3		Le tableau électrique à été rénové, le plan avec les schémas n'est pas présent		Demander au Resp Infra le plan et le placer dans le coffret, demander également si l'installation a été contrôlée

		2026-03		3/24/26		Bk 5		Bureau étage		Bien-être des travailleurs		Code Livre V Titre 1		2		6		Chassis provisoire en bois non remplacé et non étanche		Appuyer la WO en cours		Le chassis n'est pas étanche ni au vent ni à la pluie, le chauffage du local devient insuffisant, et l'humidité risque d'aggraver la situation d'hygiène

		2026-04		3/24/26		Bk 5		Bureau AsPrev		Sécurité incendie		Code Livre III Titre 3 - RGIE		1		7		Un radiateur électrique fonctionnant sur un pile de papier		Déplacer le radiateur (voir point 2026-06)		Des radiateurs électrique pour compenser l'insuffisance de l'installation de chauffage central est une utilisation "provisoire et ou de remplacement"

		2026-05		3/24/26		Bk 5		Bureau AsPrev		Sécurité incendie		Code Livre III Titre 3 - RGIE		2		8		Appareils électroménagers utilisés dans un local de stockage		Evacuer les appareils (voir point 2026)

		2026-06		3/24/26		Bk 5		Bureau AsPrev		Bien-être des travailleurs		Code Livre V Titre 1		2				Aménagement d'un bureau et d'un lieu de stockage dans un ancien garage avec pour seule séparation des armoires en guise de murs		Déplacer les "bureaux" et les travailleurs		Un garage transformé en lieu de stockage-bureau, les radiateurs ne sont pas adaptés a des bureaux le volume à chauffer est trop important, la conséquence est que les travailleurs doivent compenser avec des radiateurs électriques (3 radiateurs électriques etaient présents dans la même pièce)
Malgré qu'une cafétéria est à disposition des travailleurs, ceux-ci ont installé des moyens horeca dans la partie de stockage. 
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Légende

		Legende				Status

		1		Commentaire critique : action immédiate requise		1 Non commencé

		2		Il y a un risque modéré présent. Des mesures doivent être prises.		2 En cours mais bloqué en raison des commentaires

		3		Le risque est jugé faible mais doit être résolu.		3 En cours

		4		En ordre		4 Terminé

		5		NVT		5. Résolu, corigé

		Domaines:				6. En cours, amélioré

		Général

		Hygiène du travail

		Moyens de travail

		Sécurité au travail

		ATEX

		Agents biologiques

		Sécurité incendie

		Agents chimiques

		Premiers secours

		Électricité

		Ergonomie

		Surveillance de la santé

		HACCP

		Facteurs environnementaux et agents physiques

		Ordre et propreté

		EPI (Équipements de protection individuelle)

		Produits présentant des propriétés dangereuses

		Risques psychosociaux

		Travail avec des tiers

		Bien-être des travailleurs
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Voorstelling%20BOC-rondgang-eenheid.pptx
Rondgang arbeidsveiligheid en -geneeskunde eenheid

Datum

Kwartiergroepering X

Eenheid
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1



Algemeen

 Eenheid:



Datum rondgang:



 Link nota Verslag jaarlijkse rondgang arbeidsveiligheid arbeidsgeneeskunde



 Link action item list eenheid 
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Rondgang arbeidsveiligheid en arbeidsgeneeskunde

Bezoek werkplaatsen:

Alle opmerkingen worden hernomen voor actie

Volgende punten worden niet hernomen voor actie om volgende redenen:

Opmerking  reden

Voor volgende kritieke opmerkingen werd al actie ondernomen:

Opmerking  actie

Volgende punten noodzaken advies van het BOC

Opmerking  reden
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Liste des récipiendaires : Voir  Ann Z    

CR Viste des lieux de travail  CC Infra   année 202 6   (Erratum   correctif   à la note 26 - 0 0 051720)  

Référence : voir  Ann Y  

CR reprenant les remarques de la visite des lieux de travail dans le cadre de la législation bien - être au tr av ail pour  l’année 202 6   (Erratum  correctif   à la note  26 - 00051720)  

1.   Conformément aux références,  SLPPT08   effectue une tournée annuelle de sécurité au travail dans les unités et  en  présence des syndicats.    2.   La visite annuelle de  la sécurité au travail  a eu lieu dans votre unité.   3.   Veuillez trouver à l'annexe A le rapport avec les constatations et les opinions formulées.    4.   Visite de synthèse générale :  Voir Ann A onglet «   visite administrative   » synthèse   5.   Globalement l ’ U renvoie une image attenti ve du   bien - être au travail   (voir détail au point 4.)   6.   On  recommande   au  Cdt   de l'unité :    a.   Prendre les mesures appropriées  aux remarques et conseils formulés .    b.   Communiquer  les points importants   au CCB 08 si nécessaire .   7.   Liste des pièces jointes :   ( Retour au début )  
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