Vraag Syndicaten BOC betreffende RA plaatsen van een bijkomende veiligheidsdeur (SOCOM) blok 1, 5de verdiep, C-vleugel.

Ref:  Rondgang 11 Sep 2017 betreffende de plaatsing van bijkomende veiligheidsdeur.
 	A.R.A.B. art 52, lokalen derde groep.
 	KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen.
 	ACWB-SPS-WRKPR-001: Domestieke brandbestrijding.

- De risicoanalyse.

Er is geen specifieke risicoanalyse opgemaakt die rekening houdt met de bijkomende gevaren en risico’s die ontstaan bij het plaatsen van een nieuwe veiligheidsdeur op het 5de verdiep, C-vleugel in blok 1.

Deze dient, zoals voorzien in het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen, opgemaakt te worden. 
Volgende punten dienen minimum bekeken worden:

- De waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron, noodzakelijk voor het ontstaan van een brand.

- De arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, de processen en hun eventuele interacties.

- De aard van de activiteiten.

- De grootte van de onderneming of inrichting.

- Het maximum aantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de onderneming of inrichting.

- De specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen van personen aanwezig in de onderneming of inrichting.

- De ligging en de bestemming van de lokalen.

- De aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen (verschillende eenheden) op eenzelfde arbeidsplaats of op een aanpalende arbeidsplaats, zoals bedoeld in hoofdstuk III van de wet. Men dient ook rekening te houden met de bezetting van het gebouw (dag/nacht)

- De werkzaamheden uitgevoerd door externe ondernemingen zoals bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling I van de wet.

- De werkgever bepaalt de waarschijnlijke scenario’s en de omvang van de voorspelbare gevolgen die eruit kunnen voortvloeien.

- De impact en de daaruit voortvloeiende gevaren en risico’s bij het plaatsen van een bijkomende veiligheidsdeur.

Op basis van de hierboven bedoelde risicoanalyse neemt de werkgever de noodzakelijke materiële en organisatorische preventiemaatregelen om:

- Brand te voorkomen.

- De veiligheid te verzekeren en indien nodig de snelle evacuatie van de werknemers en alle aanwezige personen op de arbeidsplaats zonder hen in gevaar te brengen.

- Vlug en efficiënt elk begin van een brand te bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden.

- De schadelijke gevolgen van een brand te beperken.

- De tussenkomst van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken.

Hieruit resulteren dus ook het intern noodplan (INP), het branddossier en het interventiedossier.
Deze dienen deels op niveau kwartier, niveau blok en niveau eenheid opgemaakt te worden.
De minimum inhoud van deze dossiers wordt opgelegd door het KB van 28 maart 2018.

- INP

De werkgever stelt schriftelijke procedures op betreffende:

  - De uitvoering van de taken toevertrouwd aan de brandbestrijdingsdienst bedoeld in art 8, tweede lid

  - De evacuatie van de personen

  - De evacuatieoefeningen

  - Het gebruik van de beschermingsmiddelen tegen brand

  - De informatie en de opleiding van de werknemers

- Het brandpreventiedossier

Dit dossier bevat:

  - Een document met de resultaten van de risicoanalyse en de preventiemaatregelen.

  - Het document dat de organisatie van de brandbestrijdingsdienst beschrijft

  - De procedures opgemaakt in uitvoering van art 24 (INP)

  - Het evacuatieplan

  - Het interventiedossier bedoeld in art 22

  - De vaststellingen gedaan naar aanleiding van de evacuatieoefeningen

  - Een lijst van de beschermingsmiddelen tegen brand die beschikbaar zijn op de arbeidsplaats en hun situering op een plan

  - De data van de controles en de onderhoudsbeurten van de beschermingsmiddelen tegen brand, van de gas-, verwarmings- en airconditioninginstallaties en van de elektrische installaties evenals de vaststellingen gedaan tijdens deze controles

  - De lijst van eventuele individuele afwijkingen die aan de werkgever werden verleend op basis van het art 52

  - De adviezen verstrekt door:

    - De bevoegde preventieadviseur en in voorkomend geval de preventieadviseur- arbeidsgeneesheer

    - Het comité (BOC)

    - De openbare hulpdiensten

  - De informatie die eventueel werd overgemaakt op vraag van de openbare hulpdiensten, inzonderheid voor het opmaken van het noodplan, bedoeld in het KB van 16/02/2006 betreffende de nood- en interventieplannen.

Dit dossier wordt bijgewerkt. Het wordt ter beschikking gehouden van het comité, van de met het toezicht belaste ambtenaren en van de openbare hulpdiensten.

- Het interventiedossier.

Om de interventie van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken, ziet de werkgever erop toe dat hen een interventiedossier ter beschikking wordt gesteld aan de ingang van het gebouw.
Dit interventiedossier bevat:

  - De elementen van het brandpreventiedossier bedoeld in artikel 25, tweede lid, 4°, 7° en 11°

  - De locatie van de elektrische installaties

  - De locatie en de werking van de sluitkranen van de gebruikte fluïda

  - De locatie en de werking van de ventilatiesystemen

  - De locatie van de branddetectiecentrale

- Verantwoordelijkheden.

Zoals men in de gewone wet-, regelgeving kan zien is de werkgever steeds de eindverantwoordelijke.

Wat de verantwoordelijkheden betreft, voor dit onderwerp, worden deze beschreven in de volgende militaire richtlijnen:

a.	 ACWB-SPS-WRKPR-002, opdrachten van de actoren van de preventie op plaatselijk
 	niveau.

b. 	ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding.

Taken van de diverse actoren.

  - De korpscommandant.
De korpscommandant heeft de volgende verantwoordelijkheden:

    - Hij duidt een brandpreventiecoördinator aan.

    - Hij neemt de vereiste maatregelen om branden te voorkomen

    - Hij laat de risicoanalyse uitvoeren en drukt de daaruit voortvloeiende behoeftes uit.

    - Hij neemt het initiatief om een waarschuwings- en alarmsysteem in plaats te stellen.

    - Hij stelt een gevormde en getrainde brandbestrijdingsorganisatie in plaats.

    - Hij laat een brandpreventiedossier opstellen en de daarmee verbonden interventieplannen

    - Hij laat minimaal een brand- evacuatieoefening organiseren voor al zijn personeel op hun normale werkplaats

    - Hij ziet er op toe dat jaarlijks, bij ontstentenis van strengere voorschriften het beschikbare blusmaterieel, de elektronische detectie- en alarmsystemen en de automatische blussystemen gecontroleerd worden op hun werking, hun aanwezigheid en bereikbaarheid

    - Hij geeft richtlijnen opdat de evacuatiewegen steeds vrijgehouden worden

    - Hij laat aan de ingang en op alle verdiepen de nodige evacuatieplannen uithangen

  - De Korpscommandant met kwartierbevoegdheid (bij meerdere eenheden in het kwartier)

De korpscommandant met kwartierbevoegdheid (KwComd) zal de coördinatie van de domestieke brandbestrijdingsorganisatie van de eenheden van zijn kwartier conform §4.b en §4.c op zich nemen.

De eenheid met kwartierbevoegdheid levert eveneens een brandpreventie-coördinator voor het kwartier.

Hij laat zich bijstaan door de brandpreventiecoördinator van het Kw.

Hij kan gemeenschappelijke oefeningen organiseren.

Hij laat een gecoördineerd brandpreventiedossier opstellen voor alle eenheden van het kwartier als onderdeel van het intern noodplan.

  - De brandpreventiecoördinator.

De brandpreventiecoördinator is een gekwalificeerde cumulfunctie op de OT van de eenheid. Deze functie wordt ingevuld door een officier of een burger van equivalent niveau.

De brandpreventiecoördinator voor het kwartier is verantwoordelijk voor de samenwerking tussen de verschillende brandpreventiecoördinatoren van het Kw.

De brandpreventiecoördinator werkt als raadgever van de korpscommandant en stelt de lokale instructies op voor wat betreft de dagdagelijkse organisatie van de domestieke brandbestrijding.

Hij werkt mee aan de uitvoering van de brandrisicoanalyse.

Hij organiseert de interventieploegen.

Hij houdt het brandpreventiedossier en de daarmee verbonden interventieplannen bij.

Hij organiseert en woont de jaarlijkse brand- en evacuatieoefening bij.

Hij is verantwoordelijk voor de contacten met de openbare brandweerdienst van de verantwoordelijkheidszone waaronder de eenheid valt. Coördineert het functioneren en de lokale organisatie van de brandbestrijding met de openbare brandweerdienst en vraagt hun schriftelijk advies.

Hij volgt de vorming en de jaarlijkse training op van de ploegen Niv 1 en Niv 2 indien het Kw er over beschikt.

  - De preventieadviseur van de LDPBW.

De preventieadviseur zal nooit aangeduid worden als brandpreventiecoördinator of als lid van een interventieploeg.

Zijn taak in de brandbestrijdingsorganisatie bestaat er in de wetgeving te analyseren en adviezen te geven betreffende de brandbestrijding, opleiding en brandrisico-analyse.

Hij ondertekent het brandpreventiedossier en de daarmee verbonden interventieplannen als onderdeel van het intern noodplan met de vermelding “Voor gezien”

Hij geeft ondersteuning bij de organisatie en de evaluatie van lokale brand- en evacuatieoefeningen.

Hij herneemt de nodige informatie (oefeningen, incidenten, opleidingen, ..) in de periodieke verslagen ten voordele van het basis overleg comité (BOC)

- Besluit.

Er dient nog een risicoanalyse opgemaakt te worden die rekening houdt met de punten beschreven in punt 1 van dit document en rekening houdend met de gevaren en risico’s die aanwezig zullen zijn na het plaatsen van de veiligheidsdeur.

Deze analyse zal er toe leiden om de nodige preventiemaatregelen voor te stellen en aan de hand hiervan het branddossier, het intern noodplan en het interventiedossier op te maken.

Men zal ook er voor moeten zorgen dat de procedures zo volledig mogelijk worden uitgeschreven (wie doet wat, wie is verantwoordelijk voor wat, enz…).