## 2025-01-29
PRE - RAPPORT DE CONTRÔLE LEGAL
| Contrôle réalisé sur : | Citernes chauffage et groupe électrogène.
| Contrôle réalisé par : | Normec BTV |  | C.M.I :
| Rapport réalisé le : | 2025-02-20 |  | S.L.P.P.T : | 2025-02-20
| Quartier concerné : | QRE / QU21006C |  | Environnement : | 2025-02-20
| Rédacteur du rapport : | 1SC MARCHAL Stéphane |  | Quartier : | 2025-02-20
Ligne n° | Asset de l'installation | N° de bloc | Date du contrôle | Référence rapport | Note du contrôle | WO n°
1 | CG21006C004 | 14A | 2025-01-29 | 0419-250129-01 | C | 50585162
2 | CH21006C020 | 8 | 2025-01-29 | 0419-250129-04 | A
3 | CH21006C019 | (6A) 26 | 2025-01-29 | 0419-250129-03 | C | STAND-BY
4 | CH21006C018 | 26 | 2025-01-29 | 0419-250129-04 | A
REMARQUES :
Le présent rapport n'est pas le définitif ! Des informations reçues sont erronées
Ligne 3, citerne CH21006C019 n'est plus au bloc 6A ! Bloc démoli pour nouveau
quartier. La citerne au stockée au bloc 26 (à l'arrière) en attendant son
déménagement vers MELSBROEK en uv/wx/20yz.
Lignes 2 & 4 : même numéro de rapport, mais aussi rapport pour la même cuve.
Mail envoyé le 12/02/25 pour correction.
Nouveau mail envoyé le 19/02/25 encore pire que les erreurs
du mail du 12/02/25 !