| DG H&WB – LDPBW 04 |  |  | INTERN GEBRUIK 23-50213106 2023-12-15 Archieflijn: 158 Bijlage(n) 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cdt LEPPENS Günter Gunter.Leppens@mil.be |  |  |
|  | Mevr VAN HOYDONCK Yasmin Yasmin.VanHoydonck@mil.be |  |  |
| Aan: zie Bijl Z |  |  |  |
| Jaarlijkse rondgang preventieadviseur arbeidsveiligheid blok E5 Kw WEST |  |  |  |
| Ref: codex Welzijn op het werk |  |  |  |
| Verslag van de jaarlijkse rondgang arbeidsveiligheid bij RMC – AMT – MTE Brasschaat |  |  |  |

Krachtens Ref voert LDPBW 04 een jaarlijkse rondgang uit bij de eenheden van de KwGpg 04.

Op 27 Nov 23 werd een rondgang uitgevoerd bij het RMC - AMT - MTE BRASSCHAAT in blok E5 van Kw WEST.

Gelieve in Bijl het verslag van deze rondgang te vinden en een actieplan op te maken om de gepaste maatregelen te treffen.

Lijst met Bijl:												(top)

| Verslag van de rondgang aangaande welzijn op het werk |  |
| --- | --- |
| - Lijst van bestemmelingen |  |

Günter LEPPENS
Kapitein-commandant
Preventieadviseur Niv 1
Diensthoofd LDPBW 04

Verslag van de rondgang aangaande welzijn op het werk	(top)

| Eenheid: | 23 Bn Med 1Cie - RMC – BRASSCHAAT AMT BRASSCHAAT MTE BRASSCHAAT | Datum: | 27 Nov 23 |
| --- | --- | --- | --- |
| LDPBW 04: | Cdt LEPPENS ASA VAN HOYDONCK | Syndicale Delegatie: ACMP ACOD ACV- OD VSOA | Nihil Dhr COBBAUT C. Nihil Dhr LAHAYE L. |
| Hiërarchische lijn: | Maj SWINNEN Med OLt AERTS 1Sgt VAN HOOF |  |  |
| Staf Offr Preventie: | Nihil |  |  |
| Assistent in Preventie: | KPL VANDEN BOSCH |  |  |

            - Inleiding

In blok E5 zijn enkele kleine Det van de KwGpg gehuisvest. Sinds vorig jaar wordt er ook voor deze diensten een fysiek bezoek aan de werkplaatsen gebracht, gecombineerd met een evaluatie van de beheers- en organisatorische aspecten met betrekking tot welzijn op het werk.

Voor verschillende aspecten kunnen deze diensten beroep doen op Comd Kw WEST en Plaats BRASSCHAAT. Andere aspecten dienen op Niv van het Det of de respectievelijke moedereenheid te worden opgevolgd. Hier zijn duidelijke afspraken nodig zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden.

Het diensthoofd RMC BRASSCHAAT fungeert eveneens als blokverantwoordelijke waardoor deze ook verantwoordelijk is voor de (voornamelijk) Infra gerelateerde aspecten. Hierdoor werd de onderstaande checklist ingevuld vanuit het standpunt van het Pers van 23 Bn Med – 1 Cie Med – RMC BRASSCHAAT. Vanaf Par 7.c. worden opmerkingen die ook van toepassing zijn op andere Det hernomen. Ook bij de detailopmerkingen werd een onderscheid tussen de verschillende Det gemaakt.

| Checklist Welzijn op het werk | OK | NOK | NVT |
| --- | --- | --- | --- |
| - Organisatie: |  |  |  |
| - Is er een stafofficier preventie aangeduid? |  |  | X |
| - Zijn er assistenten in preventie aangeduid voor de Cie of Dst? | V |  |  |
| - Zijn de betrokken personen gevormd of staan er vormingen op het programma? | V |  |  |
| - Beheer: |  |  |  |
| - Worden de verslagen BOC 04 ter beschikking gesteld van het Pers? |  | X |  |
| - Wordt het LPP verspreid in de eenheid? |  | X |  |
| - Werden de arbeidsmiddelen geïnventariseerd en ingegeven in het register? Zijn de indienststellingsverslagen opgemaakt? Zijn de VIK’s beschikbaar? Worden de arbeidsmiddelen periodiek gekeurd? Worden de verslagen van de controles en inspecties bijgehouden en uitgebaat? |  | X X X X X |  |
| - Kan het verslag van de vijfjaarlijkse keuring van de laagspannings- installaties voorgelegd worden? |  | X |  |
| - Bestaat er een up-to-date inventaris van alle in de eenheid gebruikte producten, zijn hiervan SDS fiches ter beschikking en liggen de VIK ter inzage bij het betreffende product? |  | X |  |
| - Wordt het INP op regelmatige tijdstippen bijgewerkt? |  |  | V |
| - Worden alle arbeidsongevallen kenbaar gemaakt bij LDPBW? | V |  |  |
| - Worden de arbeidsongevallen onderzocht en uitgebaat ten voordele van preventiedoeleinden? | V |  |  |
| - Wordt de asbestinventaris jaarlijks vergeleken met de werkelijke toestand? Wordt het verslag hiervan overgemaakt aan MR C&I? Worden de beheersmaatregelen aangepast en meegedeeld aan het Pers? | V | X | V |
| - Bestaat er een asbestregister en is dit up-to-date? | V |  |  |
| - Wordt er een logboek veiligheidsverlichting bijgehouden? |  | X |  |
| - Is de ATEX-inventaris up-to-date? Zijn de explosieveiligheidsdocumenten, ondertekend door de KorpsComd, beschikbaar en up-to-date? |  |  | V |
| - Worden de nodige maatregelen genomen in het kader van legionellabeheersing? | V |  |  |
| - Beschikt de eenheid over werkplaatsen met bijzondere risico’s? Werd er voor deze werkplaatsen een werkplaatsdossier opgemaakt? |  |  | V |
| - Wordt in de eenheid de procedure werken met derden toegepast? Is het coördinatiedocument aanwezig en ondertekend door de opdrachtnemer en de KorpsComd? Beschikt de eenheid over een POC SACO? |  | X |  |
| - Opleiding: |  |  |  |
| - Wordt er jaarlijks tenminste één brandevacuatieoefening georganiseerd? Wordt er een evaluatieverslag overgemaakt aan CO en het BOC? |  | X |  |
| - Bestaat er een opleiding “brandbestrijding” in de eenheid? | V |  |  |
| - Beschikt de eenheid over voldoende opgeleide FF Niv 1? Wordt het Pers tenminste driejaarlijks gerecycleerd? | V | X |  |
| - Worden de nieuwe werknemers op de voorgeschreven manier onthaald en begeleid? Wordt er een peter aangeduid? | V |  |  |
| - Werden alle functies en de hieraan gekoppelde werkposten/ arbeidssituaties geïnventariseerd? Werden de functie- en werkpostfiches opgemaakt en ondertekend? |  | X X |  |
| - Allerlei: |  |  |  |
| - Bestaat er een georganiseerde EHBO? Zijn er voldoende hulpbieders opgeleid en zijn er voldoende middelen ter beschikking? | V V |  |  |
| - Is er een POC arbeidsgeneeskunde in de eenheid? Wordt de naamlijst up-to-date gehouden? Wordt de functielijst up-to-date gehouden? Wordt het jaarlijks onderzoek opgevolgd? | V V V V |  |  |
| - Werkplaatsen: |  |  |  |
| - Algemene staat van de arbeidsplaatsen. | V |  |  |
| - Gebruik van pictogrammen en signalisatie. |  | X |  |
| - Wijze van opslag van de dagvoorraad. | V |  |  |
| - Aanwezigheid van een oogdouche in de werkplaats. |  |  | V |
| - Zijn er voldoende PBM beschikbaar? Zijn ze conform, in goede staat, aangepast aan het werk en worden ze op een correcte manier gebruikt? | V V |  |  |
| - Omgevingsfactoren en fysische agentia (Afzuiging: aanwezigheid en gebruik, arbeidsklimaat, verlichting, trillingen, lawaai…) | V |  |  |
| - Brandbestrijdingsmiddelen: aanwezigheid, bereikbaarheid, signalisatie en staat. Worden de blusmiddelen periodiek gekeurd? |  | X |  |
| - Kwantiteit en kwaliteit van de sanitaire installaties en omkleedruimtes. | V |  |  |
| - Andere gevaarlijke toestanden zoals openstaande elektriciteitskasten, rondslingerende jerrycans, gevaarlijk gestutte voertuigen, enz… | V |  |  |

- Algemene opmerkingen preventieadviseur

  - Algemeen

- De periodieke keuring van de laagspanningsinstallatie, die om de vijf jaar plaatsvindt, kon niet worden voorgelegd. Hoewel het de verantwoordelijkheid van de DetComd niet is om actie te ondernemen met betrekking tot dergelijke keuringen, dient deze wel op de hoogte te zijn of de keuring al dan niet tijdig werd uitgevoerd. LDPBW 04 biedt Sp aan i.v.m. de werkwijze bij het opzoeken van verslagen via CMI.

- Uit de Ctl van de asbestinventaris van MR C&I is gebleken dat er zich mogelijk asbest bevindt in de kelder van het gebouw. Tijdens de asbestrondgang van Kwartier WEST was de toegang tot de kelder geblokkeerd door af te voeren materiaal. Ten tijde van de rondgang arbeidsveiligheid was de toegang vrijgemaakt waardoor een nazicht mogelijk was. Hieruit is gebleken dat het mogelijke asbest zich niet in deze ruimte bevindt maar waarschijnlijk in een (technische) ruimte die enkel langs de buitenkant van het gebouw toegankelijk is. Tijdens de volgende asbestrondgang zal deze ruimte mee opgenomen worden om uitsluitsel te krijgen over de asbestsituatie van deze blok. Het Pers tewerkgesteld in blok E5 komt niet in deze ruimte waardoor er voor hen geen verdere maatregelen getroffen dienen te worden. Derden die werkzaamheden uitvoeren in deze ruimte moeten wel op de hoogte worden gesteld over de mogelijke aanwezigheid van asbest (in de isolatie van de leidingen).

- Tot op heden zijn er nog geen periodieke testen van de veiligheidsverlichting uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat de veiligheidsverlichting correct werkt in geval van nood is het noodzakelijk om periodieke testen uit te voeren. Er zijn twee soorten testen vereist: een maandelijkse functietest en een jaarlijkse autonomietest. Deze dienen te worden geregistreerd in een logboek.

- Deze blok dient te beschikken over een legionellabeheersplan. Meer Info over het legionellabeheersplan is terug te vinden in SPS “De preventie tegen de legionellose binnen de territoriale infrastructuur van Defensie”. Aangezien de aanwezige boiler een inhoud heeft groter dan 180 liter, dient deze voor de jaarlijkse staalname en test op legionella mee opgenomen te worden in het lopende contract van Kwartier WEST. Het is aangewezen hiervoor verder te coördineren met de Plaats.

- Bij werkzaamheden met derden is een zorgvuldige coördinatie essentieel om de veiligheid van het eigen personeel en externe partijen te waarborgen. LDPBW 04 beschikt over een coördinatiedocument dat als stevige basis kan dienen voor het maken van de nodige afspraken. Bij de eerstvolgende werkzaamheden met derden is LDPBW 04 bereid Sp te bieden en het coördinatiedocument samen te vervolledigen.

- Dit jaar heeft er geen brandevacuatieoefening plaatsgevonden. Vorig jaar werd dit georganiseerd vanuit Bn Aie. Het is noodzakelijk om goede afspraken te maken met Bn Aie teneinde duidelijkheid te verschaffen over wie de lead neemt zodat deze oefening jaarlijks wordt uitgevoerd zoals wettelijk voorgeschreven is.

  - RMC – BRASSCHAAT

- Sinds kort beschikt het RMC over een gevormde As Prev. LDPBW 04 merkt reeds een positieve impact en is steeds bereid betrokkene de nodige Sp te bieden.

- Het personeel is onvoldoende op de hoogte van het bestaan van de verslagen BOC 04. Een sensibiliseringsactie rond het ter beschikking stellen (bijvoorbeeld via N-drive of SharePoint) van de nodige documenten betreffende welzijn op het werk is aangewezen. Eveneens is het aangeraden periodiek de belangrijkste items die voorgekomen zijn op BOC 04 aan te halen tijdens een vergadering en het Pers er attent op te maken dat de volledige notulen op eenvoudige wijze terug te vinden zijn.

- Het RMC stelt geen lokale versie op van het LPP maar kan hiervoor beroep doen op het LPP Niv Cie. Wel dient het Pers op de hoogte te zijn van de inhoud van dit LPP.

- De inventaris arbeidsmiddelen vormt een essentieel onderdeel van het welzijnsbeleid. Deze inventaris moet zo spoedig mogelijk worden opgesteld, zodat duidelijk is welke arbeidsmiddelen nog niet in dienst zijn gesteld en waar veiligheidsinstructiekaarten ontbreken. Bovendien vergemakkelijkt dit overzicht een consistente opvolging met betrekking tot controles en inspecties. Wat de medische arbeidsmiddelen betreft, verloopt de keuring en opvolging via Rav Med. Eveneens dienen er enkele wettelijke verplichte documenten aanwezig te zijn bij stralingstoestellen zoals de uitbatingsvergunning. De nodige acties dienen ondernomen te worden om dit in orde te brengen.

- Aansluitend met bovenstaand item dient er eveneens een up-to-date register van de producten met gevaarlijk eigenschappen worden bijgehouden en uitgebaat. Met de steun van MTE zijn er reeds grote stappen gezet en werden de producten geïnventariseerd en opgeslagen in de milieukast. Er moet nog een controle plaatsvinden van de (digitale) beschikbaarheid van de SDS, de fysieke aanwezigheid van alle benodigde VIK en of het Pers dat ermee werkt op de hoogte is van de risico’s en noodzakelijke maatregelen eigen aan het werken met deze producten.

- LDPBW 04 adviseert om in het INP Kw WEST te beoordelen of de steekkaarten met betrekking tot de taken van het RMC up-to-date zijn. Eventuele aanpassingen dienen gecoördineerd te worden met de betrokken POC Kw WEST.

- LDPBW 04 vraagt om steeds zo snel mogelijk geïnformeerd te worden over de ongevallen die plaatsvinden. De nodige Sp zal steeds verleend worden om ongevallen zo goed mogelijk te onderzoeken en er lessen uit te trekken.

- Binnen het RMC beschikt men over TWEE gevormde “domestic firefighters niveau 1” (DFF Niv 1). Er heeft echter geen recyclage plaatsgevonden waardoor de geldigheid van hun vorming niet meer voldoet aan de gestelde vereisten. Het is aangewezen om de recyclage te coördineren met Bn Aie zodat de inschrijvingen op een eenvoudige manier kunnen gebeuren.

- Voor het uitwerken van het DRBS dienen nog de nodige afspraken gemaakt te worden. Voorlopig worden de werkpostfiches en functiefiches op niveau van de Cie te LEOPOLDSBURG opgesteld. Conform de richtlijnen dienen de antennes deze documenten regionaal op te stellen. LDPBW 04 wacht de feedback op niveau Bn af en blijft bereid Sp te bieden op lokaal vlak.

- Gedetailleerde Opm: zie Par 7.e.

  - AMT – Cel BRASSCHAAT

- Cel AMT beschikt niet over een afgewerkte inventaris arbeidsmiddelen. LDPBW 04 zal een voorbeeldformat doorsturen om de opmaak hiervan te faciliteren.

- Er moeten nog stappen worden ondernomen met betrekking tot het opstellen van de werkpostfiches en de functiefiches. LDPBW 04 biedt aan om verregaande Sp hieromtrent te leveren.

- Het Pers dient jaarlijks de JICCS met betrekking tot brandbestrijding te volgen. LDPBW verwijst hiervoor naar het platform “BELADL”. De vrijwillige brandweerman die bij de cel AMT werkt kan best ingeschakeld worden als DFF Niv 1 voor de bovenverdieping, aangevuld met 1 Pers van LDPBW. Teneinde de nodige afspraken te maken dient hiervoor Ctc opgenomen te worden met de dienstchef RMC.

- Gedetailleerde Opm: zie Par 7.e.

  - MTE

- Het Pers van MTE heeft niet deelgenomen aan de rondgang. Aangezien zij enerzijds niet beschikken over arbeidsmiddelen of producten met gevaarlijke eigenschappen en anderzijds voor de meeste Infra- en organisatorische aspecten beroep kunnen doen op het Niv Kw of het RMC, worden de meeste aspecten i.v.m. welzijn op het werk afgedekt. Desondanks dienen nog een aantal hiaten aangepakt te worden waarbij het DRBS het belangrijkste is. Aan het diensthoofd MTE BRASSCHAAT wordt gevraagd Ctc te nemen met zijn hoger Ech teneinde na te gaan of daarvoor op hen beroep kan gedaan worden of dat dit lokaal dient uitgewerkt te worden.

- LDPBW 04 biedt zijn Sp aan om MTE te helpen aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen.

  - Gedetailleerde opmerkingen/bemerkingen:

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | Comd 23 Bn Med - 1 Cie Med - RMC BRASSCHAAT |
|  | DG H&WB - IDPBW - cel AMT BRASSCHAAT |
|  | MR-MGT/R/Env – MTE BRASSCHAAT |
| Info | Vz BOC 04 |
|  | DGH&WB-IDPBW-PsySoc Ant LEOPOLDSBURG |
|  | De representatieve vakorganisaties (via nieuwsbrief Doccom) |