| DG H&WB – LDPBW 04 |  |  | INTERNAL USE 25-00027385 2025-03-20 Archieflijn: 158 Bijlage(n) 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mevr VAN HOYDONCK Yasmin Yasmin.VanHoydonck@mil.be |  |  |
|  | Sgt VAN CALSTER Manuel Manuel.VanCalster@mil.be |  |  |
| Aan: zie Bijl Z |  |  |  |
| Jaarlijkse rondgang preventieadviseur arbeidsveiligheid |  |  |  |
| Ref: codex welzijn op het werk |  |  |  |
| Verslag van de jaarlijkse rondgang arbeidsveiligheid bij CC R&A CEM |  |  |  |

Krachtens Ref voert LDPBW 04 een jaarlijkse rondgang uit bij de eenheden van de KwGpg 04.

Op 18 Feb 25 werd een rondgang uitgevoerd bij het CEM. Hierbij werd een bezoek gebracht aan de burelen (A34) en de werkplaatsen (A96bis en B21).

Gelieve in Bijl het verslag van deze rondgang te vinden.

Lijst met bijlagen:												(top)

| Verslag van de rondgang aangaande welzijn op het werk |  |
| --- | --- |
| - Lijst van bestemmelingen |  |

Yasmin VAN HOYDONCK
Preventieadviseur
Diensthoofd LDPBW 04

Verslag van de rondgang aangaande welzijn op het werk	(top)

| Eenheid: | CC R&A CEM | Datum: | 18 Feb 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| LDPBW 04: | Mevr VAN HOYDONCK Sgt VAN CALSTER | Syndicale Delegatie: ACMP ACOD ACV- OD VSOA | / / Dhr HEYRMAN G. / |
| Hiërarchische lijn: | 1Lt GILLIJNS |  |  |
| Staf Offr Preventie: | 1Lt GILLIJNS |  |  |
| Assistent in Preventie: | 1SM VANDENBULCKE |  |  |
| MTE: | Verontschuldigd |  |  |

            - Inleiding

Het CEM functioneert als een autonoom Det in de schoot van het Kw WEST te BRASSCHAAT. Dit vereist een eigen lokaal welzijnsbeleid dat voldoet aan de welzijnswetgeving en de bijhorende Mil richtlijnen. Voor de taken op Niv Kw wordt grotendeels beroep gedaan op de diensten van de Plaats BRASSCHAAT en de Comd Kw WEST. Hierbij is een duidelijke communicatie en nauwgezette coördinatie tussen alle betrokken partijen essentieel.

Het personeelstekort en de onzekerheid over de toekomstperspectieven, die vorig jaar ook al speelden, blijven een grote impact hebben op het personeel. Desondanks behoudt het CEM een goede samenwerking met o.a. de preventiedienst.

Tijdens deze jaarlijkse rondgang wordt de “foto van de dag” genomen. Op basis hiervan geeft LDPBW 04 adviezen met betrekking tot de verschillende domeinen van welzijn op het werk.

| Checklist Welzijn op het werk | OK | Not OK | NVT |
| --- | --- | --- | --- |
| - Organisatie: |  |  |  |
| - Is er een stafofficier preventie aangeduid? | V |  |  |
| - Zijn er assistenten in preventie aangeduid voor de Cie of Dst? | V |  |  |
| - Zijn de betrokken personen gevormd of staan er vormingen op het programma? | V |  |  |
| - Beheer: |  |  |  |
| - Worden de verslagen BOC 04 ter beschikking gesteld van het Pers? | V |  |  |
| - Wordt het LPP verspreid in de eenheid? | V |  |  |
| - Werden de arbeidsmiddelen geïnventariseerd en ingegeven in het register? Zijn de indienststellingsverslagen opgemaakt? Zijn de VIK’s beschikbaar? Worden de arbeidsmiddelen periodiek gekeurd? Worden de verslagen van de controles en inspecties bijgehouden en uitgebaat? | V V V V V |  |  |
| - Kan het verslag van de vijfjaarlijkse keuring van de laagspannings- installaties voorgelegd worden? | V |  |  |
| - Bestaat er een up-to-date inventaris van alle in de eenheid gebruikte producten, zijn hiervan SDS fiches ter beschikking en liggen de VIK ter inzage bij het betreffende product? | V |  |  |
| - Wordt het INP op regelmatige tijdstippen bijgewerkt? |  |  | V |
| - Worden alle arbeidsongevallen kenbaar gemaakt bij LDPBW? | V |  |  |
| - Worden de arbeidsongevallen onderzocht en uitgebaat ten voordele van preventiedoeleinden? | V |  |  |
| - Wordt de asbestinventaris jaarlijks vergeleken met de werkelijke toestand? Wordt het verslag hiervan overgemaakt aan MR C&I? Worden de beheersmaatregelen aangepast en meegedeeld aan het Pers? |  |  | V V V |
| - Bestaat er een asbestregister en is dit up-to-date? |  | X |  |
| - Wordt er een logboek veiligheidsverlichting bijgehouden? | V |  |  |
| - Is de ATEX-inventaris (overzicht locaties brandbare stoffen) up-to-date? Zijn de explosieveiligheidsdocumenten, ondertekend door de KorpsComd, beschikbaar en up-to-date? | V |  |  |
| - Beschikt de eenheid over stellingen? Indien Ja: is het Pers dat ermee werkt gevormd? | V | X |  |
| - Worden de nodige maatregelen genomen in het kader van legionellabeheersing? | V |  |  |
| - Beschikt de eenheid over werkplaatsen met bijzondere risico’s? Werd er voor deze werkplaatsen een werkplaatsdossier opgemaakt? |  |  | V |
| - Wordt in de eenheid de procedure voor werken met derden toegepast? Is het coördinatiedocument aanwezig en ondertekend door de opdrachtnemer en de KorpsComd? Beschikt de eenheid over een POC SACO? | V V V |  |  |
| - Opleiding/DRBS: |  |  |  |
| - Wordt er jaarlijks tenminste één brand-evacuatieoefening georganiseerd? Wordt er een evaluatieverslag overgemaakt aan CO en het BOC? | V |  |  |
| - Bestaat er een opleiding “brandbestrijding” in de eenheid? | V |  |  |
| - Beschikt de eenheid over voldoende opgeleide FF Niv 1? Wordt het Pers tenminste driejaarlijks gerecycleerd? | V |  |  |
| - Worden de nieuwe werknemers op de voorgeschreven manier onthaald en begeleid? Wordt er een peter aangeduid? | V V |  |  |
| - Werden alle functies en de hieraan gekoppelde werkposten/ arbeids-situaties geïnventariseerd? Werden de functie- en werkpostfiches opgemaakt en ondertekend? | V V |  |  |
| - Allerlei: |  |  |  |
| - Bestaat er een georganiseerde EHBO? Zijn er voldoende hulpbieders opgeleid en zijn er voldoende middelen ter beschikking? | V V |  |  |
| - Is er een POC arbeidsgeneeskunde in de eenheid? Wordt de naamlijst up-to-date gehouden? Wordt de functielijst up-to-date gehouden? Wordt het jaarlijks onderzoek opgevolgd? | V V V V |  |  |
| - Werkplaatsen: |  |  |  |
| - Algemene staat van de werkplaatsen en machines. | V |  |  |
| - Gebruik van pictogrammen en signalisatie. |  | X |  |
| - Wijze van opslag van de dagvoorraad. | V |  |  |
| - Aanwezigheid van een oogdouche in de werkplaats. | V |  |  |
| - Zijn er voldoende PBM beschikbaar? Zijn ze conform, in goede staat, aangepast aan het werk en worden ze op een correcte manier gebruikt? | V V |  |  |
| - Omgevingsfactoren en fysische agentia (afzuiging: aanwezigheid en gebruik, arbeidsklimaat, verlichting, trillingen, lawaai…) | V |  |  |
| - Brandbestrijdingsmiddelen: aanwezigheid, bereikbaarheid, signalisatie en staat. Worden de blusmiddelen periodiek gekeurd? |  | X |  |
| - Kwantiteit en kwaliteit van de sanitaire installaties en omkleedruimtes. | V |  |  |
| - Andere gevaarlijke toestanden zoals openstaande elektriciteitskasten, rondslingerende jerrycans, gevaarlijk gestutte voertuigen, enz… | V |  |  |

Opmerkingen preventieadviseur

- Algemene opmerkingen

- Bij elke rondgang is er een duidelijke evolutie merkbaar ten opzichte van het vorige jaar. De AsPrev heeft een helder zicht op de werkpunten en prioriteiten. Knap werk met de overzichten in OneNote, Excel,… LDPBW 04 benadrukt tevreden te zijn met de genomen en lopende acties en moedigt het voortzetten hiervan aan. Het is belangrijk dat de nieuwe AsPrev alles wat al is opgebouwd, kan voortzetten.

- Het is aan te raden om op geregelde tijdstippen het INP te overlopen zodat dit gekend is bij het Pers.

- Men dient na te kijken of de medewerkers de gelegenheid hebben gehad om mogelijke blootstellingen aan asbest voor 2007 te registreren via het asbestregister conform onderstaande richtlijn:

https://shpapps.mil.intra/sites/EDR/Publications/DGHWB-GID-DOCDIR-006_N_E001_R000.docx

- De eenheid beschikt over stellingen, maar deze worden niet gebruikt. Hierdoor is er geen Pers opgeleid om ze te gebruiken. Als deze stellingen weer in gebruik zouden worden genomen, zal er eerst Pers opgeleid moeten worden.

- Er is een goede communicatie nodig tussen CEM & Bn Aie over de legionellabeheersing. Tijdens de renovaties van blok A34, zullen de douches van blok B21 weer in gebruik worden genomen. Een tijdige communicatie met Bn Aie is noodzakelijk om dit goed te laten verlopen.

- Het CEM besteedt bijzonder veel aandacht aan het onthaal van nieuwe medewerkers en blijft de gekozen werkwijze evalueren, uitbreiden en bijsturen. Proficiat voor deze uitstekende aanpak!

- Op het vlak van het DRBS levert het CEM voorbeeldig werk. De herzieningen verlopen vlot en worden kwalitatief uitgevoerd.

- Alle vervallen producten in scale 51’s op de werkplaatsen zijn vervangen door nieuwe producten. In de burelen gebruikt het Pers van het CEM de trousses van de aidmen. De toekomstige aankoop van EHBO-kits met een onderhoudscontract zal dit proces een stuk makkelijker maken.

- De voorbereidingen voor de renovatiewerken van blok A34 zijn in volle gang, maar het kan nog enige tijd duren voordat deze daadwerkelijk van start gaan. Verschillende punten zullen zichzelf oplossen tijdens deze werken. Helaas zal dit nog wel even duren, dus alles wat in de tussentijd kan gebeuren om verbeteringen aan te brengen, is waardevol. Er is duidelijk behoefte aan een aangename werkomgeving en aan de middelen om deze reeds te realiseren in afwachting van de geplande werken. Een goede werkomgeving is niet alleen essentieel voor het welzijn van het Pers, maar ook een blijk van respect voor hun dagelijkse inzet.

- De veiligheidskast in B21 heeft op dit moment nog steeds geen aangesloten ventilatie. Er is sprake van werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd om dit conform te maken. Dit moet nauwlettend worden opgevolgd.

- Het CEM beschikt niet over een officiële schrijnwerkerij. Toch behoort het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, vooral ter voorbereiding van schietproeven, tot de kernactiviteiten van dit Det. CEM wil deze werkzaamheden graag flexibel kunnen uitvoeren in een eigen schrijnwerkerij met eigen, correct opgeleid Pers. Tot op heden is de behoefte hiervoor echter niet erkend. LDPBW 04 adviseert om gebruik te maken van de schrijnwerkerij van Bn Aie totdat de behoefte erkend is en er een conforme schrijnwerkerij is. Een pluspunt is dat het Pers ondertussen correct opgeleid is.

- In blok B21 merkte ILE op dat de aanwezige brandblussers van type CO2 zijn en mogelijk niet de meest geschikte keuze zijn. LDPBW 04 zal onderzoeken welke brandblusmiddelen het meest geschikt zijn voor deze locatie en een advies formuleren, rekening houdend met de specifieke brandrisico’s en de veiligheidseisen.

- Detailopmerkingen per locatie

In Bijl bevinden zich de specifieke opmerkingen en aanbevelingen per locatie.

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | Comd CC R&A CEM |
| Info | Vz BOC 04 |
|  | DG H&WB-IDPBW-cel AMT BRASSCHAAT |
|  | DG H&WB-IDPBW-PsySoc Ant LEOPOLDSBURG |
|  | De representatieve vakorganisaties (via nieuwsbrief Doccom) |