| DG H&WB – LDPBW 04 |  |  | INTERNAL USE 25-00072164 2025-06-12 Archieflijn: 158 Bijlage(n) 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mevr VAN HOYDONCK Yasmin Yasmin.VanHoydonck@mil.be |  |  |
|  | Sgt VAN CALSTER Manuel Manuel.VanCalster@mil.be |  |  |
| Aan: zie Bijl Z |  |  |  |
| Jaarlijkse rondgang preventieadviseur arbeidsveiligheid |  |  |  |
| Ref: codex welzijn op het werk |  |  |  |
| Verslag van de jaarlijkse rondgang bij BPO - Depot SCHOTEN en BRASSCHAAT – Depot KONTICH |  |  |  |

Krachtens Ref voert LDPBW 04 een jaarlijkse rondgang uit bij de eenheden van de KwGpg 04.

Op 07 en 14 Mei 25 werd een rondgang uitgevoerd in de onderafdelingen van BPO die van de KwGpg 04 afhangen, met name Depot SCHOTEN en BRASSCHAAT (07 Mei) en Depot KONTICH (14 Mei).

Deze rondgang werd uitgevoerd samen met de PA (Core) van BPO.

Gelieve in Bijl het verslag van de rondgang te vinden wat de corporate aspecten betreft.

Lijst met bijlagen:												(top)

| Verslag van de rondgang aangaande welzijn op het werk |  |
| --- | --- |
| - Lijst van bestemmelingen |  |

Yasmin VAN HOYDONCK
Preventieadviseur
Diensthoofd LDPBW 04

Verslag van de rondgang aangaande welzijn op het werk	(top)

| Eenheid: | BPO Depot SCHOTEN, BRASSCHAAT en KONTICH | Datum: | 07 & 14 Mei 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| LDPBW 04: | Mevr VAN HOYDONCK Sgt VAN CALSTER | Syndicale Delegatie: ACMP ACOD ACV- OD VSOA | / / Dhr HEYRMAN G. (07 Mei) / |
| Hiërarchische lijn: | AJM ANTUNES DA SILVA Adjt DUERINCK (07 Mei) Adjt BOSMANS |  |  |
| Preventiedienst BPO: | Dhr MERCKX |  |  |
| Assistent in Preventie: | / |  |  |

            - Inleiding

Tijdens deze jaarlijkse rondgang wordt de “foto van de dag” genomen. Op basis hiervan geeft LDPBW 04 adviezen met betrekking tot de verschillende domeinen van welzijn op het werk.

| Checklist Welzijn op het werk | OK | Not OK | NVT |
| --- | --- | --- | --- |
| - Organisatie: |  |  |  |
| - Is er een stafofficier preventie aangeduid? | V |  |  |
| - Zijn er assistenten in preventie aangeduid voor de Cie of Dst? | V |  |  |
| - Zijn de betrokken personen gevormd of staan er vormingen op het programma? | V |  |  |
| - Beheer: |  |  |  |
| - Worden de verslagen BOC 04 ter beschikking gesteld van het Pers? | V |  |  |
| - Wordt het LPP verspreid in de eenheid? | V |  |  |
| - Werden de arbeidsmiddelen geïnventariseerd en ingegeven in het register? Zijn de indienststellingsverslagen opgemaakt? Zijn de VIK’s beschikbaar? Worden de arbeidsmiddelen periodiek gekeurd? Worden de verslagen van de controles en inspecties bijgehouden en uitgebaat? | V V V V | X |  |
| - Kan het verslag van de vijfjaarlijkse keuring van de laagspannings- installaties voorgelegd worden en is deze conform? |  | X |  |
| - Bestaat er een up-to-date inventaris van alle in de eenheid gebruikte producten, zijn hiervan SDS fiches ter beschikking en liggen de VIK ter inzage bij het betreffende product? | V |  |  |
| - Wordt het INP op regelmatige tijdstippen bijgewerkt? | V |  |  |
| - Worden alle arbeidsongevallen kenbaar gemaakt bij LDPBW? |  |  | V |
| - Worden de arbeidsongevallen onderzocht en uitgebaat ten voordele van preventiedoeleinden? | V |  |  |
| - Wordt de asbestinventaris jaarlijks vergeleken met de werkelijke toestand? Wordt het verslag hiervan overgemaakt aan MR C&I? Worden de beheersmaatregelen aangepast en meegedeeld aan het Pers? | V V V |  |  |
| - Bestaat er een asbestregister en is dit up-to-date? |  | X |  |
| - Wordt er een logboek veiligheidsverlichting bijgehouden? | V |  |  |
| - Is de ATEX-inventaris (overzicht locaties brandbare stoffen) up-to-date? Zijn de explosieveiligheidsdocumenten, ondertekend door de KorpsComd, beschikbaar en up-to-date? | V |  |  |
| - Beschikt de eenheid over stellingen? Indien Ja: is het Pers dat ermee werkt gevormd? |  | X |  |
| - Worden de nodige maatregelen genomen in het kader van legionellabeheersing? | V |  |  |
| - Beschikt de eenheid over werkplaatsen met bijzondere risico’s? Werd er voor deze werkplaatsen een werkplaatsdossier opgemaakt? |  |  | V |
| - Wordt in de eenheid de procedure voor werken met derden toegepast? Is het coördinatiedocument aanwezig en ondertekend door de opdrachtnemer en de KorpsComd? Beschikt de eenheid over een POC SACO? | V V V |  |  |
| - Opleiding/DRBS: |  |  |  |
| - Wordt er jaarlijks tenminste één brand-evacuatieoefening georganiseerd? Wordt er een evaluatieverslag overgemaakt aan CO en het BOC? | V |  |  |
| - Bestaat er een opleiding “brandbestrijding” in de eenheid? | V |  |  |
| - Beschikt de eenheid over voldoende opgeleide FF Niv 1? Wordt het Pers tenminste driejaarlijks gerecycleerd? | V |  |  |
| - Worden de nieuwe werknemers op de voorgeschreven manier onthaald en begeleid? Wordt er een peter aangeduid? | V V |  |  |
| - Werden alle functies en de hieraan gekoppelde werkposten/ arbeids-situaties geïnventariseerd? Werden de functie- en werkpostfiches opgemaakt en ondertekend? | V V |  |  |
| - Allerlei: |  |  |  |
| - Bestaat er een georganiseerde EHBO? Zijn er voldoende hulpbieders opgeleid en zijn er voldoende middelen ter beschikking? | V V |  |  |
| - Is er een POC arbeidsgeneeskunde in de eenheid? Wordt de naamlijst up-to-date gehouden? Wordt de functielijst up-to-date gehouden? Wordt het jaarlijks onderzoek opgevolgd? | V V V V |  |  |
| - Werkplaatsen: |  |  |  |
| - Algemene staat van de werkplaatsen en machines. | V |  |  |
| - Gebruik van pictogrammen en signalisatie. | V |  |  |
| - Wijze van opslag van de dagvoorraad. | V |  |  |
| - Aanwezigheid van een oogdouche in de werkplaats. | V |  |  |
| - Zijn er voldoende PBM beschikbaar? Zijn ze conform, in goede staat, aangepast aan het werk en worden ze op een correcte manier gebruikt? | V V |  |  |
| - Omgevingsfactoren en fysische agentia (afzuiging: aanwezigheid en gebruik, arbeidsklimaat, verlichting, trillingen, lawaai…) | V |  |  |
| - Brandbestrijdingsmiddelen: aanwezigheid, bereikbaarheid, signalisatie en staat. Worden de blusmiddelen periodiek gekeurd? | V |  |  |
| - Kwantiteit en kwaliteit van de sanitaire installaties en omkleedruimtes. |  | X |  |
| - Andere gevaarlijke toestanden zoals openstaande elektriciteitskasten, rondslingerende jerrycans, gevaarlijk gestutte voertuigen, enz… | V |  |  |

Opmerkingen preventieadviseur

  - Algemene opmerkingen

    - De rondgangen zijn zeer vlot verlopen en wij kijken uit naar een verdere goede en constructieve samenwerking. De lokale medewerkers van BPO nemen de Opm van de rondgangen duidelijk ter harte. Elk jaar wordt dan ook vastgesteld dat de Sit op het gebied van welzijn op het werk merkbaar verbetert.

    - Desondanks is LDPBW 04 nog steeds van mening dat de constructie die destijds werd opgezet tussen het Comdo van BPO en IDPBW i.v.m. welzijn op het werk verre van ideaal is. Een project werd reeds enige tijd geleden opgestart om de nota daarover uit 2014 te actualiseren. Hopelijk zorgen goede afspraken voor een meer logische taakverdeling tussen de verschillende betrokken preventiediensten en BOC’s.

    - Nog niet alle oude arbeidsmiddelen werden in dienst gesteld. Hier wordt volop aan gewerkt.

    - De VIK’s van de PMGE en arbeidsmiddelen bestaan wel degelijk maar bevinden zich niet in de onmiddellijke omgeving van de producten en arbeidsmiddelen zelf.

    - Buiten in de Depots bevinden zich brandslanghaspelkasten die niet meer worden gekeurd. Deze kasten kunnen best worden afgevoerd of duidelijk worden gemarkeerd als buiten gebruik.

    - Er zijn nieuwe camera’s geplaats voor de militaire veiligheid van de Depots, echter is dit nooit goedgekeurd door het BOC of voldoende duidelijk gecommuniceerd aan het Pers.

    - Er werd vastgesteld dat het sanitair niet dagelijks wordt gepoetst hoewel dit een verplichting is. Voorlopig vormt dit geen hinder voor het Pers. De sanitaire ruimtes werden steeds proper aangetroffen.

    - De arbeidsongevallensteekkaarten worden niet door de preventiedienst Core opgesteld en aan de lokale cel AMT overgemaakt. PA Core van BPO is hiervan op de hoogte en zal dit onderzoeken.

    - Er zijn enkele onduidelijkheden betreffende het asbestregister. LDPBW 04 engageert zich om dit mee uit te zoeken.

    - Er is een stelling aanwezig in de eenheid maar deze wordt niet gebruikt. Wanneer deze toch gebruikt zou worden in de toekomst dient het personeel vooraf de nodige opleidingen te volgen.

  - Opmerkingen Depot SCHOTEN

    - De vijfjaarlijkse keuring van de laagspanningsinstallaties kon voorgelegd worden, maar de installatie is voorlopig niet conform. De WO (50619229) is opgesteld.

    - In UG 1 & 2 is veiligheidsverlichting aangebracht in de sanitaire ruimtes. In de andere ruimtes van de gebouwen echter niet, dit moet nog voorzien worden.

    - In UG 2 is er geen signalisatiebord voor de WC’s.

    - Er zijn geen gescheiden toiletten voor mannen en vrouwen. Dit is nochtans een wettelijke verplichting. Door het verwijderen van het urinoir kan dit opgelost worden in UG 2.

    - Aan de fitnessruimte hangt een rookverbodsbord, maar er wordt een asbak gebruikt om de deur open te houden. Dit is zeer tegenstrijdig. Het is beter om de asbak te verwijderen en een deurstop te gebruiken.

    - In de fitnessruimte zijn er PMGE aangetroffen die er niet horen te staan.

    - In UG 1 is het huidige evacuatieplan verstopt achter een kapstok. Het moet op een meer zichtbare plek worden ophangen.

    - In UG 1 is er een bureel met verouderde verlichting die weinig licht geeft. LDPBW 04 adviseert en biedt aan om een lichtmeting uit te voeren.

  - Opmerkingen Depot BRASSCHAAT

    - Buiten in het Depot is een betonplaat opgemerkt die al meer dan 30 cm is verschoven, waardoor een gat is ontstaan. Het gat is gemarkeerd met signalisatiekegels.

    - Ook hier is geen gescheiden sanitair voor mannen en vrouwen. Zolang de containers zich naast U1 bevinden kan hiervoor echter een tijdelijke oplossing aangeboden worden.

    - In de serverruimte worden verschillende dozen opgeslagen, dit belemmert de toegang tot een serverkast in de hoek van de ruimte.

    - In het Core-gedeelte van het Depot werd aan LDPBW 04 gevraagd naar hun mening over het tillen van zware lasten. LDPBW 04 adviseert en biedt aan om samen te werken aan een analyse om mogelijke maatregelen te kunnen implementeren. Deze samenwerking was reeds voor de rondgang ter sprake gekomen. LDPBW 04 waardeert de samenwerking tussen de PA’s Core en Corporate.

  - Opmerkingen Depot KONTICH

    - Er dient nog nagekeken te worden of de staalname van het drinkwater jaarlijks wordt uitgevoerd.

    - De blusvijver is niet afgeschermd. LDPBW 04 adviseert om een analyse uit te voeren om mogelijke maatregelen te bepalen.

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | Comd BPO – District NOORD |
| Info | Vz BOC 04 |
|  | DG H&WB-IDPBW-cel AMT BRASSCHAAT |
|  | DG H&WB-IDPBW-PsySoc Ant LEOPOLDSBURG |
|  | De representatieve vakorganisaties (via nieuwsbrief Doccom) |