| 29BnLog |  | Datum: Zie handtekening DocID: 20-50151616 Pagina(’s): 1 (+ 01 Bijl) Arch: A 06 Archieflijn 670 |
| --- | --- | --- |

Aan	LDPBW 05

Onderwerp:	5-Jaarlijkse Ctl van laagspanningsinstallaties – EDTC BTV_29BnLog.

Betreft: ·”Verslagen van Ctl-bezoek” dd 27Mei2020 & 10Jul2020.

| Ref: | AREI Algemeen Reglement Elektrische Installaties. |
| --- | --- |

Synthese: Ons hogere gelegen echelon betreffende “Welzijn op het Werk” informeren over de toestand van de laagspanningsinstallaties (LS) in Kw Den Troon Grobbendonk na een uitgevoerde 5-jaarlijkse Ctl door een EDTC BTV (Betrouwbaar Technisch Vriendelijk).

Op 27Mei2020 & 10Jul2020 voerde het EDTC “BTV” een 5-jaarlijkse Ctl uit van enkele LS-installaties in Kw Den Troon Grobbendonk. Het onderzoek volgens werkinstructie 10IE008 dient om periodiek na te gaan of de elektrische installaties voldoen aan de algemene reglementering AREI.

Er wordt geviseerd onder drie besluiten:

A: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften. 0 items.

B: De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften. De nodige werken moeten      zonder vertraging getroffen worden om verder in dienst te blijven. 6 items.

C: De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften. 0 item.

Om de vastgestelde opmerkingen in de verslagen weg te werken, werden reeds de nodige werkorders opgesteld. De nummers zijn terug te vinden op de verslagen.

BTV zal binnenkort een inhaalbeweging uitvoeren om alle overige LS-borden een 5-jaarlijkse keuring te laten ondergaan. In Bijl A vindt U de verslagen met de identificaties, opmerkingen & besluiten terug.

Lijst van de bijlagen

- 6 verslagen van het onderzoek van elektrische laagspanningsinstallaties.

Peter CONSTANDT
Luitenant-kolonel SBH 
Korpscommandant

Bijlage A

| Kenmerk | Blok | Aantal borden | Besluit | Verslag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BI13010A162 | C2 | 6 | B |  |
| BI13010A231 | M | 1 | B |  |
| BI13010A241 | P | 1 | B |  |
| BI13010A251 | R1 | 1 | B |  |
| BI13010A413 | K3 | 1 | B |  |
| BI13010A902 | Dep Kl III | 1 | B |  |