| 2 Element voor Medische Interventie – Ter Cel Vet/Hyg |  |  | INTERN GEBRUIK 21-50059426 2021-03-26 920 Bijlage(n) 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LtKol ROTTY Geert Geert.Rotty@mil.be |  |  |
|  | 1SgtMaj CORNAND Steffi Steffi.Cornand@mil.be |  |  |
| DG H&WB LDPBW 05 + Comd Dis C Wis |  |  |  |
| Resultaten Drinkwateranalyse Dis C Wis |  |  |  |
| Referenties: Zie Bijl Y |  |  |  |
| Resultaten van drinkwateranalyses uitgevoerd te BERLAAR door 1KplChef WOUTERS op 15 Mar 21. |  |  |  |

Gelieve de resultaten in onderwerp als bijlage te willen vinden.

Het water is CONFORM en GESCHIKT om als DRINKWATER te gebruiken op volgende locaties: Wachtlokaal, Kantine (Sanitair) en Koude keuken.

Het water is NIET-CONFORM, maar KAN gebruikt worden als DRINKWATER op volgende locatie: Warme keuken. Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen. Zodra het water helder is, nog gedurende 2 minuten laten lopen. De filter van de kraan moet regelmatig ontkalkt worden.

De Territoriale Cel Vet/Hyg houdt zich te uwer beschikking voor verdere inlichtingen.

Lijst van de bijlagen: (top)

| - Bijlage A: Resultaten drinkwateranalyses BERLAAR op 15 Mar 21 |  |
| --- | --- |
| - Bijlage Y: Lijst met referenties |  |

Geert ROTTY
Luitenant-kolonel
Stafbrevethouder
Korpscommandant

Referenties (top)

- Waterstaalnames uitgevoerd door 1KplChef WOUTERS op 15 Mar 21

- Decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending

- Besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie

- Algemeen waterverkoopreglement 2020