| DG MR – Divisie Systemen |  |  | INTERN GEBRUIK 22-50037817 2022-02-18 937 Bijlage(n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maj v/h Vlw DAUMERIE Lionel, ir Lionel.Daumerie@mil.be |  |  |
|  | (Tech. Deskundige) DE BLOCK François Francois.DeBlock@mil.be |  |  |
| Lijst van bestemmelingen: Zie Bijl Z |  |  |  |
| Onderwerp : Asbestproblematiek remmen 12,5 & 45KVA & 50kVA & 100kVA |  |  |  |
| Referentie: Zie Bijl Y |  |  |  |
| La maintenance préventive autorisée sur remorque – Analyses de risques au sein des Bn Log – Traçabilité des garnitures de frein – Support en Ops & Trg – WMOD Toegestaan preventief onderhoud Ahw – Risicoanalyses in Bn Log – Traceerbaarheid rembeleg – Steun tijdens Ops & Trg – WMOD |  |  |  |

Des traces d’amiante ont été également découvertes dans les garnitures de frein 50/100kVA.

- Sporen van asbest werden ook gevonden in rembeleggen van 50/100kVA.

Les notes en Ref 8-9-10 ont autorisé la réalisation de certaines tâches de maintenance corrective sur les remorques des génératrices de type 12,5/45kVA, sous certaines conditions. Par la présente, MRSys-L/C autorise la réalisation des mêmes tâches de maintenance corrective sur les 50/100kVA.

- Met de nota’s in Ref 8-9-10 worden sommige correctieve onderhoudstaken op de aanhangwagens van de generatoren 12,5/45KVA toegestaan, onder bepaalde voorwaarden. Bij deze laat MRSys-L/C de uitvoering van dezelfde taken van correctief onderhoud op de 50/100kVA toe.

- La note en Ref 9 (Par 2.b.) stipulait que les activités de maintenance préventive sur les remorques devaient faire l’objet d’une analyse ultérieure.

- De nota met Ref 9 (Par 2.b.) bepaalde dat de preventieve onderhoudsactiviteiten op de aanhangwagens het onderwerp moesten uitmaken van een latere analyse.

- En concertation avec DGMRMgt-R et DGH&WB-DPBW-MR, et ce sur base d’une analyse de risques au profit du 4BnLog (Ref 11), il a été décidé d’autoriser les Unités à effectuer à nouveau les tâches de maintenance préventive suivantes sur les remorques:

- In overleg met DGMRMgt-R en DGH&WB-DPW-MR en dit op basis van een risicoanalyse tvv 4BnLog (Ref 11), werd er beslist de Eenheden opnieuw toe te staan de volgende preventieve onderhoudstaken op de aanhangwagens uit te voeren:

Pour les 45kVA/50kVA/100kVA / Voor de 45KVA/50kVA/100kVA

Séquences 1 et 3 / Sequenties 1 en 3

- Ces séquences couvrent des points d’inspection tels que graissage de timon et de charnières. Aucune mesure de précaution particulière n’est à prendre. Les activités sont autorisées pour chaque Unité.

- Deze sequenties bevatten inspectiepunten zoals smeren van de dissel, scharnierpunten... Hiervoor dienen geen bijzondere voorzorgsmaatregelen te worden genomen. De activiteiten zijn toegestaan voor elke Eenh.

Séquences 2 et 4 / Sequenties 2 en 4

Ces séquences couvrent notamment le contrôle des freins. Les actions suivantes sont autorisées pour le 4BnLog et les autres Unités (sous réserve d’une analyse de risque propre à initier par chaque autre Unité concernée – le principe de similarité peut ici être appliqué, pour autant que les conditions restent similaires (voir Ref 11 Par 9)):

- Bij deze sequenties is nazicht van de remmen nodig. Volgende acties zijn toegelaten voor 4BnLog en de andere Eenh (onder voorbehoud van een eigen risicoanalyse te starten door elke betrokken Eenheid – de principe van similariteit mag hier toegepast worden, op voorwaarde dat de omstandigheden gelijkaardig blijven (zie Ref 11 Par 9)):

- un test sur le banc de freins. Cette activité se déroulera portes de hangar ouvertes, et ne requiert pas le port d’EPI. Conformément à l’analyse de risques en Ref 11, qui a conclu à l’absence de risque d’exposition aux fibres d’amiante.

- een test op de remmenbank. Deze activiteit gebeurt met open hangarpoorten, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen is niet vereist. Dit is overeenkomstig met de risicoanalyse in Ref 11, dat besluit dat er geen risico is aan blootstelling aan asbestvezels.

- un contrôle de l’usure des garnitures via la porte de visite (oculus). Cette activité peut se dérouler portes de hangar fermées. Là aussi, il n’y a pas de risque d’exposition aux fibres d’amiante.

- Een controle van de slijtage van het rembeleg via de inspectiegaten (oculus). Deze activiteit kan gebeuren met gesloten hangarpoorten. Hierbij is er geen risico op blootstelling aan asbestvezels.

Si, lors de ces points d’inspection, il apparaît que le tambour doit être déposé et/ou que la garniture de frein doit être remplacée, un WO de maintenance corrective sera ouvert. A l’heure actuelle, il n’est pas encore établi dans quelle catégorie ces tâches se situent (« exposition limitée », « traitement simple »,…) (voir aussi Par 4 ci-dessous). Il est par conséquent demandé de laisser la génératrice en attente de maintenance le temps que ce point soit clarifié, ou, si urgence, de faire procéder au remplacement de garniture via MRSys-L/C/S/V.

- Als bij de inspectie blijkt dat de remtrommel verwijderd moet worden en/of dat het rembeleg vervangen moet worden, zal een WO voor correctief onderhoud worden opgemaakt. Momenteel is nog niet bepaald in welke categorie die taken zich situeren (“beperkte blootstelling”, “vereenvoudigde behandeling”,…)(zie ook Par 4 hieronder). Er wordt bijgevolg gevraagd de generator in afwachting van onderhoud te laten tot dit punt is uitgeklaard. Indien er echter een dringende reden is kan er beroep gedaan worden voor vervanging rembeleg via het contract van MRSys-L/C/S/V.

Pour le 12,5kVA / Voor de 12,5KVA

Séquences 1 et 3 / Sequenties 1 en 3

- Ces séquences couvrent des points d’inspection tels que graissage de timon et de charnières. Aucune mesure de précaution particulière n’est à prendre. Les activités sont autorisées pour chaque Unité.

- Deze sequenties bevatten inspectiepunten zoals smeren van de dissel, scharnierpunten... Hiervoor dienen geen bijzondere voorzorgsmaatregelen te worden genomen. De activiteiten zijn toegestaan voor elke Eenh.

Séquences 2 et 4 / Sequenties 2 en 4

Ces séquences couvrent notamment le contrôle des freins. Les actions suivantes sont autorisées pour le 4BnLog et les autres Unités (sous réserve d’une analyse de risque propre à initier par chaque autre Unité concernée – le principe de similarité peut ici être appliqué, pour autant que les conditions restent similaires (voir Ref 11 Par 9)):

- Bij deze sequenties is nazicht van de remmen nodig. Volgende acties zijn toegelaten voor 4BnLog en de andere Eenh (onder voorbehoud van een eigen risicoanalyse te starten door elke betrokken Eenheid – de principe van similariteit mag hier toegepast worden, op voorwaarde dat de omstandigheden gelijkaardig blijven (zie Ref 11 Par 9)):

- un test sur le banc de freins.  Cette activité se déroulera portes de hangar ouvertes, et ne requiert pas le port d’EPI. Conformément à l’analyse de risques en Ref 11, qui a conclu à l’absence de risque d’exposition aux fibres d’amiante.

- een test op de remmenbank. Deze activiteit gebeurt met open hangarpoorten, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen is niet vereist. Dit is overeenkomstig met de risicoanalyse in Ref 11, dat besluit dat er geen risico is aan blootstelling aan asbestvezels.

Il n’est toutefois pas possible d’effectuer un contrôle de l’usure des garnitures via une porte de visite (oculus). Le seul moyen est de procéder à la dépose du tambour : à l’heure actuelle, il n’est pas encore établi dans quelle catégorie cette activité se situera (« exposition limitée » …) (Voir aussi Par 4 ci-dessous). Par conséquent, ces séquences 2 et 4 restent « on hold » jusqu’à nouvel ordre : le test sur banc de freins seul n’est en effet pas suffisant pour pouvoir contrôler les freins. Les recommandations pour le remplacement des garnitures des 45kVA/50kVA/100kVA s’appliquent ici également.

- Het is nochtans niet mogelijk een controle van de slijtage van het rembeleg via inspectiegaten (oculus) uit te voeren. De enige manier is de remtrommel te verwijderen: momenteel is nog niet bepaald in welke categorie deze activiteit zich situeert (“beperkte blootstelling”,…) (Zie ook Par 4 hieronder). Bijgevolg blijven deze sequenties 2 en 4 “ on hold ” tot nader order: enkel een test op de remmenbank is immers niet genoeg om de remmen te kunnen controleren. De aanbevelingen voor het vervangen van het rembeleg van de 45kVA/50kVA/100kVA zijn hier ook toepasselijk.

Les WPPM respectifs sont dès à présent remis en statut A. Toutefois, cette note y est jointe en « Annotations », et il est clairement expliqué ce qui peut ou NE peut PAS être effectué à l’heure actuelle, compte tenu des éléments susmentionnés.

- Le contenu des WPPM de maintenance préventive des remorques des 12,5/45/50/100kVA sera à terme complètement adapté de manière à décrire de manière plus explicite les tâches à réaliser (et certainement la partie portant sur les freins), et dans quelles conditions (« qui, quoi, comment », impact en terme d’EPI, Fmn, mesures de gestion, mesurages,… conformément aux analyses de risques). Il faudra toutefois attendre les conclusions portant sur les mesurages réalisés par ILE.

- De respectievelijke WPPM zijn huidig opnieuw in statuut A gezet. Nochtans, is deze nota bijgevoegd in “Annotations”, en is het duidelijk uitgelegd wat huidig mag of NIET mag uitgevoerd worden, obv bovenstaande elementen.

- De inhoud van de WPPM voor preventief onderhoud van de aanhangwagens 12,5/45/50/100KVA zal op termijn volledig aangepast worden waarbij de uit te voeren taken meer expliciet worden beschreven (en zeker wat het gedeelte van de remmen betreft), en in welke omstandigheden (“wie, wat, hoe”, welke impact op PBM, vorming, beheersmaatregelen, metingen,… overeenkomstig met de risicoanalyses). Het is echter nodig te wachten op het besluit over de metingen uitgevoerd door ILE.

- Analyses de risques : Risicoanalyses

  - L’analyse de risques en Ref 11 a émis diverses recommandations vers le 4BnLog (besoin d’une procédure interne à l’Unité, besoin en EPI, besoin en aspirateur avec filtre EPA, besoin de traiter les déchets avec potentiellement de l’amiante, besoin en Pers formé pour effectuer certaines tâches, …).

- De risicoanalyse in Ref 11 heeft voor 4Bn Log verschillende aanbevelingen opgeleverd (nood aan een interne procedure in de Eenheid, nood aan PBM, nood aan een stofzuiger met EPA filter, noodzaak om afval met potentieel asbest te behandelen, nood aan gevormd personeel om sommige taken uit te voeren...)

DGMRMgt-R fera à court terme valider l’analyse de risques par le CCB du 4BnLog, et ce afin de pouvoir commencer les mesurages dans les plus brefs délais, une fois prises certaines mesures de prévention supplémentaires, préalables aux travaux. Cette approche pourrait également être applicable pour les autres Unités, une fois les analyses de risques propres rédigées et validées.

- DGMRMgt-R zal op korte termijn de risicoanalyse laten valideren door de COB van 4BnLog, en dit om zo snel als mogelijk te kunnen starten met de metingen, waarbij sommige bijkomende preventiemaatregelen worden genomen, voorafgaand aan de werken. Dit aanpak zou ook toepasselijk kunnen zijn voor de andere Eenh, zodra de eigen risicoanalyses opgesteld en gevalideerd.

Le 4BnLog est désigné comme « Unité pilote ».

- 4BnLog wordt aangeduid als « piloot-Eenheid”.

Les mesurages par ILE, au sein du 4BnLog, une fois l’analyse de risque validée, porteront sur les 02 activités susmentionnées, à savoir :

- De metingen door ILE, binnen 4BnLog, zodra de risicoanalyse gevalideerd, zullen gebaseerd zijn op de 02 hieronder vermelde activiteiten, zijnde:

La dépose des tambours des 12,5/45kVA, afin de confirmer dans quelle catégorie cette activité se situe (« exposition limitée » …), et ce une fois les recommandations implémentées (liquide fixateur, …) ; le but étant de diminuer le seuil d’exposition.

- Het verwijderen van de remtrommel van de 12,5/45KVA, teneinde te bepalen in welke categorie deze activiteit zich situeert (“beperkte blootstelling”...), en dit met de geïmplementeerde aanbevelingen (vloeibaar fixeermiddel…), het doel is de drempel aan blootstelling te verminderen.

- A terme, cela représenterait 80 déposes de tambour (12,5kVA) par an par Bn Log.

- Op termijn zal dit 80 verwijderingen van remtrommels (12,5KVA) vertegenwoordigen per jaar per Bn Log.

Le remplacement des garnitures de freins des 12,5/45kVA, afin de confirmer dans quelle catégorie cette activité se situe (« traitement simple » …), et ce une fois les recommandations implémentées (liquide fixateur, …) ; le but étant de diminuer le seuil d’exposition.

- Het vervangen van rembeleg van de 12,5/45KVA, teneinde te bepalen in welke categorie deze activiteit zich situeert (“eenvoudige behandeling”...), en dit met de geïmplementeerde aanbevelingen (vloeibaar fixeermiddel…), het doel is de drempel aan blootstelling te verminderen

Remarque : des mesurages propres à la dépose des tambours/au remplacement des garnitures des 50/100kVA Bobinindus pourraient être réalisés ultérieurement.

- Opmerking: metingen eigen aan het verwijderen van remtrommels/ vervanging van rembeleg van de 50/100KVA Bobinindus zouden later uitgevoerd kunnen worden.

Traçabilité : Traceerbaarheid

Il est impossible de faire la distinction entre des garnitures contenant de l’amiante, et celles qui n’en contiennent pas.

- Het is onmogelijk een onderscheid te maken tussen rembeleg dat asbest bevat en rembeleg dat geen asbest bevat.

A l’heure actuelle, toute la flotte des 12,5/45/50/100kVA est suspectée de contenir de l’amiante dans ses garnitures de freins. Toutefois, afin d’éventuellement pouvoir confirmer qu’une ségrégation est possible entre assets avec amiante et assets sans amiante, MRSys-L/C/S/E demande à chaque BnLog de transmettre les informations suivantes NLT 17Mar22 :

- Momenteel wordt ervan uitgegaan dat voor de ganse vloot 12,5/45/50/100KVA mogelijks asbest aanwezig is in het rembeleg. Echter, om eventueel te kunnen uitmaken of een onderscheid mogelijk is tussen assets met asbest en assets zonder asbest, vraagt MRSys-L/C/S/E aan elk Bn Log de volgende informatie NLT 17Mar22 over te maken:

Faire une sélection de 10ea 12,5kVA et 05ea 45kVA pour les infos ci-dessous.

- Een selectie te maken van 10ea van 12,5KVA en van 05ea van 45KVA voor onderstaande informatie.

Transmettre les informations ILIAS et/ou sur base d’un Logbook permettant de déterminer :

- Informatie overmaken, uit ILIAS en/of op basis van een Logboek, dat toelaat het volgende te bepalen:

La dernière date de remplacement de garniture et laquelle (roue avant, arrière, gauche, droite)

- De laatste datum waarop het rembeleg is vervangen en op welke plaats (wiel vooraan, achteraan, links, rechts)

Les spécifications de la nouvelle garniture : LotN° ? MFR date ? ou toute autre information pertinente.

- De specificaties van het nieuwe rembeleg: Lotn°? MFR-date? Of alle andere nuttige informatie.

Enfin, il est également demandé à chaque Unité de transmettre à MRSys-L/C/S/E les informations relatives aux garnitures de frein actuellement en stock NLT 17Mar22. Ces pièces ont pour la plupart été achetées via achat local. Il n’est pas exclu que certaines aient été fabriquées avant l’an 2000, et contiennent par conséquent encore de l’amiante.

- Ten slotte, wordt er aan elke Eenh gevraagd MRSys-L/C/S/E relevante informatie van het rembeleg actueel in stock NLT 17Mar22 over te maken. Deze wisselstukken werden voor het grootste gedeelte lokaal aangekocht. Het is niet uitgesloten dat sommige werden gefabriceerd vóór het jaar 2000 en bijgevolg nog asbest bevatten.

Support aux opérations et à l’entraînement : Steun in operaties en in training

Il faudra attendre les conclusions définitives des mesures réalisées sur les 12,5/45/50/100kVA, quant au type d’exposition et aux mesures de prévention à prendre, afin de pouvoir déterminer ce qui peut être réalisé par du personnel de la Défense en déploiement (dépose de tambour, remplacement de garnitures).

- Toutefois, d’ici-là, et compte tenu de la probabilité limitée de telles tâches en théâtre ou lors d’un exercice :

Il n’est pas exclu de rédiger une analyse de risques dédiée, au cas par cas, en théâtre (cfr DGMRMgt-R et DGH&WB-DPBW-MR) ;

Un « swap » de génératrice entre le lieu de déploiement et l’Unité reste aussi une possibilité.

- Om te kunnen bepalen wat kan uitgevoerd worden door het personeel van Defensie tijdens ontplooiing (verwijderen remtrommel, vervangen rembeleg) moet men de definitieve conclusies van de gerealiseerde metingen op de 12,5/45/50/100KVA afwachten, wat betreft het type van blootstelling en te nemen preventiemaatregelen. Nochtans, in afwachting ervan, en rekening houdend met de beperkte waarschijnlijkheid van dergelijke taken in een operatietoneel of tijdens een oefening:

    - Is het niet uitgesloten een toegewezen risicoanalyse, geval per geval, in operatietoneel op te stellen (cfr DGMRMgt-R en DGH&WB-DPBW-MR) ;

    - blijft een “swap” van generatoren tussen de plaats van ontplooiing en de Eenheid ook een mogelijkheid.

Prescription de modification – WMOD : Opmaak van een modificatie - WMOD

- Sur base des conclusions des mesurages et des analyses de risques validées, une WMOD portant sur l’entièreté de la flotte sera générée à terme par MRSys-L/C/S/E, couvrant le remplacement des garnitures. Il ne s’agira pas d’un remplacement systématique, mais bien réalisé au cas par cas, lorsque les circonstances le requièrent. Le but sera, outre un marquage de type « Ax » dédié, de permettre un suivi de la flotte quant aux assets ayant fait l’objet d’un remplacement par des garnitures sans amiante.

- Op basis van het besluit over de metingen en de gevalideerde risicoanalyses, zal er op termijn door MRSys-L/C/S/E een WMOD gegenereerd worden voor de ganse vloot generatoren voor het vervangen van het rembeleg. Het gaat niet over een systematische vervanging, maar wel geval per geval, indien de omstandigheden dat vereisen. Het doel is een markering type “Ax” toe te wijzen, dit laat ook toe de ganse vloot op te volgen van de assets die een vervanging van het rembeleg zonder asbest hebben ondergaan.

Lijst met bijlagen:

- (top)

| - Lijst met referenties |  |
| --- | --- |
| Lijst van bestemmelingen |  |

Lionel DAUMERIE, ir
Majoor
Chef van de Ondersectie Corporate

Referenties (top)

- Ref 1 : DGMR-SPS-PRPER-PMRW-007: Beheersbeleid van asbest en aanverwante risico’s

Ref 2 : DGMR-SPS-PRPER-PMRW-001 : Preventiemaatregelen bij werkzaamheden aan asbest

Ref 3 : DGMR-GID-PRPER-PMRW-001 : Checklisten asbest

Ref 4 : ACWB-GID-ASBAMI-AMT1-001 : Regularisatie van "historische" blootstellingen aan asbest

Ref 5 : 20211022_21-033-AMI-L : Rapport amiante 4 Bn Log

Ref 6 : DGMR-SPS-PRPER-LXXX-001 DGMR MRSys-L/Syn : Inventaris en beheersplan asbest voor Land Systems

Ref 7 : DGMR-SPS-PRMIL-ISEX-006 Evacuation des déchets dangereux: Amiante

Ref 8 : Nota 21-50218184 du 23 novembre 2021

Ref 9 : 21-50240456: Analyse des risques exposition amiante maintenances correctives 12,5 45kVA

Ref 10 : 21-50245213 : erratum aan nota 21-50218184

Ref 11 : 22-50029548 : analyse des risques d’exposition amiante remorques kVA au 4 Bn Log Camp Roi Albert

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | COMOPSLAND-G4 Tech/BMat |
|  | COMOPSAIR-A4.2 |
|  | COMOPSMED-M4 |
|  | COMOPSNAV-N4 |
|  | DG HR-HRC |
| Info | DG MRSys-L/C/S |
|  | DG MR-Mgt-R |
|  | DG H&WB-DPBW-MR |
|  | Comd ILE |