| 29BnLog – Cel Preventie |  |  | INTERN GEBRUIK 22-50155997 2022-08-08 670 Bijlage(n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LtKol CONSTANDT Miguel Miguel.Constandt@mil.be |  |  |
|  | Adjt VANDEPAER Danny DANIEL.VANDEPAER@mil.be |  |  |
| *DGHWB-NORTH_EAST-LDPBW05 + Zie Bijl Z |  |  |  |
| Jaarlijkse Ctl van Laagspanningsinstallaties op kVA’s – EDTC MR-Mgt/R Bureau Controles_29BnLog. Betreft: ·”Overzicht & Verslagen van Ctl-bezoek” dd 27Jul2022. |  |  |  |
| Referentie: AREI Algemeen Reglement Elektrische Installaties. |  |  |  |
| Ons hogere gelegen echelon betreffende “Welzijn op het Werk” informeren over de toestand van de laagspanningsinstallaties op kVA’s in Kw Den Troon Grobbendonk na een uitgevoerde jaarlijkse Ctl door een EDTC. |  |  |  |

Op 27Jul2022 voerde het EDTC ”MR-Mgt/R Bureau Controles” een jaarlijkse Ctl uit van LS-installaties op kVA’s in Kw Den Troon Grobbendonk. Het onderzoek werd uitgevoerd volgens KB van 04/12/2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (art. 14).

Er wordt gecontroleerd volgens checklist: BURCTL-CHECKLIST-IPLS-553 en geviseerd onder 2 besluiten:

A: De zichtbare, controleerbare en bereikbare delen van de laagspanningsinstallatie zijn conform met de voorschriften van het AREI.

B: De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

- De werken nodig om de inbreuken die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek te laten verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle gepaste maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of de goederen. Na de werken dienen het niet conforme gedeelte te worden herkeurd door een erkend organisme.

In Bijl A vindt U een overzicht van de in 2022 gecontroleerde LS-installaties op kVA’s en de wettelijke verslagen met de opmerkingen.

Lijst met bijlagen :	(top)

| Bijlage |  |
| --- | --- |
| - Lijst met referenties |  |
| Lijst van bestemmelingen |  |

Miguel CONSTANDT
Luitenant-kolonel SBH 
Korpscommandant

Bijlage A	(top)

| kVA R19161 |  |
| --- | --- |
| kVA R19189 |  |
| kVA R19209 |  |
| kVA R19278 |  |
| kVA R42097 |  |
| kVA R42120 |  |
| kVA R42175 |  |
| kVA R42292 |  |
| kVA R52028 |  |
| kVA R52171 |  |
| kVA R52185 |  |

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | *29BNLOG-230-COMD |
| Info | *29BNLOG-2IC |
|  | *29BNLOG-BMR |
|  | *29BNLOG-FRONTDESK |