| 29BnLog – BMR Cel Preventie |  |  | INTERNAL USE 25-00192077 2025-11-21 Archieflijn : 24 Bijlage(n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LtKol DRUGDA Michael Michael.Drugda@mil.be |  |  |
|  | Administratief assistent/C1 DE COOMAN Daisy Daisy.DeCooman@mil.be |  |  |
| H&WB – LDPBW 05 + Zie Bijl Z |  |  |  |
| Jaarlijkse nazicht en controle noodverlichting 2025_29BnLog |  |  |  |
| DGMR-APG-PRPER-PMRS-001 Reglementaire Ctl en Insp van arbeidsmiddelen. |  |  |  |
| Ons Comdo en het hogere gelegen echelon betreffende “Welzijn op het Werk” informeren over de situatie na een controle en nazicht van de noodverlichting in Kw Den Troon te Grobbendonk. |  |  |  |

In de maand sep2025 en okt2025 werd het nazicht en controle uitgevoerd, door Veolia in opdracht van EDTC, van alle noodverlichting in ons Kw Den Troon.

- Er werd nazicht en controle uitgevoerd in 32 blokken. Tijdens de rondgang werden de nodige batterijen en lampen vervangen. Alle noodverlichting is in orde.

In bijlage A vindt u het gedetailleerde rapport van de noodverlichting met daarin de periode vermeld dat de controle en het nazicht werd uitgevoerd. In het overzicht wordt de rondgang van 2024 ook vermeld.

Lijst met bijlagen :	(top)

| Voorbeeld van een bijlage |  |
| --- | --- |
| - Lijst met referenties |  |
| Lijst van bestemmelingen |  |

Michael DRUGDA
Luitenant-kolonel SBH 
Korpscommandant

Bijlage A	(top)

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | LOC OFF MGT |
|  | BRANDWEER - DFF |
| Info | 2IC |
|  | BMR |