2 Element voor Medische Interventie Ter Cel Vet/Hyg

Datum: Zie handtekening

MITS: 18-50116082

Pagina(’s): 1 (+ 01 Bijl)

Arch: D 01

Archieflijn: 98

Aan	Comd DisC Ws BERLAAR

LDBPW 5

Onderwerp:	Resultaten Wateranalyses Keuken - DisC Ws te BERLAAR

| Ref: | - Staalnames uitgevoerd door 1Sgt Maj CORNAND op 16 Okt 18. - Decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending - Besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie - Algemeen waterverkoopreglement 2014 |
| --- | --- |

Synthese: Resultaten van de wateranalyses Mess Dis C Ws Berlaar.

Ten einde een overzicht te behouden over de waterkwaliteit binnen een Mil Kw, meer specifiek van de keukens, worden op regelmatige basis, steekproefsgewijs, waterstalen genomen door de Vet Dst. Aangezien het hier gaat over een tweede jaarlijkse controle van enkel de keukens, werden enkel microbiologische analyses uitgevoerd.

Gelieve de resultaten in onderwerp als bijlage te willen vinden.

Het water is NIET CONFORM, maar wel GESCHIKT als drinkwater op volgende locaties: 
Mess All Ranks (handenwasser afwaszone)

De Territoriale Cel Vet / Hyg houdt zicht ter uwer beschikking voor verdere inlichtingen.

Lijst van de bijlagen

- Bijlage A: Resultaten van controles van de waterkwaliteit DisC Ws BERLAAR op 16 Okt 18

Geert ROTTY
Luitenant-kolonel
Stafbrevethouder
Korpscommandant