2 Element voor Medische Interventie Ter Cel Vet/Hyg

Datum: Zie handtekening

MITS: 18-50149920

Pagina(’s): 1 (+ 01 Bijl)

Arch: D 01

Archieflijn: 98

Aan	Comd DisC Ws BERLAAR
	LDBPW 5

Onderwerp:	Resultaten Waterstaalnames Legionella Te Dis C Ws BERLAAR

| Ref: | - Staalnames uitgevoerd op 12 Dec 18 door 1KplChef WOUTERS - DGMR-SPS-PRPER-ISTX-001 / MRCIIST. - TECHNISCHE RICHTLIJN KDT DC 3.4.1.3. |
| --- | --- |

- Synthese: Resultaten van de waterstaalnames ter controle op Legionella te BERLAAR op 
12 Dec 18 uitgevoerd door 1KplChef WOUTERS.

Er werd geen of in beperkte mate legionella gedetecteerd op volgende locaties: Blok O (lokaal 36), Blok O (lokaal 41), Blok L15 (voor stabilisatie), Blok L15 (na stabilisatie), Blok L12 (voor stabilisatie) en Blok L12 (na stabilisatie). Het water is GESCHIKT als SANITAIR WATER.

De resultaten werden via mail meegedeeld aan AdjtMaj VAN HELLEPUTTE door 1Sgt Maj CORNAND.

De analyses werden uitgevoerd door het labo Hydro/Bromato/Air van de dienst Medico Tech Sp – Ter Cel Vet / Hyg MHKA.

De Territoriale Cel Vet/Hyg 2 EMI is beschikbaar voor verdere inlichtingen.

Lijst van de bijlagen
Bijlage A: Resultaten wateranalyse – Legionella-analyse volgens normen NF T 90-431 en NF T 90-431/A1.

Geert ROTTY
Luitenant-kolonel
Stafbrevethouder
Korpscommandant