## Feuil1
LISTE DES TRAVAUX INFRA 2 ECH PLATEAU FLORENNES - TRIM 3 - 2016
TYPOLOGIE | IMPACT PERS |  |  | SLPPT | ENV | EPI | LIEU | MARQUAGE SECURITE
| ÉTÉ | FIRME PRIVEE | PERS MIL |  |  |  | QUARTIER FLORENNES
PEINTURE | X | X |  |  |  | X | A12 - G67 - A9 - A10 | X
MENUISERIE (CHASSIS) | X | X |  |  |  | X | Flo: F92:Entretien de porte et glissière de châssis de fenêtre | X
Flo: SG 8 :Entretien et remplacement de tringle défectueuse "AUBI"
MENUISERIE GENERALE | X | X |  |  |  | X | F24 - SG2 - E13 - F85 | X
MARQUAGE ROUTIER | X | X |  |  |  | X | G65 - STOP SUR BASE | X
FORGE | X |  |  | X |  | X | A9 - G64 - F58 | X
TOITURE | X | X |  | X |  | X | FLO; E2; remise couverture de la toiture. | X
FLO; E3; remise couverture de la toiture.
FLO; E06; Rénovation gouttière d'eau pluviale
FLO; E09; remplacement couverture du chéneau + démoussage et désherbage.
FLO; F53; Recherche et réparation infiltration dans le couloir de la verrière (côté bureau Adjt de Corps)
FLO; F85; Recherche et réparation infiltration dans le couloir du hall d'entrée vers et devant la salle VIP. Réparation toiture EPDM, entretien des coupoles (joints et fixations)
Flo: F43 Recherche et réparation d'une infiltration sur la toiture en zinc
Flo; C9; Réparation d'une infilrtration dans les locaux 34 et 37 (1er étage).
Flo: B10:Réparation membrane en DERBIGUM au dessus du local secrétariat et reparations de percements.
Flo: G68 Recherche et réparation infiltration dans le vestiaire au 1er étage (rive latéral entre vestiaire et cabine de peinture avion
FLO; E14; Réparation infiltration d'eau, évent à rendre étanche + nettoyage de la surface
ASSANISSEMENT CITERNE |  | X |  | X | X | X | / | X
GROS ENTRETIEN BATIMENT |  | X |  | X |  | X | FLO; D55; Remplacement porte de sortie de secours, mesure à prendre sur place | X
FLO, F24, Réfection des évacuations des douches du RAPCON: raccordement d'une nouvelle conduite dans la CV en façade arrière droite.
Flo: F81:Rép dalles 30*30 ép 4cm
Flo: F82:Rép dalles 30*30 ép 4cm
Flo: G68:Réparation de trottoir ( entrée principale ) et pose d'un butoir de porte.
Flo: F44:Rép dalles 30*30 ép 4cm
Flo: F81:Rép dalles 30*30 ép 4cm
Flo: F24:Placement de carrelages dans les vestiaires n°2 et n°3 du groupe de vol
Flo:SG8:Mise en place de deux barrières
Flo: F24:Placement de panneaux TRESPA dans les 2 douches du RAPCON
Flo: D18:Rénovation des joints d'étanchéité à la station 10/3
Flo: G18:Adaptation des rails supérieures, replacement des portes coulissantes et immobilisation permanente des deux éléments (portes) situées aux extrémités.
MACONNERIE | X | X |  |  |  | X | Air de purge hydrazine (containers) - F60 - SG1 | X
ELECTRICITE SUR CONTRAT GENETEC | X | X |  |  |  | X | NIHIL | X
ELECTRICITE | X | X |  |  |  | X | D60 - C52 - B23 - S20 - F72 - F46 - B16 - F24 - A10 - B23 - F44 | X
CHAUFFAGE |  | X |  |  |  | X | Travaux divers HVAC : A12, A10, SG2, G67, G66, G68, F56, F53, SG8, F72, F73, F88, F44, B10... - Entretien des chaudières - Entretien des systèmes de climatisation - Installation d'une climatisation au RAPCON - Installation de chauffage et ventilation dans les vestiaires de la tour - Entretien des installations anti-incendie | X
PLOMBERIE | X | X |  |  |  | X | G68 - F73 - G67 - C9 | X
CULINAIRE |  | X |  | X |  |  | F68 - F85 | X
EMT GROUPE ELECTROGENE |  | X |  |  |  | X | Tests mensuels à vide réalisés suivant planning | X
GROS ENTRETIEN CLOTURE |  | X |  |  | X | X | FLO E 52 Plaine d'exercice des chiens portillon double Délais exécution Tvx prolongés de 45 JC sur demande 2Ech suite coordination nécessaire avec CCC Infra | X
PISTES ET ROUTES | [6 empty] | Flo: Sh24 | X
FLO: sh 20:Rénovation de la zone de jonction entre la plateforme et l'auvent du shelter (rénovation asphalte)
|  | X |  |  | X | X | Flo; Reparation de l'HC au passage des cables d'arret sur le piste principale et la piste secondaire,
PORTES COMMERCIALES (ADS) |  | X |  | X |  | X | D60 | X
F56
Garage Infra Ops en piste 08 et 26