## Feuil1
LISTE DES TRAVAUX INFRA 2 ECH PLATEAU FLORENNES - TRIM 1 - 2017
TYPOLOGIE | IMPACT PERS |  |  | SLPPT | ENV | EPI | LIEU | MARQUAGE SECURITE
| ÉTÉ | FIRME PRIVEE | PERS MIL |  |  |  | QUARTIER FLORENNES
PEINTURE | X | X |  |  |  | X | F43 - SG8 - F56 - B10 - F60 | X
MENUISERIE (CHASSIS) | X | X |  |  |  | X | NEANT | X
MENUISERIE GENERALE | X | X |  |  |  | X | F24 - A9 - A10 - F85 - B10 - F44 | X
MARQUAGE ROUTIER | X | X |  |  |  | X | NEANT | X
FORGE | X |  |  | X |  | X | F54 - F85 - F58 - F60 - B10 | X
TOITURE | X | X |  | X |  | X | Remplacement de la toiture Du bloc radar "PAR" dégât de tempête. | X
Placement d'échelle d'accès au du toit C09 et G10
ASSANISSEMENT CITERNE |  | X |  | X | X | X | NEANT | X
GROS ENTRETIEN BATIMENT |  | X |  | X |  | X | Rénovation sanitaires au F24 | X
Tvx de faux-plafond , électricité, cloisons et menuiseries au F 44
Remplacment de menuiserie " portes" au F 24 et F 58
Création de baies au F 43
Rénovation sanitaires au E 40
MACONNERIE | X | X |  |  |  | X | F58 | X
ELECTRICITE SUR CONTRAT GENETEC | X | X |  |  |  | X | G31 : Remplacement TGBT, S20-S22-S23-S24 : Remplacement TGBT + Remplacement des éclairages par du LED, B10 : Remplacement des éclairages par du LED, F43 : Remplacement des éclairages extérieurs par du LED, F59 : Placement d'éclairages de sécurité, D1 : Remplacement d'une balise nocturne, F60 : placement d'un extracteur | X
ELECTRICITE | X | X |  |  |  | X | D62 - F43 - G5 - F24 - G67 - G32 - B10 - F82 - SG2 - G66 - B25 - D36 - F58 - F60 | X
CHAUFFAGE |  | X |  |  |  | X | Travaux divers HVAC : A12, A10, SG2, G67, G66, G68, F56, F53, SG8, F72, F73, F88, F44, B10... - Entretien des chaudières - Placement / remplacement de divers radiateurs troués - Entretien annuel des engins de levage - Placement d'une détection incendie au E40 - Placement d'éclairages de secours au bunker F82 - Finition des travaux de détection incendie au bunker F82 - Placement d'extracteurs de gaz d'échappement pour les camions du Sv anti-feu au C9 - Petite maintenance corrective des éclairage en hauteur - Entretien annuel des convertisseurs 400Hz | X
PLOMBERIE | X | X |  |  |  | X | G68 - G10 - C9 - E40 - E13 - D62 - F44 - G66 - D36 - D55 - B10 | X
CULINAIRE |  | X |  | X |  |  | F68 - F85 | X
EMT GROUPE ELECTROGENE |  | X |  |  |  | X | Tests mensuels à vide réalisés suivant planning | X
GROS ENTRETIEN CLOTURE |  | X |  |  | X | X | Remplacement autour zone météo | X
Réparation CM S14B
Réparation CM L18B
Rep/Rempl poteaux béton CM T11A
Rep barbelés Dep Mun
GROS ENTRETIEN AGRICOLE |  | X |  |  | X | X | NEANT | X
PISTES ET ROUTES | [6 empty] | NEANT | X
PORTES COMMERCIALES (ADS) |  | X |  | X |  | X | Placement New portes D55/ D60 et F8 | X