## Feuil1
LISTE DES TRAVAUX INFRA 2 ECH PLATEAU FLORENNES - TRIM 1 - 2018
TYPOLOGIE | IMPACT PERS |  |  | SLPPT | ENV | EPI | LIEU | MARQUAGE SECURITE
| ÉTÉ | FIRME PRIVEE | PERS MIL |  |  |  | QUARTIER FLORENNES
PEINTURE | X | X |  |  |  | X | F24 - F62 | X
MENUISERIE (CHASSIS) | X | X |  |  |  | X | NIHIL | X
MENUISERIE GENERALE | X | X |  |  |  | X | D36 - C9 - C27 - G32 - D62 - E51 - F53 - F56 | X
MARQUAGE ROUTIER | X | X |  |  |  | X | Néant | X
FORGE | X |  |  | X |  | X | Néant | X
TOITURE | X | X |  |  |  | X | G40, D62, F85 | X
ASSANISSEMENT CITERNE |  | X |  | X | X | X | NIHIL | X
GROS ENTRETIEN BATIMENT |  | X |  | X |  | X | B16, F82, B25, F85, B10, G10, C9, D36, F58, | X
MACONNERIE | X | X |  |  |  | X | F66 - BASE - F82 - F24 | X
GROS ENTRETIEN TUYAUX |  | X |  |  |  |  | B25, C9, CMH5C, CMJ5A, CMJ6A, CMJ13C, E51, F24, G10&G66, G64, G65, SG8, SH8, SH16 | X
ELECTRICITE SUR CONTRAT SEEPLEX | X | X |  |  |  | X | 46888146 (Qu) : Placement poteaux éclairages Pk Bus - 47262730 (F68) : Remplacement TGBT - 47372565 (B25) : Remplacement éclairages par du led (local Egress) - 47403522 (G68) : Remplacement disjoncteur général | X
ELECTRICITE | X | X |  |  |  | X | D70 - F85 - D36 - C9 - F58 - S20 - F54 - A9 - D62 - F24 | X
CHAUFFAGE |  | X |  |  |  | X | Travaux divers HVAC : A10, SG2, G67, G66, G68, F56, F53, SG8, F72, F73, F44, B10... - Entretien des chaudières - Placement / remplacement de divers radiateurs troués - BASE : remplacement télégestion HT (en cours) - Remplacement citernes mazout chauffage F65, G32, D62 - F82 : modification de la ventilation bunker - Installation alarme incendie F60, D55, F44, G10 - F66 : Installation réseau air comprimé + Alarme incendie - Remplacement des disjoncteurs HT cabines C101 & C109 - C54 : remplacement TGBT | X
PLOMBERIE | X | X |  |  |  | X | D57 - G66 - F68 - F53 | X
CULINAIRE |  | X |  | X |  |  | Reparation routine materiel chaud et froid | X
EMT GROUPE ELECTROGENE |  | X |  |  |  | X | Tests mensuels à vide réalisés suivant planning | X
GROS ENTRETIEN CLOTURE |  | X |  |  | X | X | NIHIL | X
GROS ENTRETIEN AGRICOLE |  | X |  |  | X | X | Tests mensuels à vide réalisés suivant planning | X
PISTES ET ROUTES | [6 empty] | NIHIL | X
PORTES COMMERCIALES (ADS) |  | X |  | X |  | X | Devis pour les portes 121 et 122 du G64 et commande via les AL car plus de contrat; placement des nouvelles portes au D60 (dossier cloturé pour ce bloc) ; placement des nouvelles portes au F58 (dossier cloturé pour ce bloc) | X