## Sheet1
Check-list incendie
| Bâtiment : F82 | Date : | 2022-10-04
|  | oui | non | na | Remarques
I. Service de lutte incendie
1 | Une service de lutte incendie (SLI) a-t-il été créé pour le bâtiment? | X
2 | Chaque membre du SLI, au moment de sa désignation, reçoit-il l'(in)formation théorique et pratique? | X
3 | Le contenu de cette (in)formation est-il répété au moins une fois l'an? |  | X |  | Les recyclages ne sont plus effectués depuis 2020. L'ADJT MARONGIU doit être contacté afin d'organiser des nouveaux sessions de recyclage.
4 | Le personnel de ce service est-il bien entraîné à l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie afin que leur intervention soit efficace et rapide? |  | X
II. Evacuation urgente
1 | Les plans d'évacuation sont-ils affichés aux accès du bâtiment ? | X
2 | Les voies d'évacuation ne sont pas encombrées ? |  | X
3 | Est-ce que l'éclairage de sécurité est opérationnel ? |  | X |  | Lors de notre visite, il y avait une coupure du courant et le coffret qui alimentait l'éclairage de sécurité a pris feu.
4 | Les voies d'évacuation sont affichées avec les pictogrammes? | X
5 | Les portes des sorties de secours s'ouvrent facilement? |  | X |  | la trappe -1 ne s'ouvre pas
III. Prévention des incendies
1 | Le compartimentage résistant au feu est respecté. Toutes les ouvertures et les passages sont en position "fermées" | X
2 | Les hydrants sont-ils contrôlés? |  | X
3 | Les extincteurs sont-ils contrôlés? | X
4 | Les extincteurs et hydrants sont-ils visibles/pictogrammes et accessibles? |  | X
5 | Les extincteurs sont-ils suspendus correctement ? |  | X
6 | Est-ce que les locaux sont équipés de détecteurs d'incendie ? |  | X
7 | Est-ce qu'il y a des boutons poussoirs avertisseurs d'incendie ? | X
8 | Y a-t-il une centrale d'incendie ? | X
9 | Y a-t-il une interdiction de fumer (pictogramme) ? | X
10 | Est-ce que les produits inflammables sont stockés dans des armoires spécifiques ? |  |  | X
11 | Est-ce que les chiffons souillés se trouvent dans des poubelles métalliques fermées par un couvercle ? |  |  | X
12 | Les prises et multiprises sont-elles utilisées correctement ? | X
13 | Si présence d'une friteuse, y a-t-il une couverture anti-feu ? |  |  | X
14 | Un bon "housekeeping" est-il assuré dans l'établissement, y compris dans les endroits non visibles (comme éviter l'accumulation de poussières ou de sciure qui pourrait être source d'incendie, notamment dans les gaines de ventilation)? | X
IV. Dossier incendie
1 | Le dossier incendie est-il présent? | X
2 | Reprend-il le nom des personnes du service de lutte contre l'incendie? | X |  |  | dossier pas à jour
3 | Indique-t-il la localisation des moyens/matériels spécifiques? | X
4 | Reprend-il les numéros d'urgence? | X |  |  | Lors du début d'incendie, le PERS a essayé de téléphoner à la section pompiers mais le nr n'était pas fonctionnel. Si le nr des pompiers a changé, tous le Pers de la base doit être prévenu.
V. (In)formation des travailleurs en matière de sécurité incendie
1 | Le personnel a-t-il été informé des risques éventuels, en particulier s'il se trouve à proximité de ceux-ci en cas d'incendie ainsi que les actions et les comportements à adopter pour se protéger de ceux-ci? | X
2 | Cette(in)formation mentionne-t-elle au personnel comment donner l'alerte s'il découvre un incendie? | X
3 | Ces informations sont-elles affichées visiblement à divers endroits du bâtiment ? | X
4 | Ces données/informations sont-elles intégrées dans les exercices d'évacuation? | X
VI. Exercices d'évacuation
1 | Des exercices d'évacuation sont-ils organisés au moins une fois l'an? |  | X |  | plus d'exercises depuis 2020