## Résumé
Rapport SLPPT 10 4ième trimestre 2022 - synthèse
Remarque : situation du 14/09/2022 (dernier CCB) au 16/11/2022
INFRA | Stabilité des bâtiments voisins de la carrière, vibrations des tirs de mine : opportunité d'études de stabilité et de surveillance
Projets MQ9 et F35
Exercice Celtic Uprise : mesures de prévention pour l'emploi des endroits sur la base (SG3 - à éviter, aires Nord, anciens parking bowsers)
Rapports des contrôles légaux Infra (via CMI) : infos aux utilisateurs en cas de problème
Evaluation installations de munitions MR-Mgt (participation)
Théâtre Désirotte : avis de ne plus l'utiliser jusqu'à réparation des 2 (sur 4) portes des sorties de secours HS
Hygiène | Tôlerie B10 : contamination chrome 6 et poussières métalliques, visites, analyses de risques et mesures de prévention (voir point CCB)
POC 5 EMI : nids de guêpes, nuisibles, analyses eau potable
Propositions de mesures contre les chats errants
Primes des travaux dangereux/insalubres
Achats/équipements | ILIAS
Tenue crewchiefs et fortes chaleurs
AED : expression des besoins (voir point CCB)
Mise en service machines tôlerie B10
Accidents de travail | voir fichier accidents du travail
Visites lieux de travail | Réalisées depuis le dernier CCB : F24 (tour), G32 (350 ESC), E51 (Chenil), F2 (ERSO), F74 (Logement), F82 (Gp M), F60 & D51 (Barrières arrêt, agricole; centrale de secours), G20 (Engins spéciaux), E51 (chenil), CG Philippeville, F43 (E&T), F58 (Dispatch, mov mob cell), SG2 (AMT, 14 Bn Med), G67 (WFB), G68 (peinture), Sh 28 (washing)
Fiches poste/fonction | Fiches de poste de travail des stagiaires au 2W Tac
Sensibilisation du Pers | Cours PIM : introduction au bien-être au travail, prévention de la surdité professionnelle
Emploi de la notification d'évènement grave si accident du travail grave
Mesures de prévention sur l'alcool dans le cadre du repas de corps, des fêtes de fin d'années et de l'alcool présent dans les cantines (aux responsables des unités)

## Liste des activités
ID | SLPPT | Clients | Titres | Descriptions | Dates
6247 | LDPBW 10 | 2W Tac | Primes travaux insalubres/dangereux : demande à DGH WB suite à plaintes du Pers | Vu la pension de la personne en charge des demandes à DHG & WB, les demandes de primes sont en standby. Infos reçues de DG H&WB : procédure en cours de simplification mais peut prendre encore des semaines. HCC au courant. | 2022-09-15
6248 | LDPBW 10 | 2W Tac | Communication des rapports du 5EMI suite à leur passage le 14/09 | Par email à la LH : liens vers les rapports, résumé des constations et des actions à prendre. | 2022-09-15
6249 | LDPBW 10 | 2W Tac | Problème de poussières à la tôlerie du B10 : organisation d'une visite | Discussion du problème + organisation d'une visite sur place avec l'AMT | 2022-09-14
6250 | LDPBW 10 | 2W Tac | Stabilité des bâtiments voisins de la carrières : étude à prévoir | Suggestion au Comd Gp DS de demander au CC Infra (wo via 1Ech Infra) de réaliser une étude de stabilité et de surveillance des BM voisins de la carrières : vibrations des tirs de mines, etc (SG2, Infra, etc) | 2022-09-15
6257 | LDPBW 10 | 2W Tac | B10 tôlerie : contact avec SIPP MR pour rapport analyse Chr6 | Voir si rapport va arriver + discussion moyens de réduction des poussières/fumées, ventilation, moyens de protection | 2022-09-16
6259 | LDPBW 10 | 2W Tac | Lecture du rapport de conformité environnementale de la base | Rapport de la firme Mensura dans le cadre du permis d'environnement. Contient par bloc les mesures à prendre, certaines mesures sont liées à la prévention. | 2022-09-16
6279 | LDPBW 10 | 2W Tac | accident du travail 10/2022/24885 torsion doigt | Victime au BCU (Gp V). Lors du déchargement/chargement du purivox (canon à gaz pour éloigner les oiseaux) sur une remorque. Pas d'AMS. | 2022-09-19
6280 | LDPBW 10 | 2W Tac | Primes travaux insalubres/dangereux | Discussion avec AssPrev Adjt Duchemin pour la situation des primes | 2022-09-19
6281 | LDPBW 10 | COMOPSAIR | Tenue crewchief et fortes chaleurs | Question SIPP AIR Cdt Damart - peut-on travailler en short/t-shirt ? Non vu les risques | 2022-09-19
6282 | LDPBW 10 | 2W Tac | G32 - état amiante | Question situation amiante au G32, envoi inventaire 2022 | 2022-09-19
6286 | LDPBW 10 | 2W Tac | E40 Armement : question AMT sur la ventilation | Ventilation en panne au E40 mais projet de placement d'une hotte d'aspiration au local POL. Demande à la ligne hiérarchique où en est l'achat. | 2022-09-20
6287 | LDPBW 10 | 2W Tac | Visite lieux de travail F24 tour et G32 350 Esc |  | 2022-09-20
6301 | LDPBW 10 | 2W Tac | Contact avec SLPPT 19- Ex Celtic Uprise | Zones employées sur la base : aires nord. Contact avec Adjt Bricmont (POC 2W Ex) pour plus d'infos | 2022-09-21
6320 | LDPBW 10 | 2W Tac | Accident de travail 10/2022/24921 entorse | Entorse malléole lors d'une journée all. AMS de 9 jours | 2022-09-22
6322 | LDPBW 10 | 2W Tac, SLPPT MEF | Ex Celtic uprise : envoi des 1eres mesures de prévention |  | 2022-09-22
6330 | LDPBW 10 | 2W Tac | Ex Celtic Uprise : proposition d'un nouveau lieu pour le HQ Ex | en place du SG3 insalubre | 2022-09-23
6331 | LDPBW 10 | unités | Contact avec ILE : avoir un NEG si accident grave | AMU via email au unités pour rappeler l'obligation d'une notification évènement grave si lésions corporelles | 2022-09-23
6332 | LDPBW 10 | 2W Tac | Fiche de poste de travail stagiaire civil (étudiant) |  | 2022-09-22
6352 | LDPBW 10 | ERSO | Visite lieux de travail F2 ERSO | Visites du E51 chenil + CG Philippeville prévues mais reportées car pas de Pers de l'unité visitée | 2022-09-27
6353 | LDPBW 10 | 2W Tac | PIM : cours prévention (introduction bien-être, surdité) |  | 2022-09-27
6356 | LDPBW 10 | 2W Tac | Accidents de travail 10/2022/24960 & 61 | - BCU : accident sur chemin du travail, chute à vélo, pas d'AMS - Engins spéciaux : fractures des côtes, AMS 32 jours, chute sur les marches d'un camion, accident du travail grave | 2022-09-27
6358 | LDPBW 10 | 2W Tac | Accident du travail grave engins spéciaux : enquête sur place avec CCB | Fractures cotes suite à chute sur les marches d'un camion (balayeuse) | 2022-09-28
6359 | LDPBW 10 | 2W Tac | Ex Celtic Uprise : visite des lieux qui seront utilisés sur la base | SG3 (déconseillé), pkg voisin + aires nord | 2022-09-28
6360 | LDPBW 10 | 2W Tac | PIM : cours introduction au bien-être et prévention de la surdité |  | 2022-09-29
6361 | LDPBW 10 | 2W Tac | Fiche poste de travail stagiaire étudiant civil |  | 2022-09-29
6362 | LDPBW 10 | unités | Info : interdiction des blocs valises en bois | Distribution de la note DGMR - interdiction d'utilisation pour le support des véh en Maint | 2022-09-29
6363 | LDPBW 10 | 2W Tac | conseils pour les chats errants | Au Comd Gp M : intrusion de chats dans les BM et nuisances - ne pas les nourrir | 2022-09-29
6416 | LDPBW 10 | 2W Tac | B10 tôlerie : visite sur place avec AMT | problème de poussières métalliques et de chrome 6 | 2022-09-30
6420 | LDPBW 10 | 2W Tac | Visite lieux de travail F74 logement F82 EM Gp M |  | 2022-10-04
6421 | LDPBW 10 | 2W Tac | Info Comd Gp : les délégués Infra doivent ctl CMI | CMI : base de données des ctl obligatoires sur les équipements liés à l'Infra (chaudières, citernes, portes, etc) | 2022-10-04
6451 | LDPBW 10 | 2W Tac | Demande passage 5EMI : mouchettes au F24 tour vigie |  | 2022-10-05
6465 | LDPBW 10 | 2W Tac | Celtic Uprise : SG3 : demande au 2W Tac des mesures pour l'occupation du bâtiment | Bâtiment abandonné : remettre lutte incendie, plans incendie, évacuation, signaler amiante, interdire logement, fermer zones dangereuses, couper électricité | 2022-10-06
6479 | LDPBW 10 | 2W Tac | Accident de travail 10/2022/25075 chute + entorse genou | En descendant le talus du F82, 10 jours AMS. Emprunter le chemin et non le talus. | 2022-10-07
6487 | LDPBW 10 | 2W Tac | Demande intervention 5EMI : nombreuses mouchettes à la tour F24 |  | 2022-10-10
6509 | LDPBW 10 | 2W Tac | Accidents de travail 10/2022/25085 et 86 déchirures musculaires | Elèves de la PIM lors d'un 2400 m. 1 avec 6 jours d'AMS (adducteur) et 1 sans AMS (mollet). | 2022-10-10
6510 | LDPBW 10 | 2W Tac | Visite lieux de travail F60 & D51 (Infra Ops) |  | 2022-10-11
6511 | LDPBW 10 | 2W Tac | CMI : porte sectionnelle D60 (MT) risque de sécurité | Lors d'un contrôle par une firme - Esc prévenue par SLPPT | 2022-10-11
6533 | LDPBW 10 | unités | AED : expression besoin vers DGH&WB | Nouveau besoin : 1 F24 (tour) 1 B10 1 G66 1CG Philippeville 2 F35 1 MQ9 | 2022-10-12
6538 | LDPBW 10 | 2W Tac | Visite tôlerie B10 avec AMT | Dans le cadre du problème de poussières et de chr6 | 2022-10-12
6549 | LDPBW 10 | 2W Tac | Evaluation installations de munition par MR Mgt Mun | Participation au briefing + à la réunion questions/réponses | 2022-10-13
6562 | LDPBW 10 | 2W Tac | Visite lieux de travail G20 engins spéciaux E51 chenil CG Philippeville |  | 2022-10-18
6563 | LDPBW 10 | 2W Tac | CMI : porte sectionnelle F8 risque de sécurité | Email au Comd Gp Maint | 2022-10-17
6574 | LDPBW 10 | 2W Tac | Accident de travail 10/2022/25149 claquement ligament genou | Pendant un cross, pas d'AMS, Gp DS | 2022-10-18
6575 | LDPBW 10 | 2W Tac | B10 tôlerie : mises en service de 6 machines (régularisation) | Tôlerie : dossier atelier (point PLP) | 2022-10-18
6576 | LDPBW 10 | 2W Tac | F44 prévention incendie : réunion - scénario évacuation | sur demande de COMOPSAIR / MRC&I Réunion : OST, OSN, Comd Gp DS, CTD, pompiers, SLPPT | 2022-10-18
6579 | LDPBW 10 | 2W Tac | Accidents du travail 10/2022/25177 et 78 entorse du genou et contusion coude | Esc FP. Lors de la préparation du BCdo. Pas d'AMS. | 2022-10-20
6580 | LDPBW 10 | 2W Tac | Accident de travail 10/2022/25180 entorse cheville PIM | Elève PIM, lors d'un rassemblement à Elsenborn. AMS 31 jours | 2022-10-20
6603 | LDPBW 10 | 2W Tac | Accident du travail 10/2022/25203 entorse genou | Esc MAvn. Pas d'AMS. Sur la piste de sport. | 2022-10-21
6679 | LDPBW 10 | Unités | AMU OAvert passage 5 EMI contrôle de la dératisation |  | 2022-11-07
6680 | LDPBW 10 | unités | Briefing PPUI - Ex PCM | assiste au Bfg | 2022-11-07
6683 | LDPBW 10 | 2W Tac | Visite lieux de travail Sh28 Washing - F43 E&T |  | 2022-11-08
6704 | LDPBW 10 | 2W Tac | Théâtre : 2 sur 4 portes de secours HS | Question Cpl Jacques A Gp DS: peux t on encore utiliser le BM ?ASAP réparer les portes + éviter l'emploi du bâtiment | 2022-11-09
6718 | LDPBW 10 | unités | Transmission des rapports de dératisation du 5 EMI (passage le 09/11) |  | 2022-11-09
6724 | LDPBW 10 | 2W Tac | Accident du travail 10/2022/25306 bris d'une dent en mangeant | Lors de la mission EVA 22-10, pilote 350 Esc, pas d'AMS | 2022-11-10
6746 | LDPBW 10 | 2W Tac | Accident chemin du travail 10/2022/25319 chute à vélo en venant travailler | Pers du MAvn. AMS de 52 jours. | 2022-11-16
6748 | LDPBW 10 | unités | Email aux responsables des unités : mesures de prévention pour l'alcool | Vu l'approche du repas de corps, des fêtes de fin d'années et des frigos dans les cantines | 2022-11-16