VE Tôlerie 12/10/2022 et 30/09/2022

Propositions d’amélioration

- Optimisation du nettoyage :nettoyage à l’eau ( auto laveuse ? voir si au niveau environnemental c’est ok avec l’élimination de l’eau contaminée), à fréquences régulières , stopper l’utilisation des soufflettes .

- Instaurer un circuit propre et sale avec les vêtements de travail : sas , accès à l’eau , nettoyage des vêtements par société spécialisée, nombre de tenues à disposition en  suffisance, ne pas installer de machines à laver sur place ( les vêtements ne seront jamais laves correctement ni séchés adéquatement par le personnel).

- Surchaussure , port de chaussures de sécurité.

- Changer le réfectoire de place ainsi que la salle de repos .

- Améliorer la ventilation et l’aspiration ( aspirateur avec ventilation mobile).

- Rideaux pour isoler les postes de travail .

- Bloquer l’accès à la tôlerie aux personnel externe ,sauf en cas d’incendie .

- La co- traitance  et la sous-traitance avec du personnel civil entraine la probabilité d’une inspection du travail .

- Douche à prévoir en fin de journée.