Révision amiante 2023 – Résumé

NuQua 93022A – Base J. Offenberg

## POC 2 W Tac : Adjt MARONGIU Julien (julien.marongiu@mil.be)

Le contrôle s’est effectué entre mars et septembre 2023 pour un total de 240 fiches application, dont :

164 applications d’amiante inchangées

- Aucune dégradation constatée.

- Etat inchangé par rapport au contrôle précédent.

- A contrôler lors de la prochaine révision amiante en 2024.

76 applications d’amiante modifiées

- 72 pour raison d’assainissement / désamiantage :

  - 62 (chaufferies, groupes de secours, locaux techniques) assainies à la suite des entretiens par la firme agréée.

  - 6 lors de travaux de rénovation (remplacement de toiture, travaux d’électricité).

  - 4 bâtiments détruits pour le chantier F35.

- 4 non désamiantées :

  - 4 applications dans les bâtiments B13 et B14 au nord de la base qui avaient été renseignée à tort comme détruits et assainis en 2021, mais ces bâtiments sont toujours bien présents. Ils ont donc été réinsérés dans l’inventaire amiante.

  - Il s’agit de bâtiments insalubres et non utilisés (avec accès interdit)

  - L’installation d’une signalétique a été demandée afin de baliser cette zone et en interdire l’accès de manière visuelle.