## Résumé
Rapport SLPPT 1er trimestre 2025 - résumé
Remarques :
Ceci est la synthèse des activités du SLPPT depuis le dernier rapport d'activités, à savoir le 13/11/2024.
Certaines informations ont déjà été communiquées lors du précédent CCB du 04/12/2024.
INFRA | Lecture des rapports des contrôles légaux Infra (via CMI)
Réunion LM/CC Infra/SIPPT Air : placement simulateurs F35
Cx F35 : prise de connaissance plan de sécurité placement simulateurs F35
CC Infra : avis rampes accès véhicules bunkers mun 11,12,15 (en rénovation)
Cx MQ9 : visite par délégation CCB, SIPPT MR & Air, SLPPT
Bornes de recharge de véh : avis + contact avec Gest Mat MR C&I
SACO 4 : toiture F85
Fmn | Fmn techniciens réparateur tronçonneuses : identiques à celle des utilisateurs
EPI | Cx F35 : visite sur place EPI/EPC antichute en hauteur
Choix tenue et chaussures de sécurité 1Ech Infra
Analyses des risques | Marché de Noel 2W
Travail sur F16 statique parking mess (travail en hauteur) : arrêt activité (plateforme instable) + demande emploi nacelle ou échafaudage
Outsourcing Sabena Aero = réunion avec 2W et firme (organisation prévention)
Section hydraulique B10 + 2ième visite avec le médecin du travail
Hygiène | POC 5 EMI pour les nuisibles et l'analyse de l'eau potable + diffusion des rapports
Produit PFAS 3M Novec 7100 (GazCo) : demande de localisation des lieux d'emploi et de stockage
Produit CMR Hydroskip : diffusion des mesures de prévention SIPPT MR (utilisation actuellement à l'arrêt)
Procédure in/out cabine de peinture G68
Surveillance santé | 2W Tac : lecture liste et commentaires à AMT
Fiches de poste de travail | Etudiants civils en stage sur la base
Mise en service | 1 Ech Infra : coffre à outils électroportatifs + scie circulaire plongeante portative
ATEX | Réception dossiers zonage BTV 2024 Stapol, C54 banc tests moteurs (à modifier), F59 Mag POL
G68 : explications tableau de Haekens dans les locaux de stockage (limitation des récipients inflammables ouverts)
Accidents de travail | voir fichier accidents du travail
Accidents de travail 2024 sans AMS
Leeuwarden : fracture costale crewchief
Elève PIM : déchirure ligament genou en se dépêchant
Accidents de travail 2024 avec AMS
Elève PIM : saut dans les escaliers, hernies discales, 12j + épanchement genou en chutant dans un trou (marche d'orientation), 4j
Accidents du travail 2024 GRAVE
Employé mess : brulure 1er degré au doigt lors de l'entretien de la machine à café (contact avec fil électrique), AMS 4J
Chemin du travail 2024
Chute à vélo, fractures, 24j
Visites lieux de travail | 4ième trimestre 2024 (réalisées et prévues)
03/12/2024 : MQ9
10/12/2024 : SNAE (ex-SABCA)
Visites 1er trimestre 2025 (réalisées et prévues)
Jeudi 09/01/2025 : A8, A9, A10 (Infra) A12 (villa rose Infra) = annulée et reportée 2ieme TRIM 25 Jeudi 16/01/2025 : B10 (Mavn), BAIE 401 (zone purge H70), A33 (corps de garde Florennes) Jeudi 23/01/2025 : B16 (survie), B23, B05 (GazCo), G40 (bunker H70) Jeudi 30/01/2025 : B25 (EGRESS), C54 (banc essais moteurs), BAIE 401 (zone purge H70) Jeudi 06/02/2025: C9 (engine shop, pompiers) Jeudi 13/02/2025 : E51 (chenil), E33 (local maître-chien), F91 (corps de garde Clairière), F2 (ERSO, local 1er soins) = annulée et reportée 2ième TRIM 25 Jeudi 20/02/2025 : D36, D35 (CIS), D62 (LIT F35), D54 (Sport) Jeudi 13/03/2025 : D55 (MT/GSE), D52 (bowsers), E59 (Hangar GSE) Jeudi 20/03/2025 : D60 (MT), D57 (StaPol), D70 (MSL building) Jeudi 27/03/2025 : E13 (armement), E40, E43 (petites armes & AMEGUN)
Propositition 2ième trimestre 2025
Jeudi 3 avril : F24 (tour), G32 (350 ESC) Jeudi 10 avril : F58 (Dispatch, MCC), F59 (Magasin POL) Jeudi 17 avril : F62, F61 (FP), F60 (Infra Ops) Jeudi 24 avril : A8, A9, A10 (Infra), A12 (Villa rose) Jeudi 8 mai : E51 (Chenil), E33 (local maître-chien), F9 (Corps de garde Clairière), F2 (ERSO/local de 1ers soins AMT) Jeudi 15 mai : F66 (Ateliers fer), F56 (Magasin d’unité) Jeudi 22 mai : F68 (MESS), F74 (Logement), F85 (Complexe Massaut) Jeudi 5 juin : F82 (Gp Maintenance), F80 (Simulateur) Jeudi 12 juin : F53 (EM 2W, SBC), F54 (PIM, COMOPSAIR), F92 (parcs à déchets) Jeudi 19 juin : G68 (peinture avions), G67 (WFB) Jeudi 26 juin : G10 (Intervention), G11 Village conteneurs, SG 2 (14 Bn Med, AMT) Jeudi 3 juillet : F43 (E&T), G66 (L&A), Sh28 (Washing)
Formation interne | 1 jour recyclage obligatoire : Cdt Verast, Adjt Hermans, SGT Heyters

## Détails
Ceci est la liste détaillée des activités du SLPPT depuis le dernier rapport d'activités, à savoir le 13/11/2024.
Certaines informations ont déjà été communiquées lors du précédent CCB du 04/12/2024.
D
N° | Unité | Titre | Détails | Date
1 | 2W Tac | G68 peinture : visite sur place pour la procédure in/out de la grande cabine |  | 2024-11-13
2 | Interne | Webinaire INRS : utilisation des machines : les points clés de la démarche de prévention |  | 2024-11-18
3 | 2W Tac | Mise en service coffre à outils électroportatifs 1Ech Infra | Visseuse, perceuse, scie circulaire, scie sauteuse, meuleuse angle, multi tools | 2024-11-18
4 | Interne | Recyclage veille législative 1 jour : Cdt Verast S |  | 2024-11-20
5 | 2W Tac | 1Ech Infra : choix tenue et chaussures de sécurité | Sur demande Comd 1Ech Infra | 2024-11-22
6 | 2W Tac | Accident 10/2024/29781 fracture costale crewchief | A Leeuwarden, la victime s'est cognée au niveau des côtes. Au retour de la mission, visite au médecin qui a confirmé la fracture d'une côte. Pas d'AMS. | 2024-11-26
7 | 2W Tac | F35 (shelter FAS) : avis travail en hauteur | Du mat antichute (ancrages, harnais, etc) est prévu. | 2024-11-27
8 | 2W Tac | Accident chemin du travail 10/2024/29794 chute à vélo | Chute à vélo le matin en venant travailler. Fractures. AMS 24 j | 2024-11-29
9 | Interne | Recyclage conseiller prévention : équipements sous pression (Adjt Hermans K) |  | 2024-12-02
10 | 2W Tac | Visite des lieux de travail complexe MQ9 |  | 2024-12-03
11 | Unités | CCB 4ième trimestre 2024 |  | 2024-12-04
12 | 2W Tac | Mise en service nouvelle scie circulaire plongeante 1ech Infra |  | 2024-12-05
13 | 2W Tac | Analyse d'un accident du travail impliquant un technicien civil | Chute de plain pied d'une personne externe Défense au D60 Maint véh, avec plaie ouverte à la main. Faute d'inattention. Proposition d'un marquage au sol du stockage. Demande au Bur Contrats de prendre contact avec la firme pour le suivi de l'accident. | 2024-12-06
14 | 2W Tac | Accident du travail 10/2024/29830 hernies discales élève PIM | Pour se dépêcher, saute dans l'escalier (bloc logement F72). AMS 12 jours. | 2024-12-09
15 | 2W Tac | Accident du travail 10/2024/29832 élève PIM déchirure ligament genou | Pour se dépêcher à aller chercher son sac berghaus en chambre, a couru. Le genou a pris une autre direction. Pas d'AMS. | 2024-12-09
16 | DGMR | Visite lieux de travail SNAE (ex SABCA) |  | 2024-12-10
17 | 2W Tac | MQ9 : lecture rapport prévisionniste incendie zone de secours civile | Fourni par IMtech (conservé dans DIU) | 2024-12-16
18 | 2W Tac | Marché de Noel sur base : visite et remarques |  | 2024-12-18
19 | 2W Tac | Réunion CC Infra/LM : placement simulateurs F35 | Le SLPPT collabore au projet Infra Cx F35 | 2024-12-19
20 | 2W Tac | Lecture dossiers BTV zonage C54 banc tests moteurs, STAPOL et F59 Mag POL |  | 2024-12-23
21 | 2W Tac | Liste de surveillance santé 2025 : lecture et remarques à AMT |  | 2025-01-06
22 | 2W Tac | Accident du travail 10/2024/29926 élève PIM épanchement genou | En marchant dans un trou lors d'une marche d'orientation hors de la base. AMS 4 jours. | 2025-01-06
23 | 2W Tac | Réunion dossier de zonage C54 banc moteurs, F59 Mag POL, Stapol | Présentation des nouveaux dossiers rédigés par BTV en 2024 par Cdt Janssens K (SPPT MR, spécialiste ATEX). Le dossier du C54 doit encore être amélioré par BTV. | 2025-01-08
24 | 2W Tac | Analyse des risques section hydraulique B10 |  | 2025-01-15
25 | 2W Tac | Visite des lieux de travail B10 Maint, zone purge H70, poste garde A33 |  | 2025-01-16
26 | 2W Tac | Travail en hauteur sur avion statique parking mess | Demande arrêt activité car risque basculement de la plateforme (roulettes pas sur le sol), demande emploi nacelle automotrice ou échafaudage | 2025-01-16
27 | Interne | Fmn recyclage obligatoire SGT Heyters B |  | 2025-01-21
28 | 2W Tac | Visite des lieux de travail B16 survie B5 B23 GazCo G40 H70 |  | 2025-01-23
29 | 2W Tac | Signalement produit PFAS 3M Novec 7100 à l'unité | Lors de la visite des lieux de travail du GazCO B5 (par UTE) | 2025-01-23
30 | CC Infra | Infra bunkers Mun 11 12 15 : avis modèles de rampes accès | Les bunkers sont en rénovation. Notre avis a été demandé sur les qualités des rampes d'accès pour les engins. | 2025-01-27
31 | 2W Tac | Fmn techniciens réparateurs de tronçonneuses | Des techniciens du 2W entretiennent les tronçonneuses des pompiers. Ils devraient suivre la formation tronçonneuses bois à l'école du Génie pour maîtriser les risques. | 2025-01-27
32 | 2W Tac | Cx F35 : prise de connaissance plan de sécurité de la firme en charge de l'installation des simulateurs |  | 2025-01-27
33 | 2W Tac | Produit CMR hydroskip : diffusion des mesures de prévention SIPPT MR | Produit à l'arrêt par COMOPSAIR | 2025-01-29
34 | Interne | Diffusion rapport annuel 2024 SLPPT 10 Florennes | Vers CCB, ILE, SIPPT | 2025-01-29
35 | 2W Tac | Visite lieux de travail B25 Egress C54 test moteurs Baie 401 H70 |  | 2025-01-30
36 | 2W Tac | Cx F35 : visite des futurs shelters pour les EPC/EPI antichute en hauteur | Sur demande équipe F35 au 2W Tac | 2025-01-30
37 | 2W Tac | Visite des lieux de travail - C9 (moteurs et pompiers) |  | 2025-02-06
38 | 2W Tac | B10 Section hydraulique : visite avec le médecin du travail | Sur demande du SLPPT pour les postes de travail chromatisation et nettoyage des filtres à kérosène | 2025-02-06
39 | 2W Tac | G68 peinture : explications ATEX sur les locaux de stockage | Application du tableau de Haekens pour la limitation des récipients de produit inflammable ouverts | 2025-02-06
40 | 2W Tac | Visite Cx MQ9 par CCB, SIPPT Air & MR, SLPPT | Sur demande du CCB, le SLPPT a organisé une visite pour les partenaires sociaux. SIPPT MR et Air ont également été conviés | 2025-02-11
41 | MR C&I, 2W Tac | Avis installations bornes de recharge véhicules | Sur base du plan d'implantation, avis + contact avec Gest Mat | 2025-02-12
42 | 2W Tac | Accident du travail grave 10/2024/30287 brûlure lors d'une électrisation | Personnel du mess, lors du nettoyage de la machine à café. AMS 4 jours | 2025-02-17
43 | 2W Tac | F56 MUG : prise de températures | Sur demande du responsable. T° en baisse. Problème connu | 2025-02-17
44 | 2W Tac | Réunion outsourcing vers Sabena Aero | SLPPT, 2W, firme. Organisation de la prévention. | 2025-02-18
45 | 2W Tac | SACO 4 toiture du F85 | Remplacement de la toiture | 2025-02-19
46 | Interne | Journée SIPPT, conseillers en prévention |  | 2025-02-20
47 | 2W Tac | Visites des lieux de travail D36 D35 CIS D62 LIT F35 D54 sport |  | 2025-02-20