## Résumé
Rapport SLPPT 3ième trimestre 2025 - résumé
Remarques :
Ceci est la synthèse (points importants) des activités du SLPPT depuis le dernier CCB.
INFRA | Lecture des rapports des contrôles légaux Infra (via CMI)
(réunion, visite SACO, etc) | Cx F35 : SACO 5 (sauf FAS/shelters) + visite SIPPT MR (information + process REACH)
F2 (AMT) : visite des nouveaux locaux
G71 (engins spéciaux) : SACO 5 + visite pour information du SLPPT & (dé)placement de certains pictogrammes manquants ou non visibles, 1ere visite avec remarques pour le personnel occupant le bloc
Chemin d'accès G11 village de containers : boucher les espaces des dalles de cheminement
D52 (vide) : avis réutilisation par le personnel StaPol après départ des chauffeurs bowser. Pas sans remise en état.
C9 (pompiers) : visite des logements et vestiaires dans le cadre du passage à l'horaire 24/7
Incendie | C9 (firme Patria) : avis emploi d'un four la nuit pour la réactivation de dessiccant (préservation des moteurs F16)
Fmn | Cours PIM (introduction au bien-être & surdité professionnelle)
EPI | Infra Qu : détermination des EPI + principes généraux de précaution
BCU : bottes de terrain
Techniciens F35 : ceinture haute visibilité + envoi normes EPI au Gest Mat
Analyses des risques | Dépôt Mun : nouvelles rampes d'accès des bunkers
Labo carburant : dans le cadre de son déménagement du local des filtres de la StaPol 10.3 vers un container
Hygiène/ santé | POC 5 EMI pour les nuisibles et l'analyse de l'eau potable + diffusion des rapports
Chaleur : mesures de prévention + G68 (peintres) : cool packs & frigo avec bouteilles eau
Ratons-laveurs (BCU) : EPI, procédure de capture, d'élimination et de désinfection des cages de capture
Listes de surveillance de la santé 2026 (2W Tac, SLPPT)
Mise en service | G68 peinture : 2 détecteurs gaz ATEX et O2 portables (placés dans couloirs cantine et cabines peinture), 1 mélangeuse de produits PR
Pompiers : 3 tronçonneuses
AME Gun (E40) : 1 touret à meuler et 1 foreuse sur colonne
Cx F35 : 3 échelles, 1 niveleur de quai, 2 douches à air
MQ9-B : 2 grues d'atelier mobiles et 4 équipements de levage mobiles pour les ailes
Produits | Hydroskip : détermination des EPI et du spill kit
Cx F35 : stockage des fûts en containers externes. Utiliser le Mag POL F59
Accidents de travail | voir fichier accidents du travail pour les détails
(depuis dernier CCB)
Accidents 2025 sans AMS
Mavn : plaie ouverte au visage (pommette) et 1 point de suture, coup de clef anglaise au visage en travaillant sur un moteur F16
L&A : contusion du pied, chute d'un timon de groupe électrogène mal fixé sur l'attache du tracteur
FP : contusion genou pendant FTMA
Infra : exposition H70. Lors du CTL des moyens de lutte incendie (avec SOMATI), est rentré max 30s sans EPI dans le bunker G40 alors que Pers G40 travaillait sur H70. Prises de sang.
Accidents 2025 avec AMS
SIG : entorse genou en déménageant des chaises, 29J
GSE : lésion sous-unguéale doigt, écrasement doigt lors de la manipulation d'un timon de remorque (charrette) à bidons de 300 gallons, 4J
Inter : lors d'un cumul à l’Aircraft Recovery Team (EM Faé A4), pied écrasé par la roue d'une carcasse d' hélicoptère en la chargeant sur une remorque de camion, à Beauvechain, contusion du pied, 1J
Visites lieux de travail | 2 et 3 ième trimestres 2025
(depuis dernier CCB) | Jeudi 12 juin : F53 (EM 2W), F54 (PIM, EM Faé), F92 (parcs à déchets) Jeudi 19 juin : G68 (peinture avions), G67 (WFB) Jeudi 26 juin : G10 (Intervention), G11 Village conteneurs, SG 2 (14 Bn Med, AMT) : SG2 annulée et reportée Jeudi 3 juillet : F43 (E&T), G66 (L&A), Sh28 (Washing)
4ième trimestre 2025 (proposition)
Jeudi 09/10/2025 : F2 (AMT), F65 (ateliers MEFISTO, sera détruit) Jeudi 16/10/2025 : G71 (nouveau bâtiment engins spéciaux) Jeudi 06/11/2025 : SG2 (infirmerie 14 Bn Med) Jeudi 20/11/2025 : complexe MQ9 Lundi 01/12 – mardi 02/12 – jeudi 04/12 – vendredi 05/12/2025 : complexe F35. Plusieurs dates prévues vu la taille du complexe. Jeudi 11/12/2025 : DGMR – MRMP SNAE Gosselies (ex SABCA)

## Activités
Liste des activités 2025 du SLPPT 10 Florennes
Ceci est la liste des activités du SLPPT pendant les 2ième et 3ième trimestres 2025.
Certaines activités ont été abordées lors du CCB du 2ième trimestre.
La situation est arrêtée au 25/08/2025.
Nr | Trimestres | Clients | Activités | Détails | Dates
1 | 2 | 2W Tac | C54 banc tests moteurs : mise en service ASU Guinault |  | 2025-04-01
2 | 2 | 2W Tac | D60 Maintenance de véhicules : visite avec l'Infra Qu du local pour la nouvelle cantine | Echange entre la cantine actuelle et un local de stockage | 2025-04-01
3 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30558 doigt pris entre 2 portes d'une armoire | En déplaçant une armoire au bloc F2 (élève en attente, SIG). 12 jours AMS. Plâtre. | 2025-03-28
4 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30587 élongation du mollet pendant une course à pied | Moniteur de sport. Pendant un entraînement encadré du Pers participant au Trail des Lanciers. Douleur subite dans le mollet. Séances de kiné. Pas d'AMS. | 2025-04-02
5 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30591 contusions pied et main | Magasin Nord. En manipulant une armoire. Pas d'AMS. | 2025-04-02
6 | 2 | 2W Tac | Visite des lieux de travail F54 (tour) G32 (350Sqn) |  | 2025-04-03
7 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30599 contusion pouce et ongle perdu au pouce | Victime Fl MT. En enroulant un karcher. AMS 5J. | 2025-04-03
8 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30601 lumbago | Victime FP. En retirant une minimi bloquée sur un affut de tourelle d'un Unimog. AMS 4J. | 2025-04-03
9 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30608 suspicion exposition à l'H70 | Sur la ligne, déclanchement du témoin H70 du F-16. Contrôle négatif par les pompiers. Pas d'AMS. | 2025-04-07
10 | 2 | AIRC4ISR (EM Faé) | AIRC4ISR : révision du plan d'incendie et d'évacuation | Sur demande. | 2025-04-08
11 | 2 | 2W Tac | Accident chemin du travail 10/2025/30624 chute à vélo au retour vers le domicile | Plaie du genou, pas d'AMS. Victime Infra Qu. | 2025-04-08
12 | 2 | Assistants en prévention | Rédaction et diffusion d'un guide pour les EPI (normes et pictogrammes) |  | 2025-04-09
13 | 2 | 2W Tac | Visite des lieux de travail F58 (dispatch) F59 (Mag POL) |  | 2025-04-10
14 | 2 | 2W Tac | G68 peinture : prises de mesures du bruit lors de l'emploi du solvant C28 | Sur demande de l'hygiéniste de SPPT MR, le produit C28 est toxique pour l'oreille interne | 2025-04-10
15 | 2 | Unités | Communication des rapports de dératisation du 5EMI |  | 2025-04-14
16 | 2 | Unités | Réunion DGMR/Infra Qu : installation des bornes de recharge de véhicules électriques | Recommandations : distance par rapport aux installations dangereuses, avis Mgt/Mun pour le placement dans le dépôt Mun. | 2025-04-16
17 | 2 | 2W Tac | Procédure SACO : rénovation bunkers Mun E11 E12 E15 |  | 2025-04-16
18 | 2 | 2W Tac | Visite des lieux de travail F62 F61 (FP) F60 (AOE) |  | 2025-04-17
19 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30686 inflammation cornée oeil | La victime travaille à la survie. A voulu prendre une caisse qui était stockée sur une armoire et à senti une douleur dans l'oeil. Poussière dans l'oeil. Pas d'AMS | 2025-04-16
20 | 2 | 2W Tac | Accident chemin du travail 10/2024/30690 élève PIM voiture | La victime est élève de la PIM au 2WTAC. En soirée, elle se rendait vers la base de Florennes. A Gerpinnes, perte de contrôle du véhicule personnel et heurt d'un poteau. Fractures multiples, atteinte des organes, coma. Hospitalisation. AMS 63 jours. | 2025-04-17
21 | 2 | 2W Tac | B10 hydraulique : visite du futur local de chromatisation | Visite avec la firme TPF, l'unité et l'UTE. Local dédié avec banc de travail (bacs de trempe) et ventilation/aspiration du poste de travail. | 2025-04-17
22 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30695 élève PIM érosion cornée | Elève à la PIM. Un ouvrier était en train de passer avec la débrousailleuse et la victime était en train de participer à un exercice tactique. La victime a eu un projectile dans l'oeil. La victime portait sa tenue de combat et des lunettes de protection. Pas d'AMS. Erosion de la cornée oeil. | 2025-04-17
23 | 2 | 2W Tac | MREA nouvelle barrière arrêt piste : visite + mesures de prévention |  | 2025-04-17
24 | 2 | 2W Tac | Amiante contrôle 2025 : lecture, remarques et signature |  | 2025-04-23
25 | 2 | 2W Tac | Visite des lieux de travail A8 A9 A10 A12 (Infra Qu) |  | 2025-04-24
26 | 2 | 2W Tac | Container au poste de garde principale (F91) : estimation de l'état, visite | Sur demande, visite du container temporaire (extension bureau accueil). Ne pas employer vu l'état (humidité et moisissures). | 2025-04-24
27 | 2 | 2W Tac | Pompiers : conseils EPI en cas de pollution | Collaboration en prévision de création d'un kit EPI d'intervention | 2025-04-24
28 | 2 | 2W Tac | Réunion : nouveau système radio de la tour (F24) | Réunion unité, firme, DGMR | 2025-04-24
29 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30723 SIG entorse genou pendant minifoot | Victime SIG (à disposition de l'unité en attente de sa PIM). A participé a un match de minifoot dans la salle de sport. La victime a voulu bloquer un tir avec sa jambe en extension et s'est blessé le genou droit. Entorse du genou droit, pas d'AMS. | 2025-04-24
30 | 2 | 2W Tac | Accident chemin du travail 10/2025/30730 chute de vélo | Chute de vélo en venant travailler. Fractures clavicules, côte. AMS 81 jours. | 2025-04-25
31 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2024/30745 entorse en descendant d'un camion | La victime travaille au 2W Tac (Maint, SP/SE). La victime descend d'un camion de 5 tonnes (camion blanc). Lorsque la victime pose le pied au sol, sa cheville se tord violemment avec un craquement. Le lendemain, impossibilité de bouger sa cheville. Urgences de l'IMTR. Double entorse de la cheville. La victime n'a pas eu d'AMS car elle devait suivre un cours à Tournai. Le médecin a donné son autorisation étant donné que la victime n'allait pas mobiliser sa cheville. Plusieurs séances de kiné. Elle n'a toujours pas retrouvé une mobilité complète de sa cheville. Orthopédiste pour continuer sa rééducation. Les marches du camion étaient humides. Tenue de travail avec chaussures de sécurité. Pas d'AMS. | 2025-04-29
32 | 2 | 2W Tac, ERSO | Visites des lieux de travail E51 (chenil) E33 (VMC) F91 (poste de garde Clairière) F2 (ERSO) |  | 2025-05-08
33 | 2 | 2W Tac | Bâtiment F4 (vide) : risque de chute des corniches et taque égout cassée | Email au 1Ech Infra Qu pour sécuriser la zone : réparer - barrières, rubalise, affiche, email. Détection lors de la visite des lieux de travail du F2 | 2025-05-12
34 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30763 agression | Sec Survie 2W Tac. Agression entre collègues sur lieu de travail. Contusion visage. AMS 39 jours. Enquête psychosociale en cours. | 2025-05-07
35 | 2 | 2W Tac | Mise en service pont élévateur véhicules D60 (maintenance de véhicules) |  | 2025-05-08
36 | 2 | 2W Tac | Réunion et visite Cx F35 partie ateliers, maintenance, logistique | Sur demande SLPPT et en prévision de la rédaction des dossiers ateliers | 2025-05-13
37 | 2 | 2W Tac | Visites des lieux de travail F6 (soudage, tournage) et F56 (magasin unité) |  | 2025-05-15
38 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30806 luxation épaule suite à une chute | Victime 2W Tac - 10SQN. La victime a déposé un véhicule "Arval" dans le parking Etat Major (section "Arval"). Lorsque la victime a voulu effectuer une photo comme le prévoit la procédure de reprise/ remise du véhicule. En reculant pour avoir un meilleur angle, la victime a trébuché sur la bordure du parking. Elle est tombée violement sur l'épaule droite. La victime a été transportée à l'hôpital de Dinant. Luxation de l'épaule et épaule démise.AMS de 15 jours. | 2025-05-15
39 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30807 entorse cheville dans escalier | La victime travaille à la MMC du 2WTac. Lors d'une mission au Portugal, elle a raté une marche dans l'escalier et s'est tordue la cheville. Entorse de la cheville. Pas d'AMS | 2025-05-15
40 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30808 lombalgie | La victime travaille à la MMC du 2WTac. Lombalgie basse en attachant des voitures sur une remorque plateau. En mission en Portugal. Pas d'AMS. | 2025-05-15
41 | 2 | 2 W Tac | Accident chemin du travail 10/2025/30809 en voiture | La victime travaille à la FP du 2WTac. Vers 00hr30, en allant vers la base de Florennes, il s'est endormi au volant et est sorti de la route. Lumbago, Pas d'AMS. | 2025-05-15
42 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30810 doigt coincé dans portière | La victime travaille à la FP du 2WTac. Assise à la place passager du Lynx, sa main était sur l'emplacement qui sert à fermer la porte. Un collègue a refermé la porte sur sa main. Main droite coincée dans la portière d'un Lynx. Contusion d'index droit. Pas d'AMS | 2025-05-15
43 | 2 | 2W Tac | Analyse de risque Avx G11 (atelier) + G10 (avion) travail avec produit PR | Sur demande des chefs de section. Travail effectué avant par les peintres, à charge maintenant de l'Avx (grattage et application nouveau joint). Le Pers s'inquiète des risques. | 2025-05-19
44 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30827 chute et tendinite | La victime 2W Tac - CIS. Une nouvelle organisation du hangar D36 a été mise en place. Dans ce cadre, la victime a été amenée à déplacer des étagères ainsi que leur contenu. Au cours de ces travaux, elle n’a pas remarqué la présence d’une corde appartenant à un plateau de déménagement. Elle a alors trébuché et de ce fait chuté sur le coude gauche ce qui a entrainé l'épaule vers l'arrière. Le lendemain, la victime est venue travailler mais en fin de journée la victime ne pouvait plus bouger son bras gauche. Tendinite du bras.Scanner et kiné.Chaussures de sécurité et des gants pour la manutention portés. AMS de 1 jour. | 2025-05-19
45 | 2 | 2W Tac | Relampage dépôt Mun : visite de fin de chantier | Sur demande Infra Qu | 2025-05-19
46 | 2 | Interne SIPPT | Recyclage Adjt Hermans K CP2 (risques psychosociaux) |  | 2025-05-20
47 | 2 | 2W Tac | Visite des lieux de travail F68 (mess) F74 (logement) F85 (Cx Massault) |  | 2025-05-22
48 | 2 | Interne SIPPT | Réunion plateau SPPT MR & SLPPT Florennes, Beauvechain, Tournai |  | 2025-05-22
49 | 2 | Interne SIPPT | Recyclage SGT Heyters B CP2 (risques cancérigènes) |  | 2025-05-23
50 | 2 | 2W Tac | Avis installation d'un sac de frappe au F62 (FP) | Sur une potence. Visite sur place et mesures de prévention | 2025-05-22
51 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30918 déchirure ligament genou | Victime Infra Qu. Travail à genou sur une porte du F68 (mess). Mauvais mouvement ? AMS de 38J. | 2025-06-02
52 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30917 contusion pied | Victime travaille au 2WTac comme réserviste.Tansport en Unimog. On a ouvert la ridelle et la victime est descendue. Son pied droit s'est pris dans une corde, il a chuté et son pied s'est tordu. La victime portait sa tenue de combat. Discret œdème fae latérale dos du pied droit. Pas d'AMS. | 2025-06-02
53 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30955 barotraumatisme auditif et des sinus | La victime travaille au 2WTac au GpM, L&A. Pendant un Run-up F16 la victime a été exposée à une surpression à l'intérieur du cockpit. Se rendant compte de la situation, il a eu le réflexe de pousser sur le switch pour relever le canopy vers le haut pour se dégager de cette surpression. Le canopy ne s'est pas relevé de manière habituelle. La victime à été conduite à l'infirmerie et transférée au caisson de l’HMRA. Barotraumatisme auditif et des sinus. Pas d'AMS | 2025-06-03
54 | 2 | 2W Tac | Publication rapports de dératisation du 5EMI (visite du 3 juin 25) |  | 2025-06-04
55 | 2 | 2W Tac | Visite des lieux de travail F82 (Mx Gp) F80 (SIM) D60 (Maint Veh) | D60 : 2ième visite demandée par le président du CCB, vu les remarques de la 1ere visite | 2025-06-05
56 | 2 | Interne SIPPT | Webinaire INRS : salariés équipés d'un implant médical : évaluer et prévenir les risques liés aux champs électromagnétiques (CP1 Cdt Verast S) |  | 2025-06-05
57 | 2 | Unités | CCB 2ième trimestre 2025 |  | 2025-06-11
58 | 2 | EM Faé, 2W Tac | Visite des lieux de travail F53 (EM 2W Tac) F54 (EM Faé, PIM) et F92 (parc à déchets) |  | 2025-06-12
59 | 2 | 2W Tac | Cx F35 : SACO5 parties HSA, administration et logistique |  | 2025-06-12
60 | 2 | Unités | Chaleur : mesures de prévention |  | 2025-06-11
61 | 2 | 2W Tac | Cx F35 : avis concernant le marquage des poubelles et des zones de stockage |  | 2025-06-12
62 | 2 | 2W Tac | Cx F35 : questions concernant la collecte et l'évacuation des déchets | Vers équipe 2W Tac LIT F35 | 2025-06-13
63 | 2 | 2w Tac | Participation post crash management | Participation à la cellule de crise (exercice) | 2025-06-17
64 | 2 | 2W Tac | Hangar D36 CIS & fortes chaleurs | Mise en place de mesures de prévention | 2025-06-17
65 | 2 | 2W Tac | Visites des lieux de travail G68 (peinture) G67 (WFB) |  | 2025-06-19
66 | 2 | Unités | OAvert chaleur : diffusion de mesures de prévention |  | 2025-06-19
67 | 2 | Unités | OAvert chaleur : diffusion de mesures de prévention |  | 2025-06-24
68 | 2 | 2W Tac | G68 (peinture) et chaleur : possibilité des cool packs + boissons | Cool packs : gilets refroidissants à porter sous la tenue de protection chimique Frigo + bouteilles d'eau à avoir à disposition vu la charge de travail (outils, EPI et chaleur) | 2025-06-24
69 | 2 | 2W Tac | Pers Infra Qu : détermination des EPI et principes de précaution |  | 2025-06-24
70 | 2 | 2W Tac | Visite des lieux de travail G10 (Maint F16) et G11 (village de containers) |  | 2025-06-26
71 | 2 | 2W Tac | Visite partie MSA Cx F35 par SIPPT MR : procédure REACH | Participation : SLPPT + SIPPT MR + LIT F35 2W. But : information SIPPT MR + procédure REACH produits chimiques US | 2025-06-26
72 | 2 | Unités | Oavert chaleur : mesures de prévention (email) |  | 2025-06-30
73 | 2 | 2W Tac, CC Infra | Bunkers dépôt Mun : analyse des nouvelles rampes d'accès | Les bunkers ont été rénovés et intègrent maintenant des rampes d'accès (car différence de niveau à l'entrée) pour le passage des chariots élévateurs. Rampes à déployer et remettre manuellement à chaque ouverture des bunkers. | 2025-06-30
74 | 2 | 2W Tac | G68 (peinture) : mise en service 2 détecteurs de gaz X-AM2800 Drager(CatEx + O2) | Fournis par le SEDEE, détection des gaz (ATEX + O2), portables. Seront placés dans les 2 couloirs du G68 (étage devant escaliers + couloir des cabines de peinture) pour la détection des gaz. Calibration prévue (2Xan) et formation des utilisateurs réalisée par le SEDEE | 2025-06-30
75 | 3 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/31170 chute d'un timon de groupe électrogène sur le pied | Victime 2W Tac - L & A. A déplacé un groupe électrogène pour le positionner sur un autre avion. En plaçant le timon sur l'attache du tracteur, la victime a lâché le timon pour le fixer mais il n'était pas soutenu par l'attache ce qui a engendré la chute du timon sur le pied de la victime. La victime s'est rendue à l'infirmerie de la base, elle a reçu une crème anti-inflammatoire. Contusion au pied gauche.Tenue salopette (tech) avec les chaussures de sécurité. Pas d’AMS. Mesures : remplacer chaussures de sécurité (choc), bien fixer le timon, si possible placer une cale sous le timon (éviter sa chute) | 2025-07-02
76 | 3 | 2W Tac | Visites des lieux de travail F43 (E&T) G66 (L&A) S28 (washing) |  | 2025-07-03
77 | 3 | Interne SIPPT | Réunion chefs de service de SIPPT |  | 2025-07-03
78 | 3 | DG H & WB | AMT Florennes : visite et avis sur les nouveaux lieux de travail | Déménagement du bloc SG2 vers le bloc F2 | 2025-07-08
79 | 3 | 2w Tac | SACO 5 Engins Spéciaux G71 | Nouveau bâtiment | 2025-07-10
80 | 3 | 2w Tac | Section AFA - Mise en service tronçonneuse - C9 Mag Nord | Le SLPPT a effectué la mise en service de 3 tronçonneuses STHIL destinées à la section AFA. | 2025-07-08
81 | 3 | 2w Tac | Accident de travail 10/2025/31219 Contamination Hydrazine G40 | La victime travaille au 2W Tac à l'infra Qu comme fontainier. Le 12/06/2025 à 11h30, elle effectuait un contrôle des hydrants avec 2 travailleurs d'une firme spécialisée. La victime et un travailleur civil sont rentrés dans le bunker H-70 (G40), personne n'était présent dans le bureau (1er local). Un homme travaillait seul dans un autre local où cet homme était occupé à travailler avec de l’Hydrazine (H-70). Le civil et le travailleur sont restés max 30 secondes au sein du bunker H70. Pas de décontamination effectuée par la suite (douche). Evacuation des vêtements potentiellement contaminés non-effectuée. Les pompiers n'ont pas été prévenus de l'accident. Pas de port d’EPI. Les travailleurs ont réalisé 3 prises de sang. Pas d’AMS. Mod 150 du 25-06-2025. Récapitulatif complet de l'accident disponible en version électronique sur demande au SLPPT 10. Tenue infra (pantalon, t-shirt). | 2025-07-08
82 | 3 | Unités | OAVERT (chaleur): mesures de prévention | Oavert : mesures de prévention concernant la directive « travail sous des conditions thermiques extrêmes » | 2025-07-14
83 | 3 | 2w Tac | AME GUN - Mise en service - Touret à meuler | Mise en service d'un touret à meuler HUVEMA - Bloc E40 - Section AME GUN | 2025-07-15
84 | 3 | CC INFRA | AVIS - PDS - TWY - Florennes | Le SLPPT 10 a été sollicité par le CC INFRA pour imputer des mesures de prévention dans le doc PDS TWY. | 2025-07-16
85 | 3 | Unités | Publication rapports de dératisation du 5EMI (visite du 14/07 et du 15/07) |  | 2025-07-16
86 | 3 | 2w Tac | Diffusion rapport intervention 5EMI : Nid de guêpes (zone gamma) |  | 2025-07-16
87 | 3 | 2w Tac | Rendez-vous : demande d'informations sur le métier de conseiller en prévention | Demande d'informations sur le métier de conseiller en prévention - niv 2 | 2025-07-15
88 | 3 | 2w Tac | Visite Conjointe UTE - bloc C9 - Procédure de nettoyage des tuyaux du moteur F16 | Visite conjointe avec l'UTE concernant le nettoyage des tuyaux d'un moteur F16, actuellement effectuée dehors. Prise d'informations sur les procédures de travail. Adaptation éventuelle du poste de travail. Travailleurs firme Patria. | 2025-07-16
89 | 3 | Unités | OAVERT (chaleur): mesures de prévention | Oavert application de la directive Inconfort lors de travail sous des conditions thermiques extrêmes | 2025-07-18
90 | 3 | 2w Tac | Demande avis : chemin d'accès au G11 - village de conteneurs | Demande d'avis - concernant le chemin d'accès au niveau du village de conteneurs G 11 - les caillebotis installés n'ont pas été complètement rebouchés - remplissage conseillé | 2025-07-22
91 | 3 | 2w Tac | Cx F 35 : organisation des mise en service des nouveaux équipements de travail | Le SLPPT s'est rendu au Cx F 35 afin d'organiser les mises en service futures des équipements de travail - accessibilité de certains documents essentiels (CE, mode d'emploi,formation, SECT,...). | 2025-07-24
92 | 3 | 2w Tac | Mise à jour des fiches de poste et des fiches de fonction - L&A | Demande d'explication concernant les fiches de poste et les fiches de fonction. Présentation d'une méthodologie pour faciliter la mise à jour des fiches. | 2025-07-24
93 | 3 | 2w Tac | AVIS - Procédure de travail - Patria (bloc C9) - Fonctionnement d'un four - Permanence de nuit | Le chef d'atelier demande un avis concernant le fonctionnement d'un four pendant 16 heures (nuit comprise). Nécessité selon lui pour l'utilisation du DESI PAK (sachet de dessiccant, pour les moteurs avion F16) | 2025-07-25
94 | 3 | 2w Tac | Demande d'intervention - nid de guêpes - G10 - 5 EMI | Demande intervention pour destruction de 2 nids de guêpes au niveau du G10. | 2025-07-23
95 | 3 | 2W Tac | Produit hydroskip : choix EPI & spill kit | Avec aide de l'assistant en prévention. Produit CMR, pour les vitres du F16 | 2025-07-11
96 | 3 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/31213 SIG entorse genou | Travailleur de la SIG. Entorse du genou en déplaçant des chaises. 29 jours d'AMS. | 2025-07-09
97 | 3 | 2W Tac | Ceinture haute visibilité technicien F35 : avis SLPPT | Voir si visibilité suffisante. Possibilité gilet haute visibilité ? | 2025-07-29
98 | 3 | 2W Tac | Ratons-laveurs et zoonose : détermination EPI et mesures de prévention | Pour le BCU, sur base des recommandations du 5EMI | 2025-07-29
99 | 3 | DG H & WB | PICK UP des pancartes - note contre le tabagisme à la défense | Récupération à Evere des pancartes employées dans la nouvelle politique de tabagisme | 2025-07-29
100 | 3 | 2W Tac | Cx F35 : stockage des fûts d'huile en containers | Stocker au maximum dans le Mag POL F59 | 2025-07-30
101 | 3 | 2w Tac | Mise en service - Foreuse sur colonne - AME GUN - E40 | Le SLPPT a effectué une mise en service d'une foreuse sur colonne située dans la section AME GUN - Bloc E40. Liste de contrôle SUVA effectuée. | 2025-07-31
102 | 3 | 2W Tac | Infra Qu : fourniture des recommandations pour la conception d'un garde-corps antichute | Sur base du code du bien-être et fourniture de la norme relative au garde-corps. Fabrication via l'atelier fer du 2W Tac | 2025-08-01
103 | 3 | 2W Tac | Visite G71 engins spéciaux : détection des pictogrammes manquants | Visite du nouveau bâtiment des engins spéciaux avec l'entrepreneur pour le placement et le déplacement de certains pictogrammes (incendie) manquants ou non visibles. Visite du bâtiment pour information du SLPPT. | 2025-08-05
104 | 3 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/31396 contusions du pied | La victime est aide-magasinier au 2W Tac (Inter). Elle a un cumul comme membre de l'Aircraft Recovery Team de l'EM Faé A4. Lors du chargement d'une carcasse d'hélicoptère sur une remorque de camion, pied écrasé par la roue de l'hélicoptère. Chaussures de sécurité portées. Contusions du pied. 1 jour d'AMS. | 2025-08-05
105 | 3 | 2w Tac | D52 - Etat des lieux - Remise en état | Sur demande du SGT SILIEN (chef Sta Pol), visite afin de donner des recommandations sur la remise en état du bâtiment D52. | 2025-08-05
106 | 3 | 2W Tac | Ceinture haute visibilité techniciens avions : réunion SLPPT/ LIT F35 | Avoir une ceinture haute visibilité, préférer un gilet, pour les périodes de chaleur. En hiver, port de la veste fluo. | 2025-08-06
107 | 3 | 2W Tac | Réunion avec le BCU pour la procédure de capture et d'élimination des ratons-laveurs | Procédure, EPI et désinfection des cages de capture | 2025-08-07
108 | 3 | 2w Tac | Détermination - EPI - Spécifications - Bottes - BCU | Demande d'appui concernant l'acquisition de bottes par la section BCU. Détermination des spécifications requises pour cet équipement. | 2025-08-07
109 | 3 | Unités | OAVERT (chaleur): mesures de prévention |  | 2025-08-07
110 | 3 | DG MR | Techniciens F35 : envoi normes EPI au Gest Mat | Casque, lunettes, protection auditive. Sur demande. | 2025-08-07
111 | 3 | 2W Tac | Liste de surveillance santé 2026 : lecture et remarques |  | 2025-08-04
112 | 3 | 2W Tac | Bloc D52 vide (ex chauffeurs bowsers) : visite pour un nouvel emploi | A terme occupé par le personnel du dépôt de kérosène voisin. Le bloc doit être remis à jour avant occupation : nettoyage, peinture, électricité, sanitaires, etc. Visite avec le responsable et l'Infra Qu. | 2025-08-12
113 | 3 | Interne SIPPT | Liste de surveillance santé : personnel SLPPT 10 Florennes | Remplissage | 2025-08-11
114 | 3 | Interne SIPPT | Evaluation annuelle du personnel (HRM) |  | 2025-08-11
115 | 3 | Unités | OAVERT (chaleur): mesures de prévention |  | 2025-08-12
116 | 3 | 2w Tac | Mise en service - MQ9 - Equipements de travail | Mise en service de plusieurs équipements de travail pour la section MQ9 (grues d'atelier et supports d'ailes) | 2025-08-13
117 | 3 | Unités | OAVERT (chaleur): mesures de prévention | La directive (In)confort lors de travail sous des conditions thermiques extrêmes | 2025-08-18
118 | 3 | 2w Tac | 10/2025/31434 : Accident FTMA | La victime travaille au 2W Tac dans la section Force Protection. Le 13-03-2025, après un cours FTMA, la victime a ressenti une douleur au niveau de son genou droit. Lésion : contusion au genou droit. Pas d’AMS. | 2025-08-19
119 | 3 | 2W Tac | 2W Tac - G68 peinture - mise en service nouvelle mélangeuse produits PR |  | 2025-08-19
120 | 3 | 2w Tac | 10/2025/30955 : Barotraumatisme - informations supplémentaires | La victime travaille au 2WTac au Mx Gp, EscL&A. Le 03/06/2025, vers 9h20, la victime a effectué un Run-Up F16 en ligne G5 au niveau du spot 11 afin de définir le niveau d'huile de l'avion. Pour ce faire la victime, s'est positionnée dans le F16, peu de temps après le démarrage de l'avion, la victime a senti une oppression importante due à une surpression à l’intérieur du cockpit. Elle aussitôt éteint le moteur de l'avion et ouvert le canopy. Le canopy s’est ouvert d’une manière inhabituelle due à la surpression présente dans le cockpit. La victime a été conduite vers l'infirmerie de la base. Celle-ci a été transférée vers l’HRMA afin d'effectuer 10 séances en caisson hyperbare. Une valve du système de conditionnement d’air de l’appareil semble être la cause de l'accident, celle-ci semble avoir été mal positionnée. Lésion : barotraumatisme auditif et sinus. AMS de 87 jours. | 2025-08-19
121 | 3 | 2W Tac | Cx F35 : mise en service 3 échelles, 1 niveleur de quai et 2 douches à air |  | 2025-08-21
122 | 3 | 2w Tac | Accident de travail 10/2025/31454 : écrasement index gauche | La victime travaille au 2W Tac- L&A- GSE. Le 16-06-2025, écrasement de l’index gauche lors de la manipulation du timon de la remorque « bidon » de 300 gallons. Lésion traumatique de sous-unguéale de l'index gauche. AMS de 4 jours. | 2025-08-22
123 | 3 | 2W Tac | Cours PIM introduction au bien-être |  | 2025-08-28
124 | 3 | 2W Tac | Vu le passage des pompiers AFA en 24/7, visite des vestiaires et logements prévus pour les pompiers au bloc C9 | Sur demande des pompiers | 2025-08-28
125 | 3 | 2W Tac | Cours PIM surdité professionnelle |  | 2025-09-01
126 | 3 | 2W Tac | Analyse des risques de l'activité des analyses de carburant dans le local des filtres de la station de kérosène 10.3 | Dans le cadre de l'étude du déménagement de l'activité vers le container voisin de la station kérosène 10.3 | 2025-09-01