## 2017 CR
N° fiche 1ère évaluation | Plateau | Unité | Bloc | Etage | Local | Application d'amiante |  | Dates Contrôles |  | Remarques
[7 empty] | précédents | actuels | futurs
1 | MEF | CRA | B1 | RDC | corps de garde | Tablettes massal | 2016-08-08 | 2017-07-01
3 | MEF | infra HT | B1 | RDC | Cabine HT | panneau FC | 2016-09-13 | 2017-07-01
4 | MEF | CRA | B1 | RDC | chaufferie | joint brûleur | 2016-08-08 | 2017-07-01
5 | MEF | CRA | B1 | RDC | chaufferie | joint de brides | 2016-08-08 | 2017-07-01
6 | MEF | CRA | B1 | Ext |  | allége de fenêtre | 2016-08-08 | 2017-07-01
7 | MEF | HQ | B2 |  |  | tablettes massal | 2016-07-01 | 2017-08-28
8 | MEF | infra | B2 | -1 | groupe de secours | manchons | 2016-09-01 | 2017-10-01
9 | MEF | infra | B2 | -1 | groupe de secours | joints de brides | 2016-09-01 | 2017-10-01
10 | MEF | infra HT | B2 | -1 | Cabine HT | panneau FC | 2016-09-13 | 2017-07-01
12 | MEF | infra | B2 | -1 | chaufferie | joint d'oeilleton | 2016-09-01 | 2017-10-01 |  | œilleton endommagé
13 | MEF | infra | B2 | -1 | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-01 | 2017-10-01
14 | MEF | infra | B2 | -1 | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-01 | 2017-10-01
15 | MEF | infra | B2 | -1 | chaufferie | joint de regard | 2016-09-01 | 2017-10-01
16 | MEF | infra | B2 | -1 | chaufferie | joint de regard | 2016-09-01 | 2017-10-01 |  | se désagrege
17 | MEF | infra | B2 | -1 | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-01 | 2017-10-01
19 | MEF | infra | B2 | -1 | chaufferie | joint de regard | 2016-09-01 | 2017-10-01
20 | MEF | infra | B2 | -1 | chaufferie | panneau FC | 2016-09-01 | 2017-10-01
21 | MEF | infra | B2 | -1 | chaufferie | joint de brides | 2016-09-01 | 2017-10-01
22 | MEF | infra | B2 | -1 | annexe | joint de corde | 2016-09-01 | XXX |  | Joint pas visible
23 | MEF | infra | B2 | -1 | annexe | joint de corde | 2016-09-01 | 2017-10-01
24 | MEF | infra | B2 | -1 | annexe | joint de regard | 2016-09-01 | 2017-10-01
25 | MEF | 4LOG | B3 | 1 |  | tablette de fenêtres | 2016-08-31 | 2017-06-13
26 | MEF | 4LOG | B3 |  |  | tablettes de fenêtre | 2016-08-31 | 2017-06-13
27 | MEF | infra | B3 | -1 | Sous-station | joint de brides | 2016-09-01 | 2017-10-01
28 | MEF | 4LOG | B3 | Ext | Toiture | ardoise | 2016-08-31 | 2017-06-13
29 | MEF | 3EMI | B4 |  |  | tablettes de fenêtre | 2016-09-01 | 2017-08-01
30 | MEF | infra | B4 | -1 | Sous-station | joint de brides | 2016-09-01 | 2017-10-01
31 | MEF | 3EMI | B4 | -1 | Sous-station | panneaux en FC | 2016-09-01 | 2017-08-01
32 | MEF | infra | B4 | -1 | S21 | joint de brides | 2016-09-01 | 2017-10-01 |  | Local utilisé comme stockage, la clé "laissé-passé" de l'infra ne fonctionne pas, le local a pu être vu car une Pers sur place nous a fournit les clés
33 | MEF | CRA | B11 | RDC |  | tablettes de fenêtre | 2016-08-08 | 2017-07-01
37 | MEF | CRA | BM2 | 1 | chambre 3 | panneau FC | 2016-08-08 | 2017-07-01
42 | MEF | CRA | BM1 | RDC | chaufferie | regard de cheminée | 2016-08-08 | 2017-07-01
43 | MEF | CRA | BM1 |  |  | tablettes de fenêtre | 2016-08-08 | 2017-07-01
44 | MEF | CRA | BM1 | 2 | combles | regard de cheminée | 2016-08-08 | 2017-07-01
45 | MEF | CRA | C1 | Ext | Toiture | ardoise | 2016-09-07 | 2017-07-01
46 | MEF | ChA | C1 | RDC | musée | panneaux en FC | 2016-09-06 | 2017-08-01
48 | MEF | infra | C1 | -1 | chaufferie | joint de flasques | 2016-09-01 | 2017-10-01
50 | MEF | infra | C1 | -1 | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-01 | 2017-10-01
51 | MEF | infra | C1 | -1 | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-01 | 2017-10-01
53 | MEF | infra | C1 | -1 | chaufferie | joint de brides | 2016-09-01 | 2017-10-01 |  | Chaudière : 3 joints détérioriés
55 | MEF | CRA | C2 |  |  | tablette de fenêtres | 2016-08-08 | 2017-07-01
56 | MEF | infra | C2 | RDC | local R03 | joints de brides | 2016-09-01 | 2017-10-01
60 | MEF | 4LOG | C3 | 1 | ventillation | tuyau en FC | 2016-09-07 | 2017-06-13
61 | MEF | 4LOG | C3 | 1 | ventillation | faux-plafond | 2016-09-07 | 2017-06-13
62 | MEF | infra | C3 | 1 | ventillation | joint de brides | 2016-09-01 | 2017-10-01
66 | MEF | infra | C3 | 1 | chaufferie | joint de corde | 2016-09-01 | 2017-10-01
70 | MEF | infra | C3 | 1 | chaufferie | joint de remplacement | 2016-09-01 | 2017-10-01
71 | MEF | infra | C3 | 1 | chaufferie | joint de brides | 2016-09-01 | 2017-10-01
72 | MEF | infra | C3 | 1 | chaufferie | panneaux sous toiture | 2016-09-01 | 2017-10-01
73 | MEF | infra | C3 | 1 | chaufferie | joint de vanne | 2016-09-01 | 2017-10-01
74 | MEF | infra | C3 | 1 | chaufferie | joint de chaudière | 2016-09-01 | 2017-10-01
75 | MEF | 4LOG | C3 | -1 | bureau gestionnaires | allége de cloisons | 2016-09-07 | 2017-06-13
76 | MEF | 4LOG | C3 | Ext | Toiture | ardoise | 2016-08-31 | 2017-06-13
77 | MEF | infra HT | C3 | -1 | Cabine HT | cloisons en FC | 2016-09-14 | 2017-07-01
78 | MEF | infra | C3 | -1 | chaufferie | joints de brûleur | ??? | 2017-10-01
79 | MEF | infra | C3 | -1 | chaufferie | joint de flasques | ??? | 2017-10-01
80 | MEF | infra | C3 | -1 | chaufferie | joint d'oeilleton | ??? | 2017-10-01
81 | MEF | infra | C3 | -1 | chaufferie | joint de couvercle | ??? | 2017-10-01
82 | MEF | infra | C3 | -1 | chaufferie | joint de couvercle | ??? | 2017-10-01
83 | MEF | infra | C3 | -1 | chaufferie | manchons | ??? | 2017-10-01
86 | MEF | 4LOG | C3 | Ext | Toiture | ardoise | 2016-08-31 | 2017-06-13
87 | MEF | CHA | C4 | -1 | S05 | tablette de fenêtres | 2016-09-05 | 2017-08-01
MEF\FICHES INSPECTION MEF\451-Fiche MEF.pdf | MEF | CHA | C4 | -1 | S22 | tablette de fenêtres | 2016-09-05 | 2017-08-01
MEF\FICHES INSPECTION MEF\450-Fiche Insp MEF.pdf | MEF | CHA | C4 | -1 | S19 | plaque en FC | 2016-09-05 | 2017-08-01
89 | MEF | infra | C4 | -1 | S12a | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
90 | MEF | CHA | C4 |  |  | tablette de fenêtres | 2016-09-05 | 2017-08-01
92 | MEF | CHA | C5 |  |  | tablettes de fenêtre | 2016-09-05 | 2017-08-01
94 | MEF | infra | C5 | -1 | chaufferie | joint de flasques | 2016-09-09 | 2017-10-01
95 | MEF | infra | C5 | -1 | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-09 | 2017-10-01
97 | MEF | infra | C5 | -1 | chaufferie | joint de regard | 2016-09-09 | 2017-10-01
98 | MEF | infra | C5 | -1 | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-09 | 2017-10-01
99 | MEF | infra | C5 | -1 | chaufferie | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
100 | MEF | infra | C5 | -1 | chaufferie | joint chaudière | 2016-09-09 | 2017-10-01
MEF\FICHES INSPECTION MEF\455-Fiche Insp MEF.pdf | MEF | infra | C5 | -1 | chaufferie | Corde chaudière | 2016-09-09 | 2017-10-01
101 | MEF | infra HT | C5 | -1 | Cabine HT | cloisons en FC | 2016-09-14 | 2017-07-01
102 | MEF | CHA | C6 | -1 | S21 | tablette de fenêtres | 2016-09-05 | 2017-08-01
MEF\FICHES INSPECTION MEF\448-Fiche Insp MEF.pdf | MEF | CHA | C6 | -1 | S19 | plaque en FC | 2016-09-05 | 2017-08-01
MEF\FICHES INSPECTION MEF\449-Fiche Insp MEF.pdf | MEF | CHA | C6 | -1 | S19 | tablette de fenêtres | 2016-09-05 | 2017-08-01
105 | MEF | infra | C6 | -1 | S12a-s18 | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
MEF\FICHES INSPECTION MEF\447-Fiche Insp MEF.pdf | MEF | CHA | C6 | 1 | E06 | plaque en FC | 2016-09-05 | 2017-08-01
106 | MEF | infra | C6 | 1 | E26 | clapet coupe feu | 2016-09-09 | 2017-10-01
107 | MEF | CHA | C6 | RDC | Hall d'entrée | languette en FC | 2016-09-05 | 2017-08-01
108 | MEF | infra | C6 | RDC | R36 | clapet coupe feu | 2016-09-09 | 2017-10-01
109 | MEF | 1-3L | D1 | RDC | R03a-b-c-R32 | tablettes de fenêtre | 2016-08-11 | 2017-08-08
112 | MEF | 1-3L | D1 | -1 | S14-S11 | tablette de fenêtres | 2016-08-11 | 2017-08-08
113 | MEF | 1-3L | D1 | -1 | couloir | tableau d'école | 2016-08-11 | 2017-08-08
114 | MEF | infra | D1 | -1 | S20 | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
116 | MEF | 1-3L | D2 |  |  | tablettes de fenêtre | 2016-08-11 | 2017-08-08
MEF\FICHES INSPECTION MEF\463-Fiche Insp MEF.pdf | MEF | 1-3L | D2 | -1 | EPS | tablettes de fenêtre | 2016-08-11 | 2017-08-08
117 | MEF | infra | D2 | -1 | S10 | joints de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
118 | MEF | infra | D2 | -1 | chaufferie | joint de brûleur | 2016-09-09 | 2017-10-01
119 | MEF | infra | D2 | -1 | chaufferie | joint de flasques | 2016-09-09 | 2017-10-01
120 | MEF | infra | D2 | -1 | chaufferie | joint d'oeilleton | 2016-09-09 | 2017-10-01
121 | MEF | infra | D2 | -1 | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-09 | 2017-10-01
122 | MEF | infra | D2 | -1 | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-09 | 2017-10-01
123 | MEF | infra | D2 | -1 | chaufferie | joint de regard | 2016-09-09 | 2017-10-01
124 | MEF | infra | D2 | -1 | chaufferie | joint de flasques | XXX | XXX |  | Cette application ne contient pas d'amiante
126 | MEF | infra | D2 | -1 | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-09 | 2017-10-01
127 | MEF | infra | D2 | -1 | chaufferie | joint de brûleur | 2016-09-09 | 2017-10-01
128 | MEF | infra | D2 | -1 | chaufferie | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
130 | MEF | infra HT | D2 | 1 | Cabine HT | panneau FC | 2016-09-14 | 2017-07-01
131 | MEF | 1-3L | D3 |  |  | tablettes de fenêtre | 2016-08-11 | 2017-08-08
133 | MEF | 1-3L | D3 | RDC | Hall d'entrée | tableau d'école | 2016-08-11 | 2017-08-08
134 | MEF | infra | D3 | -1 | S04 | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
135 | MEF | infra | D3 | -1 | S13 | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
136 | MEF | infra | D3 | -1 | S19 | joint de brides | ??? | 2017-10-01
138 | MEF | 1-3L | D4 | Ext | Toiture | ardoise | 2016-08-11 | 2017-08-08
140 | MEF | 1-3L | abris moto D5 | Ext | Toiture | ardoise | 2016-08-11 | 2017-08-08
141 | MEF | infra HT | E1 | RDC | Cabine HT | panneau FC | 2016-09-13 | 2017-07-01
142 | MEF | infra | E1 | RDC | salle des pompes | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
143 | MEF | infra | F1 | RDC |  | joint de corde | 2016-09-09 | 2017-10-01
144 | MEF | infra HT | F1 | RDC | Cabine HT | panneau FC | 2016-09-13 | 2017-07-01
145 | MEF | infra | F1 | RDC | chaufferie | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
146 | MEF | infra | F1 | RDC | chaufferie | joint de regard | 2016-09-09 | 2017-10-01
147 | MEF | infra | F1 | RDC | chaufferie | regard de cheminée | 2016-09-09 | 2017-10-01
148 | MEF | infra | F1 | RDC | chaufferie | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
149 | MEF | CRA | F2 | RDC |  | tablettes de fenêtre | 2016-08-08 | 2017-07-01
150 | MEF | infra | F2 | -1 | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-09 | 2017-10-01
151 | MEF | infra | F2 | -1 | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-09 | 2017-10-01
152 | MEF | infra | F2 | -1 | chaufferie | joint chaudière | 2016-09-09 | 2017-10-01
156 | MEF | infra | F2 | -1 | chaufferie | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
157 | MEF | CRA | F2 | -1 | chambre à gaz | tablette de fenêtres | 2016-08-30 | 2017-07-01
160 | MEF | 4CIS | B5 |  |  | tablette de fenêtres | 2016-08-30 | 2017-07-26
161 | MEF | infra | B5 | -1 | Sous-station | plaque en FC | 2016-09-09 | 2017-10-01
162 | MEF | infra | B5 | -1 | Sous-station | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
163 | MEF | infra | B5 | -1 | S11 | joint de brides | 2016-08-30 | 2017-10-01 |  | pas d'accès
164 | MEF | infra | B5 | -1 | S28 | joint de brides | 2016-08-30 | 2017-10-01 |  | local utilisé comme stockage
165 | MEF | infra | B5 | -1 | S28 | clapet coupe feu | 2016-08-30 | 2017-10-01 |  | local utilisé comme stockage
166 | MEF | CRDIS | G1 | RDC |  | tablette de fenêtres | 2016-01-18 | 2017-01-09
167 | MEF | infra HT | G1 | RDC | Cabine HT | panneau FC | 2016-09-12 | 2017-07-01
168 | MEF | CRDIS | G1 | Ext |  | panneau FC | 2016-01-18 | 2017-01-09
169 | MEF | CRDIS | G1 | Ext |  | panneau FC | 2016-01-18 | 2017-01-09
170 | MEF | infra | G1 | RDC | chaufferie | joint de brûleur | 2016-09-09 | 2017-10-01
171 | MEF | infra | G1 | RDC | chaufferie | joint de flasques | 2016-09-09 | 2017-10-01
172 | MEF | infra | G1/4 | RDC | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-09 | 2017-10-01
173 | MEF | infra | G1 | RDC | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-09 | 2017-10-01
176 | MEF | infra | G1 | RDC | chaufferie | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
177 | MEF | HQ | G2-G5 | RDC |  | tablette de fenêtres | 2016-08-01 | 2017-08-28
178 | MEF | HQ | G2 | RDC | couloir | panneau FC | 2016-08-01
183 | MEF | infra HT | G5 | RDC | Cabine HT | panneau FC | 2016-09-14 | 2017-07-01
184 | MEF | infra | G5 | RDC | chaufferie | joint de brûleur | 2016-09-09 | 2017-10-01
185 | MEF | infra | G5 | RDC | chaufferie | joint de flasques | 2016-09-09 | 2017-10-01
186 | MEF | infra | G5 | RDC | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-09 | 2017-10-01
187 | MEF | infra | G5 | RDC | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-09 | 2017-10-01
189 | MEF | infra | G5 | RDC | chaufferie | joint de regard | 2016-09-09 | 2017-10-01 |  | Joint détérioré
190 | MEF | infra | G5 | RDC | chaufferie | joint œilleton | 2016-09-09 | 2017-10-01
191 | MEF | infra | G5 | RDC | chaufferie | joint œilleton | 2016-09-09 | 2017-10-01
193 | MEF | infra | G5 | RDC | chaufferie | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
194 | MEF | infra | G5 | 1 | couloir | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
195 | MEF | 4LOG | G5 | 1 | couloir | panneau FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
196 | MEF | infra | G7 | RDC | travée 36 | joint de brûleur | 2016-09-09 | 2017-10-01
197 | MEF | Cie Ecolage | G7 | RDC | travées 1 à 15 | descente d'eau en FC | 2016-08-31 | 2017-09-05
198 | MEF | CHA | G10 | RDC | travées 1 à 9 | descente d'eau en FC | 2016-09-05 | 2017-08-01 |  | N°5inclinée+mousse+N°3mousse
199 | MEF | CHA | G8 | RDC | garages | descente d'eau en FC | 2016-09-06 | 2017-08-01
201 | MEF | CHA | G8 | RDC | garages | tablettes de fenêtre | 2016-09-06 | 2017-08-01
203 | MEF | CHA | G8 |  |  | tablette de fenêtres | 2016-09-06 | 2017-08-01
204 | MEF | infra HT | G8 | RDC | Cabine HT | cloisons en FC | 2016-09-13 | 2017-07-01
205 | MEF | CHA | G8 | Ext | garages | tuyau en FC | 2016-09-06 | 2017-08-01
209 | MEF | infra | G8 | RDC | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-09 | 2017-10-01
210 | MEF | infra | G8 | RDC | chaufferie | joint de regard | 2016-09-09 | 2017-10-01
211 | MEF | infra | G8 | RDC | chaufferie | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
215 | MEF | CHA | G12 | Ext | travée 1à9 | tuyau en FC | 2016-09-06 | 2017-08-01 |  | Coté Ecolage descente n°2 fissurée
216 | MEF | CHA | G11 | Ext | tarvée 1à9 | tuyau en FC | 2016-09-06 | 2017-08-01 |  | Descente n°9 fissurée
217 | MEF | infra | H1 | RDC | salle des commandes | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
218 | MEF | infra HT | H1 | Ext | Cabine HT | cloisons en FC | 2016-09-13 | 2017-07-01
219 | MEF | 4LOG | H3 | RDC |  | tablettes de fenêtre | 2016-08-31 | 2017-06-13
220 | MEF | 4LOG | H4 | Ext | façade | panneau FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
221 | MEF | 4LOG | H4 | Ext | Toiture | ondulés en FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
222 | MEF | 4LOG | H7 | Ext | façade | panneau FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
223 | MEF | 4LOG | H6 | RDC | intérieur | tablette de fenêtres | 2016-08-31 | 2017-06-13
224 | MEF | 4LOG | H6 | RDC | citernes | ondulés en FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
225 | MEF | 4LOG | H6 | Ext | façade | panneau FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
226 | MEF | 4LOG | H8 | Ext | façade | panneau FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
227 | MEF | 4LOG | H9 | RDC | intérieur | tablette de fenêtres | 2016-08-31 | 2017-06-13
228 | MEF | 4LOG | H10 | Ext | façade | panneau FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
229 | MEF | 4LOG | H11 | RDC | dépôt | tablette de fenêtres | 2016-08-31 | 2017-06-13
230 | MEF | 4LOG | H12 | Ext | façade | panneau FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
231 | MEF | infra | H13 | RDC | dépôt carburant | joint de brides | 2016-09-09 | XXX |  | Amiante : pas identifiable
232 | MEF | 4LOG | H14 | RDC | dépôt | tablette de fenêtres | 2016-08-31 | 2017-06-13
233 | MEF | infra | H15 | RDC | dépôt carburant | joint de brides | 2016-09-09 | XXX |  | Amiante : pas identifiable
234 | MEF | 4LOG | H15 | RDC | local vannes | tablettes de fenêtre | 2016-08-31 | 2017-06-13
235 | MEF | infra | H15 | RDC | local vannes | joint de brides | 2016-09-09 | XXX |  | Amiante : pas identifiable
236 | MEF | 4LOG | H15 | RDC | intérieur | tablettes de fenêtre | 2016-08-31 | 2017-06-13
237 | MEF | infra | H15 | RDC | intérieur | joint de brides | 2016-09-09 | XXX |  | Amiante : pas identifiable
238 | MEF | 4LOG | H16 | Ext | façade | panneau FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
MEF\FICHES INSPECTION MEF\461-Fiche Insp MEF.pdf | MEF | 4LOG | H16 | RDC | Sanitaires | Tabletts de fenêtres | 2016-08-31 | 2017-06-13
239 | MEF | 4LOG | H16 | RDC | bureau | tablette de fenêtres | 2016-08-31 | 2017-06-13
241 | MEF | 4LOG | H16 | Ext | façade | panneau FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
242 | MEF | infra | H16 | RDC | Hangar II | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
243 | MEF | infra | H16 | RDC | Hangar II | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
244 | MEF | infra | H17 | RDC | dépôt carburant | joint de brides | 2016-09-09 | XXX |  | Amiante : pas identifiable
245 | MEF | 4LOG | H18 | RDC | dépôt | tablettes de fenêtre | 2016-08-31 | 2017-06-13
246 | MEF | 4LOG | H19 | Ext | hangar | panneau FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
247 | MEF | 4LOG | H21 | Ext | Hangar 1 à 10 | panneau FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
248 | MEF | 4LOG | H20 | RDC | dépôt | tablette de fenêtres | 2016-08-31 | 2017-06-13
249 | MEF | 4LOG | H22 | RDC | dépôt | tablette de fenêtres | 2016-08-31 | 2017-06-13
256 | MEF | infra | G14 | RDC | chaufferie | joint de brûleur | 2016-09-09 | 2017-10-01
257 | MEF | infra | G14 | RDC | chaufferie | joint de flasques | 2016-09-09 | 2017-10-01
258 | MEF | infra | G14 | RDC | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-09 | 2017-10-01
259 | MEF | infra | G14 | RDC | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-09 | 2017-10-01
261 | MEF | infra | G14 | RDC | chaufferie | joint de chaudière | 2016-09-09 | 2017-10-01
262 | MEF | infra | G14 | RDC | chaufferie | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
MEF\FICHES INSPECTION MEF\460-Fiche Insp MEF.pdf | MEF | 1-3L | G14 | RDC | garages | tablette de fenêtres | 11 Aout 2016 | 2017-08-08
263 | MEF | 1-3L | G14 | 1 | compresseur | tablette de fenêtres | 11 Aout 2016 | 2017-08-08
264 | MEF | infra | G14 | 1 | compresseur | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
MEF\FICHES INSPECTION MEF\459-Fiche Insp MEF.pdf | MEF | 1-3L | G14 | 1 | Magasin | tablette de fenêtres | 11 Aout 2016 | 2017-08-08
265 | MEF | infra HT | G14 | 1 | Cabine HT | panneau FC | 2016-09-14 | 2017-07-01
266 | MEF | 1-3L | G14 | Ext | façade | tablette de fenêtres | 11 Aout 2016 | 2017-08-08
267 | MEF | 1-3L | G14 | RDC | R17 | tablette de fenêtres | 11 Aout 2016 | 2017-08-08
270 | MEF | CRA | D22 | Ext | Toiture | ardoise | 2016-08-08 | 2017-07-01
271 | MEF | CRA | D22 | RDC |  | ardoise | 2016-08-08 | 2017-07-01
273 | MEF | infra HT | A7 | RDC | Cabine HT | panneau FC | 2016-09-14 | 2017-07-01
274 | MEF | CRA | A7 | Ext | abris | ondulés en FC | 2016-08-08 | 2017-07-01
275 | MEF | CRA | sanitaire | RDC | san dames | encadrement en FC | 2016-08-08 | 2017-07-01
278 | MEF | CRA | sanitaire | RDC | chaufferie | joint œilleton | 2016-08-08 | 2017-07-01
279 | MEF | CRA | admin | Ext | cabanon | ondulés en FC | 2016-08-08 | 2017-07-01
MEF\FICHES INSPECTION MEF\458-Fiche Insp MEF.pdf | MEF | CRA | Biv Strasbourg | Rdc | Hangar bois | ondulés en FC et déchets | 2016-08-08 | 2017-07-01
280 | MEF | CRA | Biv Strasbourg | Ext | Toiture | ardoise | 2016-08-08 | 2017-07-01
285 | MEF | CRA | Biv Strasbourg | Ext | Toiture | coiffe | 2016-08-08 | 2017-07-01
286 | MEF | CRA | Biv le Bourdon | Ext | Toiture | ondulés en FC | 2016-08-08 | 2017-07-01
287 | MEF | CRA | bourdon II | RDC | san dames | encadrement en FC | 2016-08-08 | 2017-07-01
288 | MEF | CRA | bourdon I | RDC | façade | ondulés en FC |  | 2017-07-01
289 | MEF | CRA | ciblerie | Ext | Toiture | ardoise | 2016-08-08 | 2017-07-01
290 | MEF | CRA | Focagne | Ext | Toiture | ardoise | 2016-08-08 | 2017-07-01
292 | MEF | CRA | biv noiseaux | RDC | san dames | encadrement en FC | 2016-08-08 | 2017-07-01
293 | MEF | 3EMI | G13 | Ext | façade | descente d'eau en FC | 2016-09-01 | 2017-08-01
294 | MEF | 3EMI | G13 |  |  | tablettes de fenêtre | 2016-09-01 | 2017-08-01
296 | MEF | CRA | K1 | RDC | 1 | tablettes de fenêtre | 2016-08-08 | 2017-07-01
297 | MEF | infra | K1 | RDC | chaufferie | joint de brûleur | 2016-09-09 | XXX |  | Présence joint silicone : amiante ?
298 | MEF | infra | K1 | RDC | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-09 | XXX |  | Joint changé: présence d'amiante ?
300 | MEF | infra | K1 | RDC | chaufferie | joint de chaudière | 2016-09-09 | 2017-10-01
301 | MEF | infra | K1 | RDC | chaufferie | joint évacuation | 2016-09-09 | 2017-10-01
302 | MEF | infra | K1 | RDC | chaufferie | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
303 | MEF | CRA | K2 | RDC | magasin | ondulés en FC | 2016-08-08 | 2017-07-01
304 | MEF | infra | K2 | RDC | magasin | joint de brûleur | 2016-09-09 | 2017-10-01
305 | MEF | infra | K2 | RDC | magasin | joint soufflerie | 2016-09-09 | 2017-10-01 |  | Ancienne installation mais joint détérioré
306 | MEF | CRA | K2 | Ext | Toiture | ondulés en FC | 2016-08-08 | 2017-07-01
308 | MEF | CRA | K2 | RDC | hangar | regard de cheminée | 2016-08-08 | 2017-07-01
309 | MEF | CRA | K2 | RDC | hangar | ondulés en FC | 2016-08-08 | 2017-07-01
310 | MEF | CRA | K2 | Ext | Toiture | ardoise | 2016-08-08 | 2017-07-01
311 | MEF | CRA | K2 | RDC | Hall d'entrée | tableau d'école | 2016-08-08 | 2017-07-01
312 | MEF | CRA | K2 | RDC | Hall d'entrée | plinthes | 2016-08-08 | 2017-07-01
314 | MEF | HQ | PO2 |  |  | plots en FC | 2016-08-01 | 2017-08-28
315 | MEF | CRA | H24 | RDC | bornes de lavage | fourreau en FC | 2016-08-08 | 2017-07-01
316 | MEF | CRA | H24 | RDC | Bureau | tablettes de fenêtre | 2016-08-08 | 2017-07-01
317 | MEF | CRA | B6 | Ext | Toiture | ardoise | 2016-08-08 | 2017-07-01
318 | MEF | CRA | B6 |  |  | tablettes de fenêtre | 2016-08-08 | 2017-07-01
319 | MEF | infra HT | B6 | -1 | Cabine HT | panneau FC | 2016-09-12 | 2017-07-01
322 | MEF | infra | B6 | -1 | couloir | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
324 | MEF | infra | B6 | -1 | chaufferie | joint de flasques | 2016-09-09 | 2017-10-01
326 | MEF | infra | B6 | -1 | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-09 | 2017-10-01
327 | MEF | infra | B6 | -1 | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-09 | 2017-10-01
328 | MEF | infra | B6 | -1 | chaufferie | joint de regard | 2016-09-09 | 2017-10-01
330 | MEF | infra | B6 | -1 | chaufferie | joint de flasques | 2016-09-09 | 2017-10-01
331 | MEF | infra | B6 | -1 | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-09 | 2017-10-01
332 | MEF | infra | B6 | -1 | chaufferie | joint de chaudière | 2016-09-09 | 2017-10-01
333 | MEF | infra | B6 | -1 | chaufferie | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
336 | MEF | infra | K3 | RDC | chaufferie | joint de brides | 2016-09-01 | 2017-10-01
339 | MEF | CRA | M1 | RDC | bureau | tablettes de fenêtre | 2016-08-08 | 2017-07-01
340 | MEF | infra | M1 | RDC | groupe de secours | joint de brides | 2016-09-01 | 2017-10-01
341 | MEF | infra | M1 | RDC |  | MSCA joint de brides |  | 2017-10-01 |  | Ne contient pas d'amiante
342 | MEF | infra HT | M1 | RDC | Cabine HT | panneau FC | 2016-09-13 | 2017-07-01
343 | MEF | 4LOG | M2 | RDC | local évier | tablettes de fenêtre | 2016-08-31 | 2017-06-13
344 | MEF | 4LOG | M3 | Ext |  | panneau FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
345 | MEF | CRA | Go loco track | RDC | local | tablettes de fenêtre | 2016-09-08 | 2017-07-01
346 | MEF | CRA | Go loco track | Ext | façade | tablettes de fenêtre | 2016-09-08 | 2017-07-01
347 | MEF | infra | L01 | RDC | chaufferie | joint de brûleur | 2016-09-01 | 2017-10-01
348 | MEF | infra | L01 | RDC | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-01 | 2017-10-01
349 | MEF | infra | L01 | RDC | chaufferie | joint de chaudière | 2016-09-01 | 2017-10-01
350 | MEF | infra | L01 | RDC | chaufferie | joint de regard | 2016-09-01 | 2017-10-01
351 | MEF | infra | L01 | RDC | chaufferie | joint de brides | 2016-09-01 | 2017-10-01
352 | MEF | CRA | L1 | Ext | Toiture | ardoise | 2016-09-09 | 2017-03-14
353 | MEF | CRA | L1 | 1 | mezzanine | panneau | 2016-09-09 | 2017-03-14
356 | MEF | infra HT | L1 | -1 | Cabine HT | panneaux FC | 2016-09-14 | 2017-02-01
357 | MEF | infra | L1 | -1 | chaufferie | joint de brûleur | 2016-09-01 | 2017-10-01
359 | MEF | infra | L1 | -1 | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-01 | 2017-10-01
360 | MEF | infra | L1 | -1 | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-01 | 2017-10-01
361 | MEF | infra | L1 | -1 | chaufferie | joint de regard | 2016-09-01 | 2017-10-01
364 | MEF | infra | L1 | -1 | chaufferie | joint de brides | 2016-09-01 | 2017-10-01
365 | MEF | CRA | L1 | Ext | Toiture | ardoise | 2016-09-09 | 2017-03-14
366 | MEF | CRA | C7 | RDC | SLPPT/CI/MP | tablettes de fenêtre | 2016-08-01 | 2017-03-14
367 | MEF | infra | C7 | RDC | R17 | joint de brides | 2016-09-01 | 2017-03-14
368 | MEF | infra HT | C8 | RDC | Cabine HT | panneaux FC | 2016-09-14 | 2017-07-01
369 | MEF | infra | C8 | RDC | chaufferie | joint de brûleur | 2016-09-01 | 2017-10-01
370 | MEF | infra | C8 | RDC | chaufferie | joint de flasques | 2016-09-01 | 2017-10-01
371 | MEF | infra | C8 | RDC | chaufferie | joint d'oeilleton | 2016-09-01 | 2017-10-01
372 | MEF | infra | C8 | RDC | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-01 | 2017-10-01
374 | MEF | infra | C8 | RDC | chaufferie | joint de brides | 2016-09-01 | 2017-10-01
375 | MEF | infra | C8 | RDC | chaufferie | joint de corde | 2016-09-01 | 2017-10-01
376 | MEF | 3EMI | C8 |  |  | tablette de fenêtres | 2016-09-01 | 2017-08-01
377 | MEF | 3EMI | C8 | Ext | salle d'attente | ardoise | 2016-09-01 | 2017-08-01
379 | MEF | HQ | C9 | Ext | façade | ardoise | 2016-07-01 | 2017-08-28
380 | MEF | HQ | C9 | RDC | SAS | tablette de fenêtres | 2016-07-01 | 2017-08-28
381 | MEF | infra | C9 | RDC | Sous-station | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
382 | MEF | infra | C10 | -1 | chaufferie | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
384 | MEF | CRA | B8 | Ext | Toiture | ardoise | 2016-08-01 | 2017-07-01
387 | MEF | infra | B8 | -1 | Sous-station | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
388 | MEF | CRA | B7 | Ext | Toiture | ardoise | 2016-08-01 | 2017-07-01
390 | MEF | infra | B7 | -1 | Sous-station | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
392 | MEF | CRA | B9 | Ext | Toiture | ardoise | 2016-08-01 | 2017-07-01
394 | MEF | infra | B9 | -1 | Sous-station | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
397 | MEF | CRA | B10 | Ext | Toiture | ardoise | 2016-08-01 | 2017-07-01
399 | MEF | infra | B10 | -1 | Sous-station | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
402 | MEF | 4LOG | G19 | Ext | façade | panneaux FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
403 | MEF | 4LOG | G19 | Ext | façade | fourreau en FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
404 | MEF | 4LOG | G19 | RDC |  | tablette de fenêtres | 2016-08-31 | 2017-06-13
405 | MEF | 4LOG | G19 | RDC | R5 | tablette de fenêtres | 2016-08-31 | 2017-06-13
406 | MEF | 4LOG | G19 | RDC | R4a | panneaux FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
407 | MEF | 4LOG | G19 | RDC | R9 | panneaux FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
408 | MEF | 4LOG | G19 | RDC | R9a | panneaux FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
MEF\FICHES INSPECTION MEF\456-Fiche Insp MEF.pdf | MEF | 4LOG | G20 | 1 | E2,E3 | tablette de fenêtres | 2016-08-31 | 2017-06-13
409 | MEF | 4LOG | G20 | Ext | façade | panneaux FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
419 | MEF | infra HT | G20 | RDC | Cabine HT | panneaux FC | 2016-09-13 | 2017-07-01
420 | MEF | 4LOG | G21 | Ext | façade | panneaux FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
421 | MEF | 4LOG | G21 | RDC | garages | panneaux FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
424 | MEF | 4LOG | G21 | -1 | cave magasin | clapet coupe feu | 2016-08-31 | 2017-06-13
425 | MEF | 4LOG | G21 | RDC | R1 | tablette de fenêtres | 2016-08-31 | 2017-06-13
426 | MEF | 4LOG | G22 | Ext | façade | panneaux FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
427 | MEF | infra | G22 | RDC | Sous-station | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
428 | MEF | 4LOG | G22 |  |  | tablettes de fenêtre | 2016-08-31 | 2017-06-13
429 | MEF | 4LOG | G22 | RDC | garages | panneaux FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
430 | MEF | 4LOG | G22 | Ext | façade | panneaux FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
431 | MEF | 4LOG | G22 | Ext | Toiture | panneaux FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
432 | MEF | 4LOG | G22 | Ext | façade | panneaux FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
433 | MEF | 4LOG | G23 | Ext | façade | panneaux FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
434 | MEF | infra | G23 | RDC | Sous-station | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
435 | MEF | 4LOG | G23 | RDC |  | panneaux FC | 2016-08-31 | 2017-06-13
436 | MEF | 4LOG | G23 | RDC | réserve maintenance | tablette de fenêtres | 2016-08-31 | 2017-06-13
437 | MEF | ChA | G8 | 1 | E09 | tablette de fenêtres | 2016-09-06 | 2017-08-01
442 | MEF | 1-3L | D3 | RDC | R32 | tablettes de fenêtre | 11 Aout 2016 | 2017-08-08
446 | MEF | infra | G19 | RDC | R8 | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01
Note on H2: Rubrique "Programme de gestion" - COLONNE [o] : La colonne [o] renseigne la date à laquelle le membre de la LH (qui a reçu la formation appropriée), effectue l'inspection annuelle de l'état de l'amiante.
Note on I2: Rubrique "Programme de gestion" - COLONNE [s] : La date de la colonne [s] est la date à laquelle le CC Infra Tech Dept/Milieu met à jour du programme de gestion.
Note on J2: Rubrique "Etat de l'amiante" - COLONNE [t] : Les coordonnées de l'auteur de la mise à jour du programme de gestion de l'amiante effectué à la date de la colonne [s]. Sont à spécifier: - Nom - Grade - Tel - Fonction
Note on K81: Deppé Thierry: le local est maintenant accèssible avec le passe
Note on K108: Deppé Thierry: le local est maintenant accèssible avec le passe

## Etat Modifié 17
N° fiche 1ère évaluation | Plateau | Unité | Bloc | Etage | Local | Application d'amiante |  | Dates Contrôles |  | Etat modifié
[7 empty] | précédents | actuels | futurs
11 | MEF | infra | B2 | -1 | chaufferie | joint de brûleur | 2016-09-01 | XXX |  | EM 001
18 | MEF | infra | B2 | -1 | chaufferie | joint de brûleur | 2016-09-01 | XXX |  | EM 002
35 | MEF | CRA | BM2 | Ext | façade | tablettes de fenêtre | 2016-08-30 | 2017-07-01 |  | EM 003
38 | MEF | CRA | BM2 | 1 | couloir | tablettes de fenêtre | 2016-08-30 | 2017-07-01 |  | EM 004
40 | MEF | infra | BM1 | RDC | chaufferie | faux-plafond | 2016-09-01 | XXX |  | EM 005
47 | MEF | infra | C1 | -1 | chaufferie | joint brûleur | 2016-09-01 | XXX |  | EM 006
49 | MEF | infra | C1 | -1 | chaufferie | joint œilleton | 2016-09-01 | 2017-10-01 |  | EM 007
57 | MEF | infra | C2 | -1 | Sous-station | joints de brides | 2016-09-01 | 2017-10-01 |  | EM 008
58 | MEF | infra | C2 | -1 | Sous-station | joints de brides | 2016-09-01 | 2017-10-01 |  | EM 009
59 | MEF | infra | C3 | -1 | Sous-station | joints de brides | 2016-09-01 | 2017-10-01 |  | EM 010
63 | MEF | infra | C3 | 1 | chaufferie | joints de brûleur | 2016-09-01 | XXX |  | EM 011
64 | MEF | infra | C3 | 1 | chaufferie | joint de flasques | 2016-09-01 | XXX |  | EM 012
65 | MEF | infra | C3 | 1 | chaufferie | joint d'oeilleton | 2016-09-01 | XXX |  | EM 013
MEF\FICHES INSPECTION MEF\452-Fiche Insp MEF.pdf | MEF | infra | C3 | 1 | E04 | Frein d'ascenseur | 2016-09-09 | XXX |  | EM 014
88 | MEF | infra | C4 | -1 | S12a | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01 |  | EM 015
91 | MEF | infra | C4 | 1 | E26 | clapet coupe feu | 2016-09-05 | 2017-10-01 |  | EM 016
103 | MEF | CHA | C6 | -1 | couloir | tableau d'école | XXX | XXX |  | EM 017
104 | MEF | infra | C6 | -1 | S12a | joint | 2016-09-09 | XXX |  | EM 018
110 | MEF | infra | D1 | -1 | S13 | joint de culasse | 2016-09-09 | 2017-10-01 |  | EM 019
111 | MEF | infra | D1 | -1 | S13 | joint de brides | 2016-09-09 | 2017-10-01 |  | EM 020
115 | MEF | 1-3L | D2 | RDC | Hall d'entrée | corde isolante | 2016-08-11 | 2017-08-08 |  | EM 021
132 | MEF | 1-3L | D3 | RDC | Hall d'entrée | corde isolante | 2016-08-11 | 2017-08-08 |  | EM 022
137 | MEF | 1-3L | D3 | RDC | couloir | isolation autour des câbles élec | 2016-08-11 | 2017-08-08 |  | EM 023
139 | MEF | 1-3L | kiosque | Ext | Toiture | ardoise | 2016-08-11 | XXX |  | EM 024
179 | MEF | HQ | G2 | RDC | atelier | joints divers | XXX | XXX |  | EM 025
180 | MEF | HQ | G2 | 1 | atelier | feuille à joint | XXX | XXX |  | EM 026
181 | MEF | HQ | G2 | 1 | couloir | panneau FC | XXX | XXX |  | EM 027
182 | MEF | HQ | G5 | RDC | couloir | panneau FC | XXX | XXX |  | EM 028
192 | MEF | infra | G5 | RDC | chaufferie | tissu sur tuyau | 2016-09-09 | 2017-10-01 |  | EM 029
200 | MEF | CHA | G8 | RDC | garages | bardage | 2016-09-06 | 2017-08-01 |  | EM 030
202 | MEF | CHA | G8 | RDC | garages | panneau FC | 2016-09-06 | 2017-08-01 |  | EM 031
206 | MEF | infra | G8 | RDC | chaufferie | joint de brûleur | 2016-09-09 | XXX |  | EM 032
207 | MEF | infra | G8 | RDC | chaufferie | joint de flasques | 2016-09-09 | XXX |  | EM 033
208 | MEF | infra | G8 | RDC | chaufferie | joint d'oeilleton | 2016-09-09 | XXX |  | EM 034
212 | MEF | infra | G8 | RDC | chaufferie | isolation autour de la tuyauterie | 2016-09-09 | XXX |  | EM 035
213 | MEF | CHA | G8 | RDC | couloir | panneau FC | XXX | XXX |  | EM 036
214 | MEF | CHA | G8 | 1 | E14 | panneau FC | 2016-09-05 | 2017-08-01 |  | EM 037
250 | MEF | infra | G14 | RDC | couloir | corde isolante | 2016-09-09 | 2017-10-01 |  | EM 038
272 | MEF | CRA | aire | Ext |  | déchets | XXX | XXX |  | EM 039
MEF\FICHES INSPECTION MEF\457-Fiche Insp MEF.pdf | MEF | CRA | Focagne | Rdc | VI | plaque fermeture cheminée | 2016-08-08 | 2017-07-01 |  | EM 040
291 | MEF | CRA | biv noiseaux | Ext | Toiture | ardoise | XXX | XXX |  | EM 041
295 | MEF | CRA | K1 |  |  | tablettes de fenêtre | 2016-08-08 | XXX |  | EM 042
307 | MEF | infra | K2 | RDC | atelier | joint de brûleur | 2016-09-09 | XXX |  | EM 043
313 | MEF | CRA | Z3 |  |  | déchets | XXX | XXX |  | EM 044
363 | MEF | infra | L1 | -1 | chaufferie | regard de cheminée | 2016-09-01 | XXX |  | EM 045
378 | MEF | infra | C8 | 2 | machinerie ascenseur | patins de freins | 2016-09-09 | XXX |  | EM 046
383 | MEF | CRA | C13 | Ext | aire | tuyau en FC | 2016-08-30 | XXX |  | EM 047
385 | MEF | CRA | B8 |  |  | tablette de fenêtres | 2016-08-01 | 2017-07-01 |  | EM 048
391 | MEF | CRA | B7 |  |  | tablette de fenêtres | 2016-08-01 | 2017-07-01 |  | EM 049
396 | MEF | CRA | B9 |  |  | tablette de fenêtres | 2016-08-01 | 2017-07-01 |  | EM 050
401 | MEF | CRA | B10 |  |  | tablette de fenêtres | 2016-08-01 | 2017-07-01 |  | EM 051
410 | MEF | infra | G20 | RDC | chaufferie | joint de brûleur | 2016-09-09 | XXX |  | EM 052
411 | MEF | infra | G20 | RDC | chaufferie | joint de flasques | 2016-09-09 | XXX |  | EM 053
412 | MEF | infra | G20 | RDC | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-09 | XXX |  | EM 054
413 | MEF | infra | G20 | RDC | chaufferie | joint de regard | 2016-09-09 | XXX |  | EM 055
414 | MEF | infra | G20 | RDC | chaufferie | joint de chaudière | 2016-09-09 | XXX |  | EM 056
415 | MEF | infra | G20 | RDC | chaufferie | joint de regard | 2016-09-09 | XXX |  | EM 057
416 | MEF | infra | G20 | RDC | chaufferie | joint de brides | 2016-09-09 | XXX |  | EM 058
417 | MEF | infra | G20 | RDC | chaufferie | joint d'oeilleton | 2016-09-09 | XXX |  | EM 059
418 | MEF | infra | G20 | RDC | chaufferie | joint de couvercle | 2016-09-09 | XXX |  | EM 060
438 | MEF | ChA | G8 | 1 | E09 | panneaux FC | XXX | XXX |  | EM 061
439 | MEF | 1-3L | D3 | RDC | couloir | isolation autour de câbles | 11 Aout 2016 | 2017-08-08 |  | EM 062
441 | MEF | 1-3L | D3 | -1 | S05 | bac à fleur | 11 Aout 2016 | XXX |  | EM 063
443 | MEF | 1-3L | D3 | RDC | couloir | isolation autour de câbles | 11 Aout 2016 | 2017-08-08 |  | EM 062
444 | MEF | infra | C3 | 1 | machinerie ascenseur | patins de freins | 2016-09-01 | XXX |  | EM 064
445 | MEF | infra | B6 | -1 | chaufferie | joint de brûleur | 2016-09-09 | XXX |  | EM 065
Note on H2: Rubrique "Programme de gestion" - COLONNE [o] : La colonne [o] renseigne la date à laquelle le membre de la LH (qui a reçu la formation appropriée), effectue l'inspection annuelle de l'état de l'amiante.
Note on I2: Rubrique "Programme de gestion" - COLONNE [s] : La date de la colonne [s] est la date à laquelle le CC Infra Tech Dept/Milieu met à jour du programme de gestion.
Note on J2: Rubrique "Etat de l'amiante" - COLONNE [t] : Les coordonnées de l'auteur de la mise à jour du programme de gestion de l'amiante effectué à la date de la colonne [s]. Sont à spécifier: - Nom - Grade - Tel - Fonction