| LA DEFENSE DG H&WB Service Local de Prévention et de Protection au Travail 22 Tournai | Date Voir Signature MITS : 20-50182586 Page : 13 Arch : D 01 Ligne d'archive 158 |
| --- | --- |

|  | Au | Comd CFmn Log |  |
| --- | --- | --- | --- |

| # Objet | : | Compte-rendu de la visite annuelle du 16 et 17 Septembre 2020 |
| --- | --- | --- |

Ref	:	1. 	AR du 27 Mar 1998 relatif au Service Interne pour la Prévention et la protection au travail (Art 7)

- Note SLPPT 22 MITS N° 20-50026997

Synthèse : Visite approfondie des lieux de travail du Sp Log - Qu RUQUOY et Qu St JEAN

Participants SLPPT 22:

Adjt	DELASSOIS	Conseiller en prévention niveau 2

Participant ConsPrev Med Trav

Dr VAN BOGAERT AMT Zeebrugge (EXCUSE)

Participants de l’unité:

| CO – LH | LCL VAN DE VELDE Maj MORTAIGNIE AJM PARET |
| --- | --- |
| Offr EM BE / Comd Cie | Cdt MIGOM |
| AsPrev | Adjt LEMAINE |
| INFRA | Adjt OLIVIER |

Participants délégations syndicales: 
Mr DUFERMONT	CGPM
Mr HARMEGNIES	CGPM
Mr VAN MALDERENT	CGSP
Mr MENTI	CGSP
Mr DELACRE	SLFP

- Points Contrôlés :

| 1. | Organisation générale de la Prévention et du Bien-être au niveau de l’unité |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Représentant CCB |  | NIHIL |
| 1.2 | Offr Bien-Etre |  | Cdt MIGOM |
| 1.3 | AsPrev |  | Adjt LEMAINE |
| 1.4 | Coordinateur Deparis |  | AJM PARET |
| 1.5 | Plan Local de Prévention (PLP) |  | Le PIU a été mis à jour en juin 2020… |
| 1.6 | Rapports Trimestriels |  | En ordre |
| 1.7 | Rapport annuel |  | Ok reçu mais toujours le problème du compte Hr/élèves. Pour le rapport annuel 2019, il avait été calculé une moyenne annuelle |
| 1.8 | Liste AMT |  | Ok via As Prev |
| 1.9 | Brochure d’accueil |  | La brochure a été mise à jour en 2020 |
| 1.10 | Liste des acteurs de la Prévention + Milieu |  | La structure complète sera disponible sur le SHP interne. |
| 2. | Prévention Incendie et Evacuation |  |  |
| 2.1 | Procédure |  | La procédure est existante: OUI |
| 2.2 | Eq 1er intervention |  | En ordre. La liste est mise à jour régulièrement et les Fmn sont suivies par S2/S3 |
| 2.3 | Responsables évacuation |  | Structure complète sera disponible sur le nouveau SHP interne. De plus, un AllUser contenant l’organigramme de la Prévention au sein de l’U a été envoyé à tout le Pers le 02 mars 2020. |
| 2.4 | Ex Evac annuel |  | Pas encore d’Ex réalisés cette année au Qu RUQUOY dû aux directives CoVid. Néanmoins, 1 Ex de nuit (qui est obligatoire chaque année pour des bâtiments accueillants des logeants) a été effectué le 11 février 2020.au Qu St Jean |
| 2.5 | Points de rassemblement |  | Connus du personnel: OUI |
| 2.6 | Signalisation |  | Remarques: NON |
| 2.7 | Matériel anti-incendie |  | Contrôle périodique: OUI effectué pour les extincteurs et les détecteurs incendie aux logements durant les mois d’avril et mai 2020 |
| 2.8 | Sorties de secours et chemin d’évacuation |  | En ordre. Il y a lieu de faire attention à effectuer une vérification permanente suite aux différents déménagements avec la possibilité que du Mat traine dans les couloirs. A ce titre, une demande systématique est faite pour tous les nouveaux arrivants. A noter qu’1 dizaine de portes coupe-feu seront remplacées dans un futur proche |

| 3. | Premiers soins |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Procédure |  | La procédure est connue : OUI |
| 3.2 | Secouristes |  | Liste des secouristes à jour : OUI ATTENTION au Pers qui arrête, qui est muté ou qui ne désire plus participer au rôle. Il y a lieu de conserver une équipe complète afin de ne pas démotiver les volontaires de ce rôle. A cette fin, une demande systématique est faite aux nouveaux arrivants pour leur demander s’ils ne désirent intégrer le rôle Il est bon de souligner que 2 nouveaux volontaires intègreront la permanence à partir d’octobre 2020 |
| 3.3 | Moyens |  | En ordre : OUI |
| 4. | Accidents et Incidents |  |  |
|  | Procédure |  | La procédure est connue par l’AsPrev : OUI Notification des AT dans l’application WB: |
|  | Déclaration |  | OUI mais tous les dossiers accidents établis par la Cie ne sont plus systématiquement fournis à l’AsPrev qui ne peux dès lors pas faire d’encodage systématique dans l’Appli WB |
| 5. | Système Dynamique de Gestion des Risques (SDGR) |  |  |
| 5.1 | Inventaire postes de travail |  | Liste des postes de travail existante: OUI |
| 5.2 | Fiche poste de travail |  | Certaines fiches ont été mises à jour en 2020 mais un contrôle doit être entrepris par l’AsPrev afin de s’assurer que les fiches de tout le Pers sont bien à jour |
| 5.3 | Fiche de fonction |  | Certaines fiches ont été mises à jour en 2020 mais un contrôle doit être entrepris par l’AsPrev afin de s’assurer que les fiches de tout le Pers sont bien à jour |
| 5.4 | Analyses de risques |  | NON pour l’année 2020 en ce qui concerne les AR réalisées par l’U |
| 5.5 | Déparis (SOBANE) |  | 2 faites en 2020 (CI SpSYS + CI TechMun) 1 est prévue en Dec 2020 pour CI Mgt Proc |

| 6. | Machines et Equipements de travail Equipements de Protection Individuelle (EPI) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Inventaire EPI |  | Existant: OUI via ILIAS A noter que le Sv MR n’a pas eu de demandes d’achat EPI pour 2020 autres que la mise à jour de certains stocks existants. |
| 6.2 | Mise en service EPI |  | NON |
| 6.3 | Liste des travailleurs soumis |  | NON |
| 6.4 | Mise en Service |  | OUI mais pas de manière systématique. La SLPPT ne peux faire de mise en Sv que pour du Mat dont l’existence lui est signalée |
| 6.5 | Rapport d’installation |  | En ordre |
| 6.6 | Rapports d’inspection |  | En ordre Une liste à jour est établie par le Sv INFRA A noter que les Ctrl légaux sont désormais gérés par une firme civile |
| 6.7 | Formation du personnel |  | OUI Le suivi est assuré par le S2/S3 |
| 6.8 | Tenue de travail |  | En ordre |
| 7. | Produits Dangereux |  |  |
| 7.1 | Inventaire |  | La liste est existante et disponible: OUI |
| 7.2 | Stockage |  | En ordre |
| 7.3 | Fiches Instruct. de Sécurité |  | OUI Une mise à jour de ces fiches a eu lieu en septembre 2020 mais il est nécessaire de vérifier si toutes les CI sont en ordre à ce niveau |
| 7.4 | MSDS |  | Idem que 7.3 |
| 8. | Lieux de Travail |  |  |
| 8.1 | Hygiène |  | Voir points consacrés à la CI Sp Sys + Corps de garde |
| 8.2 | Risque de chute et de glissement |  | Voir point consacré au chenil |
| 8.3 | Eclairage |  | Rien à signaler lors de cette visite |
| 8.4 | Aération |  | Attention au nettoyage régulier des aérations des douches |
| 8.5 | Installation électrique |  | Rien à signaler lors de cette visite |
| 8.6 | Sanitaire |  | Le personnel de l’INFRA doit régulièrement intervenir pour des canalisations bouchées. Cette mission donnant droit à une prime pour travaux insalubres |
| 8.7 | Ambiance sonore |  | Rien à signaler lors de cette visite |
| 8.8 | Asbest |  | Inventaire 2020 en ordre et clôturé |
| 8.9 | Radiations Ionisantes |  | Dentisterie faite via EMI5 |
| 9. | Milieu / Environnement |  | Checklist éventuellement à adapter en collaboration avec UTE |
| 9.1 | Tri sélectif des déchets |  | Nihil |

- La visite annuelle approfondie des lieux de travail (VLT) consacrée au CFmn Log Tournai appartenant au Gpt Qu 22 s’est déroulée en 2020 en deux jours comme exigé par le CCB.
Les deux dates retenues ont été le 16 et le 17 septembre 2020. L’objectif de ce choix est de permettre à la délégation de voir l’ensemble des situations de travail au sein du plateau de Tournai.

Le premier jour a été consacré à la visite du Qu RUQUOY et le second a été dédié au Qu St JEAN.

- Qu RUQUOY

- Chenil
Il est prévu de placer une nouvelle clôture à la place des barrières ERAS placées au centre du chenil.

Le Pers nous signale la présence de rats, certaines clôtures cassées, un robinet à l’arrière du chenil qui fuit ainsi qu’une fuite au lavabo dans le local.

La délégation pose la question de savoir si l’emplacement du terrain d’entrainement des chiens est bien judicieux. En effet, des débris risquent de tomber de la toiture ou de la façade du BM33 car le bâtiment est très ancien et n’a pas été restauré. De l’autre côté de ce même bâtiment, les piétons doivent emprunter une zone balisée afin de prévenir les risques de chutes.
Certains obstacles sont dangereux pour les chiens (bois vétustes, visses qui dépassent).

Photos chenils

- Salle de sport BM 18 et BM 31

Les lieux sont propres bien que l’on constate sept pneus qui trainent à l’entrée ainsi qu’une charrette placée devant le dévidoir incendie. Le marquage au sol permettant la distanciation sociale au niveau des tapis est bien visible et bien placé. Comme à de nombreux endroits de l’U, les extincteurs n’étaient pas à leur place.

Au niveau des WC, un urinoir est à condamner afin de respecter les mesures CoVid et il n’y avait pas de gel/savon afin de pouvoir se laver les mains.

Au niveau du BM 31, tout a été mis en œuvre afin de prévention Covid.
La zone fumeur est située à l’entrée de la porte de la salle de sport du BM 31. Avec les mesures Covid, celle-ci est ouverte et les fumées rentrent dans la salle ce qui gêne les sportifs.

Photo salle de sport BM 18

- BM 1 - Corps de garde
Dans l’ensemble, les lieux sont propres et rangés mis à part le produit de nettoyage qui traine sur l’évier et une multiprise posée sur le radiateur, il n’y a pas beaucoup de remarques à faire.
Un ventilateur est présent dans le local. Pour rappel, son utilisation n’est uniquement permise que lorsqu’il n’y a qu’une seule personne présente dans les lieux.
Le Pers de la garde peut aller chercher un gel hydro-alcoolique pour le confort de l’Offr de garde au niveau de la fenêtre (échange de clés, de Doc, …).

Par contre, l’on trouve un manque de rangement au niveau du vestiaire du BM2 avec la présence d’une friteuse, de 2 TV, d’1 divan, de 2 chaises auto et de divers éléments sur les armoires.

Photos Vestiaire corps de garde (BM2)

- BM 29
A la satisfaction du Pers, un nouveau Mat composé de bancs/chaises pour les douches a été placé dans le local 01.13, cette demande de mobilier datant de plusieurs années. Deux plaques du faux-plafond juste au-dessus des douches sont enlevées suite à une précédente fuite d’eau. Cela nous a permis de constater que la ventilation n’est pas raccordée aux tuyaux d’évacuation d’aération. L’INFRA nous signale qu’une WO est en cours pour ce point.

Deux extincteurs sont au sol à l’entrée du Sv ISC malgré l’absence de pictogrammes.
Le mauvais emplacement ou le fait que des extincteurs soient posés au sol est une remarque générale au niveau du Qu.

Au 1er étage :
Une porte coupe-feu n’est pas branchée électriquement et le système de bras de retour est détaché.

Au 2ème étage :
Les règles instaurée dans le guide CoVid sont bien suivies et les lieux sont bien aérés. bien que certains points puissent être améliorés : 
- mise à disposition de gel hydro-alcoolique au niveau des distributeurs de boissons, des machines à café mises à disposition des élèves et du téléphone qui est sur une table haute au milieu du bloc

- espacer plus le banc de l’instructeur de celui de la première rangée d’élèves quand cela est possible afin d’augmenter la distanciation sociale.

Au 3ème étage :
Au niveau de la cage d’escalier, les VELUX doivent encore être branchés aux exutoires incendies. Les couloirs et les classes (locaux 3.5 et 3.8) sont bien aérés avec un maximum de fenêtres ouvertes. Seule remarque, trois planches de bois d’une longueur d’environ 4 mètres trainent dans un coin du couloir sans que personne ne sache pourquoi.

- BM 30
La visite a permis de voir les locaux destinés à la future unité devant s’installer à Tournai : 1/3L. 
Si rien n’est à signaler au niveau du 1er étage où les vestiaires sont propres et bien rangés, nous avons constaté que pas mal de Mat (fardes, tables, papiers, cartons) traine dans le couloir et ce encore suite au déménagement des CI.
Deux armoires sont dans le couloir au niveau de la porte d’entrée gênant le passage en cas d’un éventuel incendie.

Le tableau électrique BB57081B.42 situé dans les escaliers est ouvert. Il est nécessaire d’y mettre un cadenas ou un scellé.

- BM31

RDC
Les lieux sont propres.

Deux remarques sont simplement à signaler :
-	Du gel hydro-alcoolique doit être mis à disposition du Pers au local où se situe la photocopieuse et au distributeur de boissons.

- Nous avons constaté 4 élèves sans masque lors d’un cours pratique Armt (local 0.28) alors que la distanciation sociale n’était pas respectée.

Cave du BM31 CI Sp Sys
L’état d’hygiène général peut être qualifié de mauvais.
Cela commence par des cendres et des mégots de cigarettes au sol au bas des escaliers extérieurs menant au local. Cette situation est surprenante d’autant qu’il ne s’agit pas d’une zone réservée aux fumeurs.

Dans l’ensemble du local destiné au cours de l’IC Sp Sys, le désordre est flagrant.

Une rallonge court le long des voies de circulation alors que des prises sont disponibles.
La porte coupe-feu 01.7 est bloquée par une cale en bois qui ne peut donc plus faire son office et force la serrure à tel point qu’elle tient grâce à plusieurs visses.

La délégation est désolée de suite situation en sachant le travail et les efforts consentis par le passé afin d’assainir la situation qui existait il y a quelques années.
Tous ces efforts sont désormais vains au vu des conditions de rangement actuelles. 

Photos cave BM31

- BM32

Armurerie :
Les fenêtres étaient ouvertes afin d’aération.

L’aération générale semble satisfaisante pour la petite équipe travaillant dans l’armurerie d’autant plus qu’une soufflerie fonctionne 24Hr/24Hr.

Le Pers présent n’a pas émis de demande ou de plainte particulière.
Le Pers de l’armurerie travaille en rotation afin de permettre l’ouverture de l’armurerie de 07 à 17Hr dans le cadre de l’adaptation de Hr de cours en période CoVid.

Au niveau du comptoir, du gel hydro-alcoolique devrait être mis à disposition du Pers venant chercher du Mat.

Le dépôt/atelier de l’armurerie doit être déménagé afin de laisser de la place pour le futur atelier de réparation Armt du 1/3L. Cela prend actuellement une grande partie du temps du Pers de l’armurerie du CFmnLog.

ESA / Sv HR
Le déménagement de ces deux Sv s’est déroulé rapidement et sans encombre.
Le Pers semble satisfait de ces nouveaux locaux.

h)	BM 35 / 36 / 37 IC Mat

La remarque principale est que les lieux sont d’une propreté et d’un rangement exemplaire pour des ateliers techniques en utilisation au moment de la visite. Certains éléments d’amélioration de la sécurité des travailleurs ont été décelés mais il est à noter qu’aucun point urgent ou grave n’a été pointé lors de cette visite.

Il est nécessaire de vérifier que tous les produits dans les bouteilles soient bien étiquetés afin de déterminer le contenu avec certitude. Le téléphone de secours devrait être un tél analogique en cas de coupure de courant.
Les étiquetages de sécurité trop vieux et tout décolorés sont à remplacer par des nouveaux.

Ateliers modèles

Les ateliers sont dans un état irréprochable et l’espace disponible permet amplement de recevoir les élèves en maintenant le respect de la distanciation sociale.
Il y a juste lieu de signaler des points d’amélioration dont le principal serait de libérer les voies d’accès déjà dessinées. A titre d’exemple, mettre les armoires kakis et métalliques dans la zone de travail permettrait déjà de retrouver une partie de ces voies d’accès. Les anciens bancs de travail ont été remplacés par des nouveaux mais sont encore présents et prennent un espace important dans le bâtiment.  De plus, cela supprime les voies d’accès présentes au sol.

Au niveau de la zone de stockage des huiles usagées, même remarque concernant les voies d’accès peintes au sol. Veillez à l’évacuation des bacs de rétention d’huile HS. 
Veillez, comme dans le reste du Qu,  à ce que tous les extincteurs soient à leur place

Il y a lieu de vérifier avec les utilisateurs le pourquoi de la non présence d’un clapet de protection au niveau de la foreuse sur colonne BULMAK
La cisaille JORG n’est pas fixée au sol .

L’atelier BDR est très propre et tout est impeccablement rangé.

La cabine de peinture n’est pas souvent utilisée et il n’y a pas de cours planifiés dans un avenir proche.

Une nette amélioration de rangement est immédiatement perceptible au niveau du Mag IC Mat.

Photos IC Mat


i)	BM39

La remarque générale est que les lieux sont propres et rangés pour des ateliers en utilisation au moment de la visite qui n’était pas annoncée. Certains éléments d’amélioration de la sécurité des travailleurs ont été décelés mais il est à noter qu’un point à essentiellement inquiété la délégation : une longue fissure importante est visible au niveau du plafond. Une WO doit être faite afin de contrôler l’état de la structure du bâtiment.

L’évacuation incendie est à peaufiner dans son ensemble. Il y a des pictos manquants et parfois des extincteurs difficilement accessibles car il y a du Mat qui encombre le passage. De même, Il y a peut-être lieu de revoir le libre accès des voies d’évacuation / de passage ou de les transformer en espace de stockage en faisant une nouvelle délimitation au nouveau du marquage au sol avec le zonage jaune au sol à revoir

Certains Eqt de travail sont non fixés au sol et le capot de la foreuse sur colonne CRIKO peut être ouvert alors que la machine est en fonctionnement. Il n’y a pas de système qui permet l’arrêt de la machine en cas d’urgence (type télescopique).Les fiches d’instruction de sécurité doivent être visibles et disponibles pour le Pers et ce pour toutes les machines. 
Le rince-œil ne fonctionne pas ( la vanne est coupée) car il y a une fuite au niveau de l’évier et 1 robinet fuit constamment. Une WO doit être établie car il faut faire le nécessaire afin de remettre le rince-œil en activité. 

Le Pers demande la possibilité d’avoir un point ‘eau chaude. La SLPPT émet un avis positif pour cet élément qui serait un réel plus au niveau hygiène des mains pour cet atelier mécanique.

Photos BM 39

j)	BM 47 / 48 / 49

BM 47
L’atelier est utilisé pour différentes IC. On doit y constater un manque de nettoyage.

Des lignes jaunes délimitant les zones uniquement réservées au personnel y ont été peintes.
La SLPPT félicite cette initiative de l’unité. Cela va dans le bon sens en regard à l’analyse de risques faite à ce sujet en 2019. (MITS 19-50171300). Une ligne jaune supplémentaire devrait être placée afin de réserver spécifiquement la zone prévue pour le stockage des huiles usagées.
L’IC WBW et la SLPPT sont disponibles pour d’éventuelles conseils à ce sujet.

BM 48
Le Pers déplore depuis pas mal de temps que les températures sont élevées dans le Mag central (local 0.12). C’était d’ailleurs le cas lors de notre passage. Une WO est en effet en court afin de doter les lieux d’écran solaire. La SLPPT insiste pour trouver une solution pour le Pers.

Une double porte coupe-feu est bloquée avec des blocs en bois ce qui est interdit.

BM 49
Toutes les portes étaient ouvertes donnant une bonne aération de l’atelier.
Cet atelier où sont donnés des cours pratiques est propre et très bien rangé.
La SLPPT rappelle l’importance du port du masque buccal lorsque la distanciation sociale n’est pas possible.

k)	Parc à container
La grille pose toujours problème malgré les réparations de la firme civile. La motorisation est assez régulièrement en panne et le Pers doit passer la grille en mode manuel ce qui est une charge physique importante vu le poids de la grille. Des WO sont en cours.

l)	BM 41 / BM 42 Dispatch / INFRA

On retrouve au niveau du Dispatch et de l’INFRA la même problématique ; à savoir la présence d’une ou de plusieurs fouines occasionnant des dégâts importants au niveau de la toiture.
L’isolation tombe au sol et l’on retrouve des déjections animales sur le Mat stockés au Dispatch.

Les fouines représentent un réel risque au niveau incendie en rongeant les câbles électriques sans parler de la potentielle nuisance olfactive (excréments, urine, restes de proies en décomposition).

La fouine fait partie des espèces classées comme gibier, mais faute de période d’ouverture, sa

chasse est interdite. Toutefois, ses populations peuvent être légalement régulées sous certaines

conditions. Avant d’envisager sa destruction en vue de prévenir ou de limiter ses déprédations, il est toutefois indispensable de prendre des mesures préventives de protection ou d'éloignement. Ces mesures peuvent parfois suffire à éviter les nuisances.

Prévention

Repérer les passages et obturer les accès au bâtiment par la pose de grillage ou de parois dures (bois, briques,…). Ce travail est à effectuer de préférence à la fin de l’été ou à l'automne quand les jeunes ont abandonné leur gîte.

􀂾 Veiller à couper les branches d'arbres touchant ou surplombant une habitation.

Eloignement

􀂾 Perturber les animaux installés dans des endroits non souhaités par des événements

« inhabituels » et répétés plusieurs jours d'affilée : bruits divers (radio…), modification de

l'aménagement des locaux, éclairage répété, …

􀂾 Placer des répulsifs olfactifs aux entrées des lieux fréquentés (naphtaline, parfums, chiffons imbibés de mazout…). Des sprays "anti-fouines" vaporisés sur des morceaux d'ouate ou de chiffon existent et seraient relativement efficaces en répandant des substances odorantes insupportables pour la fouine mais pratiquement imperceptibles pour l'homme, les chats et les chiens. 
Des répulsifs pour chats et chiens vendus dans le commerce sembleraient également efficaces. L’efficacité des répulsifs olfactifs sera meilleure si l’endroit où les fouines se trouvent n’est pas trop vaste.
􀂾 Placer des répulsifs électroniques à ultrasons dont les différents modèles peuvent s’adapter au bloc moteur des véhicules ou aux espaces fréquentés par la fouine.

Si les mesures de prévention et d’éloignement ne suffisent pas, la destruction de la fouine est autorisée sous certaines conditions en Région wallonne, notamment dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques (ce qui est le cas ici). L’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 (M.B. du 27 novembre 2002) en précise les modalités.

Une intervention du 5 EMI me semble indispensable.

Photos Dispatch / Infra

m)	Station de lavage

La borne d’eau ne sait plus être fermée car la clé de fermeture de la tête de vanne tourne dans le vide. Cela a comme conséquence une fuite d’eau constante.

Le container de stockage du nettoyeur haute pression a été défoncé par la benne d’un camion civil.

Photos Dispatch / Infra


n)	BM 5/10 HORECA

La VLT s’est terminée pour ce premier jour par l’HORECA.
Nous y avons été en fin de journée afin de ne pas perturber le bon déroulement du Sv.
Les lieux étaient parfaitement propres et mis à part une demande de modification de la protection plexi au niveau des caisses de paiement, le Pers n’a pas formulé de demandes particulières.

La délégation n’a pu que constater les réels efforts consentis par le Pers HORECA afin de mise en œuvre d’une réelle politique de prévention CoVid au sein du Mess.

- Qu St JEAN

a) BM5 corps de garde

Les travaux permettant la réutilisation de la porte d’entrée piéton qui est condamnée depuis environ trois ans devraient être terminés après le sablage du mur avec un changement de porte et la fixation du linteau.

La serrure de la grille d’entrée principale a été réparée.

L’aquarium a été rangé et l’on ne retrouve plus toutes les multiprises. Elément important pour la sécurité du Pers, le téléphone fonctionne et ils sont maintenant équipés de radios fonctionnelles.
Cela permet la communication entre le corps de garde extérieur et celui du BM5.
La LH signale que ce local est amené à terme à ne plus être utilisé car vétuste et incompatible avec des périodes de grands froids ou de canicules.

En raison des mesures Covid, il n’y a plus d’échange de cartes de Ctrl des présences comme prévu dans les consignes incendie mais une liste du Pers présent est néanmoins établie. Le Pers signale une meilleure collaboration des élèves.

La remise des clés des chambres en dehors des heures de Sv et le contrôle des compteurs d’eau (2X/semaine les vendredis et dimanches) suite à une fuite importante d’eau connue au niveau du Qu St Jean sont toujours des missions assignées à la garde.

Les élèves ne rentrent et sortent plus à toutes heures de la nuit.
Ils ne peuvent pas rentrer au Qu entre 01Hr30 et 05hr30 ; sauf bien entendu en cas de soucis majeur.

Les travaux électriques au niveau du corps de garde du BM5 sont en cours.

La SLPPT félicite le Pers pour le travail accompli dans le corps de garde afin d’obtenir une nette amélioration du rangement et du coup de l’hygiène générale du corps de garde.

Les remarques suivantes de la VLT 2019 sont encore d’actualité :
- deux rondes d’1/2Hr prévues qui se font logiquement avec les 2 veilleurs ce qui entraine une absence de personnel au corps de garde.

- rien n’est prévu au niveau de l’utilisation de l’armement (tube pour déchargement).
- en cas d’accident le soir à la salle de sport, le personnel doit sortir et faire le tour du Qu par l’extérieur. Doivent-ils sortir à deux et quid du corps de garde ?

Un éclairage dirigé vers le parade-ground a été installé.

Le coffret électrique principal dans le corps de garde du BM5 était encore ouvert.

Le Pers signale une nette amélioration en ce qui concerne le déclenchement intempestif de l’alarme incendie de FEDASIL.

Le remplacement des châssis du local BM5/1F a commencé.

Le capot du boiler électrique présent au BM5 a été remis en place.

- Qu St Jean BM6

Le système de détection incendie était en test au moment de notre visite.
Nous avons constaté que les éléments qui pendaient lors de la VLT 2019 ont été réinstallés.

Une demande a été faite afin de parfaire la production d’eau chaude qui n’est pas suffisante au niveau des douches. Une analyse des possibilités est en cours.

c)   Qu St Jean BM4
Les lieux sont en ordre et en bon état.
La signalisation au niveau sécurité et les consignes diverses sont claires et facilement compréhensibles. Le panneau de rassemblement extérieur a été remis en place.

- Qu St Jean BM26
L’ancien mess Offr du RDC est désormais utilisé comme salle de cours.
Il y avait cours avec 14 élèves et il n’y avait pas de gel hydro alcoolique à disposition du Pers.
C’est une responsabilité de l’instructeur de prévoir que tout le Mat de désinfection soit présent avant le début des cours. Du Mat en quantité suffisante est disponible au niveau du QM.

Le trottoir a été entièrement refait et les abords sont mieux entretenus.

- Qu St Jean BM27
Le BM27 est également un bâtiment destiné aux logeants. 
Il est très propre et en bon état.

Seule remarque : un affichage qui n’est pas dans les deux langues dans les escaliers au niveau du 2ème étage.

- Recommandations :

5.1 Organisation générale de la Prévention et du Bien-être au niveau de l’unité
Comme à l’accoutumée, l’analyse du volet administratif a donné un excellent résultat.
Les dossiers sont en ordre. La culture de la prévention au sein du plateau est évidente grâce au travail coordonné des différents acteurs liés à la prévention au sein du Qu.

Le PIU et la brochure d’accueil ont été mis à jour cette année.

Dans le cadre de la rédaction du rapport annuel, la SLPPT rappelle l’importance de séparer les heures de travail prestées par le cadre des heures faites par les élèves et ce afin d’avoir une réelle vision du taux d’accident au sein du plateau. L’envoi des rapports trimestriels facilitent la rédaction du rapport annuel.

5.2 Prévention Incendie et Evacuation
La SLPPT insiste sur la nécessité qu’un briefing soit donné spécifiquement aux logeants de St Jean sur l’aspect incendie.

Les extincteurs et les détecteurs incendie aux logement ont été vérifiés durant les mois d’avril et mai 2020. L’INFRA déplore toujours l’absence de remise de rapport d’inspection malgré des demandes répétées.

Il n’y a pas encore eu d’Ex incendie réalisé cette année au sein du Qu RUQUOY dû aux directives CoVid mais l’Ex de nuit obligatoire chaque année pour des bâtiments accueillants des logeants a bien été effectué le 11 février 2020.au niveau du Qu St Jean.

Le point de rassemblement au sol l’année passée a été remis en place au Qu St Jean.

5.3 Premiers soins
La liste des secouristes est bien tenue à jour.

La SLPPT demande de prêter attention au Pers qui arrête, qui est muté ou qui ne désire plus participer au rôle. En effet, Il y a lieu de conserver une équipe complète afin de ne pas démotiver les volontaires de ce rôle. A cette fin, une demande systématique est faite aux nouveaux arrivants pour leur demander s’ils ne désirent intégrer le rôle, c qui est une très bonne initiative.

Il est bon de souligner que 2 nouveaux volontaires intègreront la permanence à partir d’octobre 2020.

5.4 Accidents et Incidents
Le reporting des accidents suite à l’intervention du secouriste fonctionne toujours mais tous les dossiers accidents établis par la Cie ne sont plus systématiquement fournis à l’AsPrev qui ne peut dès lors pas faire l’encodage systématique dans l’Appli WB.
Le Comd Cie a signalé qu’il allait faire le nécessaire à ce sujet.

5.5 Système Dynamique de Gestion des Risques (SDGR)
Dans le cadre du Système Dynamique de Gestion des Risques, les unités doivent faire des dépistages systématiques des risques liés au travail grâce entre autre à la stratégie SOBANE – Déparis. La SLPPT demande de recevoir les résultats de ces différentes analyses.

Deux DEPARIS ont été faites en 2020 (CI SpSYS + CI TechMun) et une prochaine est prévue en Dec 2020 pour CI Mgt Proc.

L’As Prev doit faire la mise à jour des fiches de poste de travail ainsi que des fiches de fonctions.

5.6 Machines, Eqt de travail et Equipements de Protection Individuelle (EPI)
La SLPPT insiste qu’elle ne peut faire de mise en Sv que pour du Mat dont l’existence lui est signalée

5.7 Produits Dangereux
Une mise à jour des fiches d’instruction de sécurité a eu lieu en septembre 2020 mais il est nécessaire de vérifier si toutes les CI sont en ordre à ce niveau

5.8 Lieux de Travail
L’inventaire amiante est en ordre et a été clôturé au début septembre 2020. 
La LH a désigné l’Adjt DECLERCQ comme remplaçant de l’ADC QUIDOUCE comme POC amiante.

Le Qu Ruquoy est propre et bien entretenu. La situation au Qu St Jean s’est nettement améliorée.
avec la remise à niveau des différents parterres et des trottoirs.

Conclusions

La visite a permis de visiter l’ensemble des deux Qu permettant de voir entre autres:
- les salles de cours du BM 29 en mode Covid et d’à nouveau constater que ces classes sont soumises à de fortes chaleurs.

- les mesures Covid dans le cadre de cours pratiques que ce soit au BM 49 ou au BM 37
- les nouvelles salles de cours au BM 31
- les futurs locaux du 1/3 L et l’aménagement des vestiaires du BM 30
- le résultat du déménagement de l’ESA et du Sv HR

- le maintien de la bonne organisation Covid du Sv HORECA

- la nette amélioration du corps de garde à St JEAN ce qui signifie un réel suivi des remarques et suggestions émises lors de la VLT 2019

De nombreux problèmes INFRA sont connus et des WO sont bien en cours. Il faut constater que certaines demandes de travail trainent à être clôturées faute de budget.

Au niveau du Qu RUQUOY, la remarque récurrente est le mauvais emplacement ou le fait que des extincteurs soient posés au sol est une remarque générale au niveau du Qu, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Les règles CoVid instaurée au sein du plateau Tournai sont claires et dans l’ensemble, à 1 ou 2 exceptions près, bien respectées. Des rappels fréquents doivent bien entendu être donnés afin de ne pas relâcher l’attention de tous et ne pas mettre en défaut tous les efforts consentis jusqu’à présent. Les instructeurs doivent montrer l’exemple.
Au sujet des règles Covid, le principe d’aération maximale est clairement appliqué quasi partout.
La SLPPT s’interroge de la continuité de cette mesure lorsque les températures vont baisser ainsi que de la possible nécessité de revoir le plan interne de zonage fumeur.

Au niveau de l’hygiène générale, il y a des différences entre le IC.
L’exemple le plus marquant se situe entre le BM 47 t le BM 49.

Au niveau du chenil, la question est posée de savoir si la piste d’exercices des chiens est sécurisante à deux titres : 
- fabrication maison d’obstacles avec parfois des visses qui dépassent et du bois de récupération.
- proximité du BM 33 qui est dégradé et donne un risque de chute d’objets.

Le vestiaire du corps de garde au BM2 nécessite un rangement et un nettoyage.

La SLPPT 22 tient à nouveau à féliciter l’impressionnant travail exécuté par l’équipe des AsPrev en place au sein du plateau Tournai ainsi que l’Offr EM BÊ qui donne une réelle impulsion à la prévention au sein du Qu. L’excellente coopération entre la SLPPT et l’IC WBW est représentative de la bonne dynamique menée par les différents intervenants dans le cadre du Bien-Etre au travail et de la prévention.