| LA DEFENSE DG H&WB Service Local de Prévention et de Protection au Travail 22 Tournai | Date: Voir signature MITS : 20-50213802 Pages : 3 Arch : D 01 Ligne d'archive 158 |
| --- | --- |

|  | Au | Comd DGHR-HRB-R&S Comd SGRS-Det Mons |  |
| --- | --- | --- | --- |

| # Objet | : | Compte-rendu de la visite annuelle du 21 Oct 2020 CI Mons / SGRS-Det Mons |
| --- | --- | --- |

Ref	:1.	CODE, Art. II.3-27

2.	Note SLPPT 22 MITS 20-50105626 du 04 Juin 20

3.	AR SLPPT 22 MITS 20-50180555 du 24 Sep 20

Synthèse : Visite des lieux de travail au Centre d’Information de Mons et Det SGRS Mons

Participants SLPPT 22:

Adjt	DELASSOIS		Conseiller en prévention niveau 2

Participants de l’unité:

| LH CI Mons | Cdt RENOTTE |
| --- | --- |
| AsPrev | Nihil |
| Coordinateur DEPARIS | Nihil |

Participants délégations syndicales: 
CGSP - Mr MENTI
SLFP  - Mr DELACRE

- Visite des lieux de travail Maison Def:

Au niveau INFRA, la problématique du vieux lino craquelé à différents endroits au niveau du sol est encore présente. Une nouvelle WO a d’ailleurs récemment été réintroduite avec également le signalement d’une descente de gouttière à réparer car il manque un morceau et un rafraichissement de la peinture murale est toujours souhaitable. Le Pers souligne positivement que de nombreux néons ont été remplacés récemment.

Les Téléworkers travaillent désormais dans les locaux de l’EM Prov Ht et ce sont les CISC qui ont repris les lieux (local 0.3). Les poignées de fenêtres sont enlevées ce qui empêche la bonne aération du bureau. En période de prévention CoVid, il est impératif que le Pers puisse convenablement aérer toutes les pièces.

Au niveau de la prévention incendie et premiers soins:
Un exercice d’évacuation annuel incendie n’a pas encore été effectué en 2020.

La SLPPT demande que l’accès au Qu Leopold par l’arrière du bâtiment soit complétement dégagé. Cette possible sortie de secours est actuellement cachée par d’importants feuillages.
La clé de la porte n’est plus présente dans le cleffier.
La SLPPT rappelle que c’est un passage vital en cas d’absolue nécessité.

L’extincteur 11CS/32704 est manquant dans le hall d’entrée. Néanmoins, le Pers présent signale que le contrôle périodique du Mat incendie a bien été effectué cette année.
La SLPPT insiste une nouvelle fois afin de prendre contact avec l’AMT de manière à programmer une visite de contrôle pour tous le Pers.

Une trousse de premiers soins a été fournie récemment par l’EM Prov Ht.
Il y a lieu de contrôler régulièrement les dates de préemption de ce Mat.

Mesures spécifiques Covid :
De nombreuses mesures ont été appliquées suite aux Ref 2 et 3.
Lors de cette visite, on notera que du gel hydro alcoolique doit encore être placé au niveau du distributeur d’eau et une signalisation obligeant le lavage des mains doit y être apposée. De même, du produit désinfectant doit être disponible pour le Pers au niveau de l’imprimante.

- Visite des lieux de travail SGRS – Det Mons:

Le personnel est soucieux de suivre les directives concernant le Bien-Être au travail mais souligne les difficultés rencontrées par l’exigence de leurs différentes tâches et missions. Les mesures CoVid ne semble pas contraignante pour le Pers présent.

Le pictogramme signalant la sortie de secours au niveau du local cuisine a été placé.
Au niveau INFRA, de nettes améliorations sont visibles avec notamment les marches d’escalier réparées. Il est juste nécessaire de signaler qu’un éclairage ne fonctionne pas au niveau du couloir principal.

- Conclusion :

Bien que la barrière automatique de l’entrée permette une bonne sécurisation appréciée du Pers du CI Mons, celui-ci signale un sentiment de malaise lorsque certains candidats se présentent dans les locaux. En effet, le Pers ne possède aucune information sur les antécédents des individus ou sur d’éventuelles mauvaises intentions contre les institutions de notre Etat. En cas d’incident, le Pers se sent démuni car sans moyen de protection. Installer un système permettant de donner l’alerte pourrait déjà diminuer cette charge psychosociale.

On peut à nouveau constater la bonne dynamique et l’excellente collaboration entre le CI Mons et l’EM Prov Ht. Il en va de même pour le Det SGRS.

La SLPPT souligne avec plaisir que le soucis récurrent du chauffage pour les unités stationnées au sein du Qu Léopold semble réglé. L’ensemble du Pers rencontré ne signale plus avoir à se plaindre de cette problématique autrefois récurrente.

| La SLPPT constate l’excellente collaboration de tous le Pers rencontré lors de cette VLT approfondie. Les deux Comd Det font leur possible afin d’améliorer la prévention au sein de leur Det. |  |  |
| --- | --- | --- |