## Opvolging ILE
Nr | Opmerking | Sitrep 03 Jan18 | Te nemen actie | Actor & DTG | Stand van zaken
1 | Elektrische (LS) – installaties | Geen isolatiemetingen voor het merendeel de LS borden. N.a.v. de voorgaande inspectie ILE van 04 Aug 15 werd een nota van NAVLOG aan het 2de Ech Infra overgemaakt met de vraag om de problematiek van de isolatiemetingen en de RA op te lossen. (Ref: NAVLOG 15-00398015 van 20 Okt 15). Isolatiemetingen dienen te gebeuren bij keuring LS borden die opnieuw moeten aangevraagd worden door 1ste Ech via BCU. Opmerkingen worden weggewerkt via open overeenkomst elektriciteit van Infra in functie van het voorziene budget. | 1. Herkeuringen inclusief isolatiemetingen aanvragen via 1ste Ech Infra die met NAVLOG dient te overleggen op welke datum deze metingen plaatsvinden zodat we rekening kunnen houden met een tijdelijke stroomonderbreking. | 1. 1 Ech Infra | DTG: onbekend (aanvraag door NAVLOG opgemaakt op 28 Okt 16 ILIAS Ref WO 469282) én mail gestuurd door 1MC Lorce naar 1ste Ech. 6 Jan 17, 6 Feb 17 en herinnering 10 Feb 17 gestuurd naar Adj Bullynck. Nog geen verdere actie vanuit NAVSUP 1steEch. 21 FEb Adj Bullynck heeft nieuwe WO's opgemaakt nadat 2deEch Infra deze verkeerdelijk had afgesloten. • E2: WO 47118786 • E6: WO 47119562 • C1: WO 47119467 • C2: WO 47119531 • C3: WO 47119553 22 Feb 17: Adj Defreyne vraagt budget aan C&I-I voor uitvoering van deze WO's op contract keuringen. 24 Feb 17 C&I-I Att Godts(en Cdt Engels)heeft (hebben)laten weten dat deze keuringen enkel zullen gebeuren wanneer alle andere opmerkingen op deze keuringsattesten éérst verholpen worden. Hiervoor moet 1steEch eerst de WO's opmaken en moet 2deEch deze WO's verhelpen, maw tijd.....10 Mar 17: Tel contact met Adj Bullynck. Start opmaak WO's opmerkingen keuringsverslagen start op 13 Mar 17. 06 Apr 17 Mail Att Defer aan Adj Bullynck met vraag StaVaza. 19 Mei17 tel contact met Adj Bullynck, WO's worden volop opgemaakt en 2deEch is reeds begonnen met uitvoering herstellingen in loods C1. 22 Sept 17: Datum voor nakende herkeuringen aangevraagd per mail aan 1steEch én LokAankopen 05 Okt 17:Mail nogmaals verstuurd. Nog steeds geen antwoord bekomen 20 Okt 17: Alle borden zijn nog gekeurd en worden niet herkeurd voor isolatiemetingen. Cfr Infra keten. Actie dient te worden afgesloten |  | On going
|  |  |  | DTG Onbekend |  |  | Uitgevoerd
|  | Risicoanalyse (RA) LS Borden.2de Ech Infra laat weten dat de RA de bevoegdheid is van LDPBW23 (Ref: nota MRC&I-I 15-00244230 van 18 Jun 15). LDPBW23 zegt evenwel dat MR-Mgt bevoegd is om deze specifieke RA te doen. |  |  |  |  | Nog niet gestart
|  |  | 2. Uitvoeren RA. Uitnodigen van specialisten van MR-Mgt-Ctl-Elek die bekwaam zijn om deze RA te doen is gebeurd en met plaatsbezoek op 18 Nov 16. | 2. DGMR-Mgt_Ctl Elek installaties. | Vraag door Att Defer aan MRMgt op 6 Jan en 18 Jan 17 per mail. Cfr antwoordmail van Maj Vanhelleputte(MRMgt/Ctl) van 20 Jan 17 zal nota opgestuurd worden aan NAVLOG met uitgevoerde risicoanalyses. 27 Feb 17: Mail gestuurd naar MRMGt Elek met vraag waar de nota blijft. 28 Feb 17 Mailantwoord Maj Vanhelleputte nota verstuurd met MITS nr 17-50010940. 6 Mar 17: Nota ontvangen. RA voor borden van E2 en E6 opgemaakt. C1,C2 en C3 ontbreken nog, wordt gevraagd per mail. Werd gevraagd aan Maj Van Helleputte via mail op 07 Mar 17. Antwoord Maj VHP op 8 maart : NAVLOG zelf laten uitvoeren door competent personeel. 10 Mar 17: Antwoord van Att Defer , NAVLOG geen personeel om dit uit te voeren, vraag tot opmaak vanuit MRMgt. 06 Apr17 Att Defer aan Phan van T nogmaals vraag gesteld per mail voor rico borden blokken C1 C2 C3. 21 Apr 17: Geen nieuwe inputs 08 mei 17: MRMgt komt op 13 Jun 17 voor de borden C1C2C3C4 26 Jun 17: Nota toegekomen vanuit MRMgt/Elek met RA borden C1-C2-C3 |  | Niet aanvaard, wordt niet uitgevoerd
|  | PV’s vermelden heel wat inbreuken. Bij een bezoek aan NAVLOG van 19 Okt 16 verklaarde de Mat Beh dat zolang LS-borden geen C-attest krijgen, er verder mee gewerkt mag worden. Tegelijk zal NAVLOG rekening houden met het resultaat van de RA. |  | DTG: 01 Mar 17
|  |  | 3. Wegwerken van de opmerkingen van de PV’s. | 3. 1 & 2 de Ech Infra. DTG Onbekend | 10 Nov 16 meldt C&I-I dat ze geen WO's hebben ontvangen voor wegwerken opmerkingen PV's van LS borden, dit is verantwoordelijkheid kwartier.18 Jan 17 Att Defer meldt de problematiek aan Maj(Synthese). 10 Feb 17 mail gestuurd naar Adj Bullynck(1steEch) met vraag tot wanneer opmaak WO's? 27 Feb 17: Infraketen blijft zich wegsteken achter het personeelstekort op 1steEch. Dit dient structureel aangepakt en opgelost te worden, niveau DOST. 10 Mar 17: Adj Bullynck meldt telefonisch dat 1ste Ech start op 13 Mar 17 met analyse keuringsverslagen en opmaak van de daaruit voortvloeiende WO's.06 Apr 17 Att Defer heeft nogmaals per mail StaVaZa gevraagd aan Adj Bullynck 21 Apr 17: Antwoord niet ontvangen. Zie ook Opm 1. Tel contact met Adj Bullynck van 19 mei 17. 1steEch bezig aan inhaalbeweging opmaak WO's, 2deEch begonnen met uitvoering WO's in loods C1. 05-20 Okt 17: Geen verdere inputs bekome 24 Nov 17: Deze opmerkingen worden verder punctueel weggewerkt vanuit 2deEch via OOElek én ifv budgetten.
|  |  | 4. Een schriftelijke bevestiging van MRC&I-I vragen dat B-attesten geen gevaar betekenen voor personeel. Echter, de definitieve bevestiging dat een B-attest aanvaardbaar is, zal komen van MR-Mgt-Ctl-Elek. | 4. MRC&I-I. DTG Onbekend | Originele vraag NAVLOG aan C&I-I op 27 Okt 16. Herinneringsmail Maj aan Cdt Dabe op 19 Dec 16. Herinneringsmail Att Defer aan Cdt Dabe 23 Dec 16.Op 24 Jan 17 meldt Cdt Dabe(C&I-I/D) per mail dat er geen nota komt.
2 | Brandhaspels-en slangen | Jaarlijkse inspecties worden door NAVLOG uitgevoerd in de diverse blokken in Dec/Jan. Voor alle opmerkingen werden werkaanvragen opgemaakt. | 5. De inspecties worden opnieuw aangevat in Dec 16 en Jan 17 door de blokoversten NAVLOG. Sinds 23 Aug 16 is elk Korps binnen COMOPSNAV verantwoordelijk voor de jaarlijkse controle van de brandkasten die zich aan de binnen- en buitenzijde van hun gebouwen bevinden. Tevens in in afwachting richtlijnen over de inspecties van brandkasten. | 5. NAVLOG Blokoversten | Voor 2017 zijn de blokken C1 C3, E2, D1-4 en D6 reeds uitgevoerd. Blok C2 in opmaak. Blok D5 wordt in juni uitgevoerd. E6 wordt uitgevoerd op 28 Feb 17. 27 FEb 17 mail verstuurd naar blokoverste E6. -Blokoverstenvergadering van Dec 16 -Per mail van 18 Jan 17 -Per mail van 3 Feb 17 --6 Mar 17: Alle NAVLOG blokken uitgevoerd voor 2017 met uizondering van D5(Jun 17) en E2(Nov 17) zijnde de vervaldatum voor de huidige inspecties. -4 Jul 17: Inspectie Blok D5 uitgevoerd -22 sept 17: Inspectie brandkasten scheepsloods op 28Sept 17
DTG:Recurrent Dec/Jan
|  | Alle opmerkingen werden door 1ste - 2de Ech Infra weggewerkt in blok E2 | 6. Nihil | 6. Nihil
3 | RA Polyesterlokaal | Lokaal is na de inspectie van 2015 in bedrijf gebleven tot 20 Jul 16. Sindsdien is het sedert Jul 16 tot nader order gesloten voor grote werkzaamheden. Sinds het wegwerken van een deel van de risico’s in eigen beheer, worden werkzaamheden met een beperkt risico uitgevoerd na punctuele aanvraag en goedkeuring door de PA van Clemaco. Op 14 Sep 16 werd een vergadering met MRC&I-I belegd om het lokaal te laten aanpassen. | 7. Opmaken van het dossier voor aanpassing van het lokaal aan de vigerende wetgeving. | 7. CC Infra | Contact met 1ste Ech(Adj Bullynck) Infra week 5-2017 . Alle mailinputs NAVLOG(procesbeschrijving, technische info bestaande installatie én styreenmetingen) overgemaakt aan 1ste Ech(eerder overgemaakt aan C&I-I Sept 16). 1ste Ech WO doorgestuurd naar 2deEch. Tel contact 10 Feb 17 met Cdt Vanderpiete. Zal vandaag de WO bekijken in ILIAS en beslissen of deze voldoende input bevat om ze door te sturen naar C&I-I. Antwoordmail Cdt Vanderpiete 10 FEB 17: in principe dient behoeftenota opgemaakt te worden, niettemin werd de WO doorgestuurd naar C&I-I. Tel contact 10 Feb 17 met Cdt Vanderpiete. Zal vandaag de WO bekijken in ILIAS en beslissen of deze voldoende input bevat om ze door te sturen naar C&I-I. 27 Feb 17: Cfr mail van Cdt Vanderpiete van 10 FEb werd de WO vanuit 2de Ech doorgestuurd naar C&I-I. Cdt Dabe van C&I-I bevestigt dit per mail op 24 Feb aan KK NAVLOG. 06 Apr 17 Att Defer nogmaals per mail naar StaVaZa gevraagd bij Cdt Dabe. 21 Apr 17: Dossier zit ter studie bij CCinfra, voorziene finalisatie Eind Jun 17. 19 mei 17: Att Demeester meldt mij dat hij geen opdracht heeft gekregen voor studie polyesterlokaal?? Mail gestuurd naar Cdt Dabe met vraag wat aan de hand?? 09 Jun 17: Er heerst onduidelijkheid over stand van zaken opmaak dossier niveau CCinfra Noord. Cdt Dabe vandaag nogmaals gemaild met de dringende vraag een concrete datum te bezorgen ivm finalisering studiedossier. 30 jun 17: Ccinfra heeft studie aangevat, voorstel doorgemaild en komt op 3 Jul 17 ter plaatse voor vergadering. CCInfra Noord heeft principe voorgesteld en vraagt nog verdere inputs NAVLOG. 28 Jul 17: Verg CCinfra op 01 Aug 17 11 Aug 17:Verg CcInfra 7 Sept 17 08 Sept 17: Vergadering 07 Sept gecancelled 22 Sept 17: 21 Sept 17 overleg Att Defer-Att Demeester. Verg CCInfra met Arb Gen en LDPBW23 moet nog nieuwe datum krijgen 05 Okt 17: Verg op 23 Okt 17 20 Okt 17: Verg opnieuw gecancelled 24 Nov 17: Studie project gecancelled. Verduidelijking door C&I-I op 13Dec17
|  |  |  | DTG: lopende |  | Welke richting dit dossier nu uitgaat is mij niet duidelijk gezien ik de briefing van CCinfra anders heb geinterpretteerd dan KK NAVLOG. Intern oplijnen Januari 2018 Zie ook Sheet EVD Polyesterlokaal
|  | Er is geen adviesnota van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (PA-AG) ter beschikking. | 8. De gezondheidsrisico’s zijn uitsluitend voor CLEMACO-personeel en dus is de PA-AG van de EDPBW MEDIWET hiervoor bevoegd. Hij onderzoekt namelijk het Pers dat er werkt en voert de biometrie uit. Zijn geschreven advies dient aan de werkgever overhandigd te worden. | 8. CLEMACO | Att Defer mail gestuurd aan Dhr De Caluwé op 6 Feb. Antwoord Dhr De caluwé. PA-AG van Clemaco zal dit leveren tegen eind Feb 17. 27 Feb 17: Att Defer heeft de mail ter herinnering bezorgd aan Dhr De Caluwé gezien nog geen advies bekomen. 6 Mar 17: De Caluwé geantwoord dat geneesheer 27 Feb in Zeb aanwezig en daarna advies. Vandaag herinneringsmail gestuurd naar Dhr De Caluwé. Dhr De Caluwé meldde per mail op 08 Mar17 dat ArbGeneesheer Clemaco niet begreep wat verwacht werd van hem. Att Defer heeft bijkomende uitleg gevraagd via Adv Corstjens(ILE) op 09 Mar 17 die de vraag naar Dokter Castelein doorstuurde. Laatsgenomede heeft verduidelijking per mail gegeven op 09 Mar 17. Att Defer heeft dit overgemaakt aan Dhr De Caluwé. 24 mar 17: Deze week vraag herhaald aan Dhr De Caluwé, nog geen antwoord .5 Apr17 Dhr De Caluwé meldt dat er een risicoanalyse zalopgemaakt worden . 21 Apr 17-8 mei 17 geen nieuwe inputs . Mail 15 mei 17 en herhaald via mail 18 mei 17 aan Dhr Decaluwé dat de opmaak van de gevraagde RA dringend is gezien datum nieuwe inspectie 27 Jun 17 09 Jun 17: Op 07 JUn 17 per mail aan Dhr De Caluwé gevraagd welke de datum is waarop wij dit mogen verwachten??27 Jun 17/RA ontvangen
DTG: 01 Feb 17
4 | RA (opslag)- en verfmenglokaal | De uitbating van het lokaal voor opslag en mengen van verf is gestaakt. Na de in gebruikname van de PMGE-containers voor opslag van de stock kan de hoeveelheid verf in dit lokaal beperkt worden tot een werkingsvoorraad. | 9. In gebruikname PMGE containers | 9. Infra 2de Ech. DTG 01FEb 17 | Uitgevoerd. Vullen start op 13 Feb 17
|  |  | 10. Vastleggen van de grootte van de werkingsvoorraad. | 10. NAVLOG Offr PMI. DTG 24 Nov 17 | Werkingsvoorraad werd vastgelegd én alle MSDS fiches zijn beschikbaar
|  |  | 11. Plaatsen van een afzuiginstallatie | 11. MRC&I-I/D/L. DTG Lopende | Het dossier 16IP016 wordt uitgevoerd zoals aanbesteed, maw geen aanpassing van bestemmingswijziging van verf-menglokaal, vraag van HCME: geen akkoord. Start uitvoering 13 Feb 17, zit vervat in dossier leveren en plaatsen verfspuitcabine. 80 werkdagen. Fysische start pas op 18 Apr 17. 08 mei 17: Werken zijn gestart. 19 mei 17:werken gaan totaal niet voorruit Firma reeds in gebreke gesteld. PMI gevraagd aan Att Demeester om prio te geven aan werken verf-menglokaal gezien inspectie van 27 Jun 17 09 Jun 17:Uitvoering dossier 16IP016 zit vast, aannemer in gebreke gesteld via PV door LA, reactie blijft uit. 28 JUl 17: Reactie wordt pas tegen Eind Aug 17 verwacht 22 Sept17: Met project polyesterlokaalen het nieuwe concept daarbij via CCinfra is deze afzuiginstallatie niet langer nodig
|  | Een RA dient aan te tonen dat de risico’s van een aanvaardbaar niveau zijn voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers alvorens dit lokaal terug in gebruik wordt genomen. | 12. Uitvoeren RA PMGE (bijvoorbeeld Isocyanaten en Xyleen): na ontvangst globaal overzicht van stock PMGE NAVLOG op 24 Nov 16 | 12. NAVLOG Offr PMI ism LDPBW23 en AMT. DTG 01Apr 17
|  | Opgemaakte DEPARIS –screening niet voldoende. LDPBW werd hierbij niet betrokken. | 1ste Fase: inventaris updaten door NAVLOG
|  | ATEX-analyse ontbreekt. | 2de Fase: parameters ingeven in CLARENCE tool door LDPBW23 in samen werking met AMT
|  |  | 3de Fase: indien risico expertise van DPBW MR |  | In opmaak LDPBW23/MR, werkingsproces ontbreekt. Att Defer stuurt mail aan Maint 10 Feb 17 om werkingsproces te laten opstellen vanuit HCME 24 Feb 17: Maint laat Att Defer weten dat de actie uitgezet is naar HCME voor werkprocesbeschrijving. 06 Mar 17: Vraag opnieuw gesteld per mail aan HCME. 10 Mar 17: Vraag opnieuw gesteld aan HCME per mail 24 Mar 17: Gezien nog steeds geen antwoord van HCME wordt de mail doorgestuurd naar Maint. Was beloofd tegen 05 Apr 17 door Maint, echter op 7 Apr 17 nog steeds geen werkingsproces gezien. 21 apr 17 nog steeds geen werkingsproces gezien vanuit maint HCME. 08 mei 17: Vraag op 5 mei 17 nogmaals herhaald tav Maint. 10 mei 17 ADM Langeraert neemt de actie op zich. Mail op 18 Mei 17 aan ADM Langeraert met dringende stand van zaken? 09 Jun 17:Werkingsproces verf-menglokaal opgemaakt door ADM Langeraert. LDPBW23 kan starten met opmaak risicoanalyse gezondheidsrisico's. 28 Jul 17: Nog geen risicoanalyse gezondheidsrisico's ontvangen 20 Okt 17:Risicoanalyse gezondheidsrisico's kan pas opgemaakt na nieuwe configuratie verfmeglokaal(polyesterproject) 24 Nov 17: Afwachten briefing C&I-I voor verdere actie (zie ook punt 7)
|  | Deze RA werd nog niet op het BOC 23 voorgelegd. | 13. Voorleggen van de RA op het BOC23. | 13. Comd NAVLOG | Next BOC van 26 Apr 17 08 mei 17: Nog geen inputs gekregen vanuit BOC . 18 mei 17 werd op BOC van 26 apr 17 voorgelegd maar zonder procesbeschrijving(nodig voor invloed op gezondheid) zie ook ontbreken derde faze bij punt 12
DTG: eerstvolgende BOC vergadering na opmaak RA.
|  |  | 14. Advies is gevraagd aan LDPBW23 op 23 Nov 16. | 14. LDPBW23
DTG: 01 Feb 17
|  |  | 15. Uitvoeren ATEX analyse(Zie 12 fase 1 en 2 onderdeel van RA) | 15. DPBW – MR | Cfr LDPBW-PMI Verg 2 Feb 17 opgemaakt en op komst naar NAVLOG per nota. 27 Feb 17 aan ACOS WB gevraagd wanneer de nota ons zal bereiken 28 Feb 17: Nota MITS: 17-50007334 van ACOS WB van 02 Feb 17
DTG: 01 Apr 17
|  |  | 16. Aantonen van de volledigheid van de aanwezige PMGE fiches | 16. NAVLOG Offr PMI ism MTE | Alle fiches aanwezig. Nog met MTE bekijken op 03 maart om alle produkten van juiste pictogrammen te voorzien. 06 Mar 17: LDPBW23 en MTE samen met Ass prev situatie bekeken op 03 Mar. Alles is OK, slechts opnieuw bijsturen na uitvoering infrawerken in het lokaal.
DTG: 01 Feb 17
|  | De volledigheid en up dat date zijn van de aanwezige PMGE-fiches was niet aantoonbaar. | 17. Standpunt AMT: chemische agentia: xyleen, isocyanaten, risico bij WN van CLEMACO. Actie ligt bij de arbeidsgeneesheer CLEMACO. Het gaat hoofdzakelijk om problemen met de ademhaling. Alle militairen krijgen bij het periodiek onderzoek een spirometrie (test ademhalings- functie). Eventuele risico's bij militairen worden op die manier opgevolgd. | 17. AMT
|  | PA-AMT dient om advies gevraagd te worden. |  | DTG: periodiek
onderzoek
5 | Schuuractiviteiten | RA schuurwerkzaamheden opgemaakt en in orde, net zoals de aankoop van schuurmachines en bijhorende PBM’s die de goedkeuring genoot vanuit ILE. | 18. nihil | 18. nihil
|  | Schuurwerkzaamheden door boordpersoneel CASTOR niet volgens de regels van welzijnswet. Afzuiging onvoldoende en ongeschikt harnas. Deze werkzaamheden zijn niet voorzien om uitgevoerd te worden door boordpersoneel. Indien een bemand schip uitzonderlijk dokt dient boordbemanning een veiligheidsbriefing te krijgen. | 19. Geven van een veiligheidsbriefing aan boordbemanning van een schip dat dokt in de scheepsloods. | 19. NAVLOG MAINT TS PCI-Shipmanager | Cfr mail van Maint van 6 Jan 17 wordt dit uitgevoerd bij dokking(na de dokking)
DTG: ad hoc
|  | Samenstelling en risico's van historisch stof in onbekend.. | 20. Aan een arbeidshygiënist van DPBW MR vragen om een staal te nemen van het historisch stof op de constructie van de scheepsloods en om dit te analyseren. Staalname gedaan op Do 8dec 17 | 20. LDPBW23. Vraag gesteld op 9 Nov 16 | Staal werd onderzocht, resultaten werden overgemaakt via nota.
|  |  | 21. Uitvoering van deep cleaning van de scheepsloods door Infra op vraag van NAVLOG. Is geborgd in een recurrente workspace taak | 21.INFRA DTG: Begin 2018 | Aanvraag NAVLOG van 16 Nov 16 ILIAS WO 46892995). Zit reeds op niveau 2deEch. Resultaten van nota cfr punt 20 worden afgewacht.. 06 Mar 17: Resultaten meting via nota SIPPT 17-50007332 ontvangen. 10 Mar 17:DOST in afwachting van analyse van resultaten incl maatregelen te verkrijgen vanuit LDPBW23 én Arbeidsgeneesheer. Maj Van Caelenberge pro-actief reeds de kuisfirma van onderhoudscontract kuisen uitgenodigd voor richtinggevende prijs(raming) voor deep cleaning. 24 Mar 17: Het werkorder zit op niveau C&I-I die zich bewust is van de dringendheid en de gevoeligheid.21 Apr 17: Cfr Maj is testcase besteld BOO kuiscontract 3000 euro. 08 mei 17: MatBeh komt op 7 jun 17 9 jun 17: MatBeh garandeert opmaak van punctueel contract voor schoonmaak scheepsloods nog in 2017, aanbesteding eind 2017, uitvoering begin 2018. Voorziene en reeds goedgekeurde budget 200.000 euro. 08 Sept 17: Matbeh heeft technische bepalingen al opgemaakt dossier momenteel bij MRMP-I. 22 Sept 17: MatBeh heeft via Maj nog aantal extra inputs gevraagd mbt periode beschikbaarheid loods met minimum aan schepen aanwezig. 20 Okt 17: 1 van de 2 officiële bezoekdagen voor geinteresseerde firma's in kader van aanbesteding werd reeds uitgevoerd. Tweede bezoekdag week 43 24 Nov 17: 5 firma's hebben ingeschreven. Prijzencontrole loopt via MRMP-I 22 Dec 17: Contract werd aangesteld, gunningsnota is verstuurd. Uitvoering in 2de deel van 2018
Deep cleaning van scheepsloods dient periodiek aangevraagd worden in functie van de resultaten van analyse van het staal.
6 | Lawaai | RA lawaai in scheepsloods om gehoorschade te beheersen rekening houden met achtergrondgeluid in scheepsloods en specifieke activiteiten in scheepsloods is uitgevoerd op 22 Jul 14 (nota ACOS WB 14-00415565 dd 17 Sep 14). | 22. Bekendstellen resultaten aan de PA-AG van de firma Clemaco. | 22. Comd NAVLOG. DTG Uitgevoerd
Geluidsmetingen uitvoeren bij gebruik van de nieuw aangekochte grote schuurmachines.
|  |  | 23. Uitvoeren van een puntmeting voor omstaanders en dosimetrie op man indien militairen deze werkzaamheden uitvoeren. Indien CLEMACO is dit voor hun EDPBW MEDIWET. | 23. LDPBW23 en EDPBW MEDIWET | HCME dient Att Defer op de hoogte te brengen wanneer er metingen kunnen uitgevoerd worden door LDPBW23 bij gebruik van de grote schuurmachines. Att Defer vraagt dit op 10 Feb per mail aan HCME. 27 Feb 17: HCME heeft laten weten dat of op 27 of op 28 Feb 17 de metingen door ACOS WB zullen uitgevoerd worden. 06 Mar 17: Vraag gesteld per mail aan HCME naar meetresultaten 10 Mar 17: Vraag gesteld per mail aan HCME naar meetresultaten 24 Mar 17: Nog steeds geen antwoord ontvangen van HCME, niettemin werden de metingen uitgevoerd. NAVLOG heeft nota17-50015917 Mar 17 van LDPBW23 ontvangenén zijn de resultaten overgemaakt aan Clemaco, BST en HCME.
DTG: na ingebruik- stelling
|  |  | 24. Standpunt van AMT: lawaaiblootstelling is een erkend risico bij elke werknemer aan boord en alle werknemers van NAVLOG. Opvolging gebeurt via een gehoortest in het periodiek onderzoek zoals wettelijk voorzien | 24. AMT
DTG:periodiek onderzoek
7 | Arbeidsmiddelen | Onderhoudscontracten laten in plaats stellen of via lokale aankopen onderhouden. | 25. Machines opnemen in onderhoudscontracten, aanpassen of onderhouden via lokale aankopen | 25. MRSys/SUO
DTG: uitgevoerd
|  | Conformiseren machines is uitgevoerd. | 26. nihil | 26.Nihil
8 | Evacuatie-nooduitgangen-toegang blusmiddelen | Evacuatieplannen werden voor alle gebouwen hertekend door de eenheid zelf. | 27. Evacuatieplannen werden overal opgehangen | 27. nihil
|  | Belijning in scheepsloods is losgekomen en dient herdaan te worden. | 28. Belijning in scheepsloods dient opnieuw uitgevoerd te worden. | 28. NAVLOG/MAINT/HCME | Verf is besteldWegenverf Wit 8010-DE-009-2887 Besteld op WO nummer picking list 46689060 Wegenverf Geel 8010-DE-009-2888 Besteld op WO nummer picking list 46689060 Wegenverf Rood Besteld met behoefteuitdrukking op WO 46971083 Wegenverf Groen Besteld met behoefteuitdrukking op WO 46971097. 10 Feb 17: Witte en gele verf reeds geleverd. Het afsteken/wegnemen van oude verfresten is bezig. 27 Feb 17: Tel contact met 1SC Depondt. Alle bestaande verf wordt momenteel verwijderd. Vanaf medio maart 2017 start nieuwe belijning. 07 Apr 17: Nis 1 reeds uitgevoerd in geel.Mar 17 zijn 20 extra potten gele verf besteld. Alle oude verfresten verwijderd. 21 Apr 17: Idem als 07 Apr17 08 mei 17: Verf opnieuw besteld gezien niet meer beschikbaar op oude contract, hierdoor vertraging 15 mei 17: Mail gestuurd naar HCME, ADM Langeraert en 1MC Depuydt met melding dat 27 Jun ILE FODWASO komen en dat dit superdringend wordt.. 09 Jun 17: Cfr Cdt Vanderpiete 2deEch Infra zou de verf geleverd worden op donderdag 15 Jun 17. 30 Jun 17: Verf iwerd eindelijk geleverd 14 Jul 17: Werkzaamheden nog niet gestart. 28 Jul 17:Nis 1 rood en groene verf aangebracht 11 Aug 17: Nis 1 afgewerkt, Nis 2 gele kleur ok. Rode verf extra besteld 22 Sept 17: Nis 2 enkel nog rode verf aan te brenegen. Nis 3 nog groene en rode verf aanbrengen. 20 OKt 17: Zie 22 Sept 17 22 Nov 17: Uitgevoerd
DTG: 31 Mar 17
|  | Toegang tot blusmiddelen te allen tijde vrijhouden. | 29. Toegang tot blusmiddelen in scheepsloods vrijhouden, sensibilisering en inspectie via dagelijkse inspectierondes | 29. NAVLOG/MAINT/ | Verslagen beschikbaar bij HCME
HCME
DTG: lopende sinds 08 Nov 16
9 | Samenwerking tussen de diverse actoren-spelers onvoldoende | Samenwerking van de eenheid met infraketen (MRC&I-I, CC Infra, 1ste en 2de Ech) is bevredigend. Deze met LDPBW23 moet verbeteren. | 30. Verbeteren van de werkrelaties tussen de eenheid en LDPBW 23 door nauwe samenwerking. | 30. NAVLOG Offr PMI | Zowel vanuit NAVLOG zijnde(Synthese en PMI) als LDPBW23 is een duidelijk betere werkrelatie vast te stellen, er wordt goed samengewerkt om het actieplan uit te voeren.
DTG: lopende
10 | Te weinig toezicht vanuit de hiërarchische lijn | Eenheid dient in de scheepsloods meer toezicht te voorzien. | 31. Uitvoeren van dagelijkse inspectierondes. | 31. NAVLOG/MAINT/ | Verslagen beschikbaar bij HCME
HCME
DTG: lopende sinds 08 Nov 16
|  |  | 32. Organiseren van een jaarlijkse preventie- en awareness day. | 32. NAVLOG/MAINT/ | DTG: gepland via workspacetaak ism LDPBW23 in 2017
HCME
On going
Uitgevoerd
Nog niet gestart
Is niet aanvaard, wordt niet uitgevoerd