| DG H&WB – SLPPT 8 |  |  | USAGE INTERNE 23-50166460 2023-09-21 Ligne d'archive : 158 Annexe(s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adjt LELOUP Quentin Quentin.Leloup@mil.be |  |  |
|  | Adjt LELOUP Quentin Quentin.Leloup@mil.be |  |  |
| Destinataires |  |  |  |
| Visite annuelle des lieux de travail (VLT) au CC Infra |  |  |  |
| Liste des Références |  |  |  |
| [Compte-rendu de la VLT 2023 au CC Infra exécutée le 12 septembre 2023 |  |  |  |

- Dans le cadre du respect des Ref et du bon suivi du SDGR (Système Dynamique de Gestion des Risques), une VLT (Visite Annuelle des lieux de Travail) est une obligation légale. Celle-ci consiste en un contrôle visuel de tous les locaux, un contact direct du Pers avec la délégation du CCB donnant la parole aux travailleurs présents et une analyse des points suivants :

  - Organisation générale de la Prévention et du Bien-être au niveau de l’unité

  - Prévention Incendie et Evacuation

  - Premiers soins

  - Accidents et Incidents

  - Machines et Equipements de travail

  - Equipements de Protection Individuelle (EPI)

  - Produits Dangereux

  - Lieux de Travail (hygiène, risque de chute et de glissement, éclairage, aération, installation électrique, sanitaire, ambiance sonore, Asbest, radiations Ionisantes)

- La SLPPT 08 a une fonction de conseiller pour les chefs de corps et les membres du CCB appartenant au Gpt Qu 08. Sa mission principale est la protection de la santé et du bien-être des travailleurs.

- Veuillez trouver ci-dessous le compte-rendu de la visite annuelle des lieux de travail ayant eu lieu ce 12 septembre 2023 au CC Infra.

- Participants :

- COL STEENDAM		Représentant CCB

- CLC Van Puyenbroeck	Assistant en prévention

- ADJ LELOUP		SLPPT 08 - Conseiller en prévention niveau 2

- La VLT a débuté après un briefing donné à la délégation par la SLPPT concernant le bon déroulement et les objectifs de la VLT.
L’U est composée de 65 Pers sur Evere et de 145 au niveau Défense.

- L’unité a récemment déménagé du bloc 6 vers le 5 et y occupe différents niveaux avec d’autres unités.

- Concernant les points administratifs contrôlés et les points observés lors de la visite, il y a lieu de noter les éléments suivants :

  - Le CC Infra dispose toujours de 2 assistants en prévention formés niveau 3.

  - Comme prévu l’année passée, Mr COLLARD a repris la fonction d’Offr Bien-Être.

  - Les rapports trimestriels sont régulièrement envoyés, le rapport annuel est constitué par la SLPPT 08.

  - La situation des passages à l’AMT du personnel est suivie par l’unité mais le tableau avec l’image fonctionnelle des risques n’a pas été envoyé pour l’année 2023. Une mise à jour de ce tableau est nécessaire et elle doit être envoyée à l’AMT avant la fin du mois de décembre 2023.

  - La création/mise à jour des fiches de fonctions/postes de travail avance bien. La SLPPT 08 invite l’unité à continuer dans ce sens.

  - Les moyens 1er soins consistent en une trousse de secours (validité 11/2023).

  - En matière d’incendie, une mise à jour est plus que nécessaire suite au déménagement :

    - Donner un briefing incendie revu et adapté au nouveau bloc à tout le personnel du CC Infra ;

    - Faire dès que possible un exercice d’évacuation avec tout le personnel ;

    - Mettre à jour/adapter le briefing et la brochure d’accueil du nouveau travailleur ;

    - Mettre à jour dossier incendie de l’unité et du quartier.

  - Comme signalé l’année passée, un inventaire des engins dangereux et des équipements de travail est nécessaire afin d’effectuer les mises en service ainsi que le suivi des inspections et/ou contrôles périodiques obligatoires.

  - La SLPPT rappelle également l’obligation d’avoir un inventaire des produits dangereux ainsi que la présence des fiches MSDS. Le stockage est à adapter en fonction des produits (déjà signalé en 2022).

  - La LH a remis l’accent sur les JICCS annuels au sein de l’unité, notamment en matière d’incendie et premiers secours. Ceci est une très bonne chose pour l’information du personnel.

  - Concernant la problématique (recharge et entreposage) des vélos électriques, la question a été remontée à SIPPT MR afin de transmettre la bonne information à toutes les unités. Suite à la question de CC Infra, voici déjà quelques éléments de réponse :

    - Avant de recharger un vélo électrique au sein du quartier, la demande doit être introduite auprès du commandant du quartier ;

    - Si avis positif, la règle des 1600W pour un appareil non-organique est d’application ;

    - La recharge du vélo/batterie doit se faire sous la surveillance d’une personne ;

    - Le matériel qui recharge ne doit pas être un obstacle sur les voies d’évacuation.

    - Le travailleur s’engage à respecter scrupuleusement le mode d’emploi du matériel qu’il branche sur le réseau électrique de la Défense.

    - Références :

      - https://units.mil.intra/sites/6GpCIS/Shared%20documents/R%C3%A8glement%20indemnit%C3%A9%20v%C3%A9lo.pdf

      - https://units.mil.intra/sites/Heverlee/HEVEcoMobility/Directives/Installations%20%C3%A9lectriques%20au%20sein%20de%20l'infrastructure.pdf

- Conclusions :

  - Comme l’année passée, la motivation des assistants en prévention et la bonne gestion des EPI au sein de l’unité est à souligner.

  - La SLPPT 08 invite l’unité à faire le nécessaire concernant les mises à jour et inventaires demandés.

  - Enfin, la partie incendie, suite au déménagement, doit-être une priorité.

Liste des annexes	(top)

| Check-list VLT |  |
| --- | --- |
| - Liste des références |  |
| Liste des destinataires |  |

Quentin LELOUP
Adjudant
Conseiller en Prévention
SLPPT 08

Check-list VLT	(top)

Références (top)

- Code du Bien-être, Titre II, Sec 2, Art 7

- ACWB-SPS-WPKPR-002 WB SIPPT Ed001-01 Oct2007

- 20220519_IU_22-50106434-SLPPT_08_VLT_CCInfra

| Destinataires (top) |  |
| --- | --- |
| Action | Comd CC Infra |
| Info | Président CCB 08 |
|  | DG H&WB Cel AMT Evere |