| DG H&WB – SLPPT 08 |  |  | USAGE INTERNE 25-00013468 2025-01-27 158 Annexe(s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MTC DEPPE Thierry Thierry.deppe@mil.be |  |  |
|  | MTC DEPPE Thierry Thierry.deppe@mil.be |  |  |
| Destinataires |  |  |  |
| Visite annuelle des lieux de travail (VLT) ACOS R&O |  |  |  |
| Liste des Références |  |  |  |
| Compte-rendu de la VLT 2024 ACOS R&O exécutée le 22 janvier 2025 |  |  |  |

- Dans le cadre du respect des Ref et du bon suivi du SDGR (Système Dynamique de Gestion des Risques), une VLT (Visite Annuelle des lieux de Travail) est une obligation légale. Celle-ci consiste en un contrôle visuel de tous les locaux, un contact direct du Pers avec la délégation du CCB donnant la parole aux travailleurs présents et une analyse des points suivants :

  - Organisation générale de la Prévention et du Bien-être au niveau de l’unité

  - Prévention Incendie et Evacuation

  - Premiers soins

  - Accidents et Incidents

  - Machines et Equipements de travail

  - Equipements de Protection Individuelle (EPI)

  - Produits Dangereux

  - Lieux de Travail (hygiène, risque de chute et de glissement, éclairage, aération, installation électrique, sanitaire, ambiance sonore, Asbest, radiations Ionisantes)

- La SLPPT 08 a une fonction de conseiller pour les chefs de corps et les membres du CCB appartenant au Gpt Qu 08. Sa mission principale est la protection de la santé et du bien-être des travailleurs.

Remarque : la VLT 2024 à été reportée et effectuée en janvier 2025

- Veuillez trouver ci-dessous le CR de la visite annuelle des lieux de travail ayant eu lieu ce 22 janvier 2025 au sein d’ACOS R&O.

Participants :

AJM MOYEN Christophe		AsPrev

Mr VANDERZWALMEN Pierre	CGPM

MTC DEPPE Thierry		SLPPT 08 - CP niv 2

La VLT a débuté par un briefing :

SLPPT : explication des objectifs VLT

L’AsPrev : spécificités et composition de l’U.

Points administratifs observés

3 PC « personne de confiance ».

Fonctions cumul de l’AJM MOYEN :

Offr PLP

AsPrev

Coord DEPARIS

CPI

Rapports trimestriels : situation à jours.

Rapport annuel : Resp SLPPT 08.

Sit AMT : suivi régulier/liste AMT à jours

Brochure d’accueil : actualisée / suivie

Org incendie :

Procédures existantes

Pas d’Ex incendie annuel effectués

- N.B. Les procédures spécifiques de sécurité militaire ne permettent pas d’effectuer un Ex incendie sans conséquences opérationnelles acceptables.

Fiches de poste disponibles.

Sit AMT : 70% effectués

Organisation régulière d’activités de cohésion

- Points positifs :

  - La LH attentive au bien-être de l’U concernant l’aspect psycho-social.

  - Suivi méticuleux de l’AsPrev et ce pour chaque fonction.

Points à améliorer (recommandations) :

Incendie (voir point 2.c.(7)) : effectuer un Ex annuel de type « table top » sans évacuation effective du bâtiment, évaluer les connaissances de chaque acteur et au besoin rappeler les tâches.

- N.B. Solution provisoire jusqu’à organisation coordonnée d’un Ex pour tout le bâtiment sous la Resp du Comd Qu (POC : 1SG SERRA M.)

Répartir quelques tâches effectuées en cumul par l’AsPrev , désigner un Off PLP (voir point 2.c.(2))

Plan d’évacuation (voir Ann 2.6 et 2.8) :

Les routes d’évacuation ne peuvent-être encombrées, les trajets vers les sorties de secours doivent-être facilités (explication donnée au AsPrev)

Les combustibles (ex : déchets) doivent-être évacués (explication donnée au AsPrev).

Hygiène :

Lister/pondérer les San nécessitant une intervention Tech, appuyer les WO introduites

Demander un avis au Med AMT

Eclairage (voir Ann 8.3) : Appuyer les WO introduites

Installations électriques :

Introduire les demandes d’utilisation d’appareil électrique au Qu

Eviter l’utilisation de multiprise, surtout pour les appareils ayant une puissance électrique élevée (micro-onde, machine à café, radiateur…)

Liste des annexes	(top)

| Check-list VLT |  |
| --- | --- |
| - Liste des références |  |
| Liste des destinataires |  |

Annexe	(top)

Références (top)

- Code du Bien-être, Titre II, Sec 2, Art 7

ACWB-SPS-WPKPR-002 WB SIPPT Ed001-01 Oct2007

| Destinataires (top) |  |
| --- | --- |
| Action | Comd ACOS R&O |
| Info | Président CCB 08 |
|  | DG H&WB Cel AMT Evere |