| DG H&WB – SLPPT 19 |  |  | 25-00164644 2025-10-06 Ligne d'archive : 158 Annexe(s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MTC DEPPE Thierry Thierry.deppe@mil.be |  |  |
|  | MTC DEPPÉ Thierry thierry.Deppe@mil.be |  |  |
| Voir Annexe Z |  |  |  |
| Visite annuelle des lieux de travail (VLT) DG Jur |  |  |  |
| Liste des Réferences |  |  |  |
| CR VLT 2025 DG Jur exécutée le 07/10/2025 |  |  |  |

- Dans le cadre SDGR (Système Dynamique de Gestion des Risques), une visite conseil des lieux de travail est effectuée annuellement par le service de prévention auxquelles les délégations syndicales sont invitées.

L’objectif de la visite est de conseiller le Chef de corps concernant la législation du bien-être au travail

Veuillez recevoir le CR de la visite ci-dessous

Synthèse :

L'AsPrev, bien qu'en fonction cumul, assure un bon suivi de l'U

L'AsPrev fait un suivi consciencieux des exigences en matière de sécurité incendie

L'EM est réceptif et donne les moyens au AsPrev

Beaucoup de remarques de l'année précédentes ont été prises en compte et corrigées

Deux Ex incendie avec évacuation ont été réalisés

Les routes d'évacuation sont dépourvues de tout obstacle et ou objet

Aucunes "remarques critiques" n'a été constatées

Seules quelques remarques subsistent (voir Ann A Excell onglet "Visite")

Conclusions :

L'U renvoie une très bonne impression de la gestion de la prévention

Liste des annexes	(top)

| Exemple d’Annexe |  |
| --- | --- |
| - Liste des références |  |
| Liste des destinataires |  |

Thierry DEPPE
Maître-chef
Conseiller en Prévention Niv 2
CP N2 à SLPPT08

Réferences

- ACWB-SPS-WPKPR-001

ACWB-SPS-WRKPR-002

Code du Bien-être

| Destinataires (top) |  |
| --- | --- |
| Action | Chef CO DG Jur (LCL DEGEZEL Pierre) |
|  | Chef Div DG Jur (MAJ DUPONT Robert) |
| Info | Président CCB 08 (COL STEENDAL Dirk) |
|  | AsPrev U (Mme SERRANO Julie) |
|  | DG H&WB Cel AMT Evere |