LDPBW08
SLPPT 08

Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer.
Rapport visite annuelle des lieux de travail.

Eenheid/ Unité:  	CC Infra

Datum/Date: 	29 Mai 18

Samenstelling delegatie/Composition de la délégation :

- Kwartier/Quartier

- Excusé

- Dienst LDPBW 08/Service SLPPT 08:

- CDT Samuël CORNU

- AMT 08:

- Excusé

- Syndicale afvaardiging/Délégation syndicale :

- Dhr. Erwin VAN NEVEL (VSOA)

- Eenheid/Unité :

- AsPrev: Adjt Claudy FORTUNE

Samenvatting van de rondgang/Résumé de la visite :

- Les blocs 5 & 6 sont en bon état de manière générale. Cela confère au CC Infra un lieu de travail qui répond à une majorité des critères en matière de bien-être au travail. Notamment, pour ce qui concerne l’éclairage, l’hygiène, l’aération et la sécurité contre l’incendie.

- L’implication de l’unité pour le domaine de la prévention et la protection au travail est très bonne, entre autre, par l’intermédiaire de l’assistant en prévention du CC Infra, l’Adjt FORTUNE.

- Ce dernier vient d’être muté et remplacé par le 1Sdt MASQUELIER qui a déjà suivi la formation EP9300.

Il a des points d’amélioration à apporter :

- Pour l’approche dynamique de gestion des risques : entre autres, les fiches de fonction doivent encore être rédigées et envoyées à la SLPPT et l’AMT pour validation.

- Pour la lutte anti-incendie et les premiers soins, il serait judicieux d’établir des listes nominatives à afficher à chaque étage afin que le personnel soit à même de réaliser les exercices d’évacuation le plus rapidement possible.

Fait à EVERE, le 05/06/2018

| Nom | CORNU Samuël |
| --- | --- |
| Grade | Cdt d’Avi |
| Fonction | Chef SLPPT 08 |

| 1. | Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid Organisation générale de la Prévention et du Bien-être au niveau de l’unité |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vertegenwoordiger BOC Représentant CCB | OK | De eenheid wordt vertegenwoordigd door Kol VANDERREYDT D. |
| 1.2 | StafOffr Preventie | OK | Kapt VAN ACCOM J.. Het is raadzaam om de StafOffr Preventie de cursus (EP9301) Initiatie in preventie en bescherming op het werk te laten volgen. De planning van de cursus kan u terugvinden via de volgende link: http://fmnnode.mil.intra:8080/LRF/XMLWeb/Anonymous/index.jsp |
| 1.3 | AsPrev | OK | L’Adjt Claudy FORTUNE est l’AsPrev de l’unité depuis peu et a été formé il y a une dizaine d’années. Le 1Sdt MASQUELIER a été suivre aussi la formation EP9300. |
| 1.4 | Coördinator Deparis | OK | Les 2 AsPrev ont été suivre le cours EP9302 au CC Sp Dept Log récemment et ont d’ailleurs réalisé une Déparis pour le service Pipeline (voir annexe). |
| 1.5 | Lokaal preventieplan (LPP) | OK | Het LPP werd opgemaakt. |
| 1.6 | Trimestrieel verslag | OK | De Trim verslagen werden vanaf het 3de Trim 2016 terug opgemaakt. De template van het verslag kan gedownload worden via volgende link: http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Templates/Form%20trimestrieel%20verslag-2013_N.doc |
| 1.7 | Jaarverslag Rapport annuel | OK | Als al de trimestriële verslagen correct en volledig ingevuld worden moet het jaarverslag niet opgemaakt worden daar alle nodige Info voor het jaarverslag ook ingevuld moeten worden op het trimestrieel verslag. |
| 1.8 | Lijst AMT | OK | De nominatieve lijst AMT werd overgemaakt aan de dienst Arbeidsgeneeskunde. De functionele lijst dient nog opgemaakt en overgemaakt te worden aan de dienst Arbeidsgeneeskunde. U kan de templates via onderstaande linken downloaden; - Functionele lijst - Nominatieve lijst |
| 1.9 | Welkomstbrochure | OK | De welkomstbrochures zijn opgemaakt en terug te vinden op de site van CC Infra. |
| 1.10 | Lijst actoren Preventie, Welzijn en Milieu | OK | Er wordt gevraagd om deze lijst in te vullen en up to date te houden. De rechten kunnen aangevraagd worden bij de LDPBW 08. http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ActorenPrev.aspx |

| 2. | Brandpreventie & Evacuatie / Prévention Incendie et Evacuation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Procedure (INP) | AI 01 | Le PIU du Qu doit être utilisé pour réaliser celui du CC Infra |
| 2.2 | 1ste interventieploeg | OK | De lijst met de leden van de 1ste interventieploegen is opgesteld en wordt eerstdaags geïmplementeerd De leden van de 1ste interventieploeg dienen ingegeven te worden op de lijst actoren preventie, welzijn en milieu (zie punt 1.10) |
| 2.3 | Evacuatieverantwoordelijken | OK | De lijst met de evacuatieverantwoordelijken is opgesteld en wordt eerstdaags geïmplementeerd. De leden van de 1ste interventieploeg dienen ingegeven te worden op de lijst actoren preventie, welzijn en milieu (zie punt 1.10) |
| 2.4 | Jaarlijkse evacuatieoefening | OK | Nov 2017 |
| 2.5 | Verzamelpunt | OK | Het verzamelpunt is gekend door het personeel. |
| 2.6 | Signalisatie | OK |  |
| 2.7 | Brandbestrijdingsmateriaal | OK | Het voorziene brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien en de brandblussers werden gekeurd. |
| 2.8 | Nooduitgangen en evacuatiewegen | OK | L’évacuation de la cave a été entretenue et est maintenant et libre d’accès. |
| 3. | Eerste zorgen / Premiers soins |  |  |
| 3.1 | Procedure | OK | De procedure is gekend door het personeel. De procedure dient overgemaakt te worden aan de LDPBW 08. http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx |
| 3.2 | Hulpverleners/Secouristes | OK | De eerste hulpbieders dienen ingegeven te worden in de lijst Actoren Preventie, Welzijn en Milieu (zie punt 1.10) |
| 3.3 | Middelen | OK | De verbanddozen zijn voorhanden en in orde. De plaatsen van de defibrillatoren (blok 1 en sportzaal) zijn gekend |

| 4. | Ongevallen en incidenten / Accidents et Incidents |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Procedure | OK | De procedure is gekend. De eenheid gebruikt hiervoor de App DRBS. Er wordt wel gevraagd om al de velden volledig en correct in te vullen. Ook dient getracht te worden de voorziene termijnen te respecteren. Het personeel dient op de hoogte gebracht te worden van de te ondernemen acties zoals, melden ongeval met alle benodigde gegevens, Mod150 (Mil) of Model A en B (burgers). Indien men de App DRBS-Incidenten gebruikt moet men ook alle voorhanden documenten betreffende het ongeval uploaden in het systeem. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat er voor twee diensten acties ondernomen dienen te worden, zijnde voor DGJM (aansprakelijkheid en rechten) en ACOS WB (Preventie). |
| 4.2 | Melding/déclaration | OK | Er wordt wel gevraagd om de incidenten/ongevallen zo snel mogelijk en met alle noodzakelijke informatie te melden. Er wordt ook gevraagd om het personeel er attent op te maken dat als zij het slachtoffer zijn van een ongeval met letsel, zij ook een Mod150 moeten laten opmaken (voor de burgers Bijl A en Mod B) |
| 5. | Dynamisch Risico-BeheersSysteem (DRBS) / Système Dynamique de Gestion des Risques (SDGR) |  |  |
| 5.1 | Inventaris werkposten Inventaire postes de travail | OK | Er bestaat een lijst van werkposten. Een kopie dient overgemaakt te worden aan de LDPBW08. |
| 5.2 | Werkpostfiches Fiche poste de travail | OK | Les FPT existantes ont été envoyées à la SLPPT08. Les FPT génériques manquantes ont été envoyées à l’unité et doivent être adaptées à l’unité. |
| 5.3 | Functiefiches Fiche de function | AI 02 | Les fiches de fonction doivent être rédigées pour les membres de l’unité en fonction des FPT. |
| 5.4 | Risicoanalyses Analyses de riques | OK | Er werden Door de LDPBW RA opgesteld betreffende de werkposten Landmeter, Toezichter Pipeline, Phef, Beeldschermwerk. Er moet nog een specifieke RA gebeuren betreffende de werkpost kabelleggers, hiervoor kan u een afspraak maken met onze dienst. Deze zijn beschikbaar via onderstaande link op onze sharepoint. http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Punctuele%20Risico%20Analyse |
| 5.6 | Deparis (SOBANE) Déparis (SOBANE) | OK | Une Déparis pour le Sv Pipeline a été réalisée en Dec 2017. Deux problèmes en ressortent au niveau des équipements de travail : Détecteurs pipeline (procédure trop lourde) et une demande pour des véhicules spécifiques. |

| 6. | Machines en arbeidsmiddelen / Machines et Equipements de travail Persoonlijke beschermingsmiddelen / Equipements de Protection Individuelle (PBM/EPI) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Inventaris PBM | OK |  |
| 6.2 | Indienststellingen PBM | OK |  |
| 6.3 | Inventaris arbeidsmiddelen | OK |  |
| 6.4 | Indienststellingen AM | OK |  |
| 6.5 | Keuringsverslagen (ED) | OK |  |
| 6.7 | Inspectieverslagen (ID) | OK |  |
| 6.8 | Vorming personeel | OK |  |
| 6.9 | Werkkledij | OK |  |
| 7. | Producten met gevaarlijke eigenschappen / Produits Dangereux |  |  |
| 7.1 | Inventaris/Inventaire | NVT |  |
| 7.2 | Stockage | NVT |  |
| 7.3 | Veiligheidsinformatiebladen | NVT |  |
| 7.4 | Veiligheidsinstructiekaarten | NVT |  |
| 8. | Arbeidsplaatsen / Lieux de Travail |  |  |
| 8.1 | Hygiëne | OK | Geen opmerkingen |
| 8.2 | Gevaar vallen en uitglijden | OK | Geen opmerkingen |
| 8.3 | Verlichting | OK | Geen opmerkingen |
| 8.4 | Verluchting | OK | Geen opmerkingen |
| 8.5 | Elektrische installaties | OK | Geen opmerkingen |
| 8.6 | Sanitaire voorzieningen | OK | Geen opmerkingen |
| 8.7 | Geluid | OK | Geen opmerkingen |
| 8.8 | Asbest | OK | Geen opmerkingen |
| 8.9 | Ioniserende stralingen | NVT |  |

| 9. | Milieu / Environnement |  |  | ult | Checklist aan te passen in samenspraak met milieucoördinator |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ult |  |  |  |  |  |
| Legende: |  | OK = in orde | AI = action item |  |  | NVT = niet van toepassing/pas d’application |