LDPBW08

Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer.

Eenheid: CC Infra

Datum: 14 Mei 2019

Samenstelling delegatie:

- Dienst LDPBW 08:

- 1SgtMaj CHOUBANE H.

- Kwartier Koningin Elisabeth:

- Verontschuldigd

- AMT 08:

- Verontschuldigd

- Syndicale afvaardiging:

- Dhr. E. MERTENS (VSOA)
 	- Dhr. E. VAN NEVEL (VSOA)

- Eenheid:

- Kapt J. VAN ACOM
- 1KplChef E. VAN PUYENBROECK (AsPrev)

Samenvatting van de rondgang:  

De eenheid heeft een nieuwe AsPrev en werkt goed mee aan het preventiebeleid.
Aan brandpreventie en –bestrijding dient nog aandacht besteed te worden, zie uitleg en verslag hieronder.

CHOUBANE H.
 	1SGTMaj
 	Preventieadviseur
 	LDPBW 08

| 1. | Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid Organisation générale de la Prévention et du Bien-être au niveau de l’unité |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vertegenwoordiger BOC | OK | De vertegenwoordiger in het BOC is Col d’Avi BAM Arnaud Derycker |
| 1.2 | StafOffr Preventie | OK | Kapt VAN ACCOM J. Is de StafOffr van de eenheid. |
| 1.3 | AsPrev | OK | 1KplChef VAN PUYENBROECK Is AsPrev van de eenheid. |
| 1.4 | Coördinator Deparis | OK | 1KplChef VAN PUYENBROECK zal de functie van coördinator Deparis uitvoeren maar dient de vorming nog volgen (EP9300) |
| 1.5 | Lokaal preventieplan (LPP) | OK | Het LPP werd overgemaakt en voorgelegd aan het BOC. |
| 1.6 | Trimestrieel verslag | NOK | Er werden dit jaar nog geen trimestriële verslagen overgemaakt aan de LDPBW08. Deze verslagen dienen zo snel mogelijk opgemaakt te worden. De template van een driemaandelijks verslag kan u op onze SharePoint Downloaden. |
| 1.7 | Jaarverslag | OK | Het jaarverslag 2018 werd door de LDPBW opgemaakt en gepubliceerd op DOCCOM en SharePoint. |
| 1.8 | Lijst AMT | OK | De lijsten AMT werden overgemaakt aan de cel AMT.. |
| 1.9 | Welkomstbrochure | OK | De welkomstbrochure is beschikbaar binnen de eenheid en wordt momenteel hernieuwd. |
| 1.10 | Lijst actoren preventie, welzijn & milieu | OK | De lijst Actoren Preventie, Preventie Welzijn en Milieu op onze SharePoint dient aangepast te worden. De rechten om dit te doen werden toegekend aan 1KplChef VAN PUYENBROECK |
| 2. | Brandpreventie & Evacuatie. |  |  |
| 2.1 | Procedure (INP) Niv kwartier | NOK | Er bestaat op niveau van het kwartier verouderd INP (2013). Dit dossier is echter niet meer up to date en is grotendeels ook niet meer toepasbaar. Er werd op onze dienst een nieuwe template opgemaakt maar dient nog volledig uitgeschreven te worden. Hiervoor dienen de nodige risicoanalyses opgemaakt te worden. Er werd door de KwComd een brandpreventiecoördinator niveau kwartier aangeduid. Dit is Lt Vh Vlw MPUNGU Malangu Mylco. Gelieve in Bijl A meer uitleg te willen vinden. |
|  | INP niveau blok | NOK | Er is geen branddossier/intern noodplan. Dit dossier dient zo snel mogelijk opgemaakt te worden. Er werd door MR Mgt voor blok 1 een branddossier geschreven en kan men als draft gebruiken. Zie SharePoint van DGMR Mgt (NL – FR). Zie Bijl A voor meer uitleg |
|  | Branddossier Niv blok | NOK |  |
|  | Interventiedossier niveau blok | NOK | Er is geen interventiedossier voorhanden. Dit dient voor ieder gebouw opgemaakt te worden. Het interventiedossier bevat alle nodige Info voor de hulpdiensten en is het dossier dat men bij een brand overhandigt aan de brandweer. Voorbeelden van dit dossier kan u op onze SharePoint raadplegen. Voorbeeld interventiedossier Brandweer Brussel – Interventiedossier Blok 1 Zie Bijl A voor meer uitleg |

| 2.2 | 1ste interventieploeg | OK | De leden 1ste interventie zijn aangeduid |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Evacuatieverantwoordelijken | OK | De evacuatieverantwoordelijken zijn aangeduid |
| 2.4 | Jaarlijkse evacuatieoefening | OK | Er werd op 25 Jan 2019 een evacuatieoefening gehouden. |
| 2.5 | Verzamelpunt | OK | De verzamelpunten zijn aangeduid en gekend door het personeel. |
| 2.6 | Signalisatie Signalisation | OK | De voorziene signalisatie is voorhanden |
| 2.7 | Brandbestrijdingsmateriaal | OK | De voorziene blusmiddelen zijn voorhanden. |
| 2.8 | Nooduitgangen en evacuatiewegen | OK | De nooduitgangen en de vluchtwegen kunnen gebruikt worden. |
| 2.9 | Driemaandelijkse controle mobiele brandbestrijdings-middelen. | NOK | De driemaandelijkse visuele controle worden niet uitgevoerd. Deze visuele controles, dienen uitgevoerd te worden door een verantwoordelijk persoon (persoon aangeduid door de werkgever). Zie Bijl A, punt 2.9 periodieke controles. Trimestrieel dient er een visuele controle te gebeuren en dient het verslag hiervan aangehecht te worden aan het driemaandelijks verslag. Er zijn template van controleverslagen (mobiele en draagbare blusmiddelen) ter beschikking op onze SharePoint. Deze templates dienen nog wel goedgekeurd te worden door het BOC en kunnen nog een kleine verandering ondergaan (niet de te controleren punten) |
|  | Jaarlijkse controle mobiele brandbestrijdings-middelen. | OK | De jaarlijkse controle wordt uitgevoerd door een open contract. |
|  | Periodieke controle nood-/veiligheidsverlichting. | NOK | De veiligheids-/noodverlichting wordt niet periodiek gecontroleerd. Deze controle dient door de eenheid uitgevoerd te worden. Ook is er onvoldoende noodverlichting voorhanden en dient dit probleem mee opgenomen te worden in de voorziene risicoanalyse. |
|  | Driemaandelijkse muurhaspels en –hydranten. | NOK | De driemaandelijkse controle van muurhaspels en –hydranten wordt momenteel niet uitgevoerd. Deze visuele controles, dienen uitgevoerd te worden door een verantwoordelijk persoon (persoon aangeduid door de werkgever). Zie Bijl A, punt 2.9 periodieke controles. Trimestrieel dient er een visuele controle te gebeuren en dient het verslag hiervan aangehecht te worden aan het driemaandelijks verslag. Er is een template van een controleverslag ter beschikking op onze SharePoint. |

| 2.9 | jaarlijkse muurhaspels en –hydranten. | NOK | Deze jaarlijkse controle wordt niet uitgevoerd. Deze controle dient te gebeuren door een bevoegd persoon (persoon die door opleiding of voldoende ervaring de nodige competentie heeft opgedaan). Dit jaar zal de controle door het Bn HK Def st KKE uitgevoerd worden. Indien iemand van de eenheid over de nodige competentie beschikt mag hij deze controles uitvoeren. De templates van de controleverslagen zijn beschikbaar op onze SharePoint. - Muurhaspel - Muurhydrant aan muurhaspel verbonden - Initiële inventaris – fiche Mat muurhaspel - Initiële inventaris – fiche Mat muurhydrant |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Periodieke controle alarm- en detectiesystemen. | OK | Jaarlijkse controle wordt via een contract uitgevoerd. Het alarm- en detectiesysteem is echter niet in orde en werkt niet overal. Dit punt dient hernomen te worden in de voorziene risicoanalyse. |
| 2.10 | Is er een brandpreventiecoördinator voorzien. | NOK | Er is een brandpreventiecoördinator voorzien (Adjt GORIS C.). Er dient een brandpreventiecoördinator aangesteld te worden op niveau blok en een op niveau eenheid. Zie richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding |
| 2.11 | Voert de brandpreventiecoördinator de opgelegde taken volgens de richtlijnen uit. | NOK | Werd niet geëvalueerd. Zie richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding |
| 2.12 | Risicoanalyse brand | NOK | Er bestaat geen recente risicoanalyses brand. Er werd er een compliance analyse gemaakt in hoeverre blok 1 voldoet aan het KB van 2014 betreffende de brandveiligheid op de arbeidsplaatsen (zie CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen). De resultaten van deze analyse zijn grotendeels van toepassing op alle gebouwen binnen het KKE. Er zijn minstens twee RA’s nodig. 1 RA per type lokaal (ACWB-GID-WRKPR-033, Domestieke brandbestrijding: praktische uitvoering van de RA in het kader van de brandpreventie op de arbeidsplaatsen ) en 1 RA waar rekening wordt gehouden met de minimumeisen vermeld in de codex, zie ook Bijl A. |
| 3. | Eerste zorgen / Premiers soins |  |  |
| 3.1 | Procedure. | OK | De procedure is gekend. |
| 3.2 | Hulpverleners. | OK | De hulpverleners zijn aangeduid. |
| 3.3 | Middelen. | OK | De verbanddozen hangen op hun plaats en zijn nog in orde. |

| 4. | Ongevallen en incidenten / Accidents et Incidents |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Procedure. | OK | De procedure is gekend. |
| 4.2 | Melding. | OK | De melding gebeurt via de App Safety@Work en via mail. |
| 5. | Dynamisch Risico-BeheersSysteem (DRBS) / Système Dynamique de Gestion des Risques (SDGR) |  |  |
| 5.1 | Inventaris werkposten. | OK | Er is momenteel geen inventaris van alle werkposten. Er dient zo snel mogelijk een inventaris opgemaakt te worden. Mogelijke werkposten zijn: Beeldschermwerk, chauffeur autoriteit, Phef, …. Er kan hier voor een meetingrequest opgemaakt worden. |
| 5.2 | Werkpostfiches. | OK | Er zijn geen werkpostfiches voorhanden. Zie: ACWB-GID-WRKPR-006, Richtlijnen voor het opstellen van werkpostfiches. U kan, indien nodig, hiervoor contact met ons opnemen door een meetingrequest te versturen. |
| 5.3 | Functiefiches. | OK | Er werden nog geen functiefiches opgemaakt. Zie: ACWB-GID-WRKPR-014, Richtlijnen voor het opstellen van de functiefiches. |
| 5.4 | Risicoanalyses. | OK | De risicoanalyses van de werkposten bestaan. Deze voor brand, zie 2.12, moeten nog opgemaakt worden. |
| 5.6 | Deparis (SOBANE). | OK |  |
| 6. | Machines en arbeidsmiddelen & Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM). |  |  |
| 6.1 | Inventaris PBM | NOK | Er dient een lijst opgemaakt te worden van de PBM’s (persoonlijk beschermingsmiddelen) die gebruikt worden binnen de eenheid. U kan, om dit te bespreken, via een meetingrequest een afspraak met mij maken. |
| 6.2 | Indienststelling PBM | NOK | Er zouden geen indienststellingsverslagen zijn voor PBM’s. In 2011 werden voor 1RCI indienststellingsverslagen opgemaakt voor veiligheidsharnassen en toebehoren (valbeveiliging). Zie indienststellingen op onze SharePoint. |
| 6.3 | Inventaris arbeidsmiddelen | NVT |  |
| 6.4 | Indienststellingen AM | NVT |  |
| 6.5 | Keuringsverslagen (ED) | NVT | Is verantwoordelijkheid van het kwartier |
| 6.7 | Inspectieverslagen (ID) | ? | Dit dient nagezien te worden. Als er veiligheidsharnassen gebruikt worden dienen deze door de IDTC gekeurd te worden. |
| 6.8 | Vorming personeel | NVT | Er zijn geen specifieke vormingen voorzien |
| 6.9 | Werkkledij | NVT |  |

| 7. | Producten met gevaarlijke eigenschappen. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Inventaris | NVT | Er worden geen producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE) opgeslagen of gebruikt. |
| 7.2 | Stockage | NVT |  |
| 7.3 | Veiligheidsinformatiebladen | NVT |  |
| 7.4 | Veiligheidsinstructiekaarten | NVT |  |
| 8. | Arbeidsplaatsen. |  |  |
| 8.1 | Hygiëne | OK | Geen specifieke opmerkingen |
| 8.2 | Gevaar vallen en uitglijden | OK | Geen specifieke opmerkingen |
| 8.3 | Verlichting | OK | Geen specifieke opmerkingen |
| 8.4 | Verluchting | OK | Geen specifieke opmerkingen |
| 8.5 | Elektrische installaties | OK |  |
| 8.6 | Sanitaire voorzieningen | OK |  |
| 8.7 | Geluid | OK | Geen opmerkingen |
| 8.8 | Asbest | OK | Geen opmerkingen |
| 8.9 | Ioniserende stralingen | NVT |  |

| 9. | Milieu (MTE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ult, Checklist aan te passen in samenspraak met milieucoördinator |  |  |  |  |
| Legende: |  | OK = in orde | NOK = niet OK |  | NVT = niet van toepassing/pas d’application |

Bijl: A

Uitleg betreffende punt 2  “Brandpreventie & Evacuatie”:

Het beleid betreffende brandpreventie en –bestrijding als ook het Intern NoodPlan (INP) in het kwartier is onvoldoende, zie de compliance analyse  betreffende de toepassing van het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (Zie CODEX Boek III). Doordat er geen coördinatiestructuur bestaat en de meeste gebouwen bezet worden door meerdere Eenheden is het als Eenheid zeer moeilijk of zelf onmogelijk om een goed beleid op te starten of te hebben. Om een goede coördinatiestructuur te voorzien schrijft de richtlijn  ACWB-SPS-WRKPR-001 “Domestieke brandbestrijding” voor dat er brandpreventiecoördinatoren aangeduid dienen te worden (zie Bijl B).
In blok 1 heeft men nu een hoofdbrandpreventiecoördinator aangesteld, dit is Dhr. PhanvanThuan van DG MR-Mgt. Er werd een branddossier voor blok 1 opgesteld en werd voor nazicht aan onze dienst overgemaakt.

2.1 INP (Intern NoodPlan).

Binnen het Kwartier Koningin Elisabeth (KKE) dient men zowel over een Intern NoodPlan (INP) op niveau van het Kw en over een aangepaste versie op niveau van gebouw te beschikken. Het bestaande INP (niveau Kwartier) is verouderd (2013) en dient aangepast te worden. Er werd in 2017 een nieuwe draft voor een INP opgesteld. Dit document dient als basis voor de nieuwe interne noodplannen.
De template van het INP KKE kan op onze (NL – FR) geraadpleegd en/of gedownload worden.

Het INP is een onderdeel van het brandpreventiedossier dat bestaat uit de volgende drie delen, zie CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (FR):

    - Branddossier

    - Intern NoodPlan

    - Interventiedossier

Wat er minimum hernomen dient te worden in deze dossiers kan u via de bovenstaande link terugvinden (CODEX). Het branddossier en het Intern noodplan kunnen uit een dossier bestaan. 
Het interventiedossier zou volgens ons een apart dossier moeten zijn en dient per blok opgemaakt te worden.

Het interventiedossier bevat alle noodzakelijke informatie voor de hulpdiensten en moet bij een calamiteit aan hen kunnen worden overhandigd. Een voorbeeld van een interventiedossier van het Brussels Gewest is beschikbaar op onze SharePoint.

Er dient een brandpreventiedossier te bestaan op Niv Kw en Niv blok. 

De brandpreventiecoördinator is verantwoordelijk voor de opmaak van het brandpreventiedossier.
Indien het Kw over meerdere Eenheden beschikt zal de kwartiercommandant een brandpreventiecoördinator niv Kw aanduiden die verantwoordelijk is voor de brandpreventiecoördinatoren van het Kw.
Indien zich in een gebouw meerdere eenheden bevinden, dient een brandpreventiecoördinator niv blok aangeduid te worden. Zie richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding.

  - Periodieke controles van brandbestrijdings- en preventiemiddelen.

Er zijn 2 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon en de jaarlijkse controles door een bevoegd/competent persoon. 
De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de Eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat en de signalisatie van deze middelen.
Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Templates voor deze controles kan u terugvinden op onze site; deze dienen nog wel voorgelegd te worden voor goedkeuring maar kunnen zeker gebruikt worden.

-  Draft_Checklist 1_Periodieke visuele Ctl draagbare blusmiddelen_2019-03
-  Draft_Checklist 2_Periodieke visuele Ctl mobiele blusmiddelen_2019-03
-  Draft_Checklist 3_Periodieke visuele Ctl vaste blusinstallaties_2019-03
-  Draft_Checklist 4_Periodieke visuele Ctl haspel_2019-03
-  Draft_Checklist 5_Periodieke visuele Ctl muurhydrant_2019-03
-  Draft_Checklist 6_Periodieke visuele Ctl Kast-haspel-hydrant_2019-03
-  Draft_Checklist 7_Periodieke visuele Ctl bovengrondse hydrant-2_2019-03

Er dient jaarlijks een controle uitgevoerd te worden van de veiligheids- en de noodverlichting.
Hier bestaat momenteel geen template voor. Deze controle dient door de eenheid zelf uitgevoerd te worden en de verslagen hiervan dienen aan het trimestrieel verslag aangehecht te worden.

De muurhaspels en -hydranten worden momenteel niet gecontroleerd zoals voorzien in de regelgeving.
Er zijn 3 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon, de jaarlijkse controles door een bevoegd/competent persoon en vijfjaarlijks dient er een druktest uitgevoerd te worden door een bevoegd/competent persoon. 
De druktest zal in de toekomst via een open contract uitgevoerd worden.  
De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de Eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat en de signalisatie van deze middelen. Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Voorlopig is er geen generieke checklist voorhanden binnen het Kw.

Voor de jaarlijkse controles van de muurhaspels en –hydranten zijn er op onze SharePoint checklists voorhanden. Deze dienen ook aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden.

- Muurhaspel

- Muurhydrant aan muurhaspel verbonden

- Initiële inventaris – fiche Mat muurhaspel

- Initiële inventaris – fiche Mat muurhydrant

2.12 Risicoanalyse brand.

- CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (FR)

- A.R.A.B. Art 52

- ACWB-GID-WRKPR-033, Domestieke brandbestrijding: praktische uitvoering van de risicoanalyse in het kader van de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. (  )

De werkgever dient een risicoanalyse uit te voeren betreffende de brandrisico’s. Bij de uitvoering van de risicoanalyse dient hij rekening te houden met de volgende factoren:

- De waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron, noodzakelijk voor het ontstaan van een brand;

- De arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, de processen en hun eventuele interacties;

- De aard van de activiteiten;

- De grootte van de onderneming of inrichting;

- Het maximumaantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de onderneming of de inrichting;

- De specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen van personen aanwezig in de onderneming of inrichting;

- De ligging en de bestemming van de lokalen;

- De aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen (Eenheden) op eenzelfde arbeidsplaats of op de aanpalende arbeidsplaats, zoals bedoeld in hoofdstuk IV, Afd 1 van de wet;

  - De werkgever bepaalt de waarschijnlijkheid van de scenario’s en de omvang van de voorspelbare gevolgen die eruit kunnen voortvloeien.

  - De risicoanalyse wordt regelmatig bijgewerkt en dit, in elk geval, telkens wanneer er zich wijzigingen voordoen die een invloed hebben op de brandrisico’s.

De RA dient:
- rekening te houden met de vastgestelde non-conformiteiten in blok 1,
- aan het brandpreventiedossier toegevoegd te worden,
- periodiek en bij iedere verandering herzien te worden.

Bijl: B

Structuur brandpreventiecoördinatoren volgens de richtlijn: 
ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding.