| LDPBW-08 | WETTELIJKE PERIODIEKE VISUELE INSPECTIE. Checklist 6 – KAST HASPEL MET MUURHYDRANT |  |
| --- | --- | --- |

| ADMINISTRATIE EN INFORMATIE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspectie uitgevoerd en inspectiedocument opgesteld door: naam uitvoerder - graad - handtekening: Van Ghendt Steven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum inspectie: 17/09/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Werkaanvraag: Nr.: |  |  |  |
| Opmerkingen en uit te voeren acties: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopie preventieadviseur: Naam: datum: |  |  |  |  |  |  |  | Kopie hiërarchische lijn: Naam: datum: |  |  |  |  |  |  |  | Kopie technische dienst: Naam: datum: |  |
| Checklist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AFDELING/ PLAATS | KAST |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MUURHYDRANT |  |  |  |  |  |  |  | HASPEL |  |  |  |  |  |  |  | OPMERKINGEN/UIT TE VOEREN ACTIES |
|  | INTERN NUMMER (asset) | BEREIKBAAR | STAAT VAN DE KAST | PICTOGRAM | VERBOD WATERGEBRUIK | GEBRUIKSAANWIJZING | NUMMERING |  | DRUKMETER |  | SOORT (b.v. DSP45) |  | AANWEZIG | ALGEMENE STAAT | VOORZIENE SLANGEN EN SPUITSTUK AANWEZIG | STAAT SLANGEN | STAAT SPUITSTUK |  | SOORT (aantal meter) | AANWEZIG |  | ALGEMENE STAAT | GOED OPGEROLD |  | PISTOOL VERGRENDELD MET TOEVOERKRAAN |  |  |
| 21006C-4B2.02 | 4 B 2.50 | OK | OK | OK | geen | OK | OK |  | geen |  | NOK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | 30 | OK |  | OK | OK |  | OK |  | NSN 9905-13-116-3830 |
| 21006C-4B2.01 | Midden trap 4A | OK | NOK | O K | geen | OK | OK |  | geen |  | NOK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | 30 | OK |  | OK | OK |  | OK |  | NSN 9905-13-116-3830 WA 48227152 |
| 21006C-4B2.03 | 4 B 2.30 | OK | OK | OK | geen | OK | OK |  | geen |  | NOK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | 30 | OK |  | OK | OK |  | OK |  | NSN 9905-13-116-3830 |
| 21006C-4B2.04 | 4 B 2 Lift | OK | OK | OK | geen | OK | OK |  | geen |  | NOK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | 30 | OK |  | OK | OK |  | OK |  | NSN 9905-13-116-3830 |
| 21006C-4B2.05 | 4 B 2.117 | OK | OK | OK | geen | OK | OK |  | geen |  | NOK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | 30 | OK |  | OK | OK |  | OK |  | NSN 9905-13-116-3830 |
| 21006C-4B2.06 | Midden trap 4 C | OK | OK | OK | geen | OK | OK |  | geen |  | NOK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | 30 | OK |  | OK | OK |  | OK |  | NSN 9905-13-116-3830 |
| 21006C-4B2.07 | 4 B 2.91 | OK | OK | OK | geen | OK | OK |  | geen |  | NOK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | 30 | OK |  | OK | OK |  | OK |  | NSN 9905-13-116-3830 |
| VISA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn: Graad naam: Handtekening: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preventieadviseur: Graad naam: Handtekening: |  |  |  |  |  |  |