| DG H&WB – SLPPT 8 |  |  | USAGE INTERNE 24-00009955 2024-02-26 Ligne d'archive : 158 Annexe(s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adjt LELOUP Quentin Quentin.Leloup@mil.be |  |  |
|  | Adjt LELOUP Quentin Quentin.Leloup@mil.be |  |  |
| Destinataires |  |  |  |
| Visite annuelle des lieux de travail (VLT) COMOPSAIR |  |  |  |
| Références |  |  |  |
| Compte-rendu de la VLT 2024 COMOPSAIR exécutée le 10 janvier 2024 |  |  |  |

- Dans le cadre du respect des Ref et du bon suivi du SDGR (Système Dynamique de Gestion des Risques), une VLT (Visite Annuelle des lieux de Travail) est une obligation légale. Celle-ci consiste en un contrôle visuel de tous les locaux, un contact direct du Pers avec la délégation du CCB donnant la parole aux travailleurs présents et une analyse des points suivants :

  - Organisation générale de la Prévention et du Bien-être au niveau de l’unité

  - Prévention Incendie et Evacuation

  - Premiers soins

  - Accidents et Incidents

  - Machines et Equipements de travail

  - Equipements de Protection Individuelle (EPI)

  - Produits Dangereux

  - Lieux de Travail (hygiène, risque de chute et de glissement, éclairage, aération, installation électrique, sanitaire, ambiance sonore, Asbest, radiations Ionisantes)

La SLPPT 08 a une fonction de conseiller pour les chefs de corps et les membres du CCB appartenant au Gpt Qu 08. Sa mission principale est la protection de la santé et du bien-être des travailleurs.

Veuillez trouver ci-dessous le compte-rendu de la visite annuelle des lieux de travail ayant eu lieu ce 10 janvier 2024 au sein de COMOPSAIR.

Participants :

MAJ SPILLIER		Officier Bien-Être

AJM MEEUWSEN		Assistant en prévention

1SG EYCKMANS		Assistant en prévention

ADJ LELOUP		SLPPT 08 - Conseiller en prévention niveau 2

La VLT a débuté après un briefing donné à la délégation par la SLPPT concernant le bon déroulement et les objectifs de la VLT.

Cette VLT est à l’origine celle prévue en 2023 mais qui n’avait pas pu être réalisée suite à un problème d’agenda.

L’unité est composée d’environ 160 personnes avec des fonctions essentiellement administratives. Le 1SG Eyckmans est actuellement l’assistant en prévention de l’unité. Ce dernier devrait suivre le cours EP9300 dans le courant de l’année 2024. La ligne hiérarchique tient à assurer la continuité en matière de prévention.

L’encodage des accidents dans l’application Safety@Work se fait via la SLPPT 08.

La procédure d’évacuation incendie est en cours de révision et semble bientôt aboutir. La SLPPT rappelle l’obligation et l’importance d’effectuer l’exercice d’évacuation annuel avec tous les travailleurs.

Concernant le local ACDO (B322), la SLPPT rappelle qu’actuellement ce dernier n’est pas reconnu comme logement. Du personnel ne peut donc pas y dormir.

- Référence : DGMR-SPS-DSINFR-IXXX-004_F_E001_R001.PDF (mil.intra) : la sécurité incendie dans les infrastructures militaires

    - La présence de divers appareils électriques à de nombreux endroits a été constatée. La SLPPT rappelle que l’utilisation de tout appareil non organique de plus de 1600 W est interdite au sein du quartier. Pour le matériel non organique et dont la puissance est inférieure à 1600 W, il faut au préalable introduire une demande (DGMR-SPS-DSINFR-ISTX-001).

    - Concernant la problématique (recharge et entreposage) des vélos électriques, la question a été remontée à SIPPT MR afin de transmettre la bonne information à toutes les unités. En attendant voici déjà quelques éléments de réponse :

      - Avant de recharger un vélo électrique au sein du quartier, la demande doit être introduite auprès du commandant du quartier ;

      - Si avis positif, la règle des 1600W pour un appareil non-organique est d’application ;

      - La recharge du vélo/batterie doit se faire sous la surveillance d’une personne ;

      - Le matériel qui recharge ne doit pas être un obstacle sur les voies d’évacuation.

      - Le travailleur s’engage à respecter scrupuleusement le mode d’emploi du matériel qu’il branche sur le réseau électrique de la Défense.

      - Références :

        - https://units.mil.intra/sites/6GpCIS/Shared%20documents/R%C3%A8glement%20indemnit%C3%A9%20v%C3%A9lo.pdf

        - https://units.mil.intra/sites/Heverlee/HEVEcoMobility/Directives/Installations%20%C3%A9lectriques%20au%20sein%20de%20l'infrastructure.pdf

Conclusions :

- La fonction d’assistant en prévention a été reprise par le 1SG EYCKMANS. Il doit encore aller suivre la formation EP9300 (assistant en prévention). Il est bien aidé dans sa tâche par l’AJM MEEUWSEN. Ces 2 derniers sont pompiers de formation et sont donc un réel avantage pour l’unité en matière de prévention incendie au sein du bloc.

Liste des annexes	(top)

| Annexe |  |
| --- | --- |
| - Liste des références |  |
| Liste des destinataires |  |

Quentin LELOUP
Adjudant
Conseiller en Prévention
SLPPT 08

Annexe	(top)

Références (top)

- Code du Bien-être, Titre II, Sec 2, Art 7

ACWB-SPS-WPKPR-002 WB SIPPT Ed001-01 Oct2007

20221123_IU_22-50227558-SLPPT_08_VLT_COMOPSAIR

Destinataires (top)

| Action | Comd COMOPSAIR |
| --- | --- |
| Info | Président CCB 08 |
|  | DG H&WB Cel AMT Evere |