| DG H&WB – SLPPT 8 |  |  | USAGE INTERNE 22-50116943 2022-06-07 158 Annexe(s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adjt LELOUP Quentin Quentin.Leloup@mil.be |  |  |
|  | Adjt LELOUP Quentin Quentin.Leloup@mil.be |  |  |
| Destinataires |  |  |  |
| Visite annuelle des lieux de travail (VLT) ACOS Ops&Trg |  |  |  |
| Liste des Références |  |  |  |
| Compte-rendu de la VLT 2022 ACOS Ops&Trg exécutée le 24 mai 2022 |  |  |  |

- Dans le cadre du respect des Ref et du bon suivi du SDGR (Système Dynamique de Gestion des Risques), une VLT (Visite Annuelle des lieux de Travail) est une obligation légale. Celle-ci consiste en un contrôle visuel de tous les locaux, un contact direct du Pers avec la délégation du CCB donnant la parole aux travailleurs présents et une analyse des points suivants :

  - Organisation générale de la Prévention et du Bien-être au niveau de l’unité

  - Prévention Incendie et Evacuation

  - Premiers soins

  - Accidents et Incidents

  - Machines et Equipements de travail

  - Equipements de Protection Individuelle (EPI)

  - Produits Dangereux

  - Lieux de Travail (hygiène, risque de chute et de glissement, éclairage, aération, installation électrique, sanitaire, ambiance sonore, Asbest, radiations Ionisantes)

- La SLPPT 08 a une fonction de conseiller pour les chefs de corps et les membres du CCB appartenant au Gpt Qu 08. Sa mission principale est la protection de la santé et du bien-être des travailleurs.

- Veuillez trouver ci-dessous le compte-rendu de la visite annuelle des lieux de travail ayant eu lieu ce 24 mai 2022 au sein d’ACOS Ops&Trg.

- Participants :

- COL PARISIS		Représentant CCB

- AJM MOYEN		Assistant en prévention

- Mr VAN TEMSCHE		VSOA

- Mr SMEKENS		ACOD

- Mr BOECKX		ACOD

- ADJ LELOUP		SLPPT 08 - Conseiller en prévention niveau 2

La VLT a débuté après un briefing donné à la délégation par la SLPPT concernant le bon déroulement et les objectifs de la VLT.
L’U est composée de +-243 personnes (militaires, réservistes et civils).

Concernant les points administratifs contrôlés et les points observés lors de la visite, il y a lieu de noter les éléments suivants :

L’U dispose de 2 personnes formées « personne de confiance ».

La fonction d’Offr bien-être est occupée par l’AJM MOYEN, qui est également l’assistant en prévention, le coordinateur DEPARIS ainsi que le CPI de l’unité.

Les rapports trimestriels sont régulièrement envoyés, le rapport annuel est constitué par la SLPPT 08.

La situation AMT du personnel est suivie et le tableau de l’unité avec l’image fonctionnelle des risques a été envoyé cette année.

La brochure d’accueil est régulièrement mise à jour.

En matière d’incendie, les procédures existent et sont connues. Cependant, il est très compliqué d’établir un rôle hebdomadaire (incendie/1er secours) en raison des spécificités de l’unité et du télétravail.

L’unité dispose de 7 fiches postes de travail standards. Elle ne possède pas de fiches de fonctions. Elle se base sur le tableau de l’image fonctionnelle des risques ainsi que les jobs descriptions des postes. Le personnel est vu par l’AMT en fonction des priorités opérationnelles.

En matière de psycho-social, la LH suit la situation de l’unité et tient régulièrement des réunions informelles avec des travailleurs. La situation des DAES avec HRM (personnel faisant souvent office de tampon concernant les plaintes), l’augmentation de la charge de travail (cumul…), le retour au travail post-Covid et le télétravail sont 4 exemples de point d’attention que la LH a mis en évidence.

Conclusions :

La LH est attentive au bien-être de ses travailleurs et porte un grand intérêt à l’aspect psycho-social de son personnel.

L’assistant en prévention, l’AJM MOYEN, a une très bonne vue d’ensemble de la prévention et du bien-être au sein de l’unité et en assure un très bon suivi.

Liste des annexes	(top)

| Check-list VLT |  |
| --- | --- |
| - Liste des références |  |
| Liste des destinataires |  |

Quentin LELOUP
Adjudant
Conseiller en Prévention
SLPPT 08

Exemple d’Annexe	(top)

Références (top)

- Code du Bien-être, Titre II, Sec 2, Art 7

ACWB-SPS-WPKPR-002 WB SIPPT Ed001-01 Oct2007

| Destinataires (top) |  |
| --- | --- |
| Action | Comd ACOS Ops&Trg |
| Info | Président CCB 08 |
|  | DG H&WB Cel AMT Evere |