DG H&WB LDPBW 8

Datum: Zie handtekening

DocID: 20-50064766

Pagina(’s): 14

Arch: D 05

Archieflijn  158

Aan	UB Def Det EVERE.

Onderwerp:	Jaarlijkse rondgang 2019 UB Def Det EVERE.

| Ref: | Codex over het welzijn op het werk (BS 2 juni 2017), Boek II, Titel I – De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. |
| --- | --- |

Synthese: Verslag jaarlijkse rondgang UB Def Det EVERE op 01 Okt 2019.

Gelieve in Bijl het verslag betreffende de jaarlijkse rondgang op 01 Okt 2019 in uw installaties te willen vinden.

Housene CHOUBANE
Eerste sergeant-majoor
Preventieadviseur
LDPBW 8

LDPBW08

Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer.

Eenheid:  	UB Def Det EVERE

Datum: 	01 Okt 2019

Samenstelling delegatie:

- Kwartier :

  Verontschuldigd

- Dienst LDPBW 08:

- 1SgtMaj CHOUBANE H.

- AMT 08:

Verontschuldigd

- Syndicale afvaardiging:

- Dhr. VAN TEMSCHE Rudy  (VSOA).
- Dhr. SMEKENS Marc  (ACOD).
- Dhr. DEMEESTERE Bart  (ACV) .
- Dhr. LUYTEN Marc (ACV).

- Eenheid:

	- Kapt SOUPART S.
 	- Mevr. PARYS S.
	- Adjt VINCK P. (AsPrev)

- Samenvatting van de rondgang:

De eenheid werkt positief mee aan het preventiebeleid maar door een grote afwezigheid (ongeval) van de AsPrev dient er een inhaalbeweging gemaakt te worden.

- Vragen van de eenheid.

Kan er iets gedaan worden aan het klimatisatiesysteem in de lokalen van de kostbare werken en hoe kan
men schimmel voorkomen?
Er is al eens schimmel aangetroffen op een van de boeken.

Antwoord.

- Het klimatisatiesysteem.

Het klimatisatiesysteem valt onder het contract UTO en dient dus onderhouden/hersteld te worden via VEOLIA. Bij een defect of abnormaliteit dient er dus een WO (werkaanvraag) opgemaakt te worden.
Op het moment van de opmaak van dit verslag, 13 Jan 2020, zou in principe het systeem correct moeten werken. Volgens de leidend ambtenaar van TSS Infra zouden de WO’s uitgevoerd zijn.
Bij de laatste WO (48358793) werd het systeem gereset en zou deze terug normaal functioneren.
Het is aan de eenheid om periodiek te controleren of de installatie correct werkt.

- Voorkomen van schimmel.

Om schimmel te vermijden dient men er voor te zorgen dat de omgevingsfactoren die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van schimmels vermeden worden. 
Dit zijn:

- Temperatuur

- Vocht

- Een goede voedingsbodem (papier, hout, stof, vuil, …)

U kan de nodige Info en de te nemen maatregelen in de taakrisicoanalyse “Beheerder archieven DG HR-E/N” terugvinden. U kan op onze dient de versie in Word krijgen zodat deze gemakkelijk aangepast kan worden. 

In principe dient deze RA aangepast te worden op het niveau van uw eenheid/archieven. Dit wordt reeds geadviseerd sinds 2017. Deze aanpassing dient ervoor te zorgen dat jullie over een beheersplan beschikken die ervoor zorgt dat zowel de boeken optimaal bewaard worden en het personeel beschermd wordt tegen de voorhanden gevaren en risico’s.

Op de internetsite van de Rijksarchieven België kan je verschillende brochures betreffende het archiveren raadplegen/downloaden. Gelieve hieronder enkele te willen vinden:

- Schimmels: voorkomen en bestrijden

- Archiveren.. wat? Waarom? Hoe?

- Organiseer je archiefbeheer! Minimale eisen lokale archiefbewaring en archiefbeheer

- Archiefruimten. Praktische aanbevelingen & checklist

- Archiefbewaarplaatsen (voor bewaring van historich archief) Praktische aanbevelingen en checklist.

- Er werd tijdens de rondgang vastgesteld dat de dataloggers niet meer functioneren daar de batterijen leeg zijn.
Als men een goed preventief beleid wil hebben dient men de gemeten temperatuur en relatieve luchtvochtigheid te beheren. Dus periodiek de resultaten van de toestellen downloaden en de meetwaarden opvolgen zodat men tijdig de nodige maatregelen kan treffen.

Voor meer informatie betreffende het aanpassen van de RA en het opstellen van een beheers-/preventieplan kan u onze dienst contacteren.

| 1. | Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vertegenwoordiger BOC | OK | Kapt SOUPART S. is directeur van UB Def Det EVERE maar is geen vast lid van het BOC. |
| 1.2 | StafOffr Preventie | OK | Kapt SOUPART S. |
| 1.3 | AsPrev | OK | De AsPrev van de eenheid is Adt VINCK Peter |
| 1.4 | Coördinator Deparis | OK | De coördinator DEPARIS is Adjt VINCK Peter |
| 1.5 | Lokaal preventieplan (LPP) | OK | Het LPP werd tijdig opgemaakt en overgemaakt aan onze dienst |
| 1.6 | Trimestrieel verslag | OK | De driemaandelijkse verslagen werden opgemaakt en overgemaakt aan de LDPBW08 |
| 1.7 | Jaarverslag | NVT | Indien de template van het driemaandelijks verslag van de LDPBW08 wordt gebruikt en juist wordt ingevuld zijn alle gegevens voor het jaarverslag mee opgenomen in het laatste Trim verslag en hoeft er geen jaarverslag te worden opgemaakt. |
| 1.8 | Lijst AMT |  | De voorziene lijsten werden opgemaakt en overgemaakt aan de arbeidsgeneeskundige dienst. De voorschriften en de templates zijn terug te vinden op de Site van Well-being |
| 1.9 | Welkomstbrochure | NOK | Er bestaat een onthaalbrochure voor het KMS maar niet voor de Bib in EVERE. Men dient een aangepaste brochure op te maken. |
| 1.10 | Lijst actoren preventie, welzijn & milieu | OK | De actoren werden toegevoegd aan de database. De rechten om de lijst aan te passen werden toegekend aan Adjt VINCK P. |

| 2. | Brandpreventie & Evacuatie. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Procedure (INP) | NOK | Er werd voor het Kw Koningin Elisabeth een nieuwe draftversie van een Intern NoodPlan (INP) opgemaakt. Aan de hand van deze draft dient er een INP per blok opgemaakt te worden. Weet dat het branddossier een onderdeel is van het brandpreventiedossier dat bestaat uit drie delen, zie Blz 2, 2.1. De template van het INP KKE kan op onze SharePoint geraadpleegd en/of gedownload worden. |
|  | INP op niveau blok | NOK | Er bestaat een klein beperkt, maar niet conform, branddossier. De voorgeschreven minimuminhoud van dit dossier kan u terugvinden in de CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen en de Bijl A aan dit verslag. Er werd door DG MR Mgt (brandpreventiecoördinator blok 1) een INP/branddossier opgesteld dat als template kan dienen voor alle blokken van het kwartier. Dit dossier kan u downloaden van het SharePoint. - Brand- en evacuatiedossier NL |
|  | Branddossier | NOK |  |
|  | Interventiedossier niveau blok | NOK | Er is geen interventiedossier voorhanden. Het interventiedossier is een dossier dat bij een interventie moet kunnen worden voorgelegd aan de brandweer. Dit dossier bevat alle noodzakelijke Info voor de brandweer. Een voorbeeld van een interventiedossier is beschikbaar op onze site. U kan ook op de SharePoint van MR hun interventiedossier raadplegen/downloaden |
| 2.2 | 1ste interventieploeg | OK | De leden van de 1ste interventieploeg zijn aangeduid en gekend. Deze zijn ook opgenomen in de lijst actoren preventie en welzijn op onze SharePoint. |
| 2.3 | Evacuatieverantwoordelijken | OK | De evacuatieverantwoordelijken zijn aangeduid en gekend. Deze zijn ook opgenomen in de lijst actoren preventie en welzijn op onze SharePoint. |
| 2.4 | Jaarlijkse evacuatieoefening | OK | Er werd een evacuatieoefening uitgevoerd in Sep 19 |
| 2.5 | Verzamelpunt | OK | Het verzamelpunt is gekend door het personeel. Er dient wel een WO opgemaakt te worden om het signalisatiebord terug op te hangen. |
| 2.6 | Signalisatie Signalisation | OK | De signalisatiemiddelen zijn voorzien. De procedure voor de bestelling en plaatsing van signalisatie-middelen kan u terug vinden op de site van de MatMan. |
| 2.7 | Brandbestrijdingsmateriaal | OK | De voorziene brandbestrijdingsmiddelen zijn voorhanden |

| 2.8 | Nooduitgangen en evacuatiewegen | NOK | Om de deuren van de nooduitgangen in de archiefruimte en aan de boekbinderij kunnen niet door één beweging geopend worden. Hier is het noodzakelijk om een WO in te dienen om deze deuren conform te maken, zie Afb. 1. Ook wordt een mogelijke vluchtweg van de cafetaria gehinderd door obstakels, zie Afb 2. Op de evacuatieplannen die uithangen dient men aan te duiden waar men zich bevindt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Trim controle mobiele brandbestrijdingsmiddelen | NOK | De mobiele brandbestrijdingsmiddelen worden niet zoals voorzien in de wetgeving gecontroleerd. Er zijn 2 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, zijnde de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon en de jaarlijkse door een bevoegd persoon. De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat van deze middelen, de signalisatie en of de veiligheden nog intact zijn. Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Templates voor deze controles kan u terugvinden in de Bijl A van dit verslag. |
|  | Jaarlijkse controle mobiele brandbestrijdingsmiddelen | OK | De jaarlijkse controles worden op basis van een open contract uitgevoerd door een externe firma. |
|  | Periodieke controle van de veiligheids- en noodverlichting | NOK | Er dient jaarlijks een controle uitgevoerd te worden van de veiligheids- en de noodverlichting. Hier bestaat momenteel geen template voor. Deze controle dient door de eenheid zelf uitgevoerd de worden en de verslagen hiervan dienen aan het trimestrieel verslag aangehecht te worden. |

| 2.9 | Driemaandelijkse controle van muurhaspels en -hydranten | NOK | De muurhaspels en -hydranten worden niet zoals voorzien in de wetgeving gecontroleerd. Er zijn 2 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, zijnde de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon en de jaarlijkse door een bevoegd persoon. De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat van deze middelen, de signalisatie en of de veiligheden nog intact zijn. Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Templates voor de driemaandelijkse en jaarlijkse controles kan u terugvinden via de Bijl A van dit verslag. De verslagen van deze controles dienen ook aan het trimestriële verslag aangehecht te worden. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | jaarlijkse controle van muurhaspels en -hydranten | NOK |  |
|  | 5 jaarlijkse controle van muurhaspels en -hydranten (druktest) | NOK | Deze controles werden tot op heden niet uitgevoerd. Er werd door de MatBeh een contract hiervoor opgemaakt maar het zal nog 2 jaar duren voor deze controle in dit kwartier zal uitgevoerd worden. |
|  | Periodieke controle brandalarm- en brandmeldingssystemen | OK | Deze controles worden via een contract uitgevoerd. |
| 2.10 | Is er een brandpreventiecoördinator voorzien | NOK | Een brandpreventiecoördinator dient aangeduid te worden. Zie richtlijn: ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding |
| 2.11 | Voert de brandpreventiecoördinator de opgelegde taken volgens de richtlijn uit. | NOK | De brandpreventiecoördinator is een gekwalificeerde cumulfunctie op de OT van de eenheid. Deze functie wordt ingevuld door een officier of een burger van equivalent niveau. De brandpreventiecoördinator voor het kwartier is verantwoordelijk voor de samenwerking tussen de verschillende brandpreventiecoördinatoren van het kwartier. de brandpreventiecoördinator werkt als raadgever van de Korpscommandant en stelt de lokale instructies op voor wat betreft de dagdagelijkse organisatie van de domestieke brandbestrijdingsdienst; hij werkt mee aan de uitvoering van de brandrisicoanalyse; hij organiseert de interventieploegen (Niv 1 en Niv 2 indien het Kw er over beschikt); hij houdt het brandpreventiedossier en de daarmee verbonden interventieplannen bij; hij organiseert en woont de jaarlijkse brand- en evacuatieoefening bij; hij is verantwoordelijk voor de contacten met de openbare brandweerdienst van de verantwoordelijkheidszone waaronder de eenheid valt; coördineert het functioneren en de lokale organisatie van de brandbestrijding met de openbare brandweerdienst en hij vraagt hun schriftelijk advies; hij volgt de vorming en de jaarlijkse training op van de ploegen Niv 1 en Niv 2 indien het Kw er over beschikt. |
| 3. | Eerste zorgen. |  |  |
| 3.1 | Procedure | OK | De procedure is gekend door het personeel |
| 3.2 | Hulpverleners | OK | De eerste hulpbieders zijn aangeduid en gekend. Deze zijn ook opgenomen in de lijst actoren preventie en welzijn op onze SharePoint. |
| 3.3 | Middelen | OK | De verbandkoffers hangen op de voorziene plaatsen Men kan de verbanddoos bij de S4 van het Bn HK Def St KKE (blok 18) omruilen. |
| 4. | Ongevallen en incidenten. |  |  |
| 4.1 | Procedure | OK | De procedure is gekend door de AsPrev |
| 4.2 | Melding | OK | De meldingen gebeuren zoals voorzien. Er wordt aangeraden om het formulier “Melding van een ongeval”, beschikbaar op onze SharePoint, te gebruiken om een aangifte te doen. Er wordt ook gevraagd om het formulier volledig in te vullen en het incident duidelijk te beschrijven. - Meldingsformulier voor medisch incident - meldingsformulier voor een ongeval |
| 5. | Dynamisch Risico-BeheersSysteem (DRBS) / Système Dynamique de Gestion des Risques (SDGR) |  |  |
| 5.1 | Inventaris werkposten | NOK | Er is geen lijst van de bestaande/voorziene werkposten voorhanden. Deze dient opgemaakt te worden. |
| 5.2 | Werkpostfiches | NOK | De opmaak van de werkpostfiches is lopende. Er dient, via een meetingrequest, een afspraak met de LDPBW 08 gemaakt te worden. Zie ook richtlijn: ACWB-GID-WRKPR-006: Richtlijnen voor het opstellen van werkpostfiches. |
| 5.3 | Functiefiches | NOK | Er bestaan documenten met de verschillende functies en hun beschrijving, doch deze zijn niet conform met de huidige richtlijn, zie ACWB-GID-WRKPR-014, Richtlijnen voor het opstellen van de functiefiches. |
| 5.4 | Risicoanalyses | NOK | Volgende RA dienen nog gemaakt te worden: - RA Boekbinderij - RA Archief boeken (aanpassing van de risicoanalyse archieven van DGHR A) Zie ook het antwoordt op de vraag betreffende schimmelvorming in de archieven. |
| 5.6 | Deparis (SOBANE) | OK | Er werd een DEPARIS opgemaakt. |
| 6. | Machines en arbeidsmiddelen / Machines et Equipements de travail |  |  |
| 6.1 | Inventaris PBM | NOK | Er dient een inventaris opgemaakt te worden van de voorhanden PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) |
| 6.2 | Indienststellingen PBM | NOK | De voorziene PBM dienen indienstgesteld te worden. |
| 6.3 | Inventaris arbeidsmiddelen | OK | Er is een lijst van de arbeidsmiddelen beschikbaar |
| 6.4 | Indienststellingen AM | OK | Er werden AM indienstgesteld, maar er dient wel nagegaan te worden of er nog andere arbeidsmiddelen zijn die indienstgesteld moeten worden (via opmaak inventaris) |
| 6.5 | Keuringsverslagen (EDTC) | OK | De keuringen die dienen te gebeuren door een EDT vallen onder de verantwoordelijkheid van het kwartier. De eenheid dient wel te beschikken over de keuringsverslagen. |
| 6.7 | Inspectieverslagen (IDTC) | OK | Er zijn voorlopig geen arbeidsmiddelen voorzien die door een IDTC dienen te gebeuren. Wel wordt er gevraagd om nadat de lijst met arbeidsmiddelen werd opgemaakt om deze aan onze dienst voor te leggen om dit na te gaan. |
| 6.8 | Inspectieverslagen Bevoegd persoon | NOK | Er kunnen geen inspectieverslagen voor de ladders/trapladders voorgelegd worden. (KB van 12 Aug 1998 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen) Zie ook punt 2.9. |
| 6.9 | Vorming personeel | OK | Personeel met specifieke kennis, zoals boekbinder, worden op de werkplaats opgeleid |
| 6.10 | Werkkledij | OK | Geen specifieke opmerkingen |
| 7. | Producten met gevaarlijke eigenschappen / Produits Dangereux |  |  |
| 7.1 | Inventaris/Inventaire | NVT |  |
| 7.2 | Stockage | NVT |  |
| 7.3 | Veiligheidsinformatiebladen | NVT |  |
| 7.4 | Veiligheidsinstructiekaarten | NVT |  |
| 8. | Arbeidsplaatsen / Lieux de Travail |  |  |
| 8.1 | Hygiëne | OK | Geen specifieke opmerkingen |
| 8.2 | Gevaar vallen en uitglijden | OK | Geen specifieke opmerkingen |
| 8.3 | Verlichting | OK | Geen specifieke opmerkingen |
| 8.4 | Verluchting | OK | Er zijn nog steeds problemen met het verluchtingssysteem in de lokalen met de waardevolle boeken. |
| 8.5 | Elektrische installaties | OK | Geen specifieke opmerkingen |
| 8.6 | Sanitaire voorzieningen | OK | Geen specifieke opmerkingen |
| 8.7 | Geluid | NVT |  |
| 8.8 | Asbest | NVT |  |
| 8.9 | Ioniserende stralingen | NVT |  |

| 9. | Milieu / Environnement | ult | Checklist aan te passen in samenspraak met milieucoördinator |
| --- | --- | --- | --- |
| Legende: OK = in orde NOK= Niet in orde NVT = niet van toepassing L= lopende |  |  |  |

H.CHOUBANE
	1Sergeantmajoor
	Preventieadviseur
	LDPBW 08

Bijl: A

Uitleg betreffende punt 2  “Brandpreventie & Evacuatie”:

Het beleid betreffende brandpreventie en –bestrijding als ook het Intern NoodPlan (INP) in het kwartier is onvoldoende, zie de compliance analyse  betreffende de toepassing van het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (Zie CODEX Boek III). Doordat er geen coördinatiestructuur bestaat en de meeste gebouwen bezet worden door meerdere Eenheden is het als Eenheid zeer moeilijk of zelf onmogelijk om een goed beleid op te starten of te hebben. Om een goede coördinatiestructuur te voorzien schrijft de richtlijn  ACWB-SPS-WRKPR-001 “Domestieke brandbestrijding” voor dat er brandpreventiecoördinatoren aangeduid dienen te worden (zie Bijl B).
In blok 1 heeft men nu een hoofdbrandpreventiecoördinator aangesteld, dit is Dhr. PhanvanThuan van DG MR-Mgt. Er werd een branddossier voor blok 1 opgesteld en werd voor nazicht aan onze dienst overgemaakt.

2.1 INP (Intern NoodPlan).

Binnen het Kwartier Koningin Elisabeth (KKE) dient men zowel over een Intern NoodPlan (INP) op niveau van het Kw en over een aangepaste versie op niveau van gebouw te beschikken. Het bestaande INP (niveau Kwartier) is verouderd (2013) en dient aangepast te worden. Er werd in 2017 een nieuwe draft voor een INP opgesteld. Dit document dient als basis voor de nieuwe interne noodplannen.
De template van het INP KKE kan op onze (NL – FR) geraadpleegd en/of gedownload worden.

Het INP is een onderdeel van het brandpreventiedossier dat bestaat uit de volgende drie delen, zie CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen:

    - Branddossier

    - Intern NoodPlan

    - Interventiedossier

Wat er minimum hernomen dient te worden in deze dossiers kan u via de bovenstaande link terugvinden (CODEX). Het branddossier en het Intern noodplan kunnen uit een dossier bestaan. 
Het interventiedossier zou een apart dossier moeten zijn en dient per blok opgemaakt te worden.

Het interventiedossier bevat alle noodzakelijke informatie voor de hulpdiensten en moet bij een calamiteit aan hen kunnen worden overhandigd. Een voorbeeld van een interventiedossier van het Brussels Gewest is beschikbaar op onze SharePoint.

Er dient een brandpreventiedossier te bestaan op Niv Kw en Niv blok. 

De brandpreventiecoördinator is verantwoordelijk voor de opmaak van het brandpreventiedossier.
Indien het Kw over meerdere Eenheden beschikt zal de kwartiercommandant een brandpreventiecoördinator niv Kw aanduiden die verantwoordelijk is voor de brandpreventiecoördinatoren van het Kw.
Indien zich in een gebouw meerdere eenheden bevinden, dient een brandpreventiecoördinator niv blok aangeduid te worden. Zie richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding.

  - Periodieke controles van brandbestrijdings- en preventiemiddelen.

Er zijn 2 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon en de jaarlijkse controles door een bevoegd/competent persoon. 
De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de Eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat en de signalisatie van deze middelen.
Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Templates voor deze controles kan u terugvinden op onze site; deze dienen nog wel voorgelegd te worden voor goedkeuring maar kunnen zeker gebruikt worden.

-  Draft_Checklist 1_Periodieke visuele Ctl draagbare blusmiddelen_2019-03
-  Draft_Checklist 2_Periodieke visuele Ctl mobiele blusmiddelen_2019-03
-  Draft_Checklist 3_Periodieke visuele Ctl vaste blusinstallaties_2019-03
-  Draft_Checklist 4_Periodieke visuele Ctl haspel_2019-03
-  Draft_Checklist 5_Periodieke visuele Ctl muurhydrant_2019-03
-  Draft_Checklist 6_Periodieke visuele Ctl Kast-haspel-hydrant_2019-03
-  Draft_Checklist 7_Periodieke visuele Ctl bovengrondse hydrant-2_2019-03

Er dient jaarlijks een controle uitgevoerd te worden van de veiligheids- en de noodverlichting.
Hier bestaat momenteel geen template voor. Deze controle dient door de eenheid zelf uitgevoerd te worden en de verslagen hiervan dienen aan het trimestrieel verslag aangehecht te worden.

De muurhaspels en -hydranten worden momenteel niet gecontroleerd zoals voorzien in de regelgeving.
Er zijn 3 verschillende controles die dienen uitgevoerd te worden, de driemaandelijkse controles door een verantwoordelijk persoon, de jaarlijkse controles door een bevoegd/competent persoon en vijfjaarlijks dient er een druktest uitgevoerd te worden door een bevoegd/competent persoon. 
De druktest zal in de toekomst via een open contract uitgevoerd worden.  
De driemaandelijkse controles zijn een verantwoordelijkheid van de Eenheid. Dit zijn visuele controles betreffende de staat en de signalisatie van deze middelen. Hiervan dienen verslagen opgemaakt te worden en aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden. Deze verslagen dienen ook aan het interventiedossier toegevoegd te worden. Voorlopig is er geen generieke checklist voorhanden binnen het Kw.

Voor de jaarlijkse controles van de muurhaspels en –hydranten zijn er op onze SharePoint checklists voorhanden. Deze dienen ook aan de driemaandelijkse verslagen aangehecht te worden.

- Muurhaspel

- Muurhydrant aan muurhaspel verbonden

- Initiële inventaris – fiche Mat muurhaspel

- Initiële inventaris – fiche Mat muurhydrant

2.12 Risicoanalyse brand.

- CODEX, boek III, Titel 3. - betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

- A.R.A.B. Art 52

- ACWB-GID-WRKPR-033, Domestieke brandbestrijding: praktische uitvoering van de risicoanalyse in het kader van de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. (  )

De werkgever dient een risicoanalyse uit te voeren betreffende de brandrisico’s. Bij de uitvoering van de risicoanalyse dient hij rekening te houden met de volgende factoren:

- De waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron, noodzakelijk voor het ontstaan van een brand;

- De arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, de processen en hun eventuele interacties;

- De aard van de activiteiten;

- De grootte van de onderneming of inrichting;

- Het maximumaantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de onderneming of de inrichting;

- De specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen van personen aanwezig in de onderneming of inrichting;

- De ligging en de bestemming van de lokalen;

- De aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen (Eenheden) op eenzelfde arbeidsplaats of op de aanpalende arbeidsplaats, zoals bedoeld in hoofdstuk IV, Afd 1 van de wet;

  - De werkgever bepaalt de waarschijnlijkheid van de scenario’s en de omvang van de voorspelbare gevolgen die eruit kunnen voortvloeien.

  - De risicoanalyse wordt regelmatig bijgewerkt en dit, in elk geval, telkens wanneer er zich wijzigingen voordoen die een invloed hebben op de brandrisico’s.

De RA dient:
- rekening te houden met de vastgestelde non-conformiteiten in blok 1,
- aan het brandpreventiedossier toegevoegd te worden,
- periodiek en bij iedere verandering herzien te worden.

Bijl: B

Structuur brandpreventiecoördinatoren volgens de richtlijn: 
ACWB-SPS-WRKPR-001, Domestieke brandbestrijding.