| DEFENSE COMITE DE CONCERTATION DE BASE POUR LE PERSONNEL CIVIL ET MILITAIRE DE LA DEFENSE N° 8 | Date: MITS : 17-00 Page(s): Arch : H05 |
| --- | --- |

PROCES-VERBAL N° 16-02 DE LA REUNION TECHNIQUE INFRA DU COMITE DE CONCERTATION DE BASE POUR LE PERSONNEL CIVIL ET MILITAIRE DE LA DEFENSE N° 8 DU 22/02/2017

- Points inscrits à l’ordre du jour:

- Plan de circulation

- Eclairage quartier

- Lutte contre les rongeurs

- Eclairage des abris vélo & motos

- Système de ventilation au PHD (flatbed)

- Participants à la réunion technique Infra.

a. Représentants du quartier

- LtCol Dirk LAFORCE, Président CCB 08

- Maj Etienne DESFOSSES

- Capt Gabriel BARRE, Comd Infra

- Cdt Wouter BEYENS, Comd Facility Mgt

- Adjt Frans KINDT, S2/S3 Qu

- ADC Jean-Michel SCIEUR,conseiller en prévention

- 1SgtMaj H. CHOUBANE, conseiller en prévention

b. Délégation des organisations syndicales représentatives:

| Nom | Organisation syndicale | Pour le: |
| --- | --- | --- |
| M. Peter VINCK | ACV-OD / CSC-SP | Pers Civ & Mil |
| M. Marc SMEKENS | ACV-OD / CSC-SP | Pers Civ & Mil |
| M. Jean-Christophe MASSART | CGPM / ACMP | Pers Mil |
| M. Eddy MERTENS | SLFP / VSOA | Pers Civ & Mil |
| M. Rudy VAN TEMSCHE | SLFP / VSOA | Pers Civ & Mil |

- Résumé des discussions et avis motivés

| N° ID | DESCRIPTION | Délai des discussions |
| --- | --- | --- |
| 13-08-VM-03 13-08-CC-02 16-08-VM-01 16-08-CC-01 | - PLAN DE CIRCULATION | 30 jours |
| Réunion technique du 22 Fev 17 | Vitesse dans le quartier - Le quartier envisage de placer des ralentisseurs à hauteur de la sortie CHARLIE car les véhicules roulent beaucoup trop vite quand ils ont passé le corps de garde. Ces ralentisseurs existent déjà au sein de la branche logistique, ce qui n’engendre pas de dépenses en matériel. Les représentants des organisations syndicales présents donnent leur accord de principe sur cette proposition. - Des panneaux de limitation de vitesse Max 50 Km/Hr ont été placés à hauteur du corps de garde BRAVO. - Les limitations de vitesse vont être peintes au niveau du sol. Les budgets sont alloués et le travail sera effectué par l’Infra dès que la météo sera plus clémente. - Un panneau de signalisation pour les visiteurs qui entrent par le corps de garde ALPHA est en cours de réalisation au PHD. - Des améliorations vont être apportées à la visibilité des barrières automatiques. L’efficacité du revêtement anti-UV n’était plus optimale (vétusté), plusieurs accrochages de véhicules sur cette barrière étaient survenus ces derniers mois suite à un manque de visibilité. Parking sauvage dans le quartier - M. Eddy MERTENS, représentant du SLFP, insiste sur le fait qu’il existe encore beaucoup trop de personnes qui ne respectent pas les règlementations en matière de parking dans le QRE. Actions à venir : - Le Comd de quartier va demander des contrôles de la Police Militaire - Les zones d’interdiction de parking seront très prochainement signalées au sol à l’aide de peinture. Le dossier est dans les mains de l’Infra. - Un rappel à tout le personnel du QRE sera envoyé par mail (All-mail users) par l’Adjt KINDT. Arrêt de bus au bloc 5 - L’emplacement d’arrêt de bus au bloc 5 a été peint au sol.(marquage routier) Le croisement des usagers doit maintenant être effectuée derrière le bus, ce qui engendre des situations dangereuses à risque. - La volonté actuelle est réaliser un marquage continu afin d’éviter que les usagers effectuent des dépassements lorsque le bus est arrêté. Ces marquages seront effectués prochainement. Parkings réservés aux moins-valides Les nouveau panneaux pour signaler les emplacements de parking pour moins-valides sont prêts. Ils pourront être placés dès que la météo sera plus clémente. - Des pavés seront placés au sol pour matérialiser ces emplacements. Le dossier est à l’Infra quartier. Placement d’un abri motos à hauteur du bloc 5 - La demande est à l’étude au niveau de la cellule Facility Mgt. Tous les abris vélos & motos vont être recensés au sein du quartier et les mesures adéquates seront prises afin de répondre à la règlementation de la Ville de Bruxelles. Emplacements de parking au bloc 1 - Il avait été proposé de redessiner les emplacements de parking à l’arrière du bloc 1 (parking en diagonale plutôt que verticale). Cette solution n’est pas possible car une nouvelle fine couche d’asphalte devrait être appliquée. Ce qui est trop onéreux. - Le SLFP propose de redessiner les emplacements en gardant la situation actuelle mais en dessinant des “T” au sol. Le Comd adopte cette solution. Le coût de ces travaux sera estimé. Le dossier est en cours. Signalisation du panneau “STOP” à la sortie du parking bloc 1 - M. Eddy MERTENS, représentant du SLFP, signale que la situation à ce carrefour est très dangereuse. Les véhicules venant du parking bloc 1 pour sortir du quartier ne respectent pas le signal STOP. Celui-ci n’est pas assez visible. - Actions : - Le panneau « STOP » sera déplacé pour être positionné de manière plus visible. L’Adjt KINDT veillera à faire déplacer le panneau d'arrêt le plus vite possible. - L’Infra quartier va effectuer un marquage au sol (ligne d’arrêt) pour bien signaler cette situation. |  |

| 15-08-CM-01 | - ECLAIRAGE QUARTIER |
| --- | --- |
| Réunion technique du 22 Fev 17 | - De manière générale, l’éclairage du quartier est vétuste et beaucoup de défectuosités sont à déplorer. Le Comd de quartier, le LtCol LAFORCE, demande, via une note adressée au GSMat, la rénovation du système actuel d’éclairage quartier par de l’éclairage LED. Cette solution pourrait répondre à une politique d’économie de l’énergie. Le dossier est à suivre. - Il existe un problème d’éclairage entre les blocs 4A (mess CND) et 4B. Cette problématique a été prise en main par la section Infra du quartier. Elle est toujours en cours de traitement vu la difficulté de remplacer dans un délai court les câblages défectueux qui sont enterrés. Le bon de commande est prêt mais les budgets ne sont pas encore débloqués. Le dossier est à suivre. - Les éclairages d’appoint EDLUX prêtés par COMOPSAIR avaient été placés à hauteur du bloc 1 et du bloc 4 pour pallier temporairement au problème d’éclairage des parkings. Entretemps, un des 2 EDLUX est tombé en panne. Il est dans la chaîne de réparation. - L’éclairage des blocs 14S & 14C a été réparé. - M. Eddy MERTENS, représentant du SLFP, signale que la problématique de l’éclairage du quartier et de l’éclairage des abris vélos & motos est totalement différente et il souhaite scinder les deux sujets. Le Président CCB 08 répond par l’affirmative en signalant que sa remarque sera prise en compte. |

| 17-08-VM-01 | - LUTTE CONTRE LES RONGEURS | 30 jours |
| --- | --- | --- |
| Réunion technique du 22 Fev 17 | - Suite à la présence de rongeurs (rats) à hauteur du bloc 4C, le service vétérinaire de la Défense (Pestcontrol) est intervenu : du poison a été placé à différents endroits du bloc. Cependant, ce n’est pas la bonne solution. Les rongeurs se reproduisant beaucoup trop vite, ils reviennent. - Une demande de travail a été faite par le quartier pour colmater les trous d’accès aux abords du bloc 4. Des travaux de terrassement sont notamment nécessaires autour de ce bloc. Le dossier Infra est en cours. |  |

| 13-08-OM-05 15-08-VM-05 | - ÉCLAIRAGE DES ABRIS VÉLOS & MOTOS | 30 jours |
| --- | --- | --- |
| Réunion technique du 22 Fev 17 | Situation actuelle Bloc 1: A été placé mais démonté suite à une panne et renvoyé à l’entreprise pour être réparé sous garantie Bloc 5 : placé Bloc 13 : placé Bloc 4A : en attente, doit être connecté au réseau d’éclairage quartier Bloc 4B : Mat commandé Bloc 4C : Mat. besteld Bloc 6 : Mat commandé Bloc 7B : en attente, doit être connecté au réseau d’éclairage quartier Bloc 8 : Mat commandé Bloc 10 : Mat commandé Bloc 11 : Mat commandé Bloc 11B : Mat commandé Bloc 12 : en attente |  |

| 13-08-MM-03 | - SYSTÈME DE VENTILATION AU PHD (FLATBED) | 30 jours |
| --- | --- | --- |
| Réunion technique du 22 Fev 17 | - Les budgets sont débloqués. En attente d’un moteur pour le système d’aération qui va être installé. |  |

|  | Questions posées en fin de réunion |  |
| --- | --- | --- |
| Réunion technique du 22 Fev 17 | - M. Eddy MERTENS, représentant du SLFP, signale que l’objectif d’organiser une réunion Infra technique dans le cadre du CCB permet de gagner du temps aux réunions CCB mêmes. Cependant, il s’agit de ne pas oublier d’ajouter le rapport de réunion technique au rapport CCB. - Le président du CCB 08 est d’accord avec cette remarque. Le rapport Infra Tech sera ajouté au rapport CCB. - M. SMEKENS rappelle la situation difficile aux blocs 4 concernant l’état des sanitaires. Il demande au CCB de faire un point de la situation en ce qui concerne l’état d’avancement des demandes de travail. - Le Comd de l’Infra nous informe qu’un de ses adjoints s’est rendu sur place le 20/02/2017 pour faire le point de la situation et le suivi des WO. Le dossier est en cours. |  |

Dirk LAFORCE

Lieutenant-Colonel

Président CCB08